Հավելված N 1

«        »             2026 թ. կնքված

ԱՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/07 ծածկագրով

Էլեկտրոնային աճուրդի  հրավեր

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը ** | տեխնիկական բնութագիրը | չափ ման միավորը | միավորի գինը /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |
|  | 31512360 | LED լուսատու 50-70 W |  | Հզորություն 50W - 70W Օպտիմալ է 4-7 մետր բարձրության սյուների համար Լուսային հոսք 120 - 140 Lm/W Ընդհանուր մոտ 6,000 - 9,800 Լյումեն: Որքան բարձր է այս թիվը, այնքան ավելի պայծառ է լույսը նույն հզորության դեպքում: Գունային ջերմաստիճան 5000K - 6000K Սառը սպիտակ լույս (օրվա լույս), որն ապահովում է լավագույն տեսանելիությունը գիշերը: Պաշտպանվածության դաս IP65 / IP66 Լիակատար պաշտպանություն անձրևից, ձյունից և փոշուց: Լուսադիոդների տեսակ SMD 3030 կամ 2835 Ապահովում են լույսի հավասարաչափ բաշխում և լավ ջերմահեռացում Լուսավորման անկյուն 120° x 60° (Լինզայավորված) Հատուկ օպտիկական լինզաները լույսը տարածում են ոչ թե շրջանաձև, այլ երկայնակի՝ հենց ճանապարհի երկայնքով: Աշխատանքային լարում AC 85V - 265V Կարևոր է Հայաստանի համար, քանի որ լարման տատանումների դեպքում լույսը չի թարթի կամ վառվի:. Իրանի նյութ Ձուլածո ալյումին Աշխատանքային ժամաքանակ 30,000 - 50,000 ժամ Միջինում 7-10 տարի աշխատանք՝ օրական 12 ժամ միացված լինելու դեպքում | հատ | 7750 (առանց 10% հարկի) | 3 100 000 | 400 | ՀՀ Արմավիրի մարզ Բաղրամյան գյուղ, Բաղրամյան փողոց 2/3 | 400 | Պայմանա-գիրը կնքելուց 20 օրվա ընթացքում |