**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

###  2022 թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33

### «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ապրանքների   ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.09.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ տրամադրված պարզաբանումները`

**Հարցադրում** **1**

Հրավերում նշված 4-րդ չափաբաժնում որպես պահանջվող Պոմպ շաժիչով KM

80-50-160 տեխնիկական նկարագրություն նշված է «Հիդրավլիկ

մատուցում-Q-50մ3/ժ, H-բարձրություն նվազագույնը-50մ, Պտույտների

հաճախականությունը նվազագույնը-3000պտ/ր, Շարժիչի հզորություն-15ԿՎտ

Թույլատրելի կավիտացիան-4.5 ․․․» Խնդրում ենք պարզաբանել պահանջվող պոմպի

մոդելը կամ ճիշտ տեխնիկական պահանջները, քանի որ Ձեր կողմից նշված մոդելը

չի համապատասխանում պահանջվող տեխնիկական նկարագրությանը։ Կանխավ շնորհակալ

ենք։

**Պարզաբանում 1**

Հարգելի մասնակից

Հիմք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածը, հրավերում մոդելը նշվել է մասնակիցներին միայն ուղորդելու համար, ուստի անհրաժեշտ է առաջնորդվել միայն հրավերում նշված 4-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում սահմանված չափորոշիչներով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿՇՄՊ-ԳՀԾՁԲ-22/ ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Ավագյանին:

Հեռախոս՝ 011514745։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner.kanach@yerevan.am