**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/8

«Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգչային տոմոգրաֆիկ համալիրի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/8ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումը`

**Հարցադրում 1՝**

Հարգելի գործընկեր «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ կարիքների համար համակարգչային տոմոգրաֆիկ համալիրի ձեռք բերում» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ տեխնիկական բնութագրում նշված է Համակարգչային տոմոգրաֆիկ համալիր Համալիրը պիտի լինի նոր, չօգտագործված, ոչ շուտ, քան 2024թ․ արտադրության , որը իրենից անորշ ձևակերպում է պարունակում, Հաշվի առնելով վերոգրյալը խնդրում եմ պարզաբանել 1․ Արդյոք պատվիրատուի համար ընդունելի կլինի Համակարգչային տոմոգրաֆիկ համալիր, որը նոր է , չօգտագործված և արտադրվել է մինչև 2024թվականը ։

**Պարզաբանում 1՝**

Հարգելի գործընկեր համակարգչային տոմոգրաֆիկ համալիրը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և ինչպես հրավերում է նշված ոչ շուտ, քան 2024թ․ արտադրության։

**Հարցադրում 2՝**

Հարգելի գործընկեր «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ կարիքների համար համակարգչային տոմոգրաֆիկ համալիրի ձեռք բերում» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ տեխնիկական բնութագրում նշված է Համակարգչային տոմոգրաֆիկ համալիր Համալիրը պիտի լինի նոր, չօգտագործված, ոչ շուտ, քան 2024թ․ արտադրության։ Խնդրում ենք պարզաբանել 1․ Ի՞նչով է պայմանավորված վերոգրյալ համալիրի արտադրության տարեթվի՝ ոչ շուտ, քան 2024թ․ արտադրության չափորոշիչի իմպերատիվ խտրական պահանջ դնելը, այն պարագայում, երբ չկա երաշխիքային սպասարկման խնդիր, քանի որ երաշխիքը ըստ հրավերի՝ << երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օրը>>, արդեն իսկ սահմանված է։ 2․ Առաջարկում ենք վերոգրյալ պահանջի՝ <<ոչ շուտ, քան 2024թ․ արտադրության>> սահմանափակումը վերացնել։

**Պարզաբանում 2 ՝**

Հարգելի գործըներ, չենք կարծում, որ 2024 թվականի պահանջը խտրական է, քանի որ կարծում ենք բոլոր արտադրողներն էլ կարող են ապահովել այս պահաջի կատարումը, հարկ եմ համարում նշել, որ բացի երաշխիքային սպասարկումից կա նաև հետերաշխիքային սպասարկում և որքան սարքը հին եղավ, այդքան դժվար է լինելու սարքի սպասարկումը՝ օրինակ պահեստամասերի առկայությունը, քանի որ արտադրողները հնարավոր է այլևս չարտադրեն դրանք: Բացի վերոգրյալը հարկ եմ համարում նշել, որ ձեռք է բերվում բժշկական սարքավորում, որն անմիջական կապ ունի մարդու առողջության հետ և հաշվի առնելով բժշկական սարքերի կատարելագործումը տարեց տարի, Պատվիրատուն օբյեկտիվորեն ցանկանում է ձեռք բերել առավել նոր տեխնոլոգիաներով աշխատող բժշկական սարքավորում: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ կարծում ենք, որ պահանջը խտրական չէ և այն ենթակա չէ վերացման։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Սահականուշ Գրիգորյանին։

Հեռախոս 098 11 22 79

Էլ. Փոստ kapanhospital@mail.ru

Պատվիրատու «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ