ՀԱԷԿ-ի համար ընդունելի է ցանկացած արտադրողի պահեստամաս, պայմանով, որ դրանք պետք է համապատասխանեն հավելվածում ներկայացվող արտադրող ընկերության նշված թվականների գծագրերին, այդ թվում՝ չափսերին և նյութերին:

Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակների, կափույրների և փականների արտադրման տարեթվեր և արտադրող գործարանների անվանումներ

| հ | Արմատուրայի տեսակը | Արտադրման տարեթիվ | Հղում | Արտադրող գործարանի անվանումը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Փական НГ 26524-050АЭ** | 1995թ․ | - | Корпорация «Сплав» |
|  | **Սողնակ (Задвижки клиновые)**  **ИА 11165-300** | 1999թ․ | Համարները ըստ գծագրի | Ивано-Франковский арматурный з-д |
|  | **Սողնակ (Задвижки клиновые)**  **ИА 11165-400** | 1999թ․ | Համարները ըստ գծագրի | Ивано-Франковский арматурный з-д |
|  | **Սողնակ Задвижки клиновые)**  **Л11075-300.12** | 1988թ․ | Համարները ըստ գծագրի | Алексинский з-д "Тяжпромарматура" |
|  | **Կափույր կարգավորող С.КРК 1-50-Э-14Н-22,5 DN50, PN14МПа, Tр=3000С** | 2019թ. | - | ЗАО «фирма СОЮЗ-01» |

Սողնակների, կափույրների և փականների արտադրման տարեթվեր և արտադրող գործարանների անվանումներ

| հ | Արմատուրայի տեսակը | Արտադրման տարեթիվը | Հղում | Արտադրող գործարանի անվանումը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ներթող կափույր ПВД Т-161бc Ду 400, Pу 100**  **Впускной клапан ПВД Т-161бc Ду 400, Pу 100** | 1979թ․ | Համարները ըստ գծագրի | ОАО ТКЗ «Красный котельщик», г. Таганрог |
|  | **Սողնակ 30с913нж Ду 100, Pу 25**  **Задвижка 30с913нж Ду 100, Pу 25** | 1979թ․ | - | ЗАО «Завод «Знамя труда» |
|  | **Դարձկեն սկավառակային փականակ**  **Поворотный дисковый затвор 32с908р МА 99016-2000-03** | 1979թ․ | Համարները ըստ սխեմայի | «Тяжпромарматура»,  г. Алексин |
|  | **Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96**  **Импульсный клапан 9 ата ИК 0030.061-0-01 зав. №146-96; №147-96** | 1996թ․ | Դիրքերը ըստ հավաքական գծագրի | РКК «Энергия» им. С.П. Королева,  г. Калининград |
|  | **Սողնակ 30с972нж, գծագիր 3329-02, Ду400, Ру25**  **Задвижка 30с972нж, чертеж 3329-02, Ду400, Ру25** | 1979թ․ | Համարները ըստ գծագրի | «[Стахановский машиностроительный Завод](https://stakhanovmash.com/modules.php?name=Pages&pa=list_pag&cid=33)» |
|  | **Վենտիլ 838-65-Э(0)**  **Вентиль 838-65-Э(0)** | 1984թ․ | Համարները ըստ գծագրի | ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» |
|  | **Վենտիլ Вентиль**  **1054-50-Э(0)** | 1979թ․ | Համարները ըստ գծագրի | ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» |
|  | **Վենտիլ Вентиль 998-20** | 1996թ․ | Համարները ըստ գծագրի | ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» |
|  | **Վենտիլ Вентиль 588-10-0** | 1996թ․ | Համարները ըստ գծագրի | ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» |
|  | **Վենտիլ Вентиль 588-20-0** | 1996թ․ | Համարները ըստ գծագրի | ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» |
|  | **Մակարդակի կարգավորիչ СПП II աստիճանի Ду 80 գնդավոր կափույր Т4 ДВ 03 ДАА 03G**  **Регулятор уровня СПП II ступени Ду 80 шаровой клапан Т4 ДВ 03 ДАА 03G** | 2013թ․ | Դիրքերը ըստ շահագործման հրահանգի սխեմայի | ЗАО "Метсо Автоматизация" |
|  | **Մակարդակի կարգավորիչ ПВД -7,8 Ду 100 գնդավոր կափույր Т4 ДЕ 04 ДАА 02**  **Регулятор уровня ПВД -7,8 Ду 100 шаровой клапан Т4 ДЕ 04 ДАА 02** | 2014թ․ | Դիրքերը ըստ շահագործման հրահանգի սխեմայի | ЗАО "Метсо Автоматизация" |
|  | **111-250/400-0б ապահովիչ փական**  **111-250/400-0б предохранительный клапан** | 1979թ․ | Նշանակումը ըստ ТУ-ի | ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» |
|  | **Մեմբրանե (թաղանթավոր) կափույր SDV Ду 150 Ру16**  **Мембранный клапан SDV Ду 150 Ру16** | 2020թ․ | Դիրքերը ըստ շահագործման հրահանգի սխեմայի | info@sungdovalve.ru |