**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

###  2022 թվականի փետրվարի 28-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-39/22»

**«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ** կարիքների համար **ռելեների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-39/22»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ **փետրվարի 25-ին** ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ **փետրվարի 28-ին** տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 Մասնակիցը խնդրում է նշել թիվ 73 և 74 չափաբաժինների տվիչ-ռելեների զգայուն էլեմենտների երկարությունները:

Պարզաբանում N1 Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան նշեց, թիվ 73 չափաբաժնի տվիչ-ռելեի զգայուն էլեմենտների երկարությունը՝ 25սմ է (պարուրակի հետ), իսկ թիվ 74 չափաբաժինների տվիչ-ռելեի զգայուն էլեմենտների երկարությունը՝ 10սմ է (պարուրակի հետ):

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-39/22»** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար **Մարինե Մանավջյանին**:

 Հեռախոս` **(+374 10)** **20 04 91**

 Էլ. փոստ` **marine.manavjyan@anpp.am**

Պատվիրատու` «**ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о разъяснении приглашения**

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии № 2 от 28.02.2022 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-39/22»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-39/22»**, организованной с целью приобретение **реле** для нужд **ЗАО «ААЭК»**, ниже представляет запрос, полученное от **25.02.2022** года и предоставленное **28.02.2022** по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 Участник просит указать длину чувствительных элементов датчиков-реле лотов номер 73 и 74.

Разъяснение № 1 В ответ на требование участника оценочная комиссия отметила, что длина чувствительных элементов для датчик-реле лота №73 составляет 25 см (с резьбой), а длина чувствительных элементов для датчик-реле лота №74 составляет 10 см (с резьбой).

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии **Марине Манавджян** под кодом **«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-39/22».**

Телефон: **(+374 10)** **20 04 91**.

Электронная почта: **marine.manavjyan@anpp.am**.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-39/22»**