ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Գազաանալիզատոր, խոնավաչափ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ օգոստոսի 6-ին և 7-ին ստացված 1-ին չափաբաժնի հետ կապված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ օգստոսի 8-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում 1- Հարգելի՛ գործընկեր, առաջին չափաբաժնով պահանջվող գազաանալիզատորի համար խնդրում ենք հստակեցնել, անհրաժե՞շտ է որ այն չափի մեթան, պրոպան և ջրածին գազերի կոնցենտրացիան, թե՞ միայն առկայությունը։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ պահանջվող Анкат 64-м3.2 սարքը չի կարող միաժամանակ չափել 3 այրվող գազեր։ Ուստի խնդրում ենք, ուղղորդվելով արտադրողի կայքում ներկայացված տեղեկատվությոմբ, հստակ նշել պահանջվող լրակազմը և մոդելը։ АНКАТ-64М3.2-20 (ИКД, ЭХД, ЭХД, ЭХД), կամ АНКАТ-64М3.2-22 (ИКД, ИКД, ЭХД, ЭХД), կամ АНКАТ-64М3.2-24 (ИКД, ТХД, ЭХД, ЭХД), կամ АНКАТ-64М3.2-25 (ИКД, ТХД, CO / H2S***, ЭХД), կամ АНКАТ-64М3.2-26 (ИКД, ФИД, ЭХД, ЭХД), կամ АНКАТ-64М3.2-28 (ИКД, ФИД, CO / H2S***, ЭХД), կամ АНКАТ-64М3.2-30 (ФИД, ЭХД, ЭХД, ЭХД), կամ АНКАТ-64М3.2-31 (ФИД, ТХД*, ЭХД, ЭХД), կամ АНКАТ-64М3.2-32 (ФИД, ТХД*, CO / H2S***, ЭХД), կամ АНКАТ-64М3.2-33 (ТХД*, ЭХД, CO / H2S***, ЭХД), կամ АНКАТ-64М3.2-34 (ЭХД, ЭХД, CO / H2S***, ЭХД), որտեղ ․․․․․․․․․․․ Термохимический датчик (ТХД) – նշանակում է довзрывоопасные концентрации горючих газов и паров, их смесей (Ех) (список контролируемых компонентов см. Приложение А)․․․․․․․․․Электрохимический датчик (ЭХД) նշանակում է объемная доля кислорода (О2), массовая концентрация оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), диоксида азота (NО2), диоксида серы (SO2), хлора (Cl2), хлороводорода (HСl) и аммиака (NH3)․․․․․․․․․ Инфракрасный датчик (ИКД) նշանակում է довзрывоопасные концентрации суммы предельных углеводородов (СН), объемной доли диоксида углерода (CO2), пропана (C3H8) и метана (CH4)․․․․․․․․․․․ Фотоионизационный датчик (ФИД) նշանակում է массовые концентрации углеводородов, в том числе нефти и нефтепродуктов, керосина, бензина и дизельного топлива (список определяемых веществ)

Հարցադրում 2- Գազանալիզատորի տեխնիկական տվյալներում, որպես պահանջ նշված է հետևյալը «Սարքին կից անհրաժեշտ են պոմպեր և զոնդեր»: Խնդրում ենք պարզաբանել անհրաժե՞շտ է արդյոք, որպիսի պոմպը լինի արտաքին մեխանիկական, ավտոմատ, թե՞ գազանալիզատորի մեջ ներկառուցված։

Պարզաբանում 1- Մոդել ANKAT-64M3.2-24 (ТХД) տիպի ջերմոքիմքիական տվիչով դյուրավառ գազերի, դրանց գոլորշիների և խառնուրդների նախնական պայթյունավտանգ կոնցենտրացիաների որոշման համար։

Պարզաբանում 2- Պոմպը պետք է լինի գազանալիզատորի մեջ ներկառուցված։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91

Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ