ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մարտի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08»
««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական եվ իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի կարիքների համար  ըմպելի ջրի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ ՝ տեխնիկական բնութագրի հստակեցում.
Փոփոխության նկարագրություն՝  Հրավերում փոփոխվել է տեխնիկական բնութագիրը, հետևյալ շարադրությամբ՝ օդորակիչը նախատեսված է 31–40 մ² մակերես ունեցող տարածքների սպասարկման համար։ Սարքը պետք է լինի ինվերտորային տիպի և աշխատի տաքացման և սառեցման ռեժիմներով։ Հզորությունը պետք է լինի 12000 BTU, սառեցման հզորությունը՝ 3.51 կՎտ, իսկ ջեռուցման հզորությունը՝ 3.8 կՎտ։ Ջեռուցման ռեժիմում նվազագույն արտաքին ջերմաստիճանը պետք է լինի -15°C։ Ներքին բլոկի չափսերը պետք է լինեն 30.6 x 82 x 19.5 սմ, իսկ արտաքին բլոկի չափսերը՝ 54.9 x 79.5 x 30.5 սմ։ Սառեցնող գազի տեսակը պետք է լինի R32։ Օդորակիչի տեղափոխումը, տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից։ Մատակարարը պարտավոր է նաև իրականացնել առկա հին օդորակիչի ապամոնտաժումը։ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առնվազն 1 տարվա երաշխիքով։
Փոփոխության հիմնավորում՝  Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա․Մարտիրոսյան:
Հեռախոս 041 90-96-09
Էլ. փոստ kentron@petgnumner.am  
Պատվիրատու ««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական եվ իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի
PAGE  

