*Հավելված N 1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ապրանքի*** | | | |
| ***Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը*** | ***Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)*** | ***Ամբողջական անվանումը*** | ***Տեխնիկական բնութագիրը*** |
| ***1*** | ***33211130/501*** | ***Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/*** | ***Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 200թեստ: Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): \* /տես ծանոթագրությունը/*** |
| ***2*** | ***33211120/501*** | ***գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու*** | ***"Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 200թեստ:: Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): \* /տես ծանոթագրությունը/; "*** |
| ***3*** | ***33121270/504*** | ***Հեմոգլոբինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու*** | ***"Հեմոգլոբին որոշման համար նախատեսված հավաքածու Hemoglobin` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Հեմոգլոբինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր):\* /տես ծանոթագրությունը/;"*** |
| ***4*** | ***33211150/501*** | ***Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հաավաքածու*** | ***"Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): \* /տես ծանոթագրությունը/։"*** |
| ***5*** | ***33211310/501*** | ***Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ-հավաքածու*** | ***"Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): \* /տես ծանոթագրությունը/։"*** |
| ***6*** | ***33211410/501*** | ***Ասպարտամինոտրանսֆերազ*** | ***"ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ ։ ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): \* /տես ծանոթագրությունը/։"*** |
| ***7*** | ***33211420/501*** | ***Ալանինամինոտրանսֆերալ*** | ***"ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ։ ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): \* /տես ծանոթագրությունը/։"*** |
| ***8*** | ***33211140/501*** | ***Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր ― ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու*** | ***Բիլիռուբինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL Total` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ։Բիլիռուբին (ընդհանուր) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): \* /տես ծանոթագրությունը/։*** |
| ***9*** | ***33211270/501*** | ***Տոտալ պրոտեին-կոլ Total protein-Col /Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու/*** | ***"Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TOTAL PROTEIN` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ ։ Ընդհանուր սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): \* /տես ծանոթագրությունը/։"*** |
| ***10*** | ***33211170/501*** | ***Միզաթթու UricAcid /Միզաթթվի որոշման թեսթ-հավաքածու*** | ***"Միզաթթվի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Uric Acid` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ։ Միզաթթվի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): \* /տես ծանոթագրությունը/։"*** |
| ***11*** | ***33211180/501*** | ***Տրիգլեցիրիդ TRIGLECERIDES /Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ-հավաքախու*** | ***"Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): \* /տես ծանոթագրությունը/։"*** |
| ***12*** | ***33211321/501*** | ***Հեպատիտ C վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու*** | ***Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`(Ստրիպային, կասետային, իմոնոֆերմենտային և այլ մեթոդի): \* /տես ծանոթագրությունը/։*** |
| ***13*** | ***33211320/501*** | ***Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու*** | ***Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`(Ստրիպային, կասետային, իմոնոֆերմենտային և այլ մեթոդի ):\* /տես ծանոթագրությունը/։*** |
| ***14*** | ***33121270/501*** | ***Մաքրող նյութ հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** | ***Լվացող հեղուկ ամենօրյա E-Z M30P նախատեսված MINDRAY BC-20s հեմոտոլոգիական վերլուծիչների համար (օրիգինալ MINDRAY արտադրության): Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 10x 100 մլ ֆիրմայի նշանի առակություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:*** |
| ***15*** | ***33121270/502*** | ***ախտորոշման նյութեր*** | ***Նոսրացնող լուծույթ M30D, նախատեսված Mindray BC-20S ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար (օրիգինալ MINDRAY արտադրության):: Ֆորմատը՝ ոչ ավել քան 20լ։ Պահպանման պայմանները՝ 2-30°C։ Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only*** |
| ***16*** | ***33121270/503*** | ***Լիզիսի լուծույթ հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** | ***Լիզ լուծույթ M30CFL, նախատեսված Mindray BC-20S ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար (օրիգինալ MINDRAY արտադրության):: ֆորմատը՝ ոչ ավել քան 2x500մլ: Պահպանման պայմանները՝ 2-30°C։ ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only*** |
| ***17*** | ***33211460/501*** | ***Ֆիբրինոգեն*** | ***Ֆիբñիրնոգենի որոշման համար նախատեսված հավաքածու FG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեստ ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր)\* /տես ծանոթագրությունը/*** |
| ***18*** | ***33211190/501*** | ***Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/*** | ***Ցոլիկլոն հակա - A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեստ: \* /տես ծանոթագրությունը/*** |
| ***19*** | ***33211200/501*** | ***Ցոլիկլոն անտի-B/արյան խմբի III որոշման թեսթ/*** | ***Ցոլիկլոն հակա - B: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեստ: \* /տես ծանոթագրությունը/*** |
| ***20*** | ***33211210/501*** | ***Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր /rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ*** | ***Ցոլիկլոն հակա - C: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեստ: \* /տես ծանոթագրությունը/*** |
| ***21*** | ***33211200/502*** | ***Ցոլիկլոն անտի-դ արյան խմբի III որոշման թեսթ/*** | ***Ցոլիկլոն հակա - D: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեստ: \* /տես ծանոթագրությունը/*** |
| ***22*** | ***33211240/501*** | ***Ռ―մատոիդ ֆակտոր Լատեքս Rematuoid factor-lex /Ռ―մատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ-հավաքածու/*** | ***Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու ( RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ 100թեստ: Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: \* /տես ծանոթագրությունը/*** |
| ***23*** | ***33211250/501*** | ***U-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու/*** | ***C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեստ :C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: \* /տես ծանոթագրությունը/*** |
| ***24*** | ***33121270/508*** | ***ախտորոշման նյութեր*** | ***Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ ։ Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: \* /տես ծանոթագրությունը/*** |
| ***25*** | ***33211130/502*** | ***Խոլեստերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու*** | ***HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու HDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ:: Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր):*** |
| ***26*** | ***33691110/501*** | ***քլորոքվին p01ba01*** | ***Որպես ազդող նյութ պարունակում է դիքլորիզոցիանուրային թթվի նատրիումական աղ: 1 հաբը 10 լ ջրում լուծելիս ստացվում է 0,015 % ակտիվ քլոր պարունակող աշխատանքային լուծույթ, որն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամբացասական և գրամդրական բակտերիաների նկատմամբ (այդ թվում՝ տուբերկուլոզի հարուցիչների, թեստավորված Միկոբակտերիում տեռռայի նկատմամբ), ներհիվանդանոցային վարակների (այսուհետ` ՆՀՎ) և հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտ, տուլյարեմիա, խոլերա, լեգիոնելոզ, սիբիրյան խոց, այդ թվում՝ սպորներ), կանդիդա տեսակի սնկերի և դերմատոֆիտների, վիրուսների (այդ թվում՝ պոլիոմիելիտի, արտաընդերային հեպատիտների, մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի (այսուհետ՝ ՄԻԱՎ), ադենովիրուսի): Նախատեսված է մակերեսների ախտահանման համար, ունի հակավիրուսային, հակասնկային, հակաբակտերիալ, հակատուբերկուլյոզային ազդեցություն/: Բացված պատրաստի լուծույթը պիտանի է 5 օր: \* /տես ծանոթագրությունը/*** |
| ***27*** | ***33121270/507*** | ***ախտորոշման նյութեր*** | ***Միավ -ի որոշման թեստ*** |
| ***28*** | ***24321440/501*** | ***քացախաթթու*** | ***1լ/Խիտ/ չվնասված չկոտրված ապակե կե շշիկում 2հատ 3%, և 2 հատ 5%*** |
| ***29*** | ***33211120/503*** | ***գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու*** | ***Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր, բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի մեջ (օրինակ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների և այլ որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու: տեստերի քանակը ըստ պատվիրատուի պահանջի): \* /տես ծանոթագրությունը/:*** |
| ***30*** | ***24321860/501*** | ***ազոտական թթու*** | ***Խիտ,մեզի մեջ սպիտակւցների քանակի որոշման \* /տես ծանոթագրությունը/;*** |
| ***31*** | ***33691410/501*** | ***գիմզա ռոմանովսկի*** | ***տուփ 1կգ չվնասված ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÁ åահå³Ýí³Í \* /տես ծանոթագրությունը/;*** |
| ***32*** | ***33691142/501*** | ***մեթիլթիոնինի քլորիդ (մեթիլեն կապույտ)v03ab17, v04cg05*** | ***Լուծույթ 10% ամբողջականությունը պահպանված \* /տես ծանոթագրությունը/;*** |
| ***33*** | ***33121270/509*** | ***Նատրիումի ցիտրատ*** | ***Նատրիումի Ցիտրատ փոշի*** |
| ***34*** | ***33141160/501*** | ***սոնոգել 250,0*** | ***Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել): Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը ոչ պակաս քան 100մլ և ոչ ավել քան 300մլ: \* /տես ծանոթագրությունը/;*** |
| ***35*** | ***33211120/502*** | ***գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու*** | ***Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման Ակկու-Չեք Պերֆորմա թեստ-երիզներ N50*** |
| ***36*** | ***15911100/501*** | ***սպիրտ 96*** | ***Բժշկական սպիրտ, Էթիլ սպիրտ 90%։ 200 մլ շշիկով ապակե կամ պլաստմասե, լինի չվնասված տես ծանոթագրությունը/;*** |
| ***37*** | ***15911100/502*** | ***սպիրտ 70*** | ***Բժշկական սպիրտ, Էթիլ սպիրտ 70%։ 200 մլ շշիկով ապակե կամ պլաստմասե, լինի չվնասված տես ծանոթագրությունը/;*** |
| ***38*** | ***24931500/501*** | ***ռենտգեն նկարների եր―ակիչներ*** | ***Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ երևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: \*/ տես ծանոթագրությունը/;*** |
| ***39*** | ***24931600/501*** | ***ռենտգեն նկարների կայունացուցիչներ*** | ***Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ): Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: \*/ տես ծանոթագրությունը/;*** |
| ***40*** | ***33121250/501*** | ***THS Boditech Afias 3*** | ***TSH-ի որոշման թեսթ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:*** |
| ***41*** | ***33121250/506*** | ***Cardiac Triple /Troponin I, CK-MB, Myoglobin/ Boditech Afias 3*** | ***Cardiac Triple -ի որոշման թեսթ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:*** |
| ***42*** | ***33121250/502*** | ***FREE T4 Boditech Afias 3*** | ***TSH-ի որոշման թեսթ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:*** |
| ***43*** | ***33121250/503*** | ***VITAMIN D Boditech Afias 3*** | ***VITAMIN D-ի որոշման թեսթ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:*** |
| ***44*** | ***33121250/504*** | ***HBa1C Boditech Afias 3*** | ***HBa1C-ի որոշման թեսթ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:*** |
| ***45*** | ***33121250/505*** | ***FERRITIN Boditech Afias 3*** | ***FERRITIN-ի որոշման թեսթ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:*** |
| ***46*** | ***33121270/510*** | ***Սուլֆոսացիլաթթու*** | ***Սուլֆոսալիցիլաթթու փոշի*** |

*\* Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |
|  |  |  |

*Հավելված N 2*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

*ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\**

*ՀՀ դրամ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ապրանքի*** | | | | | | | |
| ***Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը*** | ***Չափման միավորը*** | ***Միավոր գինը/ՀՀ դրամ*** | ***Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ*** | ***Ընդհանուր քանակը*** | ***Մատակարարման*** | | |
| ***Հասցեն*** | ***Ենթակա քանակը*** | ***Ժամկետը\*\**** |
| ***1*** | ***հատ*** |  |  | ***8000*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***8000*** | ***30․12․2025*** |
| ***2*** | ***հատ*** |  |  | ***6000*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***6000*** | ***30․12․2025*** |
| ***3*** | ***մլ*** |  |  | ***2000*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***2000*** | ***30․12․2025*** |
| ***4*** | ***հատ*** |  |  | ***1000*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***1000*** | ***30․12․2025*** |
| ***5*** | ***հատ*** |  |  | ***2000*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***2000*** | ***30․12․2025*** |
| ***6*** | ***հատ*** |  |  | ***500*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***500*** | ***30․12․2025*** |
| ***7*** | ***հատ*** |  |  | ***500*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***500*** | ***30․12․2025*** |
| ***8*** | ***հատ*** |  |  | ***500*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***500*** | ***30․12․2025*** |
| ***9*** | ***հատ*** |  |  | ***500*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***500*** | ***30․12․2025*** |
| ***10*** | ***հատ*** |  |  | ***200*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***200*** | ***30․12․2025*** |
| ***11*** | ***հատ*** |  |  | ***2000*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***2000*** | ***30․12․2025*** |
| ***12*** | ***հատ*** |  |  | ***300*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***300*** | ***30․12․2025*** |
| ***13*** | ***հատ*** |  |  | ***300*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***300*** | ***30․12․2025*** |
| ***14*** | ***մլ*** |  |  | ***7*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***7*** | ***30․12․2025*** |
| ***15*** | ***մլ*** |  |  | ***80*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***80*** | ***30․12․2025*** |
| ***16*** | ***մլ*** |  |  | ***5*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***5*** | ***30․12․2025*** |
| ***17*** | ***հատ*** |  |  | ***500*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***500*** | ***30․12․2025*** |
| ***18*** | ***հատ*** |  |  | ***300*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***300*** | ***30․12․2025*** |
| ***19*** | ***հատ*** |  |  | ***300*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***300*** | ***30․12․2025*** |
| ***20*** | ***հատ*** |  |  | ***300*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***300*** | ***30․12․2025*** |
| ***21*** | ***հատ*** |  |  | ***300*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***300*** | ***30․12․2025*** |
| ***22*** | ***հատ*** |  |  | ***2000*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***2000*** | ***30․12․2025*** |
| ***23*** | ***հատ*** |  |  | ***3000*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***3000*** | ***30․12․2025*** |
| ***24*** | ***մլ*** |  |  | ***500*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***500*** | ***30․12․2025*** |
| ***25*** | ***հատ*** |  |  | ***1000*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***1000*** | ***30․12․2025*** |
| ***26*** | ***տուփ*** |  |  | ***2*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***2*** | ***30․12․2025*** |
| ***27*** | ***մլ*** |  |  | ***1*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***1*** | ***30․12․2025*** |
| ***28*** | ***լիտր*** |  |  | ***2*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***2*** | ***30․12․2025*** |
| ***29*** | ***հատ*** |  |  | ***3000*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***3000*** | ***30․12․2025*** |
| ***30*** | ***լիտր*** |  |  | ***1*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***1*** | ***30․12․2025*** |
| ***31*** | ***լիտր*** |  |  | ***1*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***1*** | ***30․12․2025*** |
| ***32*** | ***լիտր*** |  |  | ***1*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***1*** | ***30․12․2025*** |
| ***33*** | ***կգ*** |  |  | ***0.5*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***0,5*** | ***30․12․2025*** |
| ***34*** | ***հատ*** |  |  | ***150*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***150*** | ***30․12․2025*** |
| ***35*** | ***հատ*** |  |  | ***500*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***500*** | ***30․12․2025*** |
| ***36*** | ***ֆլակոն*** |  |  | ***800*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***800*** | ***30․12․2025*** |
| ***37*** | ***ֆլակոն*** |  |  | ***900*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***900*** | ***30․12․2025*** |
| ***38*** | ***հատ*** |  |  | ***6*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***6*** | ***30․12․2025*** |
| ***39*** | ***հատ*** |  |  | ***6*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***6*** | ***30․12․2025*** |
| ***40*** | ***հատ*** |  |  | ***96*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***96*** | ***30․12․2025*** |
| ***41*** | ***հատ*** |  |  | ***100*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***100*** | ***30․12․2025*** |
| ***42*** | ***հատ*** |  |  | ***96*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***96*** | ***30․12․2025*** |
| ***43*** | ***հատ*** |  |  | ***96*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***96*** | ***30․12․2025*** |
| ***44*** | ***հատ*** |  |  | ***96*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***96*** | ***30․12․2025*** |
| ***45*** | ***հատ*** |  |  | ***96*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***96*** | ***30․12․2025*** |
| ***46*** | ***կգ*** |  |  | ***0.5*** | ***Ք․ Գյումրի , Շիրակացի 13*** | ***96*** | ***30․12․2025*** |

***Հարգելի մասնակիցներ խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել չափման միավորներին։***

***Ձեր գնային առաջարկները ներկայացերք համաձայն չափման միավորների***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |