ՓՈՓԽՎԱԾ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) |  | Անվանումը և ապրանքային նշանը |  |  | Արտադրողը և ծագման երկիրը | Տեխնիկական բնութագիրը |  | Չափման միավորը | Միավորի գինը /ՀՀդրամ/ | Ընդհանուր գինը /ՀՀդրամ/ |  |  | Ընդհանուր քանակը |  |  |  | մատակարարման |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն |  | Ենթակա քանակը | Ժամկետը** |  |  |  |
| 53 | 44482300/507 |  | Կրակմարիչ |  |  |  | Փոշիյով կրակմարիչ ՕՊ-10, լիցքավորված փոշու կշիռը՝10.0+-0.5, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝1.5 ՄՊա, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ՝ոչ պակաս 4.0 մետր: Կրակմարիչի օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը -40 C-ից +50 C: Ընդհանուր կշիռը՝ 13.4 կգ: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Կրակմարիչի հետ նաև կախիչ, ռետինե խողովակ և ճնշման ցուցիչը: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը ՝ 10 տարի: |  | հատ | 15000 | 4500000 |  |  | 300 |  |  |  | ք. Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 |  | 300 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում |  |  |  |
| *Ծանոթություն` ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ թաղանթով։ Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИСПРАВЛЕНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Драм РА

| Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лота, предусмотренного по приглашению | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Название и товарный знак | Производитель и страна происхождения** | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена за единицу /драм РА/ | Общая стоимость /драм РА/ | Общее количество | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | количество | Срок** |
| 53 | 44482300/507 | Огнетушитель |  | Огнетушитель порошковый ОП-10, масса заправляемого порошка: 10,0+-0,5, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,5 МПа, шт. расстояние при работе – не менее 4,0 метров. Температура использования и хранения огнетушителя -40. С до +50 С. Общий вес: 13,4 кг. Перенос осуществляется поставщиком по месту, указанному заказчиком. С огнетушителем, также подвеской, резиновым шлангом и индикатором давления. Срок годности: 10 лет. | шт. | 15000 | 4500000 | 300 | г.Ереван, ул. Арин Берди 3, переулок N5 | 300 | В случае предусмотрения финансовых средств в течение 120 календарных дней со дня вступления договора в силу |

*Примечание: товар должен быть новым, неиспользованным, должны быть упакованы в полиэтилен или защитную пленку․ Товар перевозится автотранспортом, разгрузка осуществляется поставщиком, товар принимает кладовщик.