ՓՈՓԽՎԱԾ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը և ապրանքային նշանը | Արտադրողը և ծագման երկիրը | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափման միավորը | Միավորի գինը /ՀՀդրամ/ | Ընդհանուր գինը /ՀՀդրամ/ | Ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 49 | 44482300/502 | Կրակմարիչ |  | Փոշիյով կրակմարիչ ՕՊ-8, լիցքավորված փոշու կշիռը՝8.0+-0.4, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝1.5 ՄՊա, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ՝ոչ պակաս 4.0 մետր: Կրակմարիչի օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը -40 C-ից +50 C: Ընդհանուր կշիռը՝ 11.4 կգ: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Կրակմարիչի հետ նաև կախիչ, ռետինե խողովակ և ճնշման ցուցիչը: Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 3%: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը ՝ առնվազն 5 տարի: | հատ | 12000 | 600000 | 50 | ք. Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 50 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 50 | 44482300/504 | Կրակմարիչ |  | Ածխաթթվային կրակմարիչ ՕՈւ-2, լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝2.0 կգ, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝5.8 ՄՊա, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝2.0 մետր: Կրակմարիչի օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը -200C - +500C: Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 6 վրկ.: Ընդհանուր կշիռը՝ 6.5 կգ: Չափսերն են՝ բարձրությունը՝ 570 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 115 մմ: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 3%: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը առնվազն 5 տարի: | հատ | 16000 | 160000 | 10 | ք. Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 10 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 51 | 44482300/503 | Կրակմարիչ |  | Փոշիյով կրակմարիչ ՕՊ-5, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 5.0+-0.25, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝1.4 ՄՊա, +-0.2, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ՝ 3.0 մետր: Կրակմարիչի օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը -40 C-ից +50 C: Ընդհանուր կշիռը՝ 7.2 կգ: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Կրակմարիչի հետ նաև կախիչ, ռետինե խողովակ և ճնշման ցուցիչը: Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 3%: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը ՝ առնվազն 5 տարի: | հատ | 9000 | 90000 | 10 | ք. Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 10 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 52 | 44482300/505 | Կրակմարիչ |  | Փոշիյով կրակմարիչ ՕՊ-3, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 3.0+-0.15, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝1.4 ՄՊա, +-0.2, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ՝ 2.0 մետր: Կրակմարիչի օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը -40 C-ից +50 C: Ընդհանուր կշիռը՝ 4.1 կգ: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Կրակմարիչի հետ նաև կախիչ և ճնշման ցուցիչը: Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 3%: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը ՝ առնվազն 5 տարի: | հատ | 7000 | 70000 | 10 | ք. Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 10 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 53 | 44482300/507 | Կրակմարիչ |  | Փոշիյով կրակմարիչ ՕՊ-10, լիցքավորված փոշու կշիռը՝10.0+-0.5, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝1.5 ՄՊա, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ՝ոչ պակաս4.0 մետր: Կրակմարիչի օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը -40 C-ից +50 C: Ընդհանուր կշիռը՝ 13.4 կգ: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Կրակմարիչի հետ նաև կախիչ, ռետինե խողովակ և ճնշման ցուցիչը: Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 3%: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը առնվազ՝ 5 տարի: | հատ | 15000 | 4500000 | 300 | ք. Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 300 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում |

ИСПРАВЛЕНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Драм РА

| Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лота, предусмотренного по приглашению | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Название и товарный знак | Производитель и страна происхождения** | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена за единицу /драм РА/ | Общая стоимость /драм РА/ | Общее количество | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | количество | Срок** |
| 49. | 44482300/502 | Огнетушитель |  | Огнетушитель порошковый ОП-8, масса заряженного порошка: 8,0+-0,4, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,5 МПа, шт. расстояние при работе – не менее 4,0 метров. Температура использования и хранения огнетушителя -40. С до +50 С. Общий вес: 11,4 кг. Транспортировка осуществляется поставщиком в место, указанное заказчиком. В комплект огнетушителя также входят подвеска, резиновая трубка и манометр. Отклонение всех вышеуказанных размеров: +- 3%. Огнетушитель Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 12000 | 600000 | 50 | г.Ереван, ул. Арин Берди 3, переулок N5 | 50 | В случае предусмотрения финансовых средств в течение 120 календарных дней со дня вступления договора в силу |
| 50. | 44482300/504 | Огнетушитель |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-2, масса заправляемого углекислого газа: 2,0 кг, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 5,8 МПа, расстояние наконечника при работе не менее 2,0 метра. Температура применения и хранения огнетушителей -200С - +500С. Время подачи огнетушащего материала не менее 6 секунд. Общий вес: 6,5 кг.Размеры: высота: 570 мм, диаметр туловища: 115 мм. Транспортировка осуществляется поставщиком по месту, указанному заказчиком. Отклонение всех вышеуказанных размеров: +- 3%.Срок годности огнетушителя не менее 5 лет. | шт. | 16000 | 160000 | 10 | г.Ереван, ул. Арин Берди 3, переулок N5 | 10 | В случае предусмотрения финансовых средств в течение 120 календарных дней со дня вступления договора в силу |
| 51. | 44482300/503 | Огнетушитель |  | Огнетушитель порошковый ОП-5, масса заправляемого порошка: 5,0+-0,25, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,4 МПа, +-0,2, ст. рабочее расстояние: 3,0 метра. Температура использования и хранения огнетушителя -40. С до +50 С. Общий вес: 7,2 кг. Транспортировка осуществляется поставщиком по месту, указанному заказчиком. В комплекте с огнетушителем также вешалка, резиновый шланг и индикатор давления огнетушителя. Отклонение всех вышеуказанных размеров: +- 3%. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 9000 | 90000 | 10 | г.Ереван, ул. Арин Берди 3, переулок N5 | 10 | В случае предусмотрения финансовых средств в течение 120 календарных дней со дня вступления договора в силу |
| 52. | 44482300/505 | Огнетушитель |  | Огнетушитель порошковый ОП-3, масса заправляемого порошка: 3,0+-0,15, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,4 МПа, +-0,2, ст. рабочее расстояние: 2,0 метра. Температура использования и хранения огнетушителя -40. С до +50 С. Общий вес: 4,1 кг. Перенос осуществляется поставщиком по месту, указанному заказчиком. В комплект огнетушителя также входят подвеска и индикатор давления. Отклонение всех вышеуказанных размеров: +- 3%. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 7000 | 70000 | 10 | г.Ереван, ул. Арин Берди 3, переулок N5 | 10 | В случае предусмотрения финансовых средств в течение 120 календарных дней со дня вступления договора в силу |
| 53. | 44482300/507 | Огнетушитель |  | Огнетушитель порошковый ОП-10, масса заправляемого порошка: 10,0+-0,5, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,5 МПа, шт. расстояние при работе – не менее4,0 метров. Температура использования и хранения огнетушителя -40. С до +50 С. Общий вес: 13,4 кг. Перенос осуществляется поставщиком по месту, указанному заказчиком. С огнетушителем, также подвеской, резиновым шлангом и индикатором давления. Отклонение всех вышеуказанных размеров: +- 3%.Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 15000 | 4500000 | 300 | г.Ереван, ул. Арин Берди 3, переулок N5 | 300 | В случае предусмотрения финансовых средств в течение 120 календарных дней со дня вступления договора в силу |