Հարգելի մասնակիցներ էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցության հայտ ներկայացնելու ժամանակ անհրաժեշտ է նաև ներկայացնել կից ներկայացված Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը:

Уважаемые участники, при подаче заявки на участие в электронном аукционе, необходимо также представить Декларацию о реальных бенефициарах:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Գնման գին* | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 31161110 | Էլեկտրական խոզանակ Электрическая щетка | "Mersen" ֆիրմայի (Ֆրանսիա) կամ համարժեք, LFC 554, բիպոլյար; Չափը՝ 20x32x64մմ; Խտությունը՝ 1,25գ/սմ3; Ծռման ուժը՝ 10ՄՊա; Հոսանքի խտությունը՝ 10÷13Ա/սմ2; Շրջանային արագությունը՝ մինչև 100մ/վ; Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -400C÷+800C; Նյութը՝ LFC554: фирмы «Mersen» (Франция) или аналог, LFC554, биполярная, Размеры։ 20x32x64 мм; Плотность։ 1,25 г/см3 ; Сила изгиба։ 10 МПа; Плотность тока։10÷13А/см2 допустимая окружная скорость -100 м/сек; диапазон рабочих температур -400C ÷ +800C; материал LFC554. | Հատ штук | 5025000 | 200 | Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / регион Армавир г. Мецамор ЗАО ''ААЭК'' | 200 | Ապրանքները մատակարարել Պայմանագիրը կնքելուց հետո 100 օրացույցային օրվա ընթացում Со дня заключения договора 100 календарных дней |

Լրացուցիչ պայմաններ/Дополнительные условия

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2022թ., ռետինե-տեխնիկական նյութերից պատրաստված ապրանքների արտադրման տարեթիվը պետք է լինի մինչև մատակարարումը 6 ամսից ոչ ավել, պետք է ունենան պատրաստման հավաստագիր կամ անձնագիր` արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործված հիմնական նյութերի, փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Անվտանգության դասը 4՝ ըստ НП-001-97:

Ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 և РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթերի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝  առանց մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:

(Товары должны быть новыми, даты выпуска начиная с 2022г., даты выпуска изготовленных товаров из резино-технических материалов должны быть не ранее чем 6 месяцев до поставки, должны иметь свидетельство об изготовления или паспорт применяемых основных материалов для изготовления изделий, с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский   язык.) Класс безопасности 4՝ по НП-001-97.

Товары должны изготавливаться и приниматься согласно плана качества, по НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 и по РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013,  согласно их классу безопасности  -4, без  привлечения специализированной организации, или по действующим правилам приемки,  страны производителя, соответствующего классу  безопасности-4, по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.)

- Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օր ապրանքները հանձման օրվանից

Гарантийный срок: 365 дней с даты поставки товара

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 20 աշխատանքային օր

Срок предоставления участнику подписанного протокола сдачи-приемки-20 календарных дней

- Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր

Срок допустимого нарушения - 10 календарных дней

- Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:

Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставках как минимум за один рабочий день до доставки товара, поставка может осуществляться с 9-00 до 15-30 часов в течение рабочего дня

- Պայմանագրի կառավարիչ /Контрактный менеджер Մարինե Հակոբյան հեռ. 010282960, E-mail marine.hakobyan@anpp.am

- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը:

В случае любой ссылки с требованиями пункта 5 статьи 13 Закона РА» О закупках «использовать слова» или эквивалент:

- DAP (անգլ.՝ delivered at point) առաքում պայմանագրում նշված նշանակետ, ներմուծման տուրքերը և տեղական հարկերը վճարում է Պատվիրատուն։

- DAP (անգլ.՝ delivered at point) доставка в указанное в договоре место, импортные пошлины и местные налоги оплачивает Яаказчик.

- Գնման հայտում առկա ապրանքը՝ Ըստ TВВ-220-2Е Խոզանակակոնտակտային ապարատի գործարանային հրահանգի (ОБС.460.468РЭ) ՏԳ-3,4 խոզանակային ապարատների անցողիկ դիմադրությունների կայունության,հոսանքի ճիշտ բաշխման նպատակով տեղադրված են Mersen ֆիրմայի խոզանակներ, ուստի համարժեք  ապրանքների առաջարկման դեպքում մասնակիցը նախապես պետք է համաձայնեցնի նախագծողի հետ։

Товар, указанный в заявке на закуп,  по заводской инструкции щеточно-контактного аппарата TВВ-220-2Е (ОБС.460.468 РЭ) для устойчивости переходных сопротивлений щеточных аппаратов тг-3,4, и правильного распределения тока установлены щетки фирмы Мерсен, поэтому при предложении аналога участник должен заранее согласовать ее с проектировщиком.