## Лист1
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
N |  | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գումար | հասցե | մատակարարման ժամկետ
1 | 33141142/505 | Ժանեի ներարկիչ 60մլ | Ներարկիչ 60 մլ ծավալով, հատուկ գլխիկով, որը թույլ կտա առավել բարձր ճնշում գործադրելով լվացումներ կատարել: Կաթետրային ծայրատով, մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ, երեք բաղկացուցիչ մասերով: Ապիրոգեն, ոչ տոքսիկ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | հատ | 120 | 60000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
2 | 33141300/501 | Ձեռնոցներ բժշկական ոչ ստերիլ, առանց տալկի | Ձեռնոցներ բժշկական, միանվագ օգտագործման, նիտրիլից, ոչ ստերիլ, առանց տալկի, S,M,L չափսերի՝ ըստ պահանջի, որակյալ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 400000 | հատ | 15 | 6000000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
3 | 33141133/501 | Բինտ ոչ ստերիլ 7սմx14մ | 32-36 գ/ք.մ. խտությամբ, որակյալ թանզիվից 7սմx14մ գլանափաթեթով, ոչ ստերիլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 130 | 130000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
4 | 33141144/506 | Վակուումային փորձանոթի ստերիլ ասեղ | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգի ասեղ, ստերիլ, որակյալ, հոլդերով: Չափսը՝ 21Gx1, 1/2: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 30000 | հատ | 20 | 600000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
5 | 38411200/503 | Ջերմաչափ էլեկտրոնային | Ջերմաչափ էլեկտրոնային՝ նախատեսված անութափոսերում ջերմաչափման համար, ձայնային ազդանշանով։ Ջերմաչափման տիրույթ՝ առնվազն 32°C-42°C, ճշգրտությունը՝ ± 0.1°C։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 50 | հատ | 1000 | 50000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
6 | 33141211/588 | Ագլյուտինացիոն քարտ | Ագլյուտինացիայի մեթոդով հակամարմինների և հակածինների հայտնաբերման համար, 125 x 75 մմ չափսերով, թղթյա, սպիտակ մակերեսով, 18 -20 մմ տրամագով 8-10 առանձին գոգավոր օղակներից կազմված քարտ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 100 | 100000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
7 | 33141211/598 | Դոնորական արյան պահպանման պարկ մեկկոմպոնենտ | Դոնորական արյան պահպանման պարկ մեկկոմպոնենտ, ստերիլ, ոչ տոքսիկ, միանգամյա օգտագործման: Դատարկ։ Ծավալ՝ 450մլ: Պարտադիր պայման է համարվում վակուումային փորձանոթին միացվող կցորդիչի (Holder) և հետազոտության համար արյուն հավաքող հավելյալ պարկի առկայությունը։ Փաթեթավորում՝ յուրաքանչուրն առանձին փաթեթավորված։ Գծիկավոր կոդով պարկի նույնականացման հնարավորությամբ։ ISO9001, ISO13485, GMP, CE կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: | 200 | հատ | 1750 | 350000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
8 | 33141143/503 | Սկարիֆիկատոր | Մետաղական ստերիլ անհատական փաթեթավորված սկարիֆիկատոր-նշտար՝ 2-3մմ աշխատանքային մասի երկարությամբ՝ նախատեսված հետազոտության նպատակով մատից արյուն վերցնելու ժամանակ մատը ծակելու համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20000 | հատ | 4 | 80000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
9 | 33141211/599 | Trima accel սարքի խողովակների համակարգ | Terumo ընկերության Trima accel սարքի խողովակների համակարգ՝ նախատեսված արյան բաղադրամասերի անջատման համար։ Օրիգինալ։ Correct connect միացման համակարգով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 210 | հատ | 100000 | 21000000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
10 | 33141212/504 | Հակամակարդիչ լուծույթ ACDA 750մլ | Anticoagulant Citrate Dextrose Solution formula A, պլաստիկ պարկ, կիրառվում է աֆերեզի համար՝ արյան մակարդումը կանխելու նպատակով: Ստերիլիզացման շրջանը՝ ստերիլիզացման պահից 24 ամիս։ ГОСТ 31597-2012 (ISO 3826:1993)։ Անհատական կրկնակի փաթեթավորում ստերիլության ապահովման համար։ Անջատող փականի առկայություն ստերիլ միացման և արտադրանքի աղտոտման հավանականությունը կանխելու համար՝ Correct Connect միացման համակարգով։ Կոնտեյների տարողունակությունը 750մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 60 | հատ | 15000 | 900000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
11 | 33141212/505 | Հակամակարդիչ լուծույթ ACDA 500մլ | Anticoagulant Citrate Dextrose Solution formula A, պլաստիկ պարկ, կիրառվում է աֆերեզի համար՝ արյան մակարդումը կանխելու նպատակով։ Ստերիլիզացման շրջանը՝ ստերիլիզացման պահից 24 ամիս։ ГОСТ 31597-2012 (ISO 3826:1993)։ Անհատական կրկնակի փաթեթավորում ստերիլության ապահովման համար։ Անջատող փականի առկայություն ստերիլ միացման և արտադրանքի աղտոտման հավանականությունը կանխելու համար՝ Correct Connect միացման համակարգով։ Կոնտեյների տարողունակությունը 500մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 80 | հատ | 12000 | 960000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
12 | 33141207/536 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի N8 | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով, ծալվող, ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը՝ N8: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 30 | հատ | 1000 | 30000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
13 | 33141211/600 | Պուլսօքսիմետր | Նախատեսված է արյան մեջ թթվածնի հագեցվածության աստիճանի (SPO2) և անոթազարկի հաճախականության մոնիթորինգի համար: SPO2-ի չափման միջակայքը` 70-100%, ճշգրտություն՝ 90%-99%, անոթազարկի չափման միջակայքը ` 30-250 bpm: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի։ | 30 | հատ | 2500 | 75000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
14 | 24311530/505 | Ջրածնի պերօքսիդ 3% | Ջրածնի պերօքսիդի 3% ջրային լուծույթ՝ նախատեսված արտաքին օգտագործման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 10 | լիտր | 700 | 7000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
15 | 31512410/501 | Սնդիկային լամպ մանրադիտակի համար | 100Վտ հզորությամբ սնդիկային, կարճ-աղեղային լամպ, լարման միջակայք՝ 17-25Վ։ Աշխատանքային ժամաքանակ՝ 200ժ։ Ունի ուժեղ լուսարձակում ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի սպեկտրում, կիրառվում է ֆլուորեսցենտ մանրադիտարկման մեջ։ Ֆորմատ՝ 1 հատ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 5 | հատ | 240000 | 1200000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
16 | 33691422/502 | CO₂ աբսորբենտ | CO₂ աբսորբենտ՝ նախատեսված անզգայացման համակարգերում և շնչառական թերապիայի սարքավորումներում օգտագործման համար՝ արտաշնչված ածխաթթու գազը հեռացնելու նպատակով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 10 | կգ | 17000 | 170000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
17 | 33141211/601 | Կաթոցիկի ունիվերսալ ծայրադիր 0.5-10մկլ | Միկրոպիպետի ծայրակալներ 0.5-10մկլ, համատեղելի բոլոր պիպետների հետ։ Առանց ԴՆԹ-ազների և ՌՆԹ-ազների։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1920 | հատ | 20 | 38400 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
18 | 33141134/501 | Բինտ ոչ ստերիլ 12.5սմx14մ | Ոչ ստերիլ բինտ՝ որակյալ հիգրոսկոպիկ թանզիֆից պատրաստված, 12.5սմx14մ գլանափաթեթով, ոչ պակաս քան 32 գ/ք.մ. խտությամբ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 50 | հատ | 200 | 10000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
19 | 33141211/610 | Պետրի թասեր 140մմ | Պետրի թասեր տրամագիծը 140 մմ, կուլտիվացման մակերեսը 145 մմ, բարձրությունը 20մմ, կլոր ձև ունեցող, ստերիլ, պոլիստիրենային նախատեսված է բակտերիաների և սնկերի կուլտիվացման համար | 500 | հատ | 100 | 50000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
20 | 33141211/602 | Հակաբիոտիկային զգայունության որոշման դիսպենսեր սարք քարթրիջների համար | Հակաբիոտիկային զգայունության որոշման դիսպենսեր սարք՝ նախատեսված է 8-12 քարթրիջների համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 1 | հատ | 65000 | 65000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
21 | 33141211/603 | Բժշկական սկուտեղ/ լատոկ 18*23 սմ | Մետաղական, էմալապատ կամ չժանգոտվող պողպատ 18*23 սմ չափսերով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | հատ | 3000 | 12000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
22 | 33141211/611 | Բժշկական սկուտեղ/ լատոկ 28*35 սմ | Մետաղական, էմալապատ կամ չժանգոտվող պողպատ 28*35 սմ չափսերով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | հատ | 3500 | 14000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
23 | 33141142/510 | Ներարկիչ 50մլ լուսազգայուն դեղերի համար | Ներարկիչ 50մլ մուգ գունավորմամբ՝ նախատեսված լուսազգայուն դեղերի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 1000 | հատ | 400 | 400000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
24 | 33141212/506 | Չիչխանի յուղ 30մլ | Չիչխանի յուղ 30մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 2000 | 200000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
25 | 33141212/508 | Քլորհեքսիդին դիգլյուկոնատ լուծույթ 0,12% 100մլ | Քլորհեքսիդին դիգլյուկոնատ լուծույթ 0,12% 100մլ։ Հականեխիչ լուծույթ բերանի խոռոչի ողողման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 300 | հատ | 1000 | 300000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
26 | 33141212/509 | Չիչխանի յուղ, քլորամֆենիկոլ, բենզոկային, բորաթթու | 0,09գ + 0,027գ + 0,027գ + 0,0045գ, 80գ ալյումինե տարա։ | 8 | հատ | 5500 | 44000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
27 | 33141212/510 | Բուսական յուղեր պարունակող ցողացիր 20մլ | Բուսական յուղեր (վաղենակի, չիչխանի, դարչինի, թեյի ծառի) պարունակող ցողացիր, 20մլ։ | 10 | հատ | 3000 | 30000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
28 | 33191310/512 | Վակուումային փորձանոթ նատրիում ֆտորիդով և կալիում օքսալատով | Վակուումային փորձանոթ նատրիում ֆտորիդով և կալիում օքսալատով։ Փորձանոթի ծավալը՝ 2 մլ, չափսերը՝ 13 x 75 մմ։ Ֆիրմային նշանի, ISO 9001 և ISO 13485, CE սերտիֆիկատների առկայություն։ | 500 | հատ | 120 | 60000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
29 | 33141212/511 | Տրախեոստոմիկ ֆիլտրեր | Ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման ջերմա-խոնավային զտիչ տրախեոստոմիկ փողերի համար, թթվածնի միացման պորտով և սանացիայի միջոցով սեկրետի հեռացման պորտով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 300 | հատ | 1500 | 450000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
30 | 38431720/515 | Կաթոցիկի ծայրակալ 1000 - 5000 մկլ | Կաթոցիկի ծայրակալ 1000 - 5000 մկլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | հատ | 50 | 25000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
31 | 38411200/504 | Սառնարանային ջերմաչափ | Սառնարանային ջերմաչափ նվազագույնը -10˚C-+20˚C ջերմային դիապազոնով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 1000 | 20000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
32 | 33141211/605 | Հասակաչափ մանկական | Մինչև 1 տարեկան երեխաների համար նախատեսված հասակաչափ՝ 0-1.20մ չափման միջակայքով, աստիճանավորումը՝ 5մմ։ | 2 | հատ | 10000 | 20000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
33 | 33141211/606 | Հասակաչափ մեծահասակի | Մեծահասակների համար նախատեսված հասակաչափ՝ նվազագույնը 0-2մ չափման միջակայքով, աստիճանավորումը՝ 5մմ։ | 2 | հատ | 15000 | 30000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
34 | 33141212/513 | Հեմոդիալիզի սարքի ախտահանիչ լուծույթ | Կիտրոնաթթվի խտանյութ 50%, մեքենաների ախտահանման համար, 10 լիտրանոց տարաներով: Բաղադրությունը՝ պերոքսիակաթթու, քացախաթթու, ջրածնի պերօքսիդ՝ մանրէասպան, ֆունգիցիդային և վիրուսասպան ազդեցությամբ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | հատ | 45000 | 180000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
35 | 33141212/514 | Հեմոդիալիզի սարքի թթվային խտանյութի լուծույթ | Թթվային խտանյութ՝ տարողությունը 10լ։ Հեղուկ թթվային (ցիտրատ) խտանյութ հեմոդիալիզի պրոցեդուրաների համար, նախատեսված է 1/44 նոսրացման համար։ Պատրաստի դիալիզի լուծույթի էլեկտրոլիտային բաղադրությունը, երբ խառնվում է հեմոդիալիզի մեքենայի մեջ քարթրիջի լուծույթի հետ ․ Na - ոչ պակաս քան 138 մմոլ/լ K - ոչ պակաս քան 3 մմոլ/լ Ca- ոչ պակաս քան 1,25 մմոլ/լ Mg - ոչ պակաս քան 0,5 մմոլ/լ CH3COO - ոչ պակաս քան 3 մմոլ/լ Cl - ոչ պակաս քան 109,5մմոլ/լ HCO3- ոչ պակաս քան 32 մմոլ/լ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 6000 | 120000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
36 | 33141211/607 | Հեմոդիալիզի արյան զտիչներ ֆիլտր LF L200 | Հեմոդիալիզատորի մակերեսը 2,0 (±0,1) մ2, զտման գործակիցը 80 մլ/ժ, Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 3000 | 90000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
37 | 33141211/608 | Հեմոդիալիզի արյան զտիչներ ֆիլտր HF H200 | Հեմոդիալիզատորի մակերեսը 2,0 (±0.1) մ2, զտման գործակիցը 80 մլ/ժ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 4500 | 135000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
38 | 33141223/509 | Արյան հոսքագիծ-արյան խողովակների հավաքածու հեմոդիալիզի համար | Արյան հոսքագիծ հավելյալ փոխներարկման համակարգի պարունակությամբ, Gambro կամ Dialog+ սարքերին համապատասխան կամ համարժեք: Արյունատար խողովակը պատրաստված բժշկական կարգի PVC նյութից։ Ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման: Պոմպի չափսերը 8*12 մմ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 60 | լրակազմ | 2000 | 120000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
39 | 33141211/609 | Հեմոդիալիզի սարքի հիմնային խտանյութի քարթրիջ | Հիմնային խտանյութի քարթրիջ՝ Gambro կամ Dialog+ սարքերին համապատասխան կամ համարժեք: Պարունակությունը՝ 650գ NaHCO3։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 60 | հատ | 1500 | 90000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
40 | 33141223/510 | Հեմոդիալիզի կենտրոնական երկլուսանցքային կաթետերի հավաքածու | Հավաքածուն պետք է ներառի հեմոդիալիզի կաթետեր 12 FR*15 սմ, ուղղորդիչ կաթետեր 0.038''dia*60սմ, լայնիչներ՝ 12 FR*15սմ, 10 FR*15սմ , պունկցիոն ասեղ 17G, փական ներերակային կաթետրի համար (Heparin cap)։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15 | լրակազմ | 15000 | 225000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
41 | 33141148/501 | Ֆիստուլային ասեղ նախատեսված հեմոդիալիզի համար | Թեք դիզայնով, որի շնորհիվ նվազեցվում է հիվանդի մաշկի հյուսվածքների վնասումը: Նյութը սիլիկոն, ասեղի չափը 16G: Բաղկացած երակային և զարկերակային ֆիստուլաներից՝ տարբերակված գույներով՝ կարմիր զարկերակի համար և կապույտ երակի համար: Ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ասեղի տրամագիծը 1.5մմ-1.55մմ: Ասեղի երկարությունը ոչ ավել քան 25մմ: Խողովակի երկարությունը ոչ պակաս 150մմ-ից: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15 | հատ | 500 | 7500 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
42 | 33141148/502/511 | Ֆիստուլային ասեղ նախատեսված հեմոդիալիզի համար | Թեք դիզայնով, որի շնորհիվ նվազեցվում է հիվանդի մաշկի հյուսվածքների վնասը: Նյութը սիլիկոն, ասեղի չափը 17G: Բաղկացած երակային և զարկերակային ֆիստուլաներից՝ տարբերակված են գույներով՝ կարմիր զարկերակի համար և կապույտ երակի համար: Ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ասեղի տրամագիծը 1.5մմ-1.55մմ: Ասեղի երկարությունը ոչ ավել քան 25մմ: Խողովակի երկարությունը ոչ պակաս 150մմ-ից: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 500 | 5000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
43 | 33141223/504 | Հոգնայի հավաքածու | Հոգնայի մեկանգամյա օգտագործման հավաքածու, որը պետք է ներառի գրելկա, ծայրադիրներ՝ նախատեսված մեծահասակների համար։ | 3 | լրակազմ | 5000 | 15000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
44 | 38311100/504 | Բժշկական Էլեկտրոնային կշեռք | Էլեկտրոնային կշեռք մեծահասակներին կշռելու համար, առնվազն մինչև 110կգ կշռելու հնարավորությամբ (±0.01 կգ), գրամային սանդղակով, Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի։ | 2 | հատ | 35000 | 70000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
45 | 33141223/517 | Կենտրոնական երակային կաթետրի հավաքածու 7F, երկլուսանցքանի | Երկլուսանցքանի ԿԵԿ-ի հավաքածու ըստ Սելդինգերի, 7F/20-30սմ, մոտակա ծայրը 18G, հեռական՝ 16G: Հավաքածուն պետք է ներառի լայնիչ՝ 8F, ասեղ՝ 18G, J-աձև ուղղորդիչ, ներարկիչ 10մլ, նշտար։ Հավաքածուն պետք է լինի ստերիլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 150 | լրակազմ | 12000 | 1800000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
46 | 33141142/519 | Sysmex XN-1000 վերլուծիչի ներարկիչ | Արյունաբանական վերլուծիչ XN-1000-ի համար նախատեսված մխոց N67։ Տեղադրումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 145000 | 145000 | ք. Երևան,Հ․ Ներսիսյան 7 | ***
Ծանոթություն ** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: ***Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
1․ Ապրանքներին առաջադրված պայմաններն են Բոլոր հղումների դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» արտահայտությունը, համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջը: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը մինչև դեղատուն։
2․ Մատակարարման պահին պիտանիության ընդհանուր ժամկետի առնվազն 1/2-ի ապահովում, եթե այլ պայման նշված չէ տեխնիկական բնութագրում։
Ռուսերեն լեզվով հրապարակված նյութերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը

## Лист2
МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
N | CPV | Название | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | цена за единицу товара | Цена покупки | адрес | время доставки
1 | 33141142/505 | Шприц Джейн 60 мл. | Шприц объемом 60 мл, со специальной головкой, которая позволит промывать под более высоким давлением. С наконечником катетера, одноразовый, стерильный, трехкомпонентный. Непирогенен, нетоксичен. Наличие сертификата качества. | 500 | шт. | 120 | 60000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
2 | 33141300/501 | Перчатки медицинские нестерильные, без талька. | Перчатки медицинские, одноразовые, нитриловые, нестерильные, без талька, размеры S, M, L под заказ, качественные. Наличие сертификата качества. | 400000 | шт. | 15 | 6000000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
3 | 33141133/501 | Бинт нестерильный 7смх14м | 32-36 г/кв.м. плотность, из высококачественного танзива в рулоне 7смх14м, нестерильный. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 130 | 130000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
4 | 33141144/506 | Стерильная игла для вакуумных пробирок. | Игла вакуумной системы забора крови, стерильная, качественная, с держателем. Размер: 21Gx1,1/2. Наличие сертификата качества. | 30000 | шт. | 20 | 600000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
5 | 38411200/503 | Электронный термометр | Электронный термометр, предназначенный для измерения температуры в металлических ямах, со звуковым сигналом. Диапазон измерения температуры: не менее 32°С-42°С, точность: ± 0,1°С. Наличие сертификата качества. | 50 | шт. | 1000 | 50000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
6 | 33141211/588 | Карта агглютинации | Для обнаружения антител и антигенов методом агглютинации, 125 х 75 мм, бумага, белая поверхность, 8-10 отдельных вогнутых колец диаметром 18-20 мм. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 100 | 100000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
7 | 33141211/598 | Мешок для хранения донорской крови, однокомпонентный | «Мешок для хранения донорской крови однокомпонентный, | 200 | шт. | 1750 | 350000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
8 | 33141143/503 | Скарификатор | стерильный, нетоксичный, одноразовый. | 20000 | шт. | 4 | 80000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
9 | 33141211/599 | Система труб ускорительного устройства Trima | Пустой. Объем: 450 мл. Обязательным условием считается наличие муфты (холдера), подключаемой к вакуумной пробирке, и дополнительного пакета для забора крови для исследования. Упаковка: индивидуальная упаковка. С возможностью идентификации сумки по штрих-коду. | 210 | шт. | 100000 | 21000000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
10 | 33141212/504 | Антикоагулянт раствор ACDA 750 мл | Сертификация качества ISO9001, ISO13485, GMP, CE или эквивалентная является обязательной. " | 60 | шт. | 15000 | 900000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
11 | 33141212/505 | Антикоагулянт раствор ACDA 500 мл | «Антикоагулянт Цитрат Декстроза Раствор формула А, полиэтиленовый пакет, применяется для афереза ​​с целью предотвращения свертывания крови. Срок стерилизации: 24 месяца с момента стерилизации. ГОСТ 31597-2012 (ИСО 3826:1993). Индивидуальная переупаковка для обеспечения стерильности. | 80 | шт. | 12000 | 960000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
12 | 33141207/536 | Интубационная трубка для взрослых N8 | Наличие запорного клапана для предотвращения возможности стерильного подключения и загрязнения продукта при системе подключения Correct Connect. Емкость контейнера 500 мл. Наличие сертификата качества. " | 30 | шт. | 1000 | 30000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
13 | 33141211/600 | Пульсоксиметр | Эндотрахеальная трубка с манжетой, складная, стерильная, одноразовая. Прозрачный, наличие масштаба. Дистальный конец артерии имеет латеральное отверстие Мерфи. Размер: N8. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 2500 | 75000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
14 | 24311530/505 | Перекись водорода 3% | 3% водный раствор перекиси водорода для наружного применения. Наличие сертификата качества. | 10 | литр | 700 | 7000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
15 | 31512410/501 | Ртутная лампа для микроскопа | Лампа ртутная короткодуговая мощностью 100Вт, диапазон напряжения: 17-25В. Количество рабочих часов: 200 часов. Обладает сильным световым излучением в ультрафиолетовом и видимом спектре, используется в флуоресцентной микроскопии. Формат: 1 шт. Наличие сертификата качества. | 5 | шт. | 240000 | 1200000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
16 | 33691422/502 | поглотитель CO₂ | Абсорбент CO₂ для использования в анестезиологических системах и оборудовании респираторной терапии для удаления выдыхаемого углекислого газа. Наличие сертификата качества. | 10 | кг | 17000 | 170000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
17 | 33141211/601 | Универсальный наконечник катетера 0,5-10мкл. | Наконечники для микропипеток 0,5–10 мкл, совместимы со всеми пипетками. Без ДНК-аз и РНК-аз. Наличие сертификата качества. | 1920 | шт. | 20 | 38400 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
18 | 33141134/501 | Бинт нестерильный 12,5смх14м. | Бинт нестерильный из высококачественного гигроскопичного танзифа, рулон 12,5смх14м, плотностью не менее 32 г/кв.м. плотность. Наличие сертификата качества. | 50 | шт. | 200 | 10000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
19 | 33141211/610 | Чашки Петри 140мм. | «Чашки Петри, диаметр 140 мм, поверхность культивирования 145 мм, высота 20 мм, круглой формы, стерильные, полистирол. | 500 | шт. | 100 | 50000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
20 | 33141211/602 | Дозатор для тестирования чувствительности к антибиотикам в картриджах | предназначен для культивирования бактерий и грибов» | 1 | шт. | 65000 | 65000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
21 | 33141211/603 | Медицинский поднос/латок 18*23 см | Устройство-дозатор для определения чувствительности к антибиотикам, рассчитанное на 8-12 картриджей. Наличие сертификата качества. | 4 | шт. | 3000 | 12000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
22 | 33141211/611 | Поднос медицинский/латок 28*35 см | Металл, эмалированная или нержавеющая сталь размерами 28*35 см. Наличие сертификата качества. | 4 | шт. | 3500 | 14000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
23 | 33141142/510 | Шприц 50мл для светочувствительных препаратов | Шприц 50мл темной окраски, предназначен для светочувствительных препаратов. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 400 | 400000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
24 | 33141212/506 | Облепиховое масло 30 мл. | Облепиховое масло 30 мл. Наличие сертификата качества. | 100 | шт. | 2000 | 200000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
25 | 33141212/508 | Хлоргексидина диглюконат раствор 0,12% 100 мл | Хлоргексидина диглюконат раствор 0,12% 100 мл. Противогрибковый раствор для полоскания полости рта. Наличие сертификата качества. | 300 | шт. | 1000 | 300000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
26 | 33141212/509 | Облепиховое масло, левомицетин, бензойная, борная кислота. | 0,09г + 0,027г + 0,027г + 0,0045г, алюминиевый контейнер 80г. | 8 | шт. | 5500 | 44000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
27 | 33141212/510 | Спрей с растительными маслами 20мл | Спрей, содержащий растительные масла (шалфей, облепиха, корица, чайное дерево), 20 мл. | 10 | шт. | 3000 | 30000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
28 | 33191310/512 | Вакуумная пробирка с фторидом натрия и оксалатом калия | Вакуумная пробирка с фторидом натрия и оксалатом калия. Объем пробирки: 2 мл, размеры: 13 х 75 мм. Наличие торговой марки, сертификаты ISO 9001 и ISO 13485, CE. | 500 | шт. | 120 | 60000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
29 | 33141212/511 | Трахеостомические фильтры | Стерильный одноразовый термовлажный фильтр для трахеостомических трубок, с портом для подвода кислорода и портом для удаления секрета санацией. Наличие сертификата качества. | 300 | шт. | 1500 | 450000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
30 | 38431720/515 | Наконечник-капельница 1000 - 5000 мкл | Наконечник-капельница 1000 – 5000 мкл. Наличие сертификата качества. | 500 | шт. | 50 | 25000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
31 | 38411200/504 | Термометр для холодильника | Термометр для холодильника с минимальным диапазоном температур от -10˚C до +20˚C. Наличие сертификата качества. | 20 | шт. | 1000 | 20000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
32 | 33141211/605 | Детский размер | Ростомер предназначен для детей до 1 года, диапазон измерения 0-1,20 м, градуировка 5 мм. | 2 | шт. | 10000 | 20000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
33 | 33141211/606 | Размер взрослого | Ростомер для взрослых с минимальным диапазоном измерения 0–2 м, градуировка: 5 мм. | 2 | шт. | 15000 | 30000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
34 | 33141212/513 | Дезинфицирующий раствор для аппарата гемодиализа | Концентрат лимонной кислоты 50%, для дезинфекции автомобилей, в таре по 10 литров. Состав: пероксикислота, уксусная кислота, перекись водорода с бактерицидным, фунгицидным и вирулицидным действием. Наличие сертификата качества. | 4 | шт. | 45000 | 180000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
35 | 33141212/514 | Раствор кислотного концентрата для аппарата гемодиализа | «Кислотный концентрат, емкость 10л. Жидкий кислотный (цитратный) концентрат для процедур гемодиализа, предназначенный для разведения 1/44. Электролитный состав готового диализного раствора при смешивании с картриджным раствором в аппарате для гемодиализа: | 20 | шт. | 6000 | 120000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
36 | 33141211/607 | Фильтры для гемодиализа фильтр LF L200 | Площадь гемодиализатора 2,0 (±0,1) м2, коэффициент фильтрации 80 мл/ч, наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 3000 | 90000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
37 | 33141211/608 | Фильтры для крови для гемодиализа фильтр HF H200 | Площадь гемодиализатора 2,0 (±0,1) м2, коэффициент фильтрации 80 мл/ч. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 4500 | 135000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
38 | 33141223/509 | Bloodline - набор пробирок с кровью для гемодиализа | Линия крови, содержащая дополнительную систему переливания, совместимую с устройствами Gambro или Dialog+ или эквивалентную им. Трубка для крови изготовлена ​​из медицинского ПВХ. Стерильный, одноразовый. Размер помпы 8*12 мм. Наличие сертификата качества. | 60 | комплект | 2000 | 120000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
39 | 33141211/609 | Базовый картридж с концентратом для аппарата гемодиализа | Картридж базового концентрата, совместимый или эквивалентный устройствам Gambro или Dialog+. Содержание: 650 г NaHCO3. Наличие сертификата качества. | 60 | шт. | 1500 | 90000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
40 | 33141223/510 | Набор центральных двусторонних катетеров для гемодиализа | В комплект поставки должны входить гемодиализный катетер 12 FR*15 см, катетер направляющий 0,038'' диаметром*60 см, расширители: 12 FR*15 см, 10 FR*15 см, игла пункционная 17G, клапан для внутривенного катетера (гепариновый колпачок). Наличие сертификата качества. | 15 | комплект | 15000 | 225000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
41 | 33141148/501 | Игла для свища, предназначенная для гемодиализа | Скошенная конструкция для минимизации повреждения тканей кожи пациента. Материал силикон, размер иглы 16G. Состоит из венозных и артериальных фистул различного цвета: красный для артерии и синий для вены. Стерильная упаковка. Диаметр иглы 1,5-1,55 мм. Длина иглы не более 25мм. Длина трубки не менее 150мм. Наличие сертификата качества.» | 15 | шт. | 500 | 7500 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
42 | 33141148/502/511 | Игла для свища, предназначенная для гемодиализа | С наклонной конструкцией, благодаря чему снижается повреждение кожных тканей пациента. Материал силикон, размер иглы 17G. Состоит из венозных и артериальных свищей, различающихся по цвету: красный для артерий и синий для вен. Стерильная упаковка. Диаметр иглы 1,5-1,55 мм. Длина иглы не более 25мм. Длина трубки не менее 150мм. Наличие сертификата качества. | 10 | шт. | 500 | 5000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
43 | 33141223/504 | Коллекция Хогна | Одноразовый набор хогна, в который должны входить ручка, подушечки, предназначен для взрослых. | 3 | комплект | 5000 | 15000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
44 | 38311100/504 | Медицинские электронные весы | Электронные весы для взвешивания взрослых, способные взвешивать не менее 110 кг (±0,01 кг), граммовая шкала, Гарантийный срок: не менее 1 года. | 2 | шт. | 35000 | 70000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
45 | 33141223/517 | Набор центральных венозных катетеров 7F, двусторонний | Бинокулярный комплект Seldinger CEC, 7F/20–30 см, проксимальный 18G, дистальный 16G. В комплект должен входить расширитель: 8F, игла: 18G, J-образный проводник, шприц 10 мл, ланцет. Набор должен быть стерильным. Наличие сертификата качества. | 150 | комплект | 12000 | 1800000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
46 | 33141142/519 | Анализатор Sysmex XN-1000, инжектор | Цилиндр N67 для гематологического анализатора ХН-1000. Установка лицензированным специалистом. | 1 | шт. | 145000 | 145000 | г․ Ереван, Г. Нерсисяна 7 | ***
Знакомство ** Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку. Если в приглашении не предусмотрено представление информации о товарном знаке, фирменном наименовании, модели и производителе предлагаемого участником товара, то графа «Товарный знак, торговая марка, модель и наименование производителя» удаляется. В случае, предусмотренном договором, Продавец также предоставляет Покупателю товар от производителя или гарантийное письмо или сертификат соответствия от представителя последнего. ***Сроки поставки: Поставка Товара/ов осуществляется Продавцом, в случае предоставления денежных средств после заключения настоящего Соглашения, с момента вступления в силу договора между сторонами до 30 декабря. , 2024 г., каждый раз заказ на поставку товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней с момента получения, в зависимости от количества заказанного Покупателем товара(ов) и срока поставки первого этапа. заказ 20 календарных дней. Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 закона распространяется на перечень продукции, не заказанной покупателем в соответствии с договором и соглашением до 30 декабря данного года.
1. Условия, предъявляемые к продукции: Во всех ссылках понимать словосочетание «или эквивалент», как того требует статья 13, часть 5 Закона РА «О закупках». Товар должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна. Транспортировку и обработку товара осуществляет поставщик до аптеки.
2․ *Обеспечение не менее 1/2 общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технической спецификации.
В случае возможности разной (двойственной) интерпретации материалов, опубликованных на русском языке, за основу принимается армянский текст.