ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ   ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Հ/Հ | Կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը | Չափ-ման միավորը | Տեխնիկական բնութագիրը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09132200/3 | բենզին, ռեգուլյար | լիտր | Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը կտրոնային: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 09132200/3 | Регулярный бензин | литр | Внешний вид: чистый и простой, октановое число, определенное методом испытаний: не менее 91, метод двигателя: не менее 81, давление насыщенного пара бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм3; Плотность бензола не более 1%, плотность при температуре 15 С при 720-775 кг / м3, содержание серы не более 10 мг/кг, содержание кислорода не более 2,7%, объем окислителей не более: метанол-3%, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%, триабутиловый спирт -7%, простые эфиры (C5 и выше) -15%, другие окислители -10%, безопасность согласно Правительству РА 2004 11 ноября«Технический регламент о двигателях внутреннего сгорания», утвержденный решением N 1592-N. Поставка купонами. |  |  |  |  |  |  |

* Մասնակիցը հրավերով պետք է ներկայացնի ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, անվանումը, ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը:

** Ապրանքի մատակարարման ժամկետը՝ կնքված պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո  մինչև 20-րդ օրացուցային օրը ներառյալ, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:

Վճարումը կիրականացվի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու օրվանից հետո  10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

*Участник, согласно приглашения должен предоставить техническую характеристику товара, информацию относительно товарного знака и наименования производителя товара .

** Срок поставки товара до 20-го календарного дня включительно после вступления в силу подписанного договора, если выбранный участник не согласен на поставку товара в более короткий срок.

Оплата будет произведена в течение 10 рабочих дней после подписания акта приема-передачи.