ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА –  ГРАФИК ЗАКУПОК

драм РА

| Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лота предусмотренного заявкой | CPV | Наименование услуги | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество | поставка |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Адрес | Количество | Время поставки** |  |
| 1 | 24911500 | Клей поливинилхлоридный | Клей поливинилхлоридный (ПВХ-PVC) | штука | 1 | . Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 1 | В течение 40 дней со дня вступления в силу условий исполнения прав сторон и обязанностей, предусмотренных договором |  |
| 2 | 24911500 | Грунтовка клея-цемента для поливинилхлоридных труб | Грунтовка клея-цемента для поливинилхлоридных труб (PVC Purple Prime) WELD0 ON P-70 или Christy's,или Oatey, Применение: очистка, обезжиривание, смягчение поливинилхлоридных деталей. Цвет: прозрачно-фиолетовый, Плотность: 0,858 г/см3, Срок годности: 3-5 лет, размер контейнера: 3,785 л (контейнер на 1 галлон: 3,785 л) | штука | 1 |  | 1 |  |  |
| 3 | 44163170 | Труба поливинилхлоридная | Труба поливинилхлоридная (ПВХ-ПВХ) черный, внешний диаметр-170мм, внутренний диаметр-144мм, толщина стенки 13-14мм. | м | 6 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 6 |  |  |
| 4 | 44163280 | Фланец из поливинил хлорида (ПВХ- PVC) | Фланец из поливинилхлорида (ПВХ- PVC) короткий, узкий (воротник), общей высотой 88 мм, внешний диаметр верхней трубы 192 мм, внутренний диаметр 170 мм, высота фланца 17 мм, внешний диаметр 208 мм. | штука | 1 |  | 1 |  |  |
| 5 | 44163280 | Трубопроводная муфта (муфта для труб) | Трубопроводная муфта (муфта для труб) из поливинилхлорида (ПВХ- PVC) внешний диаметр: ≥183мм, внутренний диаметр: 170 мм, толщина стенки: ≤13 мм, | штука | 1 |  | 1 |  |  |
| 6 | 44163170 | Труба | Силиконовая труба диаметром 16 мм, с волокном, в упаковке 50 метров | метр | 400 |  | 400 | В течение 30 дней со дня вступления в силу условий исполнения прав сторон и обязанностей, предусмотренных договором |  |
| 7 | 44531191 | Труба стальная | Труба стальная ст.20 Ф 33,7*3,2 | м | 30.3 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 30.3 |  |  |
| 8 | 34311160 | Свча M14 | М14 для двухтактных газонокосилок и опрыскивателей. | штука | 10 |  | 10 |  |  |
| 9 | 44112730 | Диск для резки металла | Электрическая розетка открытого типа 220В, 10А (внешняя) | штука | 30 |  | 30 |  |  |
| 10 | 44112730 | Диск для резки металла | Электрическая розетка открытого типа 220В, 6А (внешняя) | штука | 30 |  | 30 |  |  |