ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| Ծառայության |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատես ված չափաբաժ նի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | Չափ ման միավոր | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ենթա-կա քանակ | Ժամկետ** |
| 1 | 24911500 | Սոսինձ պոլիվինիլքլորիդի | Սոսինձ պոլիվինիլքլորիդի (ПВХ-PVC) цемент-клей для ПВХ, 0.946 լիտր Սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի | հատ | 1 | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 | 1 | Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականու թյունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40 օրվա ընթացքում |
| 2 | 24911500 | Նախասոսինձ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների համար | Նախասոսինձ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների համար (Грунтовка для клея-цемента ПВХ, PVC Purple Prime) WELD* ON P-70 կամ Christy's կամ Oatey, Կիրառությունը` պոլիվինիլքլորիդե դետալների մաքրում, յուղազերծում, փափկեցում Գույնը` թափանցիկ-մանուշակագույն, Խտությունը` 0,858 գ/սմ3, Պիտանելիության ժամկետը` 3-5 տարի, տարայի չափը` 3,785լ (1գալոնանոց տարա` 3,785լ) Որակի սերտիֆիկատ | հատ | 1 |  | 1 |  |
| 3 | 44163170 | Խողովակ | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե (ПВХ-PVC) սև, արտաքին տրամագիծը-170մմ, ներքին տրամագիծը-144 մմ, պատի հաստությունը 13-14մմ Որակի սերտիֆիկատ | մետր | 6 |  | 6 |  |
| 4 | 44163280 | Կցաշուրթ պոլիվինիլքլորիդե | Կցաշուրթ պոլիվինիլքլորիդե (ПВХ-PVC) կարճ, նեղ (воротник) 88մմ ընդհանուր բարձրությամբ, վերին խողովակի արտաքին տրամագիծը 192մմ, ներքին տրամագիծը 170մմ, կցաշուրթի բարձրությունը 17մմ, արտաքին տրամագիծը 208մմ Որակի սերտիֆիկատ | հատ | 1 |  | 1 |  |
| 5 | 44163280 | Խողովակի կցորդ (муфта для труб) | Խողովակի կցորդ (муфта для труб) պոլիվինիլքլորիդե (ПВХ-PVC) խողովակի կցորդ արտաքին տրամագիծը≥183մմ, ներքին տրամագիծը` 170մմ, պատի հաստությունը ≤13մմ, Որակի սերտիֆիկատ | հատ | 1 |  | 1 |  |
| 6 | 44163170 | Խողովակ | Խողովակ 16մմ սիլիկոնային խողովակներ, թելով, 50 մետր փաթեթավորված | մետր | 400 | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 | 400 | Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականու թյունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրվա ընթացքում |
| 7 | 44531191 | Խողովակ պողպատե | Խողովակ պողպատե ա/կ ст.20 Ф 33,7*3,2 | մետր | 30.3 |  | 30.3 |  |
| 8 | 34311160 | Մոմիկ M14 նախատեսված երկտակտանի խոտհնձիչների և սրսկիրների համար | նախատեսված երկտակտանի խոտհնձիչների և սրսկիրների համար | հատ | 10 |  | 10 |  |
| 9 | 44112730 | Կտրող սկավառակ մետաղի | Կտրող սկավառակ մետաղի 125*1.2*22.2մմ | հատ | 30 |  | 30 |  |
| 10 | 44112730 | Կտրող սկավառակ մետաղի | Կտրող սկավառակ մետաղի 230*2․5*22․2 մմ | հատ | 30 |  | 30 |  |