ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը** | տեխնիկական բնութագիրը *** | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը* |
| 1 | 39181200/522 | Աշխարհագրության լաբորատորիայի սարքավորումներ և պարագաներ |  | Ներկայացվում է ստորև, Հավելված 1-ով | լրակազմ |  |  | 1 | Ներկայացվում է ստորև, Հավելված 2-ով | 1 | Պայմանագիրը կնքվելու է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո և մատակարարումն իրկանացվելու է 2025 թվականի դեպքում` 31.08.2025թ-ը ներառյալ, իսկ 2026 թվականի դեպքում` 30.10.2026թ-ը ներառյալ, պահպանելով ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ը» պարբերությամբ սահմանված պահանջները |

* Սույն գնման ընթացակարգն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն` հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:

*** «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:

**** Մատակարարը պետք է ապրանքը հասցնի ՀՀ մաքսային պահեստ, որտեղ Պատվիրատուն կկատարի ապրանքի մաքսազերծում: Այնուհետև մատակարարը պետք է ապրանքը տեղափոխի ՀՀ-ում իր կամ իր կողմից վարձակալած տարածք, որտեղ ապրանքները ընտրանքային կարգով պետք է ենթարկվեն ստուգման համապատասխանությանը պայմանագրին (յուրաքանչյուր ապրանքատեսակից ընտրանքային կարգով թվով 5 նմուշի համապատասխանության ստուգում պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին), որի հաստատումից հետո նոր պետք է առաքվեն դպրոցների ցանկում նշված հասցեներով: Մատակարարման վերջնաժամկետն է` 2025 թվականի դեպքում` 31.08.2025թ-ը ներառյալ, իսկ 2026 թվականի դեպքում` 30.10.2026թ-ը ներառյալ, որն իր մեջ ներառում է պայմանագրի մաքսազերծման և համապատասխանության ստուգումը պահեստում (առավելագույնը 10 աշխատանքային օր):

Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և փորձարկումը կատարում է մատակարարը:

Գնման հայտը նախագծած ներկայացուցիչ,

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

տեխնիկական բնութագիր –

գնման ժամանակացույցի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| 2025 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Անվանում | Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ | Չափի միավորը | Հիմնական դպրոցներ՝ 5-աշակերտ խտությամբ | Հիմնական դպրոցներ՝ 10-աշակերտ խտությամբ | Հիմնական դպրոցներ՝ 20-աշակերտ խտությամբ | Միջնակարգ դպրոցներ՝ 5-աշակերտ խտությամբ | Միջնակարգ դպրոցներ՝ 10-աշակերտ խտությամբ | Միջնակարգ դպրոցներ՝ 20-աշակերտ խտությամբ | Ընդհանուր քանակ |
|  |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 13 | 26 | 24 |  |
| 1 | Դպրոցական կողմնացույց | Կողմնացույցը պետք է ցուցադրի հորիզոնի կողմերը, լինի կլոր, ունենա նշանոցային հարմարանքով պտտվող կափարիչ, լիմբ (սանդղակ), մագնիսական սլաք, դիտային հարմարանք (նշանահատիկ և ուղղան), հաշվարկի ցուցիչ (0-360° աստիճանային բաժանումներով) և արգելակ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում | հատ | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 450 |
| 2 | Դպրոցական օդերևութա-բանական տեղակայան | Դպրոցական օդերևութաբանական տեղակայանը պետք է լինի անլար, ունենա ներսի և դրսի ջերմաստիճանն ու խոնավությունը, մթնոլորտային ճնշումը, լույսը, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը, քամու արագությունը և ուղղությունը, ցողի կետը, մթնոլորտային տեղումները չափող ու գրանցող սարքեր, գունավոր մեծ LCD էկրան և ներկառուցված հզորությունների պահպանման գործառույթ: Օդերևույթաբանական դիտարկումների համար նախատեսված ուսուցողական գործիքների հավաքածու՝ դրսի ջերմաչափ (-30 - +65°C), դրսի խոնավաչափ (0-99%RH), տեղումնաչափ (0-9999 մմ), քամու արագաչափ (0-50մ/վ), լուսաչափ (0-400k Lu), ներսի ջերմաչափ (-10 - +60°C), ներսի խոնավաչափ (0-99%RH), մթնոլորտային ճնշումաչափ (300-1100hPa), ցուցադրման վահանակ (5V մշտական հոսանքի աղբյուր), ներսի սենսոր (2*AAA ալկալային մարտկոցներ), դրսի սենսոր (3*AA վերալիցքավորվող մարտկոցներ), փոխանցման հեռավորությունը բաց դաշտում՝ 100մ, հաղորդակցության հաճախականություն՝ 433 MHz / 868 MHz / 915 MHz (ընտրովի), արտաքին սենսորի չափման միջակայքը՝ 16 վրկ., ներքին սենսորի չափման միջակայքը՝ 64 վրկ., ազդանշանի տևողությունը 120 վրկ.: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է | լրակազմ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 |
| 3 | Կուրվիմետր (քարտեզի հեռաչափ) | Կուրվիմետրը պետք է ունենա կիլոմետրով չափման սանդղակ և լինի դյուրակիր մետաղական կառուցվածքով (նյութը՝ ալյումինե խառնուրդ+պլաստիկ+ակրիլ): Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում | հատ | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 183 |
| 4 | Մետաղական ճկուն չափերիզ (մետր) | Պետք է լինի 20 մետր և ունենա մետրային, սանտիմետրային ու միլիմետրային բաժանումների սանդղակ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում | հատ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 |
| 5 | Գլոբալ տեղորոշման համակարգ | Գլոբալ տեղորոշման համակարգի սարքը պետք է ունենա 2,2 դյույմանոց արևի լույսից ընթեռնելի գունավոր էկրան՝ 240 x 320 պիքսելներով: Նախապես բեռնված լինի Topo Active քարտեզներով: Ունենա GPS և GLONASS արբանյակային համակարգերի աջակցություն և 8 ԳԲ ներքին հիշողություն՝ քարտեզներ ներբեռնելու համար, ինչպես նաև միկրո SD քարտի բնիկ: Մարտկոցի տևողությունը լինի մինչև 25 ժամ GPS ռեժիմում՝ ստանդարտ չափի մարտկոցներով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է | հատ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63 |
| 6 | Երկրի ֆիզիկական լաբորատոր գլոբուս | Ֆիզիկական ռելիեֆային 3D գլոբուս` Երկրի ներքին կառուցվածքը ցուցադրող 3D բլոկ դիագրամով: Մասշտաբը 1: 30 000 000, չափը՝ 42 սմ, պլաստիկից, առանցքը լինի մետաղական ձողով: Գլոբուսի վրա նշումներ չլինեն: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում | հատ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 |

| 2026 թվական |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Անվանում | Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ | Չափի միավորը | Հիմնական դպրոցներ՝ 20-աշակերտ խտությամբ | Միջնակարգ դպրոցներ՝ 10-աշակերտ խտությամբ | Միջնակարգ դպրոցներ՝ 20-աշակերտ խտությամբ | Ընդհանուր քանակ |
|  |  |  |  | 6 | 12 | 37 |  |
| 1 | Դպրոցական կողմնացույց | Կողմնացույցը պետք է ցուցադրի հորիզոնի կողմերը, լինի կլոր, ունենա նշանոցային հարմարանքով պտտվող կափարիչ, լիմբ (սանդղակ), մագնիսական սլաք, դիտային հարմարանք (նշանահատիկ և ուղղան), հաշվարկի ցուցիչ (0-360° աստիճանային բաժանումներով) և արգելակ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում | հատ | 10 | 5 | 10 | 490 |
| 2 | Դպրոցական օդերևութա-բանական տեղակայան | Դպրոցական օդերևութաբանական տեղակայանը պետք է լինի անլար, ունենա ներսի և դրսի ջերմաստիճանն ու խոնավությունը, մթնոլորտային ճնշումը, լույսը, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը, քամու արագությունը և ուղղությունը, ցողի կետը, մթնոլորտային տեղումները չափող ու գրանցող սարքեր, գունավոր մեծ LCD էկրան և ներկառուցված հզորությունների պահպանման գործառույթ: Օդերևույթաբանական դիտարկումների համար նախատեսված ուսուցողական գործիքների հավաքածու՝ դրսի ջերմաչափ (-30 - +65°C), դրսի խոնավաչափ (0-99%RH), տեղումնաչափ (0-9999 մմ), քամու արագաչափ (0-50մ/վ), լուսաչափ (0-400k Lu), ներսի ջերմաչափ (-10 - +60°C), ներսի խոնավաչափ (0-99%RH), մթնոլորտային ճնշումաչափ (300-1100hPa), ցուցադրման վահանակ (5V մշտական հոսանքի աղբյուր), ներսի սենսոր (2*AAA ալկալային մարտկոցներ), դրսի սենսոր (3*AA վերալիցքավորվող մարտկոցներ), փոխանցման հեռավորությունը բաց դաշտում՝ 100մ, հաղորդակցության հաճախականություն՝ 433 MHz / 868 MHz / 915 MHz (ընտրովի), արտաքին սենսորի չափման միջակայքը՝ 16 վրկ., ներքին սենսորի չափման միջակայքը՝ 64 վրկ., ազդանշանի տևողությունը 120 վրկ.: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է | լրակազմ | 1 | 1 | 1 | 55 |
| 3 | Կուրվիմետր (քարտեզի հեռաչափ) | Կուրվիմետրը պետք է ունենա կիլոմետրով չափման սանդղակ և լինի դյուրակիր մետաղական կառուցվածքով (նյութը՝ ալյումինե խառնուրդ+պլաստիկ+ակրիլ): Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում | հատ | 4 | 2 | 4 | 196 |
| 4 | Մետաղական ճկուն չափերիզ (մետր) | Պետք է լինի 20 մետր և ունենա մետրային, սանտիմետրային ու միլիմետրային բաժանումների սանդղակ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում | հատ | 1 | 1 | 1 | 55 |
| 5 | Գլոբալ տեղորոշման համակարգ | Գլոբալ տեղորոշման համակարգի սարքը պետք է ունենա 2,2 դյույմանոց արևի լույսից ընթեռնելի գունավոր էկրան՝ 240 x 320 պիքսելներով: Նախապես բեռնված լինի Topo Active քարտեզներով: Ունենա GPS և GLONASS արբանյակային համակարգերի աջակցություն և 8 ԳԲ ներքին հիշողություն՝ քարտեզներ ներբեռնելու համար, ինչպես նաև միկրո SD քարտի բնիկ: Մարտկոցի տևողությունը լինի մինչև 25 ժամ GPS ռեժիմում՝ ստանդարտ չափի մարտկոցներով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է | հատ | 0 | 1 | 1 | 49 |
| 6 | Երկրի ֆիզիկական լաբորատոր գլոբուս | Ֆիզիկական ռելիեֆային 3D գլոբուս` Երկրի ներքին կառուցվածքը ցուցադրող 3D բլոկ դիագրամով: Մասշտաբը 1: 30 000 000, չափը՝ 42 սմ, պլաստիկից, առանցքը լինի մետաղական ձողով: Գլոբուսի վրա նշումներ չլինեն: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում | հատ | 1 | 1 | 1 | 55 |

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

տեխնիկական բնութագիր –

գնման ժամանակացույցի

ՑԱՆԿ

մատակարարման հասցեների

| 2025 թվական |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Մարզ | Դպրոց | Հասցե |
| Հիմնական դպրոցների 5-աշակերտ խտությամբ |  |  |  |
| 1 | Գեղարքունիք | գ. Սեմյոնովկայի հ/դ | Գյուղ Սեմյոնովկա |
| 2 | Գեղարքունիք | գ. Նորաշենի հ/դ | 4-րդ փողոց, 3-րդ փակուղի, 12 |
| Հիմնական դպրոցների 10-աշակերտ խտությամբ |  |  |  |
| 1 | Գեղարքունիք | ք. Սևանի Յ. Զարոբյանի անվան թիվ 2 հ/դ | Խաղաղության փողոց, 3 |
| 2 | Գեղարքունիք | գ. Վարդենիկի Ռ. Հովհաննիսյանի անվան թիվ 1 հ/դ | Շահինյան փողոց, 51 |
| 3 | Արարատ | գ. Սիփանիկի հ/դ | Գյումրու փողոց, 1 |
| 4 | Արարատ | ք. Մասիսի թիվ 6 հ/դ | Շիրակի փողոց, 1 |
| Հիմնական դպրոցների 20-աշակերտ խտությամբ |  |  |  |
| 1 | Արարատ | ք. Արարատի թիվ 3 հ/դ | Շահումյան փողոց, 62/1 |
| 2 | Արարատ | ք. Մասիսի թիվ 4 հ/դ | 7-րդ փողոց, 2 |
| 3 | Արարատ | ք. Մասիսի թիվ 3 հ/դ | Դպրոցականների փողոց, 24 |
| Միջնակարգ դպրոցներ 5 -աշակերտ խտությամբ |  |  |  |
| 1 | Գեղարքունիք | գ. Այրքի մ/դ | 4-րդ փողոց, 5 |
| 2 | Գեղարքունիք | գ. Ծափաթաղի Հ. Աբրահամյանի անվան մ/դ | 1-ին փողոց, 1 |
| 3 | Գեղարքունիք | գ. Աղբերքի մ/դ | 3-րդ փողոց, 15 |
| 4 | Գեղարքունիք | գ. Չկալովկաի մ/դ | 1-ին փողոց, 7 |
| 5 | Գեղարքունիք | գ. Նորակերտի մ/դ | 2-րդ փողոց, 2-րդ փակուղի, 1 |
| 6 | Գեղարքունիք | ք. Ճամբարակի թիվ 4 մ/դ | Խաչատրյան փողոց, 5 |
| 7 | Գեղարքունիք | գ. Լճավանի մ/դ | 10-րդ փողոց, 35/1 |
| 8 | Գեղարքունիք | ք. Սևանի թիվ 5 մ/դ | Ազատության փողոց, 63 |
| 9 | Գեղարքունիք | գ. Ծաղկաշենի մ/դ | 1-ին փողոց, 1 |
| 10 | Գեղարքունիք | գ. Շողակաթ մ/դ | 10-րդ փողոց, 1/1 |
| 11 | Կոտայք | ք. Հրազդանի թիվ 7 մ/դ | 1-ին փողոց, 4 |
| 12 | Կոտայք | գ. Ջրաբերի մ/դ | 1-ին փողոց, 24 |
| 13 | Կոտայք | գ. Մարմարիկի մ/դ | 4-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցք, 14 |
| Միջնակարգ դպրոցներ 10 -աշակերտ խտությամբ |  |  |  |
| 1 | Գեղարքունիք | գ. Շատջրեքի մ/դ | 4-րդ փողոց, 3 |
| 2 | Գեղարքունիք | գ. Ջիլի մ/դ | 5-րդ փողոց, 1 |
| 3 | Գեղարքունիք | գ. Գեղամավանի Ա. Աբրահամյանի անվան մ/դ | 1-ին փողոց, 1-ին նրբանցք, 18 |
| 4 | Արարատ | գ. Դաշտաքարի մ/դ | 2-րդ փողոց, 2 |
| 5 | Արարատ | գ. Դիտակի մ/դ | Սարգսյան փողոց, 2 |
| 6 | Արարատ | գ. Բերդիկի մ/դ | Սունդուկյան փողոց, 17 |
| 7 | Արարատ | գ. Երասխի մ/դ | Մաշտոցի փողոց, 10 |
| 8 | Արարատ | գ. Շաղափի Լ.Ղազարյանի անվան մ/դ | Արարատյան փողոց, 15 |
| 9 | Արարատ | գ. Արաքսավանի մ/դ | Սևակի փողոց, 22 |
| 10 | Արարատ | գ. Զանգակատան մ/դ | Դպրոցականների փողոց, 5 |
| 11 | Գեղարքունիք | գ. Այգուտի մ/դ | Գյուղ Այգուտ |
| 12 | Գեղարքունիք | գ. Արտանիշի մ/դ | Գյուղ Արտանիշ |
| 13 | Գեղարքունիք | գ. Խաչաղբյուրի մ/դ | Գյուղ Խաչաղբյուր |
| 14 | Գեղարքունիք | ք. Սևանի թիվ 6 մ/դ | Խորհուրդների փողոց, 8 |
| 15 | Գեղարքունիք | գ. Ծաղկունքի «Ծաղկունք բաց դպրոց» հիմնադրամ | 4-րդ փողոց, 10 |
| 16 | Գեղարքունիք | գ. Հայրավանքի մ/դ | Կենտրոնական փողոց, 4 |
| 17 | Գեղարքունիք | գ. Վանևանի մ/դ | Գարագաշի փողոց, 1 |
| 18 | Գեղարքունիք | գ. Լճափի մ/դ | 5-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք, 17 |
| 19 | Կոտայք | գ. Կարենիսի մ/դ | Մուշի փողոց, 30 |
| 20 | Կոտայք | գ. Գետամեջի մ/դ | 3-րդ փողոց, 11 |
| 21 | Կոտայք | գ. Զովքի Գ. Շահինյանի անվան մ/դ | Գլխավոր խճուղի, 13 |
| 22 | Կոտայք | գ. Նոր Արտամետի մ/դ | 1-ին փողոցի 3-րդ փակուղի, 5 |
| 23 | Կոտայք | գ. Ֆանտանի մ/դ | Ոպանյան փողոց, 47 |
| 24 | Կոտայք | գ. Ծաղկաձորի մ/դ | Մայիսյան փողոց, 15 |
| 25 | Կոտայք | գ. Աղավնաձորի Զ.Դանիելյանի անվան մ/դ | 2-րդ փողոց, 2 |
| 26 | Կոտայք | գ. Վերին Պտղնիի մ/դ | 2-րդ փողոց, 1 |
| Միջնակարգ դպրոցներ 20 -աշակերտ խտությամբ |  |  |  |
| 1 | Արարատ | գ. Կանաչուտի Գ. Եփրեմյանի անվան մ/դ | Այվազովսկու փողոց, 1/1 |
| 2 | Արարատ | գ. Նոր Ուղու մ/դ | 1-ին փողոց |
| 3 | Արարատ | գ. Բյուրավանի մ/դ | Մաշտոցի փողոց, 1 |
| 4 | Արարատ | գ. Ռանչպարի մ/դ | 6-րդ փողոց, 1-ին փակուղի, 1 |
| 5 | Արարատ | գ. Դարբնիկի մ/դ | Անդրանիկի փողոց, 1 |
| 6 | Արարատ | գ. Այգեպատի մ/դ | Մաշտոցի փողոց, 3 |
| 7 | Արարատ | գ. Աբովյանի մ/դ | Աբովյան փողոց, 1/7 |
| 8 | Արարատ | գ. Լանջազատի մ/դ | Մաշտոցի փողոց, 10/1 |
| 9 | Արարատ | գ. Նարեկի մ/դ | Միկոյան փողոց, 16 |
| 10 | Արարատ | գ. Խաչփարի մ/դ | 5-րդ փողոց, 15 |
| 11 | Արարատ | գ. Եղեգնավանի մ/դ | Խանջյան փողոց, 10 |
| 12 | Արարատ | գ. Սիսի մ/դ | Մասիսի փողոց, 12 |
| 13 | Արարատ | գ. Արևշատի մ/դ | Մխչյան փողոց, 15 |
| 14 | Արարատ | գ. Դիմիտրովի մ/դ | Մայակովսկու փողոց, 43/1 |
| 15 | Արարատ | գ. Դալարի մ/դ | Կոմիտասի փողոց, 49 |
| 16 | Արարատ | գ. Ղուկասավանի մ/դ | Գյուղ Ղուկասավան |
| 17 | Արարատ | գ. Մրգավանի մ/դ | Իսահակյան փողոց, 45/1 |
| 18 | Արարատ | գ. Արբաթի Հ. Զաքարյանի անվան մ/դ | 4-րդ փողոց, 48 |
| 19 | Արարատ | գ. Նոյակերտի մ/դ | Նոյի փողոց, 29 |
| 20 | Գեղարքունիք | գ. Վարսերի Ռ. Պետրոսյանի անվան մ/դ | 7-րդ փողոց, 10 |
| 21 | Գեղարքունիք | գ. Սարուխանի Հ. Խաչատրյանի անվան թիվ 3 մ/դ | Խաչատրյան փողոց, 1 |
| 22 | Գեղարքունիք | գ. Գեղհովիտի թիվ 2 մ/դ | 5-րդ փողոց, 88 |
| 23 | Կոտայք | գ. Պռոշյանի Պ. Ղևոնդյանի անվան մ/դ | Խանջյան փողոց, 2-րդ նրբանցք, 2 |
| 24 | Կոտայք | գ. Զովունու Ռ. Բաղդասարյանի անվան մ/դ | 6-րդ փողոց, 128 |

| 2026 թվական |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Մարզ | Դպրոց | Հասցե |
| Հիմնական դպրոցների 20-աշակերտ խտությամբ |  |  |  |
| 1 | Արարատ | ք. Վեդիի Գ. Մարգարյանի անվան թիվ 1 հ/դ | Կոմիտասի փողոց, 9 |
| 2 | Արարատ | ք. Արտաշատի Ա. Գոլեցյանի անվան թիվ 1 հ/դ | Մարքսի փողոց, 13 |
| 3 | Գեղարքունիք | ք. Ճամբարակի թիվ 1 հ/դ | Սևակի փողոց, 96 |
| 4 | Գեղարքունիք | ք. Գավառի թիվ 5 հ/դ | Ազատության փողոց, 4-րդ փակուղի, 1 |
| 5 | Գեղարքունիք | ք. Վարդենիսի թիվ 3 հ/դ | Ստեփանյան փողոց, 15 |
| 6 | Գեղարքունիք | ք. Սևանի Վ.Կարապետյանի անվան թիվ 3 հ/դ | Դեմիրճյան փողոց, 21 |
| Միջնակարգ դպրոցներ 10 -աշակերտ խտությամբ |  |  |  |
| 1 | Արարատ | գ. Լուսաշողի մ/դ | Գյուղ Լուսաշող |
| 2 | Արարատ | գ. Սևակի մ/դ | 7-րդ փողոց, 2 |
| 3 | Գեղարքունիք | գ. Կախակնի մ/դ | Անդրանիկի փողոց, 1 |
| 4 | Գեղարքունիք | գ. Արեգունու մ/դ | Գյուղ Արեգունու |
| 5 | Գեղարքունիք | գ. Արփունքի մ/դ | Գյուղ Արփունք |
| 6 | Գեղարքունիք | գ. Շատվանի մ/դ | Գյուղ Շատվան |
| 7 | Գեղարքունիք | գ. Մարտունու մ/դ | 11-րդ փողոց, 13 |
| 8 | Գեղարքունիք | գ. Փոքր Մասրիկի մ/դ | 3-րդ փողոց, 11 |
| 9 | Գեղարքունիք | գ. Թթուջրի մ/դ | 1-ին փողոց, 27 |
| 10 | Գեղարքունիք | գ. Մադինայի մ/դ | 9-րդ փողոց, 127/1 |
| 11 | Կոտայք | գ. Նուռնուսի մ/դ | Գլխավոր փողոց, 9 |
| 12 | Կոտայք | գ. Արտավազի մ/դ | Գյուղ Արտավազ |
| Միջնակարգ դպրոցներ 20 -աշակերտ խտությամբ |  |  |  |
| 1 | Արարատ | գ. Հովտաշենի մ/դ | Գյուղ Հովտաշեն |
| 2 | Արարատ | գ. Նիզամիի մ/դ | Եղիազարյան փողոց, 37 |
| 3 | Արարատ | գ. Նոր Կյուրինի մ/դ | Գյուղ Նոր Կյուրին |
| 4 | Արարատ | գ. Հնաբերդի մ/դ | Գյուղ Հնաբերդ |
| 5 | Արարատ | գ. Բարձրաշենի մ/դ | Մաշտոցի փողոց, 10/1 |
| 6 | Արարատ | գ. Ջրաշենի մ/դ | Քոլոզյան փողոց, 4 |
| 7 | Արարատ | գ. Գետազատի մ/դ | Բաղրամյան փողոց, 1/1 |
| 8 | Արարատ | գ. Վանաշենի մ/դ | Գյուղ Վանաշեն |
| 9 | Արարատ | գ. Վերին Դվինի մ/դ | Գյուղ Վերին Դվին |
| 10 | Արարատ | գ. Սիսավանի մ/դ | Գյուղ Սիսավան |
| 11 | Արարատ | գ. Ջրահովտի մ/դ | 13-րդ փողոց, 2 |
| 12 | Արարատ | գ. Հայանիստի մ/դ | Բժշկյանց փողոց, 6 |
| 13 | Արարատ | գ. Այգեստանի մ/դ | Մարգարյան փողոց, 15 |
| 14 | Արարատ | գ. Արարատի թիվ 1 մ/դ | Սարգսյան փողոց, 40 |
| 15 | Արարատ | գ. Ոսկետափի թիվ 1 մ/դ | Գյուղ Ոսկետափ |
| 16 | Արարատ | գ. Գեղանիստի մ/դ | Գյուղ Գեղանիստ |
| 17 | Գեղարքունիք | գ. Մաքենիսի մ/դ | Վարդենիսյան փողոց, 2 |
| 18 | Գեղարքունիք | գ. Դպրաբակի մ/դ | 1-ին փողոց, 18 |
| 19 | Գեղարքունիք | գ. Երանոսի թիվ 2 մ/դ | 6-րդ փողոց, 8 |
| 20 | Գեղարքունիք | գ. Լիճքի մ/դ | 1-ին փողոց, 14 |
| 21 | Գեղարքունիք | ք. Գավառի Գ. Մնացականյանի թիվ 7 մ/դ | Միքաելյան փողոց, 40 |
| 22 | Գեղարքունիք | գ. Լճաշենի մ/դ | 24-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք, 3 |
| 23 | Գեղարքունիք | գ. Ծովինարի Ա. Խաչատրյանի անվան մ/դ | 3-րդ փողոց, 33 |
| 24 | Գեղարքունիք | գ. Ներքին Գետաշենի թիվ 1 մ/դ | 2-րդ փողոց, 4 |
| 25 | Կոտայք | գ. Արագյուղի Տիգրանակերտ կրթարան մ/դ | 2-րդ փողոց, 1 |
| 26 | Կոտայք | գ. Կամարիսի մ/դ | Գյուղ Կամարիս |
| 27 | Կոտայք | գ. Գեղադիրի մ/դ | 5-րդ փողոց, 26 |
| 28 | Կոտայք | գ. Կապուտանի մ/դ | 8-րդ փողոց, 11 |
| 29 | Կոտայք | գ. Զառի Ժ. Սարգսյանի անվան մ/դ | Դպրոցականների փողոց |
| 30 | Կոտայք | գ. Մայակովսկու Հ. Հովհաննիսյանի անվան մ/դ | 9-րդ փողոց, 2-րդ փակուղի 2/4 |
| 31 | Կոտայք | գ. Գողթի մ/դ | 5-րդ փողոց, 12 |
| 32 | Կոտայք | գ. Լեռնանիստի Ս. Նազարյանի անվան մ/դ | 1-ին փողոց, 33 |
| 33 | Կոտայք | գ. Նոր Գյուղի մ/դ | Գյուղ Նոր Գյուղ |
| 34 | Կոտայք | գ. Արգելի Վ. Անանյանի անվան մ/դ | 4-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք, 1 |
| 35 | Կոտայք | գ. Պռոշյան բնակավայրի նոր մ/դ | Գյուղ Պռոշյան |
| 36 | Կոտայք | գ. Զովունի բնակավայրի նոր մ/դ | Գյուղ Զովունի |
| 37 | Կոտայք | գ. Արամուսի Վ. Առաքելյանի անվան մ/դ | Ջերմատան փողոց, 1 |

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Սույն գնման ընթացակարգի արդյունքում Պայմանագիրը կնքվելու է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն և վճարման ժամանակացույցը լրացվելու և կնքվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելու են ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ի հրապարակվող փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով:

Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է Պայմանագրի համապատասխան հավելվածով ըստ աշակերտների խտության սահմանված Ապրանքը դպրոցների կողմից հանձման-ընդունման ակտերի և դրանց հիման վրա կազմվող հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` Պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին: Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվելու են աճողական կարգով:

ՀՀ դրամ

| Հ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Ապրանքի անվանումը | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20_թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ընդհանուր գինը |
| 1 | 39181200/522 | Աշխարհագրության լաբորատորիայի սարքավորումներ և պարագաներ | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% |