| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախ. միջանցիկ ծածկագիր՝ ըստ ԳՄԱ դասա-կարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարում |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցե | Ենթակա քանակ | Ժամկետներ | Երաշխ. Ժամկետ |
| 5. | 32421200 | Ցանցային մալուխների թեստավորման սարք | --- Բազմաֆունկցիոնալ սարք RJ11/45, PoE, օպտիկամանրաթելաին ցանցային մալուխների թեսթավորման համար: -- Բնութագրություն՝ - Սարքի ընդունակությունները՝ • Թույլ է տալիս թեսթավորել LAN ցանցերը: • Հետևել ցանցային մալուխները՝ Մալուխի հետագծում, որը արագ և ճշգրիտ կգտնի հոսանքի մալուխը մալուխների խառնաշփոթի մեջ՝ օգտագործելով գեր զգայուն միջամտության սենսոր և Տոնային գեներատորի ընդունիչ: - Հաղորդող / ուղարկող սարք՝ • Չափում է մալուխի երկարությունը՝ Այս ֆունկցիան չափում է 2.5մ-ից ավելի, ճշգրիտ չափումը կատարվում է 200 մ-ից փոքր: • STP/NTP: • Թվային ռեժիմ և անալոգային ռեժիմ: • Սկանավորման հաճախականությունը --- 455 ԿՀց: • Գտնում է պորտերը՝ փոխում է լուսային ազդանշանի թարթման հաճախականությունը, երթուղիչների և պահոցների մալուխների պորտերի վրա, որպեսզի գթնի ճիշտ մալուխի պորտը: ԵՎ նաև որակի հսկման թեսթավորում: Մալուխի հիմնական իրավիճակի հասկացողությունը, հիմնված է ճշգրիտ հերթականությամբ տեղադրված մալուխի կոնտրակտները և հարակցիչի սեղմման թեսթավորման արդյունքը: • PoE ստուգում՝ համապատասխանող ստանդարտներին կատարում է ամբողջական PoE ստուգում, սնուցման աղբյուրի, լարման, բեվեռների և PSE: • Օպտիկական մանրաթելերի թեսթավորում՝ Ամբողջական դուպլեկս / Կես դուպլեկս (Full duplex / Half Duplex), Auto-Nego / Non-Auto-Nego. Ավտոմատ ինդենտիֆիկացում 10մ/100մ/100մ.: OPM – Օպտիկայի հզորության չափիչ, որը չափում է օպտիկական մանրաթելերի ալիքների երկարությունը SM MM 850/1300/1310/1490/1550/1625 փորցման դիապազոնում -70 դԲմ-ից մինչև +10 դԲմ. VFL – անսարքության վիզուալ որոշիչ, որը հաղորդում է կարմիր լույսային աղբյուր, 10 ՄՎտ հզորությամբ (1 Հց, 2 Հց, պահում) օպտիկամանրաթելային մալուխի ամբողջությամբ. Արագ ստուգելով, աշխատում է մալուխը, կամ կգտնի կտրվածք. Երկարությունը --- ≼20Մ+/-1.6Մ, 20Մ⁓100Մ+/-2.4Մ,≽100Մ+/-3.2Մ. - Ընդունող սարք՝ • NCV ֆունկցիան, որը ստուգում է անցնում է հոսանք մալուխների, պորտերի և այլ օբյեկտների թե ոչ, վնասվածք ստանալու ռիսկի նվազեցման համար տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման ժամանակ: • Ներկառուցված լուսա դիոդ՝ Որոնումը կամ ստուգումը մութ տեղում, միացնելով ընդունող սարքի վրա գտնվող լույսը: • Մարտկոց՝ ԵՎ Հաղորդող և ընդունող սարքը զինված են լիթիում պոլիմերային մարտկոց-ներով 3.7 Վ լարումով 1500 մԱժ տարողությամբ: Հաղորդող և ընդունող սարքի լիցքավորման բնիկի տեսակը USB Type C: • Գունավոր դիսպլեյ: | հատ |  |  | 1 | Ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26 | 1 | Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 60 օրվա ընթացքում | 1 տարի |

| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена единицы/драмов РА | Общая цена/драмов РА | Общее количество | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Подлежащее поставке количество товара | Срок | Гарантийный срок |
| 5. | 32421200 | Устройство для тестирование сетевых кабелей | --- Многофункциональный устройство для тестирования RJ11/45, PoE, оптоволокна сетевых кабелей: -- Характеристики: - Способности устройство: • Позволяет тестировать сети LAN. • Отслеживать сетевые кабели: Трассировка кабеля, который быстро и точно найдет целевой кабель в путанице кабелей, используя высокочувствительный датчик помех и тон-генератор приемника. - Передаваемое устройство: • Измерять длину кабеля: Данная функция измеряет кабель более 2,5 м, точное измерение происходит менее 200 м. • STP/NTP. • Цифровой режим и аналоговый режим. • Частота сканирование --- 455 КГц. • Находить порты: изменяет частоту мигания светового сигнала кабеля на портах маршрутизатора и сервера, чтобы найти правильный кабельный порт. А также тест контроля качества. Понимание основного состояния кабеля, основано на правильной последовательности установки кабеля и результатах теста на обжатие разъема. • Проверять PoE: выполняет полную проверку устройств PoE на предмет соответствия стандартам, источнику питания, напряжению, полярности и PSE. • Тестировать оптоволокно: Полный дуплекс / Полу дуплекс(Full duplex / Half Duplex), Auto-Nego / Non-Auto-Nego. 10м/100м/100м. Автоматическая идентификация. OPM - измеритель оптической мощности, который измеряет длину волн оптоволокна SM MM 850/1300/1310/1490/1550/1625 с испытательным диапазоном от -70 дБм до +10 дБм. VFL - визуальный определитель неисправностей, который предаёт источник красного света мощностью 10 МВт (1 Гц, 2 Гц, удержание) по всему оптоволоконному кабелю. Быстро проверяя, работает ли кабель, или найдет обрыв. Длина --- ≼20М+/-1.6М, 20М⁓100М+/-2.4М,≽100М+/-3.2М. - Принимаемый устройство: • Функция NCV который проверяет проводит ли кабели, порты и другие объекты электричество или нет, для уменьшения риска получения травм во время технического обслуживания и ремонта. • Встроенный светодиод: Отслеживая или проверяя кабель в темноте, включая свет на приемном устройстве. • Аккумулятор: передаваемый, и принимаемый устройство оснащены полимерно-литиевой батареей напряжением 3,7 В с емкостью 1500 мАч. Тип разъема зарядки на передаваемого и принимаемого устройство USB Type C. • Цветной дисплей. | шт |  |  | 1 | г. Ереван, Г. Овсепяна 26 | 1 | В течении 60 дней после подписания договора | 1 год |