Заявка N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ -24/78

По приобретению химикатов для химической лаборатории, ЦОВ и СВ, ИО по МАУ  ЗАО “Ереванская ТЭЦ”

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА –  ГРАФИК ЗАКУПОК

драм РА

| Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лота предусмотренного заявкой | CPV | Наименование услуги | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество | поставка |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Адрес | Количество | Время поставки** |
| 1 | 33691167 | Нитроген аммония | Нитроген аммония Агент для определения аммиака в воде на спектрофотометре HACH DR2800 Ammonia Nitrogen Reagent Set, Nessler Method, Cat. Nr. 2458200 | штука | 1 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 1 | В течение 50 дней со дня вступления в силу условия исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором |
| 2 | 33691167 | Йодид калия (Йодистый калий) | Йодид калия (Йодистый калий) 1кг/1000г КДж/, в закрытой таре, заводская упаковка, для определения процентной концентрации активного хлора в растворе гипохлорита натрия | штука | 2 |  | 2 |  |
| 3 | 33691130 | Серная кислота 1 нормал раствор | Серная кислота 1 нормал раствор, 500 мл 1N раствора, заводская упаковка, закрытый контейнер. Для определения процентной концентрации активного хлора в растворе гипохлорита натрия. | штука | 4 |  | 4 |  |
| 4 | 33691167 | Стандарт турбидиметра (мутномера), набор растворов (1000, 0,02, 10, 100, 1750 NTU) | Стандарт турбидиметра (мутномера), набор растворов (1000, 0,02, 10, 100, 1750 NTU) для калибровки турбидиметра Primetime Calibration Set for micro 1000, 0.02, 10, 100, 1750 NTU, Catalog No.29927, Lot. 90136 | штука | 2 |  | 2 |  |
| 5 | 33691167 | Хромовый темно-синий индикатор | Хромовый темно-синий индикатор (Хромовый синий индикатор (ЧДА)) 0,1 кг, в заводской упаковке, в закрытой таре, для определения жесткости воды. | штука | 4 |  | 4 |  |
| 6 | 33691849 | Ацетон | Ацетон чистый, 99,9%, 1 л, как растворитель для определения вязкости масла | литр | 11 |  | 11 |  |
| 7 | 33691160 | Органический фосфат | Органический фосфат, набор реагентов Органический фосфат (EASIPHOS II) 25 мл, для определения NALCO 23212 в воде с помощью спектрофотометра NALCO DR/890, содержит: EP-1 (S0321, 59 мл, 1 шт.), EP-2 (S0322, упак./кг). 100, 1 шт), EP -5 (S0325, уп/25, 8 шт), EP -6 (S0326, 100мл, 2 шт) | штука | 4 |  | 4 |  |
| 8 | 33621785 | Раствор хлорида калия, 3,3M KCl Solution | Раствор хлорида калия, 3,3M KCl Solution For Referance Electrode Yokogawa, 250ml | штука | 5 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, | 5 |  |
| 9 | 33621785 | Раствор хлорида калия | Раствор хлорида калия, 250ml, chloride solution 3,5 mol/l, sterilized | штука | 10 |  | 10 |  |
| 10 | 33691411 | Метабисульфит натрия, | Метабисульфит натрия, SMBS, Na2S2O5, для обратного осмоса | Кг. | 300 |  | 300 |  |
| 11 | 33691157 | Алюминий серная кислота | Алюминий серная кислота ALUMINIUM SULFATE:17%Al2O3, коагулянт для водоочистки и водоподготовки, плотность 1,8 кг/см3, агрегатное состояние: твердый, вид гранул белесоватого цвета, фасовка: 25-50 кг. | Кг. | 300 |  | 300 |  |