ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 24/78

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի  քիմիական լաբորատորիայի, Ջ և ՀՄՔ արտադրամասի և ՄՔՍԱԿ և ՄԻ բաժինների

կարիքների համար անհրաժեշտ նյութերի  ձեռքբերման

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| Ապրանք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատես ված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | Չափ ման միավոր | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ենթա-կա քանակ | Ժամկետ** |
| 1 | 33691167 | Նիտրոգեն ամոնիա | Նիտրոգեն ամոնիա HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ ամոնիակի որոշման ազդանյութ Ammonia Nitrogen Reagent Set, Nessler Method, Cat. Nr. 2458200 | հատ | 1 | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 2 | 33691167 | Կալիումի յոդիդ | Կալիումի յոդիդ 1կգ/ 1000գ KJ/, փակ տարայով, գործարանային փաթեթավորմամբ, Նատրումի հիպոքլորիդի լուծույթում ակտիվ քլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար | հատ | 2 |  | 2 |  |
| 3 | 33691130 | Ծծմբական թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ | Ծծմբական թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ 500մլ 1N լուծույթ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով Նատրումի հիպոքլորիդի լուծույթում ակտիվ քլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար | հատ | 4 |  | 4 |  |
| 4 | 33691167 | Կոլոմետրային տիտրման ռեագենտ (անոլիտ) | Կոլոմետրային տիտրման ռեագենտ (անոլիտ) Յուղի խոնավության որոշման համար, նախատեսված HYDRANAL-Coulomat AG-H, 500ml Cat. Nr. 34843-500ml սարքի համար, Honeywell Fluka, Honywell (Գերմանիա) | հատ | 4 |  | 4 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 5 | 33691167 | Քրոմ մուգ կապույտ ինդիկատոր | Քրոմ մուգ կապույտ ինդիկատոր (Хромовый темно-синий индикатор (ЧДА)) 0.1 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով,Ջրի կոշտությունը որոշելու համար | հատ | 4 |  | 4 |  |
| 6 | 33691849 | Ացետոն | Ացետոն մաքուր, 99.6%, 0.5 լ, յուղի մածուցիկության որոշման համար որպես լուծիչ | լիտր | 11 |  | 11 |  |
| 7 | 33691160 | Օրգանական ֆոսֆատ, 25մլ ազդանյութերի լրակազմ | Օրգանական ֆոսֆատ, 25մլ ազդանյութերի լրակազմ Օրգանական ֆոսֆատ (EASIPHOS II) 25մլ ազդանյութերի լրակազմ, NALCO DR/890 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ NALCO 23212 քանակությունը որոշելու համար, պարունակում է՝ EP-1 ( S0321, 59ml,1 հատ), EP-2 (S0322, Pkg/100, 1 հատ ), EP-5 (S0325, Pk/25, 8 հատ ), EP-6 (S0326, 100ml, 2 հատ) | հատ | 4 |  | 4 |  |
| 8 | 33621785 | Կալիումի քլորիդի լուծույթ,3,3M KCl, Նախատեսված Yokogawa ընկերության կողմից արտադրված PH8ERP մոդելի սարքավորման համար Solution For Referance Electrode, 250ml | Կալիումի քլորիդի լուծույթ,3,3M KCl Solution For Referance Electrode Yokogawa, 250ml, Էներգաբլոկի քիմիական վերահսկողության սարքավորումների ընթացիկ սպասարկման և շահագործման համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերումը պետք է կատարվի համաձայն գործող նորմատիվ տեխնիկական պահանջների:Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ պահանջների։ Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր,տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է Մատակարարը | հատ | 5 | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 | 5 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 9 | 33621785 | Կալիումի քլորիդի լուծույթ 250ml, Duran bottle potassium chloride solution 3,5 mol/l, sterilized | Կալիումի քլորիդի լուծույթ 250ml, chloride solution 3,5 mol/l, sterilized Էներգաբլոկի քիմիական վերահսկողության սարքավորումների ընթացիկ սպասարկման և շահագործման համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերումը պետք է կատարվի համաձայն գործող նորմատիվ տեխնիկական պահանջների: Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր կամ տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ :Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է Մատակարարը | հատ | 10 |  | 10 |  |
| 10 | 33691411 | Նատրիումի մետաբիսուլֆիտ | Նատրիումի մետաբիսուլֆիտ, SMBS, Na2S2O5, հետադարձ օսմոսի համար | կգ | 300 |  | 300 |  |
| 11 | 33691411 | Ալյումինիում ծծմբաթթվական | Ալյումինիում ծծմբաթթվական, ALUMINIUM SULFATE:17%Al2O3, ջրամաքրման և ջրամշակման համար կոագուլյանտ, խտությունը 1,8կգ/սմ3, ագրեգատային վիճակը`պինդ, տեսքը սպիտակավուն գրանուլներ, փաթեթավորումը` 25-50կգ -ոց | կգ | 300 |  | 300 |  |