Техническая спецификация*

| Н/Л | Названия продуктов | Единица измерения | Цена за единицу | Количество | Технические характеристики, краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кондиционер | шт | 170 000 | 1 | Рабочая поверхность: не менее 30 квадратных метров, циркуляция воздуха. - не менее 500 куб.м/час, тип кондиционера: сплит-система, класс энергосбережения: не ниже А, тип газа: R410, режимы: охлаждение и обогрев, регулировка скорости вращения вентилятора, рабочая температура: +43°С/-7° C, уровень шума: макс. 38 дБ, мощность: мин. 9000 БТЕ, мощность нагрева: 755 мин, мощность охлаждения: мин. 840 Вт, ток: 220–240 В/ 50–60 Гц, напряжение: 220 В, размеры коробки наружного блока: 66 x 24 х 48,2 см (отклонение +-5%), размеры продукта 79,6 х 21 х 27,2 см (отклонение +-5%). По установке. Адрес доставки и установки: Масис, Центральная площадь № 4, 4 этаж.. Товар должен быть новым и неиспользованным. |