***Էներգախնայող LED լուսատու***

Տեսակը – LED լուսարձակ փողոցային

Հզորությունը – 50Վտ

Վիճակը – նոր և աշխատող

Երաշխիքը – 365 օրացույցային օր

Կորպուս – դյուրալյումինե

Լուսային հոսքը – 5600Lm

Գունային ջերմաստիճանը – 6500 kelvin

Պաշտպանության աստիճանը – IP65

Շահագործման ջերմաստիճանը - -400C + 500C

Շրջանակի գույնը – սև կամ մոխրագույն

Ամրացումը - 42-50մմ սյան վրա

Հավաքածուն – ամբողջական

Աշխատանքային ժամը – 35000ժ

***Ապրանքի նկարը ներկայացված է ստորև:***

Մատակարարը պետք է ներկայացնի նաև տեղեկատվություն ապրանքի ապրանքային նշանի, արտադրողի, մոդելի, ֆիրմային անվանման վերաբերյալ:

Ապրանքների ձեռքբերման ժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 2024թ.-ի հոկտեմբերի 31-ը:

Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացույցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

***Սույն գնման գործընթացը կազմակերպվում է շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում և ամբողջ ֆինանսավորումն իրականացվելու է նախարարության կողմից։ Ապրանքների մատակարարման դիմաց վճարումն իրականացվելու է հետևյալ կերպ.***

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Ապրանքի անվանումը** | **Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2024 թ.` ըստ ամիսների` ընդ որում** | | |
| **Առաջին կիսամյակ** | **Ինը ամիս** | **Տարի** |
| 1 | Էներգախնայող LED լուսատու |  |  | 100% |





***Энергосберегающая светодиодная лампа***

Тип – светодиодный уличный фонарь

Мощность – 50 Вт

Состояние - новое и рабочее

Гарантия – 365 календарных дней

Корпус - дюралюминий

Световой поток – 5600Lm

Цветовая температура – ​​6500 кельвинов.

Степень защиты – IP65

Рабочая температура - -400С + 500С

Цвет рамки – черный или серый

Крепление - на столбик 42-50мм

Коллекция - полная

Рабочее время - 35000ч

***Изображение продукта показано ниже.***

Поставщик также должен предоставить информацию о марке, производителе, модели и торговом наименовании товара.

Срок приобретения товара устанавливается с момента подписания договора до 31 октября 2024 года.

Гарантийный срок на продукцию устанавливается в течение 365 календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки продукции Покупателем. В случае выявления недостатков поставляемого товара в течение гарантийного срока Продавец обязан устранить недостатки за свой счет в разумный срок, установленный Покупателем.

***Этот процесс закупок организован в рамках программы субсидирования, реализуемой Министерством окружающей среды, и все финансирование будет предоставлено Министерством. Оплата за поставку товара будет производиться следующим образом:***

**ГРАФИК ОПЛАТЫ\***

драм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование товара:** | **Финансирование планируется в 2024году, по месяцам, кстати** | | |
| **Первый семестр** | **Девять месяцев** | **Год** |
| 1 | Энергосберегающая светодиодная лампа |  |  | 100% |



