**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | **Ապրանքի**/ товара | | | | | | | | |
| CPV | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Ед. Измер | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) Цена единицы  (драмов РА) | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Գումար  (ՀՀ դրամ) Цена  (драмов РА) | **Մատակարարման**  **поставки** | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 38341130 | Ռելեական պաշտպանության չափիչ սարք  Устройства измерительные параметров релейной защиты | **Ռելեային պաշտպանության պարամետրերի չափման սարքեր, որոնք կառավարվում են նոութբուքից**   * ներկառուցված ակերով և դուրսքաշովի բռնիչով, հարվածա-դիմացկուն պատյանով լրակազմ Նոութբուկով:   Չափագիտական և տեխնիկական բնութագրերը Հավելված №1 ում  Լրակազմությունը. սարք 1 հատ   * ցանցային մալուխ (հատ) - 1 1 * պահեստամասերի լրակազմ - 1 * տեղեկաթերթիկ (օրինակ) - 1 1 * շահագործման ձեռնարկ (օրինակ) - 1 1   - ստուգման մեթոդակարգ (օրինակ) - 1  **Устройства измерительные параметров релейной защиты с управлением от ноутбука**  в ударопрочном пластиковом корпусе со встроенными роликами и выдвижной ручкой в комплекте с ноутбуком.  **Технические характеристики даны в Приложение №1** Комплектация:   * Устройство - 1 1 шт. * кабель сетевой -1 1 шт. * комплект ЗИП -1 * паспорт - 1 1 экз; * руководство по эксплуатации - 1 1 экз; * методика поверки - 1. | Հատ  Штук | 10728000 | 1 | 10728000 | ՀՀ, մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  РА, марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի  ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90 օրացուցային օրվա ընթացում  в случае предусмотрения финансовых средств, в течение 90 календарных дней с даты вступления в силу заключаемого соглашения |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում առնվազն 365 օրացուցային օր:
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
4. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
5. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված պետք է ունենան որակի կամ համապատասխանության հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովվի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:
6. Սահմանաչափ սահմանաված 10 728 000 դրամից առկա է 1 728 000 դրամը, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

**Дополнительные условия:**

1. Гарантийный срок устанавливается не менее 365 календарных дней:
2. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.
3. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
4. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
5. Товары должны быть новыми, неиспользоваными должны иметь сертификат качества или соответствия или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.
6. Из 10 728 000 драмов, установивших лимит, имеется 1 728 000 драмов, при наличии необходимых финансовых средств будет заключено дополнительное соглашение:

**Սույն ընթացակարգը հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րրդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա:**

**Настоящая процедура публикуется на основании пункта 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках».**