|  |  |
| --- | --- |
| **Անվանումը** | **Նկարագրությունը** |
| **Ավտոմատ անջատիչ** | **Legrand կամ համարժեք**  **Հոսանքի ուժ՝ 40-63A**  **Հոսանքի լարում՝ 200-250V**  **Հաճախականություն՝ 50-60Hz** |

Հարցերի դեպքում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 093-12-26-60

|  |  |
| --- | --- |
| **Название** | **Описание:** |
| **[Автоматический переключатель](https://www.list.am/category/286?q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8)** | **Legrand или аналог.**  **Сила тока: 40-63А**  **Напряжение питания: 200-250 V**  **Частота: 50-60 Hz** |