ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի  սեպտեմբերի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-149/24

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Լաբորատոր սարքեր»-ի ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված  ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-149/24  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը   ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1-  Մասնակցի կողմից ստացված հարցումները

Փոփոխության նկարագրություն-  3-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագիրը <<Շարժական, բազմաբաղադրիչ՝ մինչև 6 գազատեսակ միաժամանակ որոշելու համար, գազերի տեսակներըն են ջրածին, մեթան, ացետիլեն, էթիլեն, պրոպան և էթան,  տարբեր համակցություններով (մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց բաղադրիչ) աշխատանքային տարածքում՝ բոլոր չափված բաղադրիչների միաժամանակ թվային ցուցիչով։ ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներում (ձայնային, լուսային և վիբրո-) ազդանշանի տրամադրումը, երբ գերազանցվում են նշված շեմային մակարդակների չափված բաղադրիչների կոնցենտրացիաները: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40°C-ից +50°C, Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ AA մարտկոցներ 4 հատ: (6-8 ժամից) - հիմնական հավաքածու, մարտկոցից (12-18 ժամից): Չափման միավորները՝ ppm, % vol., % LEL, մգ/մ3: Տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն։>>- փոխարինել

<< Գազի վերլուծիչը պետք է ունենա ներկառուցված պոմպ: Շարժական, բազմաբաղադրիչ՝ մինչև 6 գազատեսակ միաժամանակ որոշելու համար, գազերի տեսակներըն են ջրածին, մեթան, ացետիլեն, էթիլեն, պրոպան և էթան,  տարբեր համակցություններով (մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց բաղադրիչ) աշխատանքային տարածքում՝ բոլոր չափված բաղադրիչների միաժամանակ թվային ցուցիչով։ ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներում (ձայնային, լուսային և վիբրո-) ազդանշանի տրամադրումը, երբ գերազանցվում են նշված շեմային մակարդակների չափված բաղադրիչների կոնցենտրացիաները: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40°C-ից +50°C, Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ AA մարտկոցներ 4 հատ (6-8 ժամից) - հիմնական հավաքածու, մարտկոցից (12-18 ժամից) կամ վերալիցքավորվող մարտկոցով որը առավելագույնը 4 ժամ լիցքավորելու դեպքում կապահովի 24 ժամ աշխատելու հնարավորություն և յուրաքանչյուր լրակազմի հետ տրամադրել 1 հատ լրացուցիչ մարտկոց: Չափման միավորները՝ ppm, % vol., % LEL, մգ/մ3,, ընդունելի է նաև առանց մգ/մ3: Տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն։>>

Փոփոխության հիմնավորում- Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշման համաձայն:

Հրավերի և հայտարարության տեքստում հայտերի ներկայացման ժամկետը «12-րդ օրվա ժամը 1400ը (23.09.2024թ.)» խմբագրել «14-րդ օրվա ժամը 1400ը (30.09.2024թ)»:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-149/24   ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Աննա Ղազարյանին:

Հեռախոս  010-20-04-91

Էլ. փոստ   anna.ghazaryan@anpp.am

Պատվիրատու   «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-149/24  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը