Գազ մեթան

Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15 C,

Ստանդարտը ԳՈՍՏ 27577-87

Պայմանական նշանները << Վախենում է կրակից>>

Անվտանգությունը հրավտանգ, պայթունավտանգ

* Մատակարարումը իրականացվում է կտրոններով:

Կտրոնները ընկերության կողմից սեփական միջոցներով տեղափոխել Աշտարակի «համայնքապետարան , ըստ գնման ժամանակացույցի:

ԱԳԼՃԿԻ-ի առկայություն ք. Աշտարակում

Основные технические параметры использования газообразного метана в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств получены из нескольких последовательных этапов переработки газа технологических процессов КПГ: очистки смеси, удаления влаги и других загрязняющих веществ, которая не изменяется. состав компонентов, баллон. Избыточное давление сжатого природного газа при заправке должно соответствовать техническим условиям КПГ ք многоразовые газовые баллоны և не должно превышать предельное давление 19,6 МПа;

ГОСТ 27577-87

Символика «Бояться огня»

Безопасность легковоспламеняющаяся, взрывоопасная

* Доставка осуществляется по .чекам

Компания передаст чекам в «муниципалитет» Аштарака в соответствии с графиком закупок. Наличие АГНКС c. В Город Аштарак