ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | |
| Հրա-վերով նախա-տեսված չափա-բաժնի համարը | ԳՊ-ով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | արտադրող երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը |
|
| 1 | 33211410 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար ԱՍԱՏ 5x60մլ |  | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ ): ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: | տուփ |  |  | 2 |
| 2 | 33211420 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար ԱԼԱՏ 5x60մլ |  | ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ : ) ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: | տուփ |  |  | 2 |
| 3 | 33211430 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Ամիլազա |  | Ամիլազա նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ ):  ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: | տուփ |  |  | 1 |
| 4 | 33211120 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի Գլյուկոզա + ԹԽՈՒԿ 2x250մլ BA88A |  | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 400թեստ ): Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: | տուփ |  |  | 2 |
| 5 | 33691162 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին / HbA1C/ |  | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին HbA1C: Ֆորմատ` 50 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` երակային ընդհանուր արյան :Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 400թեստ ): Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: | տուփ |  |  | 1 |
| 6 | 33211130 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար ընդհանուր Խոլեստերին 6x60մլ |  | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար:: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ ): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: | տուփ |  |  | 2 |
| 7 | 33211130 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Բարձր խտությամբ լիպոպրոտեիդներ /Chol HDL/ |  | Chol HDL` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար:: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 100թեստ ): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: | տուփ |  |  | 1 |
| 8 | 33211130 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Ցարձր խտությամբ լիպոպրոտեիդներ /Chol LDL/ |  | Chol LDL` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար:: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 100թեստ ): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ |  |  | 1 |
| 9 | 33211300 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Կալցիում Ca |  | Ca կալցիում` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար:: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ ): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ |  |  | 1 |
| 10 | 33211270 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Ընդհանուր սպիտակուցներ /TP/ |  | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու TOTAL PROTEIN: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ): Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն:Ֆիրմային նշանի առկայություն:Պահպանման պայմանները 2-25 ˚C | տուփ |  |  | 1 |
| 11 | 33211160 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Կրեատինին 5x60մլ |  | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ): Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: | տուփ |  |  | 2 |
| 12 | 24451141 | Գլյուտարալդեհիդի 2% լուծույթ |  | Դեղաձևը՝ **պատրաստի աշխատանքային լուծույթ**, պարունակում է **2% - 2,7%- անոց գլյուտարալդեհիդ:** Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | լիտր |  |  | 10 |
| 13 | 33691162 | Էքսպրեսս-թեստ կորոնավիրուսի հայտնաբեր. |  | Կորոնավիրուսի անտիգենի որոշման արագ թեստեր : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 60 |
| 14 | 33691162 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ mindray BC-5150 -ի M-52 Diluent 20լիտր նոսրացնող լուծույթ |  | Նոսրացնող լուծույթ դիլյուենթ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար (M-52 Diluent 20լիտր ), նախատեսված (mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար) հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: | հատ |  |  | 2 |
| 15 | 33691162 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ mindray BC-5150 -ի M-52 Diff Lyse 500մլ Լիզ լուծույթ |  | Լիզիսի լուծույթ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար (M-52 Diff Lyse 500մլ), նախատեսված mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար) հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: | հատ |  |  | 3 |
| 16 | 33691162 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ mindray BC-5150 -ի M-52 LH Lyse ԼՀ Լիզ լուծույթ 100մլ |  | Լիզիսի լուծույթ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար (M-52 LH Lyse ԼՀ Լիզ լուծույթ 100մլ ), նախատեսված mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար) հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 2 |
| 17 | 33691162 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ mindray BC-5150 -ի M 68 Probe cleanser Մաքրող լուծույթ 17 մլ |  | Մաքրող լուծույթ mindray BC-5150հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 2 |
| 18 | 33211110 | Մեզի անալիզատոր UA 66 կիսաավտոմատ վերլուծիչի թեստ 11 պարամետրով |  | Մեզի անալիզատոր UA 66 կիսաավտոմատ վերլուծիչի թեստ 11 պարամետրով Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` որակական, 11 պարամետր, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ |  |  | 3 |

*Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*

\*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:*

***Ծանոթություն 1***

Նշված քանակը առավելագույնն է*:* Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:

***Ծանոթություն 2***

Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը:

***Ծանոթություն 3***

***Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից յուրաքանչյուր պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ Товар | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак,  фирменное наименование, модель и наименование производителя \*\* | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем |
|
| 1 | 33211410 | АСАТ для биохимического анализатора BA88A |  | ASAT Набор решений ASAT для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов).  В коллекции ASAT должны быть материалы, представленные в руководстве для использования в ее работе (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | Пачка |  |  | 2 |
| 2 | 33211420 | АЛАТ для биохимического анализатора BA88A |  | Набор ALAT для определения ALAT для биохимического анализатора BA88A. Кинетический метод. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов ).  В коллекции ALAT должны быть материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | Пачка |  |  | 2 |
| 3 | 33211430 | Амилаза для биохимического анализатора BA88A |  | Амилаза предназначена для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов).  В коллекции должны быть материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика.Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | Пачка |  |  | 1 |
| 4 | 33211120 | Глюкоза + Люпин для биохимического анализатора BA88A |  | GLUCOSE набор для определения глюкозы для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 400 тестов ). Сборник глюкозы должен иметь материалы для использования в его работе (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | Пачка |  |  | 2 |
| 5 | 33691162 | Гликированный гемоглобин /HbA1C/ для Биохимический анализатор BA88A |  | Гликированный гемоглобин /HbA1C/ для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 50тестов).  Коллекция должна иметь материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик воспроизводит Биохимический Анализатор по запросу Клиента. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | Пачка |  |  | 1 |
| 6 | 33211130 | Общий Холестерин для биохимического анализатора BA88A |  | Набор для определения холестерина CHOL для биохимического анализатора BA88A :: Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов). Коллекция холестерина должна иметь материалы, представленные в руководстве для использования в ее работе (например, калибратор, стандартные или другие необходимые материалы). Поставщик воспроизводит Биохимический Анализатор по запросу Клиента.: Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | Пачка |  |  | 2 |
| 7 | 33211130 | высокой плотности липопротеины HDL для для биохимического анализатора BA88A |  | Набор для определения высокой плотности липопротеиов HDL для биохимического анализатора BA88A :: Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 100 тестов). Коллекция холестерина должна иметь материалы, представленные в руководстве для использования в ее работе (например, калибратор, стандартные или другие необходимые материалы). Поставщик воспроизводит Биохимический Анализатор по запросу Клиента.: Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | Пачка |  |  | 1 |
| 8 | 33211130 | низкой плотности липопротеины LDL для биохимического анализатора BA88A |  | Набор для определения низкой плотности липопротеинов LDL для биохимического анализатора BA88A :: Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 100 тестов). Коллекция холестерина должна иметь материалы, представленные в руководстве для использования в ее работе (например, калибратор, стандартные или другие необходимые материалы). Поставщик воспроизводит Биохимический Анализатор по запросу Клиента.: Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». |  |  |  | 1 |
| 9 | 33211300 | кальций для биохимического анализатора BA88A |  | кальций для биохимического анализатора BA88A Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов). Коллекция кальции должна иметь материалы, представленные в руководстве для использования в ее работе (например, калибратор, стандартные или другие необходимые материалы). Поставщик воспроизводит Биохимический Анализатор по запросу Клиента.: Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | Пачка |  |  | 1 |
| 10 | 33211270 | Общий белок /TP/ для биохимического анализатора BA88A |  | Общий белок /TP/ для биохимического анализатора BA88A. Кинетический метод. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов ).  В коллекции должны быть материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы).Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | Пачка |  |  | 1 |
| 11 | 33211160 | Креатинин для биохимического анализатора BA88A |  | Кретинин для биохимического анализатора BA88A. Метод колориметрическим методом. Тестовый образец - сыворотка крови / плазма / нас. Количество тестов в одном наборе реагентов ((не менее 200 тестов ).  Для сбора креатинина должны использоваться материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы).Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | Пачка |  |  | 2 |
| 12 | 24451141 | Готовый раствор для дезинфекции высокого уровня для медицинских инструментов, эндоскопов для дезинфекции, предварительной стерилизации и ферментативной очистки. |  | репарат, готовый рабочий раствор, содержит 2% - 2,7% - глутарового альдегида. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 7 месяцев для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 1/2 для срока годности до 2 лет, не менее 15 месяц для товаров со сроком годности более 2 лет. месяцев. Должен иметь методическую инструкцию по применению, утвержденную МЗ.  Preparat, gotovyy rabochiy rastvor, soderzhit 2% - 2,7% - glutarovogo al' | литр |  |  | 10 |
| 13 | 33691162 | Экспресс-тест на коронавирус |  | Экспресс-тесты на коронавирус или экспресс-тесты на антитела IgM և lgG.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения «держать в сухом месте». | штук |  |  | 60 |
| 14 | 33691162 | M-52 Diluent 20 литров раствора для разведения mindray BC-5150 для гематологического анализатора |  | Разбавитель (M-52 Diluent 20 L) для Гематологический анализатор mindray BC-5150 . Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | штук |  |  | 2 |
| 15 | 33691162 | M-52 Diff Lyse 500мл Лиз раствор mindray BC-5150 для гематологического анализатора |  | Раствор для лизиса(M-52 Diff Lyse 500 мл) для гематологического анализатора mindray BC-5150.Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | штук |  |  | 3 |
| 16 | 33691162 | M-52 LH Lyse LH Лиз раствор 100мл mindray BC-5150 для гематологического анализатора |  | Lysis раствор (M-52 LH Lyse Lysis Solution 100 мл) для гематологического анализатора Mindray BC-5150. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | штук |  |  | 2 |
| 17 | 33691162 | M68 Probe cleanser Очищающий раствор 50мл mindray BC-5150 для гематологического анализатора |  | Очищающий раствор 50мл mindray BC-5150 для гематологического анализатора Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | штук |  |  | 2 |
| 18 | 33211110 | Для Анализатора мочи U A66 тесты Анализ мочи Качественное определение 11 параметра N100 |  | Диагностическая тест-полоска системы - качественная не менее 11 параметров Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | Пачка |  |  | 3 |

*\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*

*\*\* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение. Если приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака, фирменного наименования, модели и производителя товара, то графа " товарный знак, модель и наименование производителя " исключается.*

**Познание 1**

Указанные количества являются максимальными. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте».

**Познание 2**

В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность».

**Познание 3**

**Tовар доставляется поставщиком по одресу Сюникской область, г. Мегри, Горцарарнери 42 , в течение 5 календарных дней с момента получения заказа.**