2024 г. общины Масис, Араратский марз, РА. закупка климатического оборудования для нужд

Техническая спецификация

| Н/Л | CPV | Названия продуктов | Единица измерения | Цена за единицу | Количество | Технические характеристики, краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1: | 39717200 | Кондиционерное оборудование с установкой | шт. | 1 185 000 | 1 | Представлено ниже в форме расчета |

Расчет*

поставка и монтаж климатического оборудования

| №: | Список имен | Единица измерения | количество | Единица цена | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Н 2,5-3000м:3: 1:.1 кВт | шт. | 1 | 140 000 | 140 000 |
| 2 | Кондиционер ТТ 250-1400м3: 177 Вт: | шт. | 1 | 85 000 | 85 000 |
| 3 | Обогреватель 6 кВт трехфазный | шт. | 1 | 80 000 | 80 000 |
| 4 | Жалюзи 150 х 400 | шт. | 7 | 5000 | 35 000 |
| 5 | Автоматический панель | шт. | 1 | 100 000 | 100 000 |
| 6 | Глушитель Ф250 | шт. | 1 | 30 000 | 30 000 |
| 7 | Подставка для кондиционера | шт. | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 8 | Кабель | метр | 100 | 150 | 15 000 |
| 9 | Внутренние детали Ф-310 толщина листа 0.5 мм | квадратный метр | 28 | 18 000 | 504 000 |
| 10 | Монтажные работы | драм | 1 | 186 000 | 186 000 |
|  | Итого |  |  |  | 1 185 000 |

*Кроме того, Участнику необходимо вместе с заявкой предоставить утвержденную имрасчет климатического оборудования в порядке, указанном в приглашении.

График поставок и закупок необходимых товаров

- Срок доставки товара

В течение 21 календарного дня со дня вступления договора в силу

- Место доставки и установки продукции

в. Масис, Детский сад №3

Поставка товаровграфик платежей*

драм

| Н/Л | Продукт | Финансировать планируется в 2024 году в соответствии с месяцеви имеющиеся средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | маршировать | апрель | может | июнь | Июль | август | Сентябрь | Октябрь | ноябрь | декабрь | Вот и все год |
| 1 | Оборудование для кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 185 000 |

*Суммы к оплате представлены в порядке возрастания.