**îºÊÜÆÎ²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶Æð**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***CPV*** | ***Գնման առարկայի անվանում*** | ***Տեխնիկական բնութագիր*** | ***Չափման միավոր*** | ***Քանակ*** |
| ***1*** | *33211120* | *Գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240* | *Գլյուկոզայի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար*  *Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 620 թեստ:*  *Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։*  *Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։*  *Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով*  *Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա*  *Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C*  *ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:*  *For IVD use only* | *Տուփ* | *5* |
| ***2*** | *33211130* | *Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու (CHOL) նախատեսված ACCENT MC240* | *Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար*  *Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 690 թեստ:*  *Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։*  *Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։*  *Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով*  *Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա*  *Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C*  *ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:*  *For IVD use only* | *տուփ* | *3* |
| ***3*** | *33211160* | *Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու (CREA) նախատեսված ACCENT MC240* | *Կրեատինինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար*  *Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 280 թեստ:*  *Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։*  *Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով*  *Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա*  *Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C*  *ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:*  *For IVD use only* | *տուփ* | *6* |
| ***4*** | *33211150* | *Միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու (UREA) նախատեսված ACCENT MC240* | *Միզանյութի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար*  *Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 270 թեստ:*  *Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։*  *Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով*  *Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա*  *Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C*  *ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:*  *For IVD use only* | *տուփ* | *5* |
| ***5*** | *33211410* | *ԱՍԱՏ որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240* | *ԱՍԱՏ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար*  *Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 490 թեստ:*  *Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։*  *Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով*  *Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա*  *Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C*  *ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:*  *For IVD use only* | *տուփ* | *3* |
| ***6*** | *33211420* | *ԱԼԱՏ որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240* | *ԱԼԱՏ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար*  *Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 490 թեստ:*  *Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։*  *Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով*  *Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա*  *Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C*  *ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:*  *For IVD use only* | *տուփ* | *3* |
| ***7*** | *33211140* | *Բիլիռուբին ուղղակի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240* | *Ուղղակի Բիլիրուբինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար*  *Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 220 թեստ:*  *Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։*  *Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով*  *Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա*  *Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C*  *ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:*  *For IVD use only* | *տուփ* | *1* |
| ***8*** | *33211140* | *Բիլիռուբին ընդհանուր որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240* | *Ընդհանուր Բիլիրուբինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար*  *Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 370 թեստ:*  *Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։*  *Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով*  *Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա*  *Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C*  *ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:*  *For IVD use only* | *տուփ* | *1* |
| ***9*** | *33211430* | *Ամիլազայի որոշման թեստ-հավաքածու (AMYL) նախատեսված ACCENT MC240* | *Ամիլազայի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար*  *Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 260 թեստ:*  *Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։*  *Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով*  *Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա*  *Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C*  *ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:*  *For IVD use only* | *տուփ* | *1* |
| ***10*** | *33691162* | *Լվացող լ-թ նախատեսված ACCENT MC240* | *ACCENT MC 240 վերլուծիչի համար լվացող լուծույթ /Detergent B concentrated/: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 1000 մլ մաքրող լուծույթ/հատ:*  *Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:*  *Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։*  *Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:* | *հատ* | *2* |
| ***11*** | 33211350 | *Maglumi Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման թեստ հավաքածու* | *Maglumi վերլուծիչների համար նախատեսված, Maglumi թիրեոտրոպ հորմոնի հայտնաբերման թեստ* *հավաքածու (Maglumi TSH)*  *Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ`100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% ,*  *For In Vitro Diagnostic:* | *տուփ* | *2* |
| ***12*** | 33211370 | *Maglumi Ազատ T4 որոշման թեստ հավաքածու* | *Maglumi վերլուծիչների համար նախատեսված Maglumi Ազատ T4 որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi Free T4)*  *Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ`100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% ,*  *For In Vitro Diagnostic:* | *տուփ* | *2* |
| ***13*** | 33211260 | *Maglumi Անտի TPO որոշման թեստ հավաքածու* | *Maglumi վերլուծիչների համար նախատեսված, Maglumi Անտի ՏՊՈ որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi Anti TPO)*  *Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ`100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% ,*  *For In Vitro Diagnostic:* | *տուփ* | *2* |
| ***14*** | 33691162 | *Maglumi PAPP-A որոշման թեստ հավաքածու* | *Maglumi վերլուծիչների համար նախատեսված, Maglumi PAPP-A որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi PAPP-A)*  *Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ`100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% ,*  *For In Vitro Diagnostic:* | *տուփ* | *1* |
| ***15*** | 33691162 | *Maglumi ազատ B-HCG որոշման թեստ հավաքածու* | *Maglumi վերլուծիչների համար նախատեսված, Maglumi ազատ B-HCG որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi free B-HCG)*  *Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ`100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% ,*  *For In Vitro Diagnostic:* | *տուփ* | *1* |
| ***16*** | 33691162 | *Maglumi Վիտամին Դ որոշման թեստ հավաքածու* | *Maglumi վերլուծիչների համար նախատեսված, Maglumi Վիտամին Դ որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi 25-OH Vitamin D)*  *Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ`100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% ,*  *For In Vitro Diagnostic:* | *տուփ* | *1* |
| ***17*** | 33211470 | *Maglumi Տրոպոնին I որոշման թեստ հավաքածու* | *Maglumi վերլուծիչների համար նախատեսված, Maglumi Տրոպոնին I որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi Տրոպոնին I)*  *Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ`100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% ,*  *For In Vitro Diagnostic:* | *Տուփ* | *1* |
| ***18*** | 33191310 | *Maglumi աշխատանքային փորձանոթ reaction module* | *Maglumi աշխատանքային փորձանոթ (reaction module) նախատեսված maglumi 600 վերլուծիչներով աշխատելու համար: Օրիգինալ*  *Ֆորմատ` 64x6 կյուվետ/տուփ*  *Պահպանման պայմանները` 15--30C ջերմաստիճանում:* | *հատ* | *5* |