ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | Հարստացված իզոտոպային թիրախ /Sn/ | 112Sn չափերը 40x40 մմ^2 հաստությունը 50 միկրոմետր իզոտոպային մաքրությունը 96+%, մետաղական թիթեղ | հատ | 1 | ՀՀ, քաղաք Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի 25-ը: |
| 2 | Հարստացված իզոտոպային թիրախ /Sn/ | 117Sn չափերը 40x40 մմ^2 հաստությունը 50 միկրոմետր իզոտոպային մաքրությունը 92+% մետաղական թիթեղ | հատ | 1 | ՀՀ, քաղաք Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի 25-ը: |
| 3 | Մակրո-կյուվետ քվարցե ապակի | Hellma, Starna Cells, BrandTech  Քվարցե կյուվետներ  SUPRASIL, 100-QS, հաստությունը առնվազն 1մմ, ծավալը առնվազն 350 միկրո­լիտր, 200-2500նմ տիրույթում  կլանում չափելու համար: | հատ | 3 | ՀՀ, քաղաք Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի 25-ը: |
| 4 | Դիալիզի խողովակ, հավաքածու կենսաբանական հետազոտությունների համար, | Dialysis Tubing Trial Kit, 0.5-1.0  kDalton, 16 mm  Spectrum Labs, Spectra/Por,  Biotech CE  Դիալիզի խողովակ, անցքի չափերը առնվազն 500-1000 Dalton,  լայնությունը առնվազն 16մմ, երկարու­թյունը առնվազն 1մ, 2 սեղմիչներ:  Մեկ հատը համարժեք է մեկ տուփին։ | հատ | 1 | ՀՀ, քաղաք Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի 25-ը: |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением  лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления | |
| адрес | срок |
| 1 | Обогащенный изотопная мишень | 112Sn размеры 40x40 мм^2 толщина 50 микрометров изотопная чистота 96+%, листовой металл  117, что эквивалентно 150 мг на штуку. | шт | 1 | РА, г. Ереван, ул. Алека Манукяна 1, склад ЕГУ | По истечении 60 календарных дней со дня заключения договора, но не позднее 25 декабря. |
| 2 | Обогащенный изотопная мишень | 117Sn размеры 40x40 мм^2 толщина 50 микрометров изотопная чистота 92+% | шт | 1 | РА, г. Ереван, ул. Алека Манукяна 1, склад ЕГУ | По истечении 60 календарных дней со дня заключения договора, но не позднее 25 декабря. |
| 3 | Кюветы кварцевые | Hellma, Starna Cells, BrandTech  Кюветы кварцевые SUPRASIL, 100-QS, толщина по меншей мере 1мм, объем по меншей мере350 мкл, для измерений поглощения в области по меншей мере200-2500нм.  Аналогичные фирмы. | шт | 3 | РА, г. Ереван, ул. Алека Манукяна 1, склад ЕГУ | По истечении 60 календарных дней со дня заключения договора, но не позднее 25 декабря. |
| 4 | трубка диализа,набор | Dialysis Tubing Trial Kit, 0.5-1.0  kDalton, 16 mm  Spectrum Labs, Spectra/Por,  Biotech CE  Набор из диализной трубки длиной по меншей мере 1 м для биотехнологи­че­с­ких исследований, размер пор 0,5–1,0 кДа, ширина трубкипо меншей мере 16 мм, 2 зажима։  Одна штука эквивалентна одной коробке. | коробка | 1 | РА, г. Ереван, ул. Алека Манукяна 1, склад ЕГУ | По истечении 60 календарных дней со дня заключения договора, но не позднее 25 декабря. |