**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի/ товара | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Ед. Измер | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы  (драмов РА) | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена  (драмов РА) | Մատակարարման | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 38431160 | Քրոմատոգրաֆ իոնա-հեղուկային  Ионо-жидкостной хроматограф | СТАЙЕР М կամ համարժեք ICS-4000 կամ ICS-5000 Dionex:Ջրային լուծույթներում F -,Cl -, NO3-, NO2, SO42-, Li+, Na+, K+ իոնների քանակական և որակական որոշում, չափման դիապազոն սկսած 0.5 մկգ/դմ3 ներառյալ կարգաբերում, փորձարկում, ուսուցում, մեթոդիկա, ծրագրային ապահովում, որակի սերտիֆիկատ, պետ/ստուգում։ Լրակազմում- կոմպյուտեր, մոնիտոր, ստեղնաշար, մկնիկ, պրինտեր։ Տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն, անձնագիր և որակի հավաստագիր, գործառնական հրահանգ հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով։  СТАЙЕР М или ICS-4000 или ICS-5000 Dionex . Определение количественного и качественного состава ионов F -,Cl -, NO3-, NO2, SO42-, Li+, Na+, K+ в водных растворах. Диапазон измерений от 0.5мкг/дм3 . Включая установка, наладка, обучение, программное обеспечение, сертификат качества, Госповерка. В комплекте - компьютер, монитор, принтер, мышка, клавиатура. Наличие сертификата об утверждении типа, паспорт и сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском или армянском языке. | Հատ  шт | 1 | 51000000 | 51000000 | **ՀՀ, Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  РА, марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | **ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի**  **ուժի մեջ մտնելու օրվանից 180 օրացուցային օրվա ընթացում**  в случае предусмотрения финансовых средств, в течение 180 календарных дней с даты вступления в силу заключаемого соглашения |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

**Дополнительные условия**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык

1. Սահմանաչափ սահմանաված 51,000,000 դրամից առկա է 4,800,000 դրամը, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

Из установленных лимита 51,000,000 драмов доступно 4 800 000 драмов, при наличии необходимых средств будет подписано дополнительное соглашение

1. Արտադրման տարեթիվը սկսած 2022թ.: Երաշխիքային ժամկետ նվազագույնը 12 ամիս մատակարարման օրվանից:

Год выпуска с 2022 года.: Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;

Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.

1. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

Допустимый срок нарушения-10 календарных дней

1. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режимов действующих на ААЭК

1. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;

Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов

1. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան հեռ. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am):

Представитель ответственного отдела В. Манукян.Тел. 010-28-00-35, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am)

**Սույն ընթացակարգը հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րրդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա:**

**Настоящая процедура публикуется на основании пункта 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках».**