|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը\*\* |
|  | 33691167/572 | Նիտրոցելյուլոզային թաղանթ Վեսթերն Բլոթինգի համար | Սպիտակ, հարթ և անգույն թաղանթ։  Թաղանթը ներկայացված է գլանափաթեթի ձևով։  Մեկ հատը համապատասխանում է մեկ գլանափաթեթին։  Ծակոտիների չափսը 0․45 միկրոմետր։  Գլանափաթեթի տրամագիծը 25 մմ  Օգտագործվում է վեսթերն բլոթինգ հետազոտության ժամանակ գելից թաղանթի վրա սպիտակուցների տեղափոխման համար։  Պահպանման ջերմաստիանը՝ 15-25 °C  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով։ | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/525 | Սրածայր ծայրակալներ ավտոկլավացվող 1 (Gel Loading Tips) | ծայրակալներ ավտոկլավացվող  Ավտոկլավացվող ծայրակալներ 1–200 մկլ ծավալով Western Blot-ի համար, որոնք հեշտությամբ տեղավորվում են ուղղահայաց կերպով գելային թիթեղիկների միջև, և բաժանված են 0,75 մմ-ով, միաժամանակ պահպանելով մեծ անցքը նմուշի արագ հոսքի համար:  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին, յուրաքանչյուր տուփում 200 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով։ | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/526 | Սրածայր ծայրակալներ ավտոկլավացվող 2 ((Gel Loading Tips) | Ավտոկլավացվող ծայրակալներ 0․5–10 մկլ ծավալով Western Blot-ի համար, որոնք ունեն <0,3 մմ միջին արտաքին տրամագիծ,  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին, յուրաքանչյուր տուփում 200 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով։ | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33691167/573 | 6 ակոսանի փլեյթ | Սովորաբար թափանցիկ, հարթ, 6 հավասար ակոսների բաժանվաած փլեյթ։ Ստերիլ վիճակում։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով։ | Հատ | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33691167/574 | Էպենդորֆ 1 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 1,5 մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Տփում 500 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33691167/575 | Էպենդորֆ 2 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 2մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Մեկ տուփում՝ 500 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/527 | Ծայրակալ 1 | 0-5000 մկլ, պլաստիկ, տուփում 200 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/528 | Ծայրակալ 2 | 0-1000 մկլ, պլաստիկ, տուփում 500 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/529 | Ծայրակալ 3 | 0-200 մկլ, Մեկ տուփում՝ 1000 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/530 | Ծայրակալ 4 | 0 -10 մկլ, սպիտակ, մեկ տուփում՝ 1000 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191310/524 | Պլաստիկ փորձանոթ | 10 մլ, կապույտ կափարիչով, ցենտրիֆուգի համար նախատեսված  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141156/517 | Ձեռնոց 1 | M, 100 հատ կամ 50 զույգ տփում, կապույտ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 600 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141156/518 | Ձեռնոց 2 | S, 100 հատ կամ 50 զույգ տուփում, կապույտ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191312/531 | Ապակյա կոլբա | 250 մլ, կոնաձև, հատակը՝ եռանկյունաձև  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 03111250/502 | Բամբակ | Փափկավուն մանրաթելերի զանգված սպիտակ գունավորմամբ  Բժշկական, ոչ ստերիլ, 1 տուփը համարժեք է 100գրամ՝ 0,1 կգ-ին։  Մատակարարել առանձին տուփերով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | կգ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141142/506 | Ինսուլինային ներարկիչներ | Ստերիլ ներարկիչներ նախատեսված ինուլինի ներարկման համար 1 մլ ծավալով: 1 տուփը պարունակում է 100 հատ ներարկիչ:  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141142/507 | Ստերիլ ներարկիչներ | 10 մլ ծավալով ստերիլ ներարկիչներ 0,8 x 40մմ ասեղով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33191310/527 | Վակումային միկրոփորձանոթներ արյան համար | Արյան ընդհանուր հետազոտության համար նախատեսված միկրոփորձանոթներ, պարունակում է հեպարին, մեկանգամյա օգտագործման: Չափսը 5 մլ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 300 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 14411400/501 | Ֆիզիոլոգիական լուծույթ | Նատրիումի քլորիդի 0,9% ֆիզիոլոգիական ստերիլ լուծույթ պոլիէթիլենային տոպրակով նախատեսված ներերակային ներարկման համար:  1 հատը համապատասխանում է 1 լ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | լիտր | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 24321340/504 | Բժշկական սպիրտ | 96 % էթանոլ  Անգույն հեղուկ, բնորոշ հոտով,  Մատակարարել մեկ լիտրանոց շշերով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | լիտր | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141129/505 | Բժշկական դիմակ | Բժշկական դիմակ, կապույտ, երկշերտ Պոլիէթիլենային ստերիլ փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր տուփի մեջ՝ 50 հատ։  Մատակարարել առանձին տուփերով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 33141156/519 | Ձեռնոցներ M չափի | M չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի, յուրաքանչյուր տուփի մեջ՝ 100 հատ։  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/531 | Սրածայր ծայրակալներ ավտոկլավացվող 1 | Ավտոկլավացվող ծայրակալներ 1–200 մկլ ծավալով Western Blot-ի համար, որոնք հեշտությամբ տեղավորվում են ուղղահայաց կերպով գելային թիթեղիկների միջև, և բաժանված են 0,75 մմ-ով, միաժամանակ պահպանելով մեծ անցքը նմուշի արագ հոսքի համար:  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին, յուրաքանչյուր տուփում 200 հատ    Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431720/532 | Սրածայր ծայրակալներ ավտոկլավացվող 2 | Ավտոկլավացվող ծայրակալներ 0․5–10 մկլ ծավալով Western Blot-ի համար, որոնք ունեն <0,3 մմ միջին արտաքին տրամագիծ,  2 տուփը համապատասխանում է 2 հատին, յուրաքանչյուր տուփում 200 հատ    Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |