ՀԱՅՏ

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության

կարիքների համար գնումների էլեկտրոնային աճուրդի /e-AUCTION/ համակարգի միջոցով անասնաբուժության մեջ արյունառման և ներարկման նպատակով մեկանգամյա օգտագործման համար ստերիլ, պողպատյա ասեղների էլեկտրոնային աճուրդի մրցույթի (այսուհետ` ԷԱ) ձևով ձեռք բերման գնման

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\* ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | |
| Չ/Հ | անվանումը և գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չափ  ման միա  վորը | միավորի գինը  /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր գինը  /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |
| հասցեն և  ժամկետը |
| 1 | Անասնաբուժության մեջ արյունառման և ներարկման նպատակով մեկանգամյա օգտագործման համար ստերիլ, պողպատյա ասեղներ 33141144/501 | Անասնաբուժության մեջ արյունառման և ներարկման նպատակով մեկանգամյա օգտագործման համար ստերիլ, պողպատյա ասեղներ։   * Ասեղի գլխիկը՝ պոլիպրոպիլենային, * Ասեղի աշխատող մասի երկարությունը՝ 3-4 սմ, * Ասեղի տրամագիծը՝ 1,6-1,8 մմ, * Ասեղը պետք է լինի կափարիչով՝ առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ։ | հատ | 11 | 22000000 | 2000000 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրանից հաշված 30 օրացույցային օրվա ընթացքում:  /ՀՀ ք. Երևան,  Էրեբունի 12/ |
| **Գնման ընթացակարգը կազմակերպել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա** | | | | | | | |
| Այլ պայմաններ | | *Մասնակիցը պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև պայմանագրի կատարման փուլում գործող համապատասխանության սերտիֆիկատը:* | | | | | |

одноразовых стерильных стальных игл для кровопускания и инъекций в ветеринарии через электронный аукцион (далее ЭА) для нужд Министерство экономики РА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКА \* AMD

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товара | | | | | | | |
| Номер лота, предназначенного по приглашению | Предусмотрено планом закупок код доступа в соответствии с классификацией GSA (CPV) | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена за единицу  /АР  драм/ | общая стоимость  /АР драм/ | Общее количество | Доставка |
| Адрес и срок |
| 1 | Одноразовые стерильные стальные иглы для кровопускания и инъекций в ветеринарной медицине 33141144 | Одноразовые стерильные стальные иглы для кровопускания и инъекций в ветеринарной медицине    • Игольная головка, полипропиленовая,  • Длина рабочей части иглы: 3-4 см,  • Диаметр иглы: 1,6-1,8 мм,  • Игла должна быть закрыта колпачком и упакована в первичной и вторичной упаковке. | шт | 11 | 22,000,000 | 2,000,000 | В течение 30 календарных дней  с даты вступления в силу соглашения между сторонами  при наличии соответствующих финансовых средств.  /РА г.Ереван, Эребуни 12/ |
| **Организовать закупку на основании пункта 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках».** | | | | | | | |
| Другие условия: | | *Участник должен предъявить информацию о торговой марке, производителе, страны происхождения, а так же сертификат соответствия в стадии исполнения контракта.* | | | | | |