**Թիվ 2024-ԳՄ-42 զեկուցագրով ներկայացված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | **Ապրանքի** | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Միավորի գինը  (հազ. դրամ) | Ընդհանուր քանակը | Գումար  (հազ. դրամ) | **մատակարարման** | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 39714100 | Առանցքային արդյունաբերական  օդափոխիչ  Осевой промышленный вентилятор | Տուրբովենտ «Սիգմա 800 B/S» կամ Ռովեն «YWF 6D-800-ZF»  Արտադրողականությունը` 20000÷20800մ3/ժ,  ճնշումը` 80÷320 Պա, հզորությունը` 1,2÷1,65 կՎտ, պտտման հաճախությունը` 800÷900 պտ/ր, լարումը` 380 Վ, թիակների թիվը` 3÷6 հատ, թիակների նյութը` պողպատ, պտտման ուղղությունը՝ ռադիատորից դեպի թևանիվ  Турбовент «Сигма 800 B/S» или  Ровен «YWF 6D-800-ZF  Производительность - 20000÷20800 м3/ч, давление - 80÷320 Па, мощность - 1,2÷1,65 кВт, частота вращения - 800÷900 об/мин,  напряжение - 380 В, количество лопаток - 3÷6 шт, материал лопаток - сталь  направления движения-поток воздуха двигателя от решетки на крыльчатку | Հատ  Штук | 550,0 | 1 | 550,0 | մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից 40 օրացույցային օրվա ընթացում  В течение 40 календарных дней с даты заключения договора |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
3. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
4. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, սարքավորումների համար նաև անձնագիր` մոնտաժի և շահագործման հրահանգով: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:
5. Երաշխիքային ժամկետ- 365 օրացուցային օր։

**Дополнительные условия:**

1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
4. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, оборудования должны иметь инструкции по эксплуатации и по монтажу. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки
5. Гарантийный срок - 365 календарных дней.

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | CPV | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավոր գինը (հազ դրամ) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել  ըստ ամիսների, այդ թվում 2024-2025թթ | | | |
| XI  2024թ | XII  2024թ. | I  2025թ. | Գումար  (հազ.դրամ) |
|  | 39714100 | Առանցքային արդյունաբերական օդափոխիչ | հատ | 1 | 550,0 | 100% | 100% | 100% | 550,0 |