ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

|  | Ապրանքներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը** |
|  | Ճնշումային մուֆելային վառարան | Վառարանը օգտագործվում է կենսաածուխ ստանալու համար (Biochar), ապահովում է ճշգրիտ ջերմաստիճան և մթնոլորտային ճնշում Վառարանային խցիկի չափերը - 300x300x300մմ Էկրանը - LCD Առավելագույն ջերմաստիճանը – 1200-1700ՕC Տաքացման միջակայք – 0-10 C/րոպե (մաքս․ 20 C/րոպե) Ջերմաստիճանի կարգավորում - PID ավտոմատ կառավարում SCR հոսանքի միջոցով Խցիկի նյութը – ալյումինե, խցիկից գազերի մուտքը և ելքը- չժանգոտվող պողպատից խողովակով, ասեղային փականով և մեխանիկական ճնշման չափիչով Տաքացման ռեժիմները – 30, Առավելագույն հզորությունը – 8 կՎ/ժ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում |

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК*

|  |  | Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | Наименование |  |  | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
|  |  |  | техническая характеристика |  |  | Адрес | срок |
|  | Атмосферная муфельная печь |  | Печь используется для получения биоугля (Biochar), обеспечивает точную температуру и атмосферное давление. Размеры топочной камеры - 300х300х300мм. Экран - LCD Максимальная температура - 1200-1700С. Диапазон нагрева - 0-10 С/мин (макс. 20 С/мин) Регулирование температуры – автоматическое PID -регулирование по току SCR Материал камеры – алюминий, вход и выход газа из камеры – с трубкой из нержавеющей стали, игольчатым клапаном и механическим манометром. Режимы нагрева - 30, Максимальная мощность – 8 кВ/ч Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и должным образом закрепленными. весь объем поставки с условиями хранения в течение. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Гарантийный срок: не менее 1 года | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | в течение 6 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |