**ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ապրանքներ | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը[[1]](#footnote-1) | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| [[2]](#footnote-2)Հասցեն | Ժամկետը\*\*[[3]](#footnote-3) |
|  | Բջջիջների կուլտիվացման համար T25 տարա | Բջջիջների աճեցման համար ստերիլ տարա (culture flasks);  Մակերեսը՝ 25սմ²;  Մակերևույթր՝ մշակված TC տեխնոլոգիայով նախատեսված կպչող (adherent) բջիջների աճեցման համար;  Կափարիչը՝ օդափոխվող (vented), ֆիլտրով;  Տարայի վզիկը՝ եռանկյունի, թեքված  Քանակը 1 տուփում՝ 200 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր,  չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից  առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |
|  | Տրանսվել պարունակող բազմախցիկանի անոթ բջջային կուլտուրաների համար | Բջջային կո-կուլտուրաներ աճեցնելու համար տրանսվելներ պարունակող ստերիլ 6-խցիկանի պլանշետներ։ Տրանսվելների անցուղիների չափը՝ 0․4-0․45 մկմ, թաղանթի անցուղիների խտությունը՝ 2 x 10⁶/սմ², կիրառվում է էպիթելային և էնդոթելային բջիջների կուլտիվացման, բջջային և վեզիկուլային տրանսպորտի, միգրացիայի և ինվազիայի, կո-կուլտուրաների և մանրէային պաթոգենեզի ուսումնասիրություններում։ Մեկ տուփը (համապատասխանում է 1 հատին) պարունակում է 4 հատ 6-խցիկանի պլանշետ, պլանշետի յուրաքանչյուր խցիկում՝ 1 տրանսվել։ Տրանսվելի թաղանթը՝ պոլիկարբոնատային կամ պոլիէթիլենտերեֆտալատային։ Մակերեսը՝ «TC-Treated», կուլտիվացման մակերեսը՝ 4.5-4․7 սմ2, յուրաքանչյուր խցիկի ծավալը՝ 2․6-2․7 մլ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալների շտատիվ | 200-500 մկլ ծավալով ծայրակալների համար նախատեսված շտատիվ, պլաստմասե, կափարիչով, ծայրակալների համար նախատեսված տեղերը 90-120։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |
|  | SM-450 լաբորատոր աղացի դանակ | Դանակ նախատեսված SM-450 լաբորատոր աղացի համար, HRC55 կարծրություն  Դանակը չժանգոտվող SUS420  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |
|  | Ցենտրիֆուգայի փորձանոթ կափարիչով 1 (կապույտ) | Կոնաձև պոլիպրոպիլենե 45մլ փորձանոթ նախատեսված կենսաբանական հեղուկների ցենտրիֆուգման համար, կապույտ պտուտակ կափարիչով, որը ապահովում է հերմետիկությունը, կարող է դիմակայել ցենտրիֆուգում մշակմանը:  Տարաները նշված են բաժանումներով:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 300 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |
|  | Ցենտրիֆուգայի փորձանոթ կափարիչով 2 (կապույտ) | Կոնաձև պոլիպրոպիլենե 15մլ փորձանոթ նախատեսված կենսաբանական հեղուկների ցենտրիֆուգման համար, կապույտ պտուտակ կափարիչով, որը ապահովում է հերմետիկությունը, կարող է դիմակայել ցենտրիֆուգում մշակմանը:  Տարաները նշված են բաժանումներով:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 400 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |
|  | Ֆիլտր | Ֆիլտր նախատեսված ջրային քաշվածքները ֆիլտրելու համար, 25-30մմ տրամագծով, ստերիլ, մշակված էթիլեն օքսիդով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |
|  | 25մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 25մլ տարողությամբ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |
|  | 50մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 50մլ տարողությամբ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |
|  | 100մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 100մլ տարողությամբ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |
|  | 250մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 250մլ տարողությամբ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |
|  | 500մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 500մլ տարողությամբ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |
|  | 1000մլ շիշ կապույտ պտուտակային խցանով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կապույտ կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, ավտոկլավվող, չափիչ նիշերով, բորոապակի 3.3, 1000մլ տարողությամբ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 20մկլ | Սպիտակ, թափանցիկ, մինչև 20 մկլ ծավալով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | *մինչև 2024թ դեկտեմբերի 25-ը* |

**НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Товар | | | | | |
| номер предус­мотренного приглашением  лота | промежуточный код, предусмотренный планом  закупок по классификации  ЕЗК (CPV) | Наименование |  | единица измерения | общий объем | предоставления | | |
| техническая характеристика | Адрес | срок[[4]](#footnote-4)\*\* | |
|  |  | T25 Флаконы культуральные | Стерильные флаконы культуральные;  Площадь-25см2; Поверхность обработана по технологии ТС для культивации адгезивных клеток;  тип крышки – вентилируемая с фильтром;  тип горловины – наклоненная;  Количество: 200шт  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 200 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |
|  |  | Многолуночные планшеты с трансвеллами для клеточных культур | стерильные 6-луночные планшеты для выращивания клеточных ко-культур, содержащие трансвеллы. Размер пор трансвеллов составляет 0.4-0.45 мкм, плотность пор мембраны — 2 x 10⁶/см². Применяется для культивирования эпителиальных и эндотелиальных клеток, для анализа клеточного и везикулярного транспорта, миграции и инвазии, ко-культур и исследований микробного патогенеза. В одной упаковке (соответствует 1 штуке) содержится четыре 6-луночных планшета, в каждом планшете по 1 трансвеллу. Мембрана трансвелла — поликарбонатная или из полиэтилентерефталата. Поверхность — «TC-Treated», площадь для культивирования — 4.5-4.7 см², объем каждой лунки — 2.6-2.7 мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |
|  |  | Подставка для наконечников для пипеток | Подставка для пипеток объемом 200-500 мкл, пластиковая, с крышкой, мест для пипеток 90-120․  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |
|  |  | Нож лабораторный шлифовальный SM-450 | Нож предназначен для лабораторного шлифовальный SM-450, твердость HRC55,  нож нержавеющий SUS420  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |
|  |  | Центрифужная пробирка с крышкой (синяя) 1 | Коническая полипропиленовая пробирка объемом 45 мл для центрифугирования биологических жидкостей, с синей завинчивающейся крышкой, обеспечивающей герметичность, выдерживает центрифугирование. Контейнеры отмечены делениями.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 300 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |
|  |  | Центрифужная пробирка с крышкой (синяя) 2 | Коническая полипропиленовая пробирка объемом 15 мл для центрифугирования биологических жидкостей, с синей завинчивающейся крышкой, обеспечивающей герметичность, выдерживает центрифугирование. Контейнеры отмечены делениями.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 400 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |
|  |  | Фильтр | Фильтр предназначен для фильтрации водных струй, диаметром 25-30 мм, стерильный, обработанный оксидом этилена.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 100 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |
|  |  | Бутылка 25 мл с синей завинчивающейся крышкой. | Бутылка стеклянная для химических реактивов, с синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, боросиликатное стекло 3,3, вместимость 25мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 20 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |
|  |  | Бутылка 50 мл с синей завинчивающейся крышкой. | Бутылка стеклянная для химических реактивов, с синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, боросиликатное стекло 3,3, вместимость 50мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 20 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |
|  |  | Бутылка 100 мл с синей завинчивающейся крышкой. | Бутылка стеклянная для химических реактивов, с синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, боросиликатное стекло 3,3, вместимость 100мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 20 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |
|  |  | Бутылка 250 мл с синей завинчивающейся крышкой. | Бутылка стеклянная для химических реактивов, с синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, боросиликатное стекло 3,3, вместимость 250мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 20 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |
|  |  | Бутылка 500 мл с синей завинчивающейся крышкой. | Бутылка стеклянная для химических реактивов, с синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, боросиликатное стекло 3,3, вместимость 500мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 10 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |
|  |  | Бутылка 1000 мл с синей завинчивающейся крышкой. | Бутылка стеклянная для химических реактивов, с синей крышкой, бесцветная, прозрачная, автоклавируемая, с мерными метками, боросиликатное стекло 3,3, вместимость 1000мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 6 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |
|  |  | Наконечник для автоматической пипетки 20мкл | Белый, прозрачный, объём до 20 мкл. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. | штук | 200 | Алек Манукян 1/3 | не позднее 25 декабря 2024 года с даты подписания договора) | |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)