## Лист1
Հաստատեց՝ տնօրեն Հ․Գ․Գրիգորյան ------------------------
19․08․2024թ․
ԲՆԱ 2, 2025
N | cpv | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գումար
1 | 33141211/625 | Դոնորական արյան պահպանման պարկ երկկոմպոնենտ | Դոնորական արյան պահպանման պարկ երկկոմպոնենտ հեմակոն տեսակի: Պարտադիր պայման է համարվում հոլդերի /HOLDER/ և դրան կցված փոքրիկ պարկի առկայությունը: Դոնորական արյան պահպանման պարկ երկկոմպոնենտ, ստերիլ, ոչ տոքսիկ, մեկանգամյա օգտագործման։ Պարունակությունը՝ CPDA-1 հակակոագուլյանտ։ Ծավալ՝ 450մլ/300մլ։ Պարտադիր պայման է համարվում վակուումային փորձանոթին միացվող կցորդիչի (Holder) և հետազոտության համար արյուն հավաքող հավելյալ պարկի առկայությունը։ Փաթեթավորում՝ յուրաքանչուրն առանձին փաթեթավորված։ Գծիկավոր կոդով պարկի նույնականացման հնարավորությամբ։ ISO9001, ISO13485, GMP, CE կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: | 1000 | հատ | 1650 | 1650000
2 | 33141211/626 | Դոնորական արյան պահպանման պարկ քառակի, լեյկոֆիլտրով | Դոնորական արյան պահպանման պարկ քառակի, ստերիլ, ոչ տոքսիկ, միանգամյա օգտագործման, անտիլեյկոցիտար (LCF) զտիչով, հեմակոն տեսակի։ Պարունակությունը՝ SAGM հակակոագուլյանտ։ Ծավալ՝ 450մլ/300մլ /300մլ /300մլ։ Պարտադիր պայման է համարվում վակուումային փորձանոթին միացվող կցորդիչի (Holder) և հետազոտության համար արյուն հավաքող հավելյալ պարկի առկայությունը։ Փաթեթավորում՝ յուրաքանչուրն առանձին փաթեթավորված։ Գծիկավոր կոդով պարկի նույնականացման հնարավորությամբ։ ISO9001, ISO13485, GMP,CE կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: | 100 | հատ | 9000 | 900000
3 | 33141211/807 | Դոնորական արյան պահպանման պարկ մեկկոմպոնենտ | Դոնորական արյան պահպանման պարկ մեկկոմպոնենտ, ստերիլ, ոչ տոքսիկ, միանգամյա օգտագործման: Դատարկ։ Ծավալ՝ 450մլ: Պարտադիր պայման է համարվում վակուումային փորձանոթին միացվող կցորդիչի (Holder) և հետազոտության համար արյուն հավաքող հավելյալ պարկի առկայությունը։ Փաթեթավորում՝ յուրաքանչուրն առանձին փաթեթավորված։ Գծիկավոր կոդով պարկի նույնականացման հնարավորությամբ։ ISO9001, ISO13485, GMP,CE կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: | 500 | հատ | 1500 | 750000
4 | 33141211/628 | Սպեկտրա օպտիա սարքի շարունակական մոնոնուկլեառների հավաքման համակարգ | Terumo ընկերության Spectra optia սարքի շարունակական մոնոնուկլեառների հավաքման համակարգ, պլազմայի հավաքմամբ։ Նախատեսված է ցողունային բջիջների հավաքման համար։ Օրիգինալ։ Spectra optia սարքին համապատասխան Correct connect միացման համակարգով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 82 | հատ | 200000 | 16400000
5 | 33141212/517 | Հակամակարդիչ լուծույթ ACDA 750մլ | Anticoagulant Citrate Dextrose Solution formula A, պլաստիկ պարկ, կիրառվում է աֆերեզի համար՝ արյան մակարդումը կանխելու նպատակով: Ստերիլիզացման շրջանը՝ ստերիլիզացման պահից 24 ամիս։ ГОСТ 31597-2012 (ISO 3826:1993)։ Անհատական կրկնակի փաթեթավորում ստերիլության ապահովման համար։ Անջատող փականի առկայություն ստերիլ միացման և արտադրանքի աղտոտման հավանականությունը կանխելու համար՝ Correct Connect միացման համակարգով։ Կոնտեյների տարողունակությունը 750մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 168 | հատ | 15000 | 2520000
6 | 33141212/526 | Հակամակարդիչ լուծույթ ACDA 500մլ | Anticoagulant Citrate Dextrose Solution formula A, պլաստիկ պարկ, կիրառվում է աֆերեզի համար՝ արյան մակարդումը կանխելու նպատակով։ Ստերիլիզացման շրջանը՝ ստերիլիզացման պահից 24 ամիս։ ГОСТ 31597-2012 (ISO 3826:1993)։ Անհատական կրկնակի փաթեթավորում ստերիլության ապահովման համար։ Անջատող փականի առկայություն ստերիլ միացման և արտադրանքի աղտոտման հավանականությունը կանխելու համար՝ Correct Connect միացման համակարգով։ Կոնտեյների տարողունակությունը 500մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 262 | հատ | 12000 | 3144000
7 | 33141211/629 | Պլազմայի հավաքման խողովակներ | Պլազմայի հավաքման խողովակներ՝ պլազմաֆերեզ իրականացնող Hemonetics PCS2 սարքավորման ծախսանյութ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | հատ | 7000 | 3500000
8 | 33141211/630 | Պլազմայի հավաքման պարկ | Պլազմայի հավաքման պարկ՝ պլազմաֆերեզ իրականացնող Hemonetics PCS2 սարքավորման ծախսանյութ, w/NaCl Spike։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | հատ | 9000 | 4500000
9 | 33141211/631 | Բաժակ զանգ | Բաժակ զանգ՝ պլազմաֆերեզ իրականացնող Hemonetics PCS2 սարքավորման ծախսանյութ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | հատ | 14500 | 7250000
10 | 33141211/632 | Միկրոկյուվետ «Հեմոքյու» սարքի համար | Միկրոկյուվետ նախատեսված «Հեմոքյու HB201» սարքի համար, հեմոգլոբինի որոշման նպատակով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10000 | հատ | 380 | 3800000
11 | 33141211/633 | Միկրոկյուվետ «Fora 6 connect» սարքի համար | Միկրոկյուվետ նախատեսված «Fora 6 connect» սարքի համար, հեմոգլոբինի, գլյուկոզայի որոշման նպատակով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3000 | հատ | 430 | 1290000
12 | 33141211/806 | Միկրոկյուվետ «Hemo Control» սարքի համար | Հեմոգլոբինի քանակական որոշման միկրոկյուվետ նախատեսված Hemo Control անալիզատորի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10000 | հատ | 360 | 3600000
13 | 33141144/532 | Դոնորական պլազմաֆերեզի ասեղ 16G թիթեռնիկ | Դոնորական պլազմաֆերեզի ասեղ 16G։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 1500 | 1500000
14 | 33141144/533 | Ասեղ տրեպանոբիոպսիայի համար 8G (գդալաձև բացվածքով կամ սեղմիչաձև ծայրով) | Էրգոնոմիկ և չսահող բռնակով, 8G, երկարությունը 15սմ, ուղղորդիչով և տռոակարով: Նմուշառման ձողը գդալաձև բացվածքով կամ սեղմիչաձև ծայրով։ Պատրաստված բարձր որակի բժշկական պողպատից, միանվագ օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 400 | հատ | 11000 | 4400000
15 | 33141144/534 | Ոսկրածուծի ասպիրացիոն ասեղ/հավաքածու 14G, 7սմ | Ոսկրածուծի ասպիրացիոն ասեղ/հավաքածու, մեկանգամյա օգտագործման, էրգոնոմիկ T-ձև բռնակով, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, 14G, 7սմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 9000 | 180000
16 | 33141211/634 | Արյունաստեղծ հյուսվածքի նմուշառման հավաքածու 15G | Արյունաստեղծ հյուսվածքի նմուշառման հավաքածու 15G, մշակված անվտանգ օգտագործման և հուսալի ասպիրացիայի համար, պարտադիր մակնանշում եռակի սրվածության մասին: Պետք է ապահովի խորության միլիմետրային սանդղակով և երկար կանյուլայով կոնքային գագաթի նմուշառում։ Աշխատանքային մասը փոփոխվող երկարությամբ մինչև 65 մմ, չափը 15G ։ ISO13485 և MDA approved CE սերտիֆիկատների առկայություն: | 800 | հատ | 5500 | 4400000
17 | 33141211/635 | Արյունաստեղծ հյուսվածքի նմուշառման հավաքածու 18G | Հարմար է ձեռքի բոլոր չափսերի համար։ Մշակված անվտանգ օգտագործման և հուսալի ասպիրացիայի համար, պարտադիր մակնանշում եռակի սրվածության մասին: Պետք է ապահովի խորության միլիմետրային սանդղակով և երկար կանյուլայով կոնքային գագաթի նմուշառում։ Աշխատանքային մասը փոփոխվող երկարությամբ մինչև 50 մմ, չափը 18 G։ ISO13485 և MDA approved CE սերտիֆիկատների առկայություն: | 100 | հատ | 5500 | 550000
18 | 33141144/535 | Ասեղ ատրավմատիկ պորտակատի համար 19-20մմ | Ասեղ ատրավմատիկ պորտակատի համար 19-20մմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 1600 | 1600000
19 | 33141144/536 | Ասեղ ատրավմատիկ պորտակատի համար 15-16մմ | Ասեղ ատրավմատիկ պորտակատի համար 15-16մմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 600 | հատ | 1600 | 960000
20 | 33141144/537 | Ասեղ ատրավմատիկ պորտակատի համար 25մմ | Ասեղ ատրավմատիկ պորտակատի համար 25մմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 300 | հատ | 1600 | 480000
21 | 33141211/636 | Ամրաժապավեն 10x12սմ | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, շնչող, 10x12սմ: Օգտագործվում է տարբեր վերքերի բուժման, վիրակապերի ֆիքսման համար: Անհատական, ստերիլ փաթեթավորված: Համապատասխան ГОСТ ISO 10993-ին: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3000 | հատ | 1000 | 3000000
22 | 33141143/504 | Սկարիֆիկատոր | Մետաղական ստերիլ անհատական փաթեթավորված սկարիֆիկատոր-նշտար՝ 2-3մմ աշխատանքային մասի երկարությամբ՝ նախատեսված հետազոտության նպատակով մատից արյուն վերցնելու ժամանակ մատը ծակելու համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50000 | հատ | 6 | 300000
23 | 33141211/637 | Փական ն/ե կաթետրի համար (Խցան ներարկման թաղանթով ) | Փական ն/ե կաթետրի համար, հարթ մակերեսով, լուեր լոք միացումով, ինյեկցիոն թաղանթով։ Լցման ծավալը 0,16մլ (± 1 %), չպետք է պարունակի լատեքս: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 15000 | հատ | 75 | 1125000
24 | 33141111/505 | Սպեղանի ն/ե կաթետրի ֆիքսման համար | Սպեղանի ն/ե կաթետրի ֆիքսման համար (Ս-աձև), ստերիլ, ջրակայուն, չափսերը ոչ պակաս, քան 6սմ x 8սմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15000 | հատ | 150 | 2250000
25 | 33141118/502 | Անձեռոցիկ ստերիլ 16x14սմ | 16x14սմ, յուրաքանչյուրն անհատական փաթեթավորված, բացելու համար նախատեսված թելով, մանրէազերծ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 80000 | հատ | 15 | 1200000
26 | 33141211/638 | Մեզի անալիզի թեստ՝ 10 պարամետր | Մեզի անալիզի թեստ՝ 10 պարամետր (պարտադիր է գլյուկոզայի, pH-ի որոշումը)։ Ֆորմատ՝ 100 թեստ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 40 | հատ | 3000 | 120000
27 | 14411400/501 | Պերհիդրոլ 33%, 1 լ | Լուծույթ արտաքին օգտագործման համար 33%, տարողությունը 1լ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 300 | լ | 800 | 240000
28 | 33631241/501 | Քլորհեքսիդինի սպիրտային լուծույթ 2% | Քլորհեքսիդինի սպիրտային լուծույթ 2%։ Անտիսեպտիկ միջոց է։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 800 | լ | 1500 | 1200000
29 | 33631241/502 | Քլորհեքսիդինի ջրային լուծույթ 0.02% | Քլորհեքսիդինի ջրային լուծույթ 0.02% ։ Անտիսեպտիկ միջոց է ։ Ֆորմատ՝ 1լ տարաներով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 400 | լ | 1300 | 520000
30 | 33141212/519 | Սպիրտ բժշկական 96% 1լ | Լուծույթ արտաքին օգտագործման համար 96%, տարողությունը 1 լ ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 700 | հատ | 1200 | 840000
31 | 33141212/520 | Սպիրտ բժշկական 70% 1լ | Լուծույթ արտաքին օգտագործման համար 70%, տարողությունը 1 լ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 1000 | 1000000
32 | 33141212/521 | Ամոնիակի ջրային լուծույթ 10% 30մլ | Ամոնիակի ջրային լուծույթ 10%, 30մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | հատ | 150 | 7500
33 | 33141212/522 | Նատրիումի ցիտրատ 4% 250մլ | Նատրիումի ցիտրատի 4% լուծույթ 250մլ, փաթեթ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 600 | 600000
34 | 31651200/503 | ԷՍԳ ժապավեն 110մմ *25մ | ԷՍԳ ժապավեն 110մմ *25մ, որակյալ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 600 | հատ | 800 | 480000
35 | 33141144/538 | Ողնուղեղային անզգայացման ասեղ 25G | 25G-0.5մմ ողնուղեղային անզգայացման ասեղ Pencil point ուղղորդիչով, երկարությունը՝ 90մմ, ուղղորդիչը՝ 21G-38մմ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 500 | 500000
36 | 33141144/539 | Ողնուղեղային անզգայացման ասեղ 27G | 27G-0.4մմ ողնուղեղային անզգայացման ասեղ Pencil point ուղղորդիչով, երկարություն՝ 90մմ, ուղղորդիը՝ 22G-38մմ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | հատ | 850 | 42500
37 | 33141144/540 | Արյուն վերցնելու թիթեռնիկ-ասեղ՝ վակուումային փորձանոթի համար 21G | Արյուն վերցնելու թիթեռնիկ-ասեղ՝ վակուումային փորձանոթի համար, ստերիլ, ապիրոգեն, ոչ թունավոր, 21G, 0.8 x 19 մմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 4000 | հատ | 50 | 200000
38 | 33141144/541 | Արյուն վերցնելու թիթեռնիկ-ասեղ՝ վակուումային փորձանոթի համար 23G | Արյուն վերցնելու թիթեռնիկ-ասեղ՝ վակուումային փորձանոթի համար, ստերիլ, ապիրոգեն, ոչ թունավոր, 23G։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 2000 | հատ | 50 | 100000
39 | 33141211/639 | Կոլբաների համակարգ MEDTRON CT2/MRT Set ELS սարքի համար | Նախատեսված է MEDTRON բոլյուսային ինժեկտորով կոնտրաստ նյութի ներարկման համար: Հավաքածուն պետք է ներառի 2x200մլ ներարկիչ (Easy loading syringe), 2 x լցնող խողովակներ (filling tubes), 1 x խողովակների համակարգ MRS 222, 1 x միացման խողովակ (connecting tube) ES 224/150։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 37000 | 1110000
40 | 33141211/640 | Երկարացման խողովակ MEDTRON CT2 սարքի համար | Բոլյուս-ինժեկտորի կոլբաների համակարգը նախատեսված է պացիենտի ն/ե պերիֆերիկ կաթետրին միացնելու համար, 1.5 մ (± 1%) երկարությամբ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 800 | հատ | 1500 | 1200000
41 | 33141211/641 | ՈՒՁՀ համար նախատեսված ժապավեն 110մմx20մ | ՈՒՁՀ համար նախատեսված ժապավեն 110մմx20մ, գլանակ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 150 | հատ | 5200 | 780000
42 | 33141160/501 | Սոնոգել | Ծավալը ոչ պակաս, քան 250մլ, նախատեսված ՈՒՁՀ համար, որակյալ։ Տարան պետք է լինի փափուկ, հեշտ սեղմվող, տարայի գլխիկը՝ սրածայր։ Գելը չպետք է պարունակի պղպջակներ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 600 | հատ | 240 | 144000
43 | 33141211/642 | Թերմոժապավեն՝ նախատեսված DRYSTAR 5302 պրինտերով տպելու 20*25 սմ | Թերմոժապավեն՝ նախատեսված DRYSTAR 5302 տպիչի համար, 20*25 սմ, 8*10 դյույմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 110000 | 110000
44 | 33141211/643 | Թերմոժապավեն՝ նախատեսված DRYSTAR 5302 տպիչի համար, 35*43 սմ | Թերմոժապավեն՝ նախատեսված DRYSTAR 5302 տպիչի համար, 35*43սմ, 14*17 դյույմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 180000 | 540000
45 | 38431720/516 | Կաթոցիկի ունիվերսալ ծայրադիր 200-1000մկլ | Կաթոցիկի ունիվերսալ ծայրադիր 200-1000մկլ, մաքուր։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 80000 | հատ | 3 | 240000
46 | 38431720/517 | Կաթոցիկի ունիվերսալ ծայրադիր 10-200մկլ | Կաթոցիկի ունիվերսալ ծայրադիր 10-200մկլ ծավալով, մաքուր: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 400000 | հատ | 2 | 800000
47 | 33141211/644 | Բժշկական կպչուն ժապավեն 15-20մմ x 70-80մմ | Բժշկական կպչուն ժապավեն 15-20մմ x 70-80մմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20000 | հատ | 5 | 100000
48 | 33141118/503 | Սպիրտային անձեռոցիկներ | Սպիրտային անձեռոցիկներ, երկշերտ, 70% իզոպրոպիլ սպիրտով։ Անհատական փաթեթավորված, յուրաքանչյուրի չափսը չծալված վիճակում ոչ պակաս, քան 60x30մմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 70000 | հատ | 6 | 420000
49 | 33141211/645 | Ջերմային թուղթ (Thermal Paper) | Ջերմային թուղթ՝ նախատեսված XP-300 հեմատոլոգիական անալիզատորի համար։ Տրամագիծ՝ 50մմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 800 | 160000
50 | 33191260/502 | Շտատիվ ներարկումների համար | Նյութը՝ ալյումին, բարձրությունը՝ 120-210սմ, լայնությունը՝ 55-65սմ, 4 ալյումինե կախիչներ, անիվները՝ 5 հատ, քաշը՝ 2․5-3․5կգ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 20000 | 600000
51 | 33141211/646 | Լարան փականով | Լարան բժշկական փականով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 550 | 55000
52 | 38411200/505 | Ջերմաչափ էլեկտրոնային | Ջերմաչափ էլեկտրոնային՝ նախատեսված անութափոսերում ջերմաչափման համար, ձայնային ազդանշանով։ Ջերմաչափման տիրույթ՝ առնվազն 32°C-42°C, ճշգրտությունը՝ ± 0.1°C։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 100 | հատ | 1000 | 100000
53 | 33141211/647 | Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ-երիզներ | Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ-երիզ։ Ավտոմատ վերլուծիչով և առաջարկված թեստ-երիզին համապատասխանող շաքարաչափով կատարված հետազոտության արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի 10%-ը։ ISO 13485, ISO 15197 ստանդարտներին համապատասխանության վկայականներ: «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար։ Մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին ըստ պահանջի նվիրաբերել համապատասխան շաքարաչափ սարքեր ( 5-8 հատ): | 4000 | հատ | 120 | 480000
54 | 33121180/504 | Զարկերակային ճնշման չափիչ սարք (տոնոմետր) | Արյան ճնշման մեխանիկական չափման սարք ներկառուցված ստետոսկոպով: Ճնշման չափումը` Կորոտկովի ավանդական մեթոդ: Հավաքածուն պետք է ներառի մանժետ չափագրման հնարավորությամբ, մետաղական քրոմապատ մոնոմետր, տանձիկ (պոմպ)` մանժետի մեջ օդը ներմղելու համար և կառավարելու հնարավորությամբ, ստետոսկոպ, կապող խողովակներ, արտահանող փական, պահպանման համար պատյան։ Չափումների դիապազոն` 0-300մմ սնդ. ս. : Ճնշման չափման առավելագույն շեղում` 3մմ սնդ. ս. : Սանդղակի բաժանման գիծ` 2մմ սնդ. ս.: Մանժետի չափսը` 40-60սմ: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 80 | հատ | 5000 | 400000
55 | 33691141/501 | Թթվածին | O₂, Թթվածին բժշկական 93-96%, 6մ³ կամ 40լ բալոնով, բալոններում ճնշումը 150-160 մթ ճնշմամբ: Բալոնները պետք է տրամադրվեն մատակարարի կողմից։ Մատակարարվող բալոնները պետք է ունենան անվտանգ շահագործման պարտադիր փորձաքննության եզրակացություն։ | 3000 | հատ | 2700 | 8100000
92438000
Ծանոթություն ** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: ***Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
1․ Ապրանքներին առաջադրված պայմաններն են Բոլոր հղումների դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» արտահայտությունը, համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջը: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը մինչև դեղատուն։
2․ Մատակարարման պահին պիտանիության ընդհանուր ժամկետի առնվազն 1/2-ի ապահովում, եթե այլ պայման նշված չէ տեխնիկական բնութագրում։
Ռուսերեն լեզվով հրապարակված նյութերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը

## Лист2
изделия медицинского назначения 2025
N | CPV | Название | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | цена за единицу товара | Цена покупки
1 | 33141211/625 | Пакет для хранения донорской крови двухкомпонентный | Пакет для хранения донорской крови двухкомпонентный типа гемакон. Обязательным условием является наличие держателя /ДЕРЖАТЕЛЬ/ и прикрепляемого к нему пакетика. Пакет для хранения донорской крови двухкомпонентный, стерильный, нетоксичный, одноразового использования. : Антикоагулянт CPDA-1 Объем: 450мл/300мл Наличие муфты (держателя), подключаемой к вакуумной пробирке, и дополнительного пакета для забора крови для исследования является обязательным условием. Упаковка: индивидуальная упаковка. С возможностью идентификации сумки по штрих-коду. Сертификаты качества ISO9001, ISO13485, GMP, CE или эквивалентные являются обязательными. " | 1000 | шт. | 1650 | 1650000
2 | 33141211/626 | Пакет для хранения донорской крови четырехместный, с лейкофильтром | «Мешок для хранения донорской крови четырехместный, стерильный, нетоксичный, одноразовый, с антилейкоцитарным (LCF) фильтром, типа гемкон. Содержимое: антикоагулянт SAGM. Объем: 450мл/300мл/300мл/300мл. Считается обязательным условием для держатель, подключенный к вакуумной пробирке и крови для тестирования. Наличие дополнительного мешочка для сбора. Упаковка в индивидуальной упаковке. Сертификаты качества ISO9001, ISO13485, GMP, CE или эквивалентные обязательны. | 100 | шт. | 9000 | 900000
3 | 33141211/807 | Мешок для хранения донорской крови, однокомпонентный | «Мешок для хранения донорской крови однокомпонентный, стерильный, нетоксичный, одноразовый. Пустой. Объём: 450 мл. Обязательным условием является наличие муфты (держателя), подключаемой к вакуумной пробирке, и дополнительного мешка для забора крови для исследования. Упаковка: индивидуальная упаковка. С возможностью идентификации сумки по штрих-коду. Сертификаты качества ISO9001, ISO13485, GMP, CE или эквивалентные обязательны. | 500 | шт. | 1500 | 750000
4 | 33141211/628 | Система непрерывного сбора мононуклеаров для аппарата «Спектра-Оптия». | Устройство Spectra optia компании Terumo. Система непрерывного сбора мононуклеаров со сбором плазмы. Предназначен для сбора стволовых клеток. Оригинал. С системой подключения Correct Connect, соответствующей устройству Spectra optia. Наличие сертификата качества. | 82 | шт. | 200000 | 16400000
5 | 33141212/517 | Антикоагулянт раствор ACDA 750 мл | Антикоагулянт Цитрат Декстроза Раствор формулы А, пластиковый пакет, используется для афереза ​​для предотвращения свертывания крови. Срок стерилизации: 24 месяца с момента стерилизации. ГОСТ 31597-2012 (ИСО 3826:1993). Индивидуальная двойная упаковка для обеспечения стерильности. Наличие запорного клапана для предотвращения возможности стерильного подключения и загрязнения продукта при системе подключения Correct Connect. Емкость контейнера 750 мл. Наличие сертификата качества. | 168 | шт. | 15000 | 2520000
6 | 33141212/526 | Антикоагулянт раствор ACDA 500 мл | «Антикоагулянт Цитрат Декстроза Раствор формула А, пакет полиэтиленовый, применяется для афереза ​​с целью предотвращения свертывания крови. Срок стерилизации: 24 месяца с момента стерилизации. ГОСТ 31597-2012 (ИСО 3826:1993). Индивидуальная переупаковка для обеспечения стерильности. Наличие запорного клапана для предотвращения возможности стерильного подключения и загрязнения продукта при системе подключения Correct Connect. Емкость контейнера 500 мл. Наличие сертификата качества. " | 262 | шт. | 12000 | 3144000
7 | 33141211/629 | Пробирки для сбора плазмы | Пробирки для сбора плазмы, расходные материалы для оборудования плазмафереза ​​Hemonetics PCS2. Наличие сертификата качества. | 500 | шт. | 7000 | 3500000
8 | 33141211/630 | Мешок для сбора плазмы | Мешок для сбора плазмы — расходные материалы для оборудования для плазмафереза ​​Hemonetics PCS2 с иглой NaCl. Наличие сертификата качества. | 500 | шт. | 9000 | 4500000
9 | 33141211/631 | Чашка колокольчик | Колокол для стакана, расходный материал для оборудования плазмафереза ​​Hemonetics PCS2. Наличие сертификата качества. | 500 | шт. | 14500 | 7250000
10 | 33141211/632 | Микрокювета для устройства HemoQ | Микрокювета предназначена для прибора «HemoQ HB201» для определения гемоглобина. Наличие сертификата качества. | 10000 | шт. | 380 | 3800000
11 | 33141211/633 | Микрокювета для аппарата «Фора 6 коннект» | Микрокювета предназначена для аппарата «Фора 6 коннект», для определения гемоглобина, глюкозы. Наличие сертификата качества. | 3000 | шт. | 430 | 1290000
12 | 33141211/806 | Микрокювета для аппарата «Гемо-Контроль» | «Микрокювета для количественного определения гемоглобина, предназначенная для анализатора «Гемо Контроль».Наличие сертификата качества.» | 10000 | шт. | 360 | 3600000
13 | 33141144/532 | Игла донорская для плазмафереза ​​16G бабочка | Игла донорская для плазмафереза ​​16G. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 1500 | 1500000
14 | 33141144/533 | Игла для трепанобиопсии 8G (ложкообразное отверстие или зажимной кончик) | С эргономичной и нескользящей ручкой 8G, длиной 15 см, направляющей и троакаром. Стержень для отбора проб с отверстием в форме ложки или концом в форме зажима. Изготовлен из высококачественной медицинской стали для одноразового использования. Наличие сертификата качества. | 400 | шт. | 11000 | 4400000
15 | 33141144/534 | Игла для аспирации костного мозга/набор 14G, 7см | Игла/набор для аспирации костного мозга, одноразовые, с эргономичной Т-образной ручкой, из нержавеющей стали, 14G, 7см. Наличие сертификата качества. | 20 | шт. | 9000 | 180000
16 | 33141211/634 | Набор для отбора проб кроветворной ткани 15G | абор для отбора проб кроветворной ткани 15G, предназначенный для безопасного использования и надежной аспирации, с обязательной маркировкой тройной остроты зрения, должен обеспечивать отбор проб из верхушки таза с миллиметровой шкалой глубины и длинной канюлей. Рабочая часть переменной длины до 65 мм, размер 15Г. Наличие сертификатов CE, одобренных ISO13485 и MDA. | 800 | шт. | 5500 | 4400000
17 | 33141211/635 | Набор для отбора проб кроветворной ткани 18G | Подходит для всех размеров рук. Предназначен для безопасного использования и надежной аспирации, обязательная тройная маркировка остроты зрения, должна обеспечивать отбор проб из верхушки таза с миллиметровой шкалой глубины и длинной канюлей. Рабочая часть переменной длины до 50 мм, размер 18 G. Наличие сертификатов CE, одобренных ISO13485 и MDA. | 100 | шт. | 5500 | 550000
18 | 33141144/535 | Игла для атравматического портаката 19-20мм. | Игла для атравматического портаката 19-20мм. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 1600 | 1600000
19 | 33141144/536 | Игла для атравматического портаката 15-16мм. | Игла для атравматического портаката 15-16мм. Наличие сертификата качества. | 600 | шт. | 1600 | 960000
20 | 33141144/537 | Игла для атравматического портаката 25мм. | Игла для атравматического портаката 25мм. Наличие сертификата качества. | 300 | шт. | 1600 | 480000
21 | 33141211/636 | Ремешок 10х12см | «Мембрана повязочная полиуретановая, самоклеящаяся. водонепроницаемый, антимикробный, дышащий, 10х12см. Его используют для лечения различных ран, фиксации повязок. Индивидуально, стерильно упаковано. Соответствует ГОСТ ИСО 10993. Наличие сертификата качества. " | 3000 | шт. | 1000 | 3000000
22 | 33141143/504 | Скарификатор | Стерильный скарификатор-лансер металлический в индивидуальной упаковке с длиной рабочей части 2-3 мм, предназначенный для прокола пальца при взятии крови из пальца в исследовательских целях. Наличие сертификата качества. | 50000 | шт. | 6 | 300000
23 | 33141211/637 | Клапан для внутривенного катетера (пробка с инъекционной пленкой) | Клапан для внутривенного катетера, гладкая поверхность, соединение Люэра, инъекционная мембрана. Объем заполнения 0,16 мл (± 1 %), не должен содержать латекс. Наличие сертификата качества. При поставке каждой партии необходимо предъявить сертификат, удостоверяющий стерильность продукта, от лицензированного учреждения. | 15000 | шт. | 75 | 1125000
24 | 33141111/505 | Для фиксации катетера стекловидного тела | Для фиксации внутриглазного катетера (S-образной формы), стерильного, водонепроницаемого, размерами не менее 6см х 8см. Наличие сертификата качества. | 15000 | шт. | 150 | 2250000
25 | 33141118/502 | Салфетка стерильная 16х14см. | Размер 16х14см, каждая в индивидуальной упаковке, с веревочкой для открывания, стерильно. Наличие сертификата качества. При поставке каждой партии необходимо предъявить сертификат, удостоверяющий стерильность продукта, от лицензированного учреждения. | 80000 | шт. | 15 | 1200000
26 | 33141211/638 | Анализ мочи: 10 параметров | Анализ мочи: 10 показателей (обязательно определение глюкозы, рН). Формат: 100 тестов. Наличие сертификата качества. | 40 | шт. | 3000 | 120000
27 | 14411400/501 | Пергидроль 33%, 1 л | «Раствор для наружного применения 33%, емкость 1л. Наличие сертификата качества». | 300 | литр | 800 | 240000
28 | 33631241/501 | Хлоргексидин спиртовой раствор 2% | Спиртовой раствор хлоргексидина 2%. Это антисептик. Наличие сертификата качества. | 800 | литр | 1500 | 1200000
29 | 33631241/502 | Хлоргексидина водный раствор 0,02% | Водный раствор хлоргексидина 0,02% является антисептическим средством. Формат: контейнеры емкостью 1 литр. Наличие сертификата качества. | 400 | литр | 1300 | 520000
30 | 33141212/519 | Спирт медицинский 96% 1л. | «Раствор для наружного применения 96%, емкость 1 л. Имеется сертификат качества». | 700 | шт. | 1200 | 840000
31 | 33141212/520 | Спирт медицинский 70% 1л. | «Раствор для наружного применения 70%, емкость 1 л. Имеется сертификат качества». | 1000 | шт. | 1000 | 1000000
32 | 33141212/521 | Водный раствор аммиака 10% 30 мл. | Водный раствор аммиака 10%, 30 мл. Наличие сертификата качества. | 50 | шт. | 150 | 7500
33 | 33141212/522 | Цитрат натрия 4% 250 мл | Цитрат натрия 4% раствор 250 мл, упаковка. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 600 | 600000
34 | 31651200/503 | Лента ЭКГ 110мм*25м | Лента ЭКГ 110мм*25м, высокое качество. Наличие сертификата качества. | 600 | шт. | 800 | 480000
35 | 33141144/538 | Игла для спинальной анестезии 25G | Игла для спинальной анестезии 25G-0,5 мм с карандашным наконечником, длина: 90 мм, направляющая: 21G-38 мм. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 500 | 500000
36 | 33141144/539 | Игла для спинальной анестезии 27G | Игла для спинальной анестезии 27G-0,4 мм с карандашным наконечником, длина: 90 мм, направляющая: 22G-38 мм. Наличие сертификата качества. | 50 | шт. | 850 | 42500
37 | 33141144/540 | Игла для забора крови «бабочка» для вакуумной пробирки 21G | Игла для забора крови «бабочка» для вакуумной пробирки, стерильная, апирогенная, нетоксичная, 21G, 0,8 х 19 мм. Наличие сертификата качества. | 4000 | шт. | 50 | 200000
38 | 33141144/541 | Игла для забора крови «бабочка» для вакуумной пробирки 23G | Игла для забора крови «бабочка» для вакуумной пробирки, стерильная, апирогенная, нетоксичная, 23G. Наличие сертификата качества. | 2000 | шт. | 50 | 100000
39 | 33141211/639 | Система колб для аппарата MEDTRON CT2/MRT Set ELS | Предназначен для введения контрастного вещества с помощью болюсного инъектора MEDTRON. В комплект должны входить 2 шприца по 200 мл (шприц Easy loading), 2 трубки для наполнения, 1 трубка системы MRS 222, 1 соединительная трубка (соединительная трубка) ES 224/150. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 37000 | 1110000
40 | 33141211/640 | Удлинительная трубка для аппарата MEDTRON CT2 | Система колб с болюсным инжектором предназначена для подсоединения к внутривенному периферическому катетеру пациента длиной 1,5 м (± 1%). Наличие сертификата качества. | 800 | шт. | 1500 | 1200000
41 | 33141211/641 | Лента 110ммх20м предназначена для УЖ | Лента 110ммх20м предназначена для УЖ, рулон. Наличие сертификата качества. | 150 | шт. | 5200 | 780000
42 | 33141160/501 | Соногель | Объём не менее 250 мл, предназначен для УДС, высокого качества. Емкость должна быть мягкой, легко сжиматься, головка емкости должна быть заостренной. Гель не должен содержать пузырьков. Наличие сертификата качества. | 600 | шт. | 240 | 144000
43 | 33141211/642 | Термолента для печати на принтере DRYSTAR 5302 20*25 см. | Термолента для принтера DRYSTAR 5302, 20*25 см, 8*10 дюймов. Наличие сертификата качества. | 1 | шт. | 110000 | 110000
44 | 33141211/643 | Термолента для принтера DRYSTAR 5302, 35*43 см | Термолента для принтера DRYSTAR 5302, 35*43см, 14*17 дюймов. Наличие сертификата качества. | 3 | шт. | 180000 | 540000
45 | 38431720/516 | Универсальный наконечник катетера 200-1000мкл. | Универсальный наконечник катцика 200-1000мкл, чистый. Наличие сертификата качества. | 80000 | шт. | 3 | 240000
46 | 38431720/517 | Универсальный наконечник катетера объемом 10–200 мкл. | Картридж универсальный объемом 10-200 мкл, чистый. Наличие сертификата качества. | 400000 | шт. | 2 | 800000
47 | 33141211/644 | Лента медицинская 15-20мм х 70-80мм | Клейкая лента медицинская 15-20мм х 70-80мм. Наличие сертификата качества. | 20000 | шт. | 5 | 100000
48 | 33141118/503 | Спиртовые салфетки | Спиртовые салфетки, два слоя, с 70% изопропиловым спиртом. В индивидуальной упаковке, размер каждого в разложенном виде не менее 60х30 мм. Наличие сертификата качества. | 70000 | шт. | 6 | 420000
49 | 33141211/645 | Термобумага | Термобумага, предназначенная для гематологического анализатора XP-300. Диаметр: 50 мм. Наличие сертификата качества. | 200 | шт. | 800 | 160000
50 | 33191260/502 | Для статических инъекций | Материал: алюминий, высота: 120-210см, ширина: 55-65см, 4 алюминиевые подвески, 5 колес, вес: 2,5-3,5 кг. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 20000 | 600000
51 | 33141211/646 | Шнур с клапаном | Кабель с медицинским клапаном. Наличие сертификата качества. | 100 | шт. | 550 | 55000
52 | 38411200/505 | Электронный термометр | Электронный термометр, предназначенный для измерения температуры в металлических ямах, со звуковым сигналом. Диапазон измерения температуры: не менее 32°С-42°С, точность: ± 0,1°С. Наличие сертификата качества. | 100 | шт. | 1000 | 100000
53 | 33141211/647 | Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови | Тест-полоска для глюкометра. Величина отклонения между результатами исследования, проведенного с помощью автоматического анализатора и сахаромера, соответствующего предлагаемой тест-полоске, не должна превышать 10%. Сертификаты соответствия стандартам ISO 13485, ISO 15197. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). Поставщик обязан по запросу передать покупателю соответствующие сахаромеры (5-8 шт.). | 4000 | шт. | 120 | 480000
54 | 33121180/504 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | Механический прибор для измерения артериального давления со встроенным стетоскопом. Измерение давления – традиционный метод Короткова. В комплект должны входить манжета с возможностью измерения, металлический хромированный манометр, насос (насос) для нагнетания воздуха в манжету и возможность его контроля, стетоскоп, соединительные трубки, экспортный клапан, футляр для хранилище. Диапазон измерения: 0-300 мм рт.ст. с. : Максимальное отклонение измерения давления: стандартное отклонение 3 мм. с. : Линия деления шкалы: стандартное отклонение 2 мм. с. Размер манжеты: 40-60см. Гарантийный срок не менее 1 года. Наличие сертификата качества. | 80 | шт. | 5000 | 400000
55 | 33691141/501 | К кислороду | O₂, Кислород медицинский 93-96%, с баллоном 6м³ или 40л, давление в баллонах 150-160 мт. Баллоны должны быть предоставлены поставщиком. Поставляемые баллоны должны иметь обязательное экспертное заключение по безопасной эксплуатации. | 3000 | шт. | 2700 | 8100000
Знакомство ** Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку. Если в приглашении не предусмотрено представление информации о товарном знаке, фирменном наименовании, модели и производителе предлагаемого участником товара, то графа «Товарный знак, торговая марка, модель и наименование производителя» удаляется. В случае, предусмотренном договором, Продавец также предоставляет Покупателю товар от производителя или гарантийное письмо или сертификат соответствия от представителя последнего. ***Сроки поставки: Поставка Товара/ов осуществляется Продавцом, в случае предоставления денежных средств после заключения настоящего Соглашения, с момента вступления в силу договора между сторонами до 30 декабря. , 2025 г., каждый раз заказ на поставку товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней с момента получения, в зависимости от количества заказанного Покупателем товара(ов) и срока поставки первого этапа. заказ 20 календарных дней. Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 закона распространяется на перечень продукции, не заказанной покупателем в соответствии с договором и соглашением до 30 декабря данного года.
1. Условия, предъявляемые к продукции: Во всех ссылках понимать словосочетание «или эквивалент», как того требует статья 13, часть 5 Закона РА «О закупках». Товар должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна. Транспортировку и обработку товара осуществляет поставщик до аптеки.
2․ *Обеспечение не менее 1/2 общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технической спецификации.
В случае возможности разной (двойственной) интерпретации материалов, опубликованных на русском языке, за основу принимается армянский текст.