## LAB
h/h | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV կօդ | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV կօդ | Գնման առարկայի անվանումը | Название товара закупки | *** Ապրանքային նշանը և(կամ) մոդելը և(կամ) արտադրողը *** Товарный знак и/или модель и/или производитель | Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը | Технические и качественные характеристики предмета закупки | Չափման միավորը | Единица измерения | Միավորի գինը ՀՀ դրամով Цена за единицу в драмах РА | 2025թ. Գնման պլանով նախատեսված ընդհանուր քանակը Общее количество za 2025 год | Ընդամենը գումարը ՀՀ դրամով Итого Сумма в драмах РА
1 | 33691167 | 33691167/549 | ABX Լուծույթ լիզ Minilyse | ABX раствор Лиз Minilyse |  | Լիզ լուծույթ նախատեսված Micros ES 60 մոդելի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար, 1լ տարայով, (համարվում է մեկ միավոր) պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան, ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայություն փաթեթի վրա: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | Раствор Лизиса для автоматического гематологического анализатора Micros ES 60 модель, тара 1л(считается одной единицей), условия хранения при комнатной температуре, наличие на упаковке фирменного знака и идентификационного штрих-кода. Наличие сертификатов качества. | հատ | штука | 80220 | 7 | 561540
2 | 33691167 | 33691167/550 | ABX Լուծույթ լիզ Whitediff | ABX раствор лизис WHITEDIFF |  | Լիզ լուծույթ WHITEDIFF, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 1լ: (համարվում է մեկ միավոր) | Лизирующий раствор WHITEDIFF, предусмотренный для автоматизированных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Формат: 1л(считается одной единицей). | հատ | штука | 80220 | 32 | 2567040
3 | 33691167 | 33691167/551 | ABX Լուծույթ կալիբրատոր Minocal | ABX Калибратор MINOCAL |  | Կալիբրատոր MINOCAL, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 1x2մլ (համարվում է մեկ միավոր) | Калибратор MINOCAL, предусмотренный для автоматизированных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Формат: 1x2мл(считается одной единицей). | հատ | штука | 44415 | 2 | 88830
4 | 33691167 | 33691167/552 | ABX Լուծույթ մաքրող Cleaner | ABX очищающий раствор CLEANER |  | Մաքրող լուծույթ նախատեսված Micros ES 60, HORIBA Yumizen H500, H550 մոդելի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար, 1լ տարայով (համարվում է մեկ միավոր), պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան, ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | Раствор очищающий для автоматического гематологического анализатора Micros ES 60, HORIBA Yumizen H500, H550 тара 1л, условия хранения при комнатной температуре, наличие на упаковке фирменного знака и идентификационного штрих-кода. Наличие сертификатов качества. | հատ | штука | 46725 | 20 | 934500
5 | 33691167 | 33691167/553 | ABX Լուծույթ մաքրող Minoclair | ABX Раствор очищающий MINOCLAIR |  | Մաքրող լուծույթ նախատեսված Micros ES 60, HORIBA Yumizen H500, H550 մոդելի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար, 500մլ տարայով (համարվում է մեկ միավոր), պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան, ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | Раствор очищающий для автоматического гематологического анализатора Micros ES 60, HORIBA Yumizen H500, H550, тара 0,5л(считается одной единицей), условия хранения при комнатной температуре, наличие на упаковке фирменного знака и идентификационного штрих-кода. Наличие сертификатов качества. | հատ | штука | 41160 | 8 | 329280
6 | 33691167 | 33691167/554 | ABX Լուծույթ նոսրացնող Diluent | ABX Разбавляющий раствор DILUENT |  | Նոսրացնող լուծույթ ABX DILUENT, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 20լ (համարվում է մեկ միավոր): | Разбавляющий раствор ABX DILUENT, предусмотренный для автоматизированных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Формат: 20 л(считается одной единицей). | հատ | штука | 46725 | 30 | 1401750
7 | 33691167 | 33691167/555 | ABX Լուծույթ նոսրացնող Minidil | ABX Раствор разбавитель Minidil |  | Նոսրացնող լուծույթ , նախատեսված Micros ES 60 մոդելի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար, 20լ տարայով (համարվում է մեկ միավոր), պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան, ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայություն փաթեթի վրա: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | Раствор разбавитель для автоматического гематологического анализатора Micros ES 60 модель, тара 20л(считается одной единицей), условия хранения при комнатной температуре, наличие на упаковке фирменного знака и идентификационного штрих-кода. Наличие сертификатов качества. | հատ | штука | 46725 | 10 | 467250
8 | 33691167 | 33691167/556 | ABX Ջերմային թուղթ | ABX Термобумага |  | Ջերմային թուղթ նախատեսված Micros ES 60 մոդելի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | Термобумага для автоматического гематологического анализатора Micros ES 60 модели. Наличие товарного знака на упаковке. Наличие сертификатов качества. | հատ | штука | 1250 | 40 | 50000
9 | 33691167 | 33691167/557 | ABX Ստուգիչ հեղուկ DIFFTROL 2H | ABX Контрольный раствор DIFFTROL 2H |  | Ստուգիչ հեղուկ բարձր ABX DIFFTROL 2H, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 2x3մլ (համարվում է մեկ միավոր): | Контрольный материал ABX DIFFTROL 2H, предусмотренный для автоматизированных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Формат: 2x3мл(считается одной единицей). | հատ | штука | 56280 | 2 | 112560
10 | 33691167 | 33691167/558 | ABX Ստուգիչ հեղուկ DIFFTROL 2L | ABX Контрольный раствор DIFFTROL 2L |  | Ստուգիչ հեղուկ ցածր ABX DIFFTROL 2L, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 2x3մլ (համարվում է մեկ միավոր): | Контрольный материал ABX DIFFTROL 2L, предусмотренный для автоматизированных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Формат: 2x3мл(считается одной единицей). | հատ | штука | 56280 | 2 | 112560
11 | 33691167 | 33691167/559 | ABX Ստուգիչ հեղուկ DIFFTROL 2M | ABX Контрольный раствор DIFFTROL 2M |  | Ստուգիչ հեղուկ միջին ABX DIFFTROL 2M, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 2x3մլ (համարվում է մեկ միավոր): | Контрольный материал ABX DIFFTROL 2M, предусмотренный для автоматизированных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Формат: 2x3мл(считается одной единицей). | հատ | штука | 56280 | 2 | 112560
12 | 33691167 | 33691167/530 | Առարկայական ապակի | Предметное стекло |  | Առարկայական ապակի նախատեսված միկրոսկոպով հետազոտման համար | Предметное стекло предусмотрено для микроскопопического исследования. | հատ | штука | 7.5 | 500 | 3750
13 | 33141143 | 33141143/501 | Ասեղ ավտոմատ մատ ծակելու | Скарификатор |  | Ասեղ, ավտոմատ եղանակով մատ ծակելու համար, ավտոնոմ աշխատող, առանց լրացուցիչ սարքավորման, չափսերը` 1.5-2,2մմ, 28G: | Игла, автоматически прокалывающая палец, работает автономно, без дополнительных принадлежностей, 1.5-2,2 мм, 28G | հատ | штука | 33 | 22000 | 726000
14 | 33141144 | 33141144/505 | Ասեղ արյուն վերցնելու 21G | Игла для взятия крoви 21G |  | Արյուն վերցնելու վակումային համակարգի ստերիլ ասեղ, Ֆորմատը` 21Gx1'' 1/2: | Стерильная игла для взятия крoви для системы вакутайнеров, Формат: 21Gx1'' 1/2: | հատ | штука | 13.7 | 26000 | 356200
15 | 33141144 | 33141144/506 | Ասեղ արյուն վերցնելու 22G | Игла для взятия крoви 22G |  | Արյուն վերցնելու վակումային համակարգի ստերիլ ասեղ, Ֆորմատը` 22G, 25-38մմ: | Стерильная игла для взятия крoви для системы вакутайнеров, Формат: 22G, 25-38մմ: | հատ | штука | 22 | 100 | 2200
16 | 33111240 | 33111240/502 | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալ 1000մկլ | Наконечник на 200 мкл для автоматической пипетки |  | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալեր, չափանշված, 1000մկլ: | Наконечник для автоматической пипетки, с разметкой 1000 мкл | հատ | штука | 1.75 | 1000 | 1750
17 | 33111230 | 33111230/501 | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալ 200մկլ | Наконечник на 200 мкл для автоматической пипетки |  | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալեր, չափանշված, 200մկլ: | Наконечник для автоматической пипетки, с разметкой 200 мкл | հատ | штука | 0.6 | 100000 | 60000
18 | 33691167 | 33691167/531 | Արյուն վերցնելու մխոցային համակարգ հեպարինով | Система для взятия крови с гепарином |  | Արյուն վերցնելու համակարգ 3 մլ ծավալով փորձանոթով, մխոցով, ասեղով, հեպարինով, պետք է ունենա CE որակի հավաստագիր: | Система для взятия крови: пробирка объемом 3 мл, с поршнем, с иглой, с гепарином, должен иметь сертификат качества CE. | հատ | штука | 250 | 22000 | 5500000
19 | 33691167 | 33691167/532 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ K2 2մլ | Вакуумная система K2 2 мл для взятия крови |  | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ` վակուտայներ, 2մլ K2: Պարունակություն` Էթիլենդիամինտետրաացետատ, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ: Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ, պետք է ունենա CE որակի հավաստագիր: | Вакуумная система взятия крови: вакутайнер, 2мл K2: Содержит: Этилендиаминтетраацетат, стерильная. Формат: 13x75 мм. Должна использоваться при скорости центрифуги 2500-3500 об/мин, должен иметь сертификат качества CE. | հատ | штука | 17 | 24000 | 408000
20 | 33691167 | 33691167/533 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ K2 3մլ | Вакуумная система K2 3 мл для взятия крови |  | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ` վակուտայներ, 3մլ K2: Պարունակություն` Էթիլենդիամինտետրաացետատ, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ: Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ, պետք է ունենա CE որակի հավաստագիր: | Вакуумная система взятия крови: вакутайнер, 3мл K2: Содержит: Этилендиаминтетраацетат, стерильная. Формат: 13x75 мм. Должна использоваться при скорости центрифуги 2500-3500 об/мин, должен иметь сертификат качества CE. | հատ | штука | 17 | 2500 | 42500
21 | 33691167 | 33691167/534 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ Li Heparine 2մլ | Вакуумная система Li Heparine 2 мл для взятия крови |  | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ`վակուտայներ, Li Heparine 2մլ:Պարունակություն` Լիթիում հեպարին, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ: Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ, պետք է ունենա CE որակի հավաստագիր: | Вакуумная система взятия крови: вакутайнер, Li Heparine 2 мл. Содержит: Литиум Гепарин, стерильная. Формат: 13x75 мм. Должна использоваться при скорости центрифуги 2500-3500 об/мин, должен иметь сертификат качества CE. | հատ | штука | 29 | 46000 | 1334000
22 | 33691167 | 33691167/535 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ Sodium Citrate | Вакуумная система Sodium Citrate для взятия крови | Griener; BIO-Rad; BD; | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ` վակուտայներ, նատրիումի ցիտրատ 1,5-1,8մլ: Ֆորմատ` 13x75մմ: Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ, պետք է ունենա CE որակի հավաստագիր: | Вакуумная система взятия крови: вакутайнер, 1,5-1,8мл цитрат натрия. Формат:13x75 мм. Должна использоваться при скорости центрифуги 2500-3500 об/мин, должен иметь сертификат качества CE. | հատ | штука | 94 | 2400 | 225600
23 | 33691167 | 33691167/536 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ Sodium Citrate 2,7մլ | Вакуумная система Sodium Citrate 2,7 мл для взятия крови |  | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ` վակուտայներ, 2,7 ml Coagulation Sodium Citrate: Պարունակություն` Նատրիումի ցիտրատ, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ:Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ, պետք է ունենա CE որակի հավաստագիր: | Вакуумная система взятия крови: вакутайнер, 2,7 мл Coagulation Sodium Citrate. Содержит: цитрат натрия, стерильная. Формат: 13x75 мм. Должна использоваться при скорости центрифуги 2500-3500 об/мин, должен иметь сертификат качества CE. | հատ | штука | 18 | 30000 | 540000
24 | 33691167 | 33691167/537 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ գել ակտիվատոր 5մլ | Вакуумная система Гель-активатор 5 мл для взятия крови | Griener; BIO-Rad; Ningbo; Kima; BD; FL Medical; | Արյուն վերցնելու վակուոմային համակարգ` վակուտայներ, գել ակտիվատոր 5մլ: Չափսերը՝ 13x100մմ: Պետք է լինի պրեմիում դասի, կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ, պետք է ունենա CE որակի հավաստագիր, ինչպես նաև ISO 6710 և ISO 11137 հավաստագրեր: | Вакуумная система взятия крови: вакутайнер, гель-активатор 5 мл. Размеры 13x100 мм. Должен быть премиум класса, используемый при скорости центрифуги 2500-3500 об/мин, должен иметь сертификат качества CE, а также сертификаты ISO 6710 и ISO 11137. | հատ | штука | 94 | 30000 | 2820000
25 | 33691162 | 33691162/502 | Գլուկոմետրի թեստ | Тест для глюкометра |  | Շաքարաչափ Կոնտուր պլյուս սարքի համար նախատեսված թեսթ երիզ: Թեսթ երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից: Չափման ժամանակահատվածը մոտ 5վրկ: Չափման միջակայքը 0,6-33,3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը 0,6մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-450C: Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10%-93%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակյքը՝ 10-70%: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ ընթացքում արյուն վերցնելու երկրորդ հնարավորություն: Համարժեք ապրանքի ներկայացման դեպքում Մատակարարը պարտավոր է անհատույց կարգով Գնորդին հանձնել թվով 10 չափիչ սարք, որը պետք է ունենա հնարավորություն տվյալների փոխանցում համակարգչին USB լարի միջոցով և պետք է համապատասխանի է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: | Стрипы для глюкометра Контур Плюс. Срок годности Стрипы не меняется, вне зависимости от условиий вскрытия упаковки. Период измерения составляет около 5 сек. Диапазон измерения 0,6-33,3 ммоль/л. Объем образца крови 0,6 мкл. Рабочая температура: 5-450°С. Относительная влажность: 10% -93%. Допустимый диапазон гематокрита составляет 10-70%. В случае недостаточного объема крови, возможность вторичного забора крови в течение 30 секунд. В случае аналогичного продукта Поставщик обязан бесплатно передать Покупателю 10 измерительных приборов, способных передавать данные на компьютер через USB-кабель и должны соответствовать требованиям ISO 15197: 2013, ISO 13485: 2012. | հատ | штука | 86 | 44000 | 3784000
26 | 33141212 | 33141212/506 | Գլուտարալդեգիդ 0,625% 400մլ | Глютаралдегид 0,625% 400մլ |  | Գլուտարալդեգիդ 0.625% 400մլ շշիկ | Глютаралдегид 0.625% 400мл флакон | հատ | штука | 4060 | 230 | 933800
27 | 33141171 | 33141171/503 | Դոնորական արյան պարկ եռակոմպոնենտ | Донорский пакет трехкомпонентный |  | Արյան փոխներարկման պարկեր եռակոմպոնենտ, ստանդարտ՝ առանց տրոմբոցիդների համար նախատեսված պարկի, ծավալը 450մլ + 10%, պետք է ունենա CE որակի հավաստագիր: | Пакеты для переливания крови трехкомпонентный, стандартный: без мешка для тромбоцидов, объем 450 мл + 10%, должен иметь сертификат качества CE. | հատ | штука | 1859 | 800 | 1487200
28 | 33141171 | 33141171/504 | Դոնորական արյան պարկ եռակոմպոնենտ | Донорский пакет трехкомпонентный |  | Արյան փոխներարկման պարկեր եռակոմպոնենտ, մեկը նախատեսված տրոմբոցիդների համար, ծավալը 450մլ + 10%, պետք է ունենա CE որակի հավաստագիր: | Пакеты для переливания крови трехкомпонентный, один для тромбоцидов, объем 450 мл + 10%, должен иметь сертификат качества CE. | հատ | штука | 2189 | 1500 | 3283500
29 | 33141171 | 33141171/508 | Դոնորական արյան պարկ երկկոմպոնենտ | Донорский пакет двухкомпонентный |  | Արյան փոխներարկման պարկեր երկկոմպոնենտ, ծավալը 450մլ + 10%, պետք է ունենա CE որակի հավաստագիր: | Пакеты для переливания крови двухкомпонентный, объем 450 мл + 10%, должен иметь сертификат качества CE. | հատ | штука | 1390 | 50 | 69500
30 | 33691162 | 33691162/503 | ԷՆԱ թեստ քարտ | СОЭ тест-карта, |  | Ունիվերսալ թեստ քարտ, նախատեսված լիովին ավտոմատ վերլուծիչով երակային և կապիլյար արյան ԷՆԱ որոշելու համար, ֆորմատը՝ 1000 թեստ: Ֆիրմային նշանի և գծիկավոր կոդի առկայությունը քարտի վրա: ԷՆԱ վերլուծիչը անհատույց օգտագործման իրավունքով Պատվիրատուին տրամադրում է Մատակարարը և այն պետք է լինի եվրոպական: Մատակարարը պետք է անվճար տրամադրի նաև մեկ միավոր կոնտրոլ: | Универсальная тест-карта, предназначенная для определения СОЭ женозной и капилярной крови с помощью полностью автоматического анализатора. Формат: 1000 тестов. Наличие фирменного знака и штрих-кода на карте. Анализатор ЭНА предоставляется Заказчику Поставщиком с правом используйте его бесплатно, и он должен быть европейским. Поставщик должен предоставить так-же одну единицу контроля. | հատ | штука | 130000 | 15 | 1950000
31 | 33691162 | 33691162/504 | Թեստ հավաքածու ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման | Набор тестов для определения активированного частичного тромбина |  | Ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու APTT, ռեագենտը վերականգնված(հեղուկ), ֆորմատը` 10x5մլ, վիզուալ 500 թեստ, ներառյալ Կալցիումի քլորիդ (համարվում է մեկ միավոր): | Набор тестов активированного частичного тромбина APTT, формат 10x5мл востановленный жидкий реагент, 500 визуальных тестов, включая кальция хлорида (считается одной единицей). | հատ | штука | 27664 | 14 | 387296
32 | 33691162 | 33691162/505 | Թեստ հավաքածու բրուցելյոզի որոշման RB-50 | Набор тестов для определения бруцеллеза RB-50 |  | Բրուցելյոզի որոշման տեստ հավաքածու RB - 50 Մեթոդ` ագլյուտինացիա, սկրինինգի համար Ֆորմատ` 50տեստ (համարվում է մեկ միավոր): Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: | Набор тестов для определения бруцеллеза RB-50. Метод: аглютинация, для скрининга. Формат: 50 тестов (считается одной единицей). Тестовый образец: сыворотка крови. | հատ | штука | 13800 | 25 | 345000
33 | 33691162 | 33691162/506 | Թեստ հավաքածու մեզի վիզուալ հետազոտման | Набор тестов для визуального исследования мочи |  | Թեստ հավաքածու Մեզի վիզուալ հետազոտման, ֆօռմատ 100 թեստ (համարվում է մեկ միավոր): | Набор тестов для визуального исследования мочи, Формат 100тест (считается одной единицей). | հատ | штука | 3744 | 8 | 29952
34 | 33691162 | 33691162/507 | Թեստ հավաքածու տրոմբոպլաստինի որոշման | Набор тестов для определения тромбопластин |  | Տրոմբոպլաստինի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ` ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում, ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա: ֆորմատը` 10x10մլ, որը պարունակում է բուֆերային կոմպոնենտներ (համարվում է մեկ միավոր): | Набор тестов тромбопластиновых проб. Метод: Определение времени фибриногенеза, тестируемый образец: плазма крови. Формат: 10x10 мл который содержит буферные компоненты (считается одной единицей). | հատ | штука | 29800 | 24 | 715200
35 | 33691162 | 33691162/516 | Թեստ հավաքածու ֆիբրինոգենի որոշման | Набор тестов для определения фибриногена |  | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու HEMOSTAT FIBRINOGEN, Մեթոդ` ֆիբրինագոյացման ժամանակի որոշում, ստուգվող նմուշ` պլազմա, Ֆորմատ` 100 թեստ(համարվում է մեկ միավոր): | Набор тестов для определения фибриногена HEMOSTAT FIBRINOGEN, метод: определение времени фибриногенизации, тестовый образец: плазма., формат: 100 анализов(считается одной единицей). | հատ | штука | 31800 | 6 | 190800
36 | 33691162 | 33691162/517 | Թեստ-ստրիպ 3x1 ում | Тест-стрип 3-в-1 |  | Նախատեսված FORA 6 սարքի համար, գլյուկոզի, հեմոտակրիտի և հեմոգլոբինի տեստ-ստրիպ 3-ը 1-ում | Предназначен для аппарата ФОРА 6, тест-полоска 3-в-1 на глюкозу, гематокрит и гемоглобин. | հատ |  | 450 | 1000 | 450000
37 | 33691167 | 33691167/538 | Ծածկապակի | Покровное стекло |  | Ծածկապակի 22x22 | Покровное стекло 22x22 | հատ | штука | 2.1 | 500 | 1050
38 | 33691167 | 33691167/548 | Կապիլյար | Капилляр |  | 75մմ. երկարության, ապակյա անոթներ | Стеклянные сосуды, длина 75 мм | հատ | штука | 11 | 500 | 5500
39 | 33691167 | 33691167/539 | Կոագուլոմետրի կյուվետներ Junior | Кюветы коагулометра Junior |  | Կոագուլոմետրի կյուվետներ նախատեսված Humaclot Junior սարքի համար: Ֆորմատ N1000: Ֆիրմային նշանի առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | Кюветы для коагулометра Humaclot Junior. Формат: N1000. Наличие фирменного знака. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. For In Vitro Diagnostic. Наличие сертификата качества. | հատ | штука | 34.6 | 55000 | 1903000
40 | 33691167 | 33691167/540 | Ձողիկ, խառնելու | Палочки для размешивания, |  | Լաբորատոր ձոխիկներ, խառնելու համար, պլաստիկե, 7-15սմ երկարության: | Лабораторные пластиковые палочки для размешивания, с длиной 7-15см: | հատ | штука | 39.6 | 1000 | 39600
41 | 33691167 | 33691167/541 | Միկրոպլանշետ U տիպի | Микропланшет типа U |  | Միկրոպլանշետ U տիպի, ֆորմատ` 96 well | Микропланшет типа U,Формат: 96 well/1 шт. | հատ | штука | 330 | 100 | 33000
42 | 33691167 | 33691167/542 | Միկրովետ K2 EDTA | Микровет K3 EDTA |  | Պլաստիկ միկրովետ մազանոթային արյուն վերցնելու համար K2 EDTA հակամակարդիչով, ծավալ՝ 200 մկլ: | Пластиковый микровет для забора капиллярной крови K2 EDTA коагулятора, объем 200 мкл. | հատ | штука | 80 | 500 | 40000
43 | 33691167 | 33691167/543 | Պաստեր պիպետ | Пастеровская Пипетка |  | Պիպետ Պաստերի, բարակ երկար անոթ` ծայրին բալոնով, երկարությունը 150-155մմ, | Пипетка Пастера, с тонким длинным сосудом, с балоном на конце, длина 150-155 мм. | հատ | штука | 18.8 | 4200 | 78960
44 | 33191310 | 33191310/501 | Պլաստիկ փորձանոթ | Пластиковая пробирка |  | Պլաստիկ փորձանոթ 7մլ, չափսերը` 13x100մմ: | Пластиковая пробирка 7мл, размеры: 13x100 мм. | հատ | штука | 24 | 5000 | 120000
45 | 33691167 | 33691167/544 | Սերում պիպետ | Пипетка для взятия сыворотки |  | Սերում պիպետ, աստիճանաբար լայնացող, նշագծերով, երկարությունը 150-155մմ: | Пипетка для взятия сыворотки, постепенно расширяюшийся, мерная, длина 150-155 мм. | հատ | штука | 12 | 7000 | 84000
46 | 33691167 | 33691167/545 | Ցանքսի ձողիկ առանց միջավայր | Палочки для посева без среды |  | Պլաստմասե ձողիկ բամբակյա ծայրով` պլաստմասե փորձանոթի մեջ, ստերիլ: | Пластмассовые палочки с ватным концом, в пластмассовой пробирке, стерильные. | հատ | штука | 37.8 | 1000 | 37800
47 | 33691167 | 33691167/546 | Ցանքսի ձողիկ միջավայրով | Палочки для посева со средой |  | Պլաստմասե ձողիկ բամբակյա ծայրով` պլաստմասե փորձանոթի մեջ, միջավայրով, ստերիլ, ֆորմատ՝ 100 հատ տուփում: | Пластмассовые палочки с ватным концом, в пластмассовой пробирке, со средой, стерильные, формат: 100 шт. в коробке. | հատ | штука | 174 | 500 | 87000
48 | 33191310 | 33191310/502 | Փորձանոթ Էպպենդորֆ 1.5մլ | Пробирка Эппендорфа 1,5 мл |  | Փորձանոթ Էպպենդորֆ 1.5մլ | Пробирка Эппендорфа 1,5 мл | հատ | штука | 2.8 | 1000 | 2800
49 | 33691167 | 33691167/547 | Քարտ ագլյուտինացիոն | Карта агглютинационная |  | Ագլյուտինացիուն քարտեր, բջիջների տիպավորման համար, սպիտակ գույնի: | Агглютинационные карты, для набора клеток, белого цвета. | հատ | штука | 167.5 | 400 | 67000
34883828
|  |  | Ընդհանուր պայմաններ բոլոր չափաբաժինների համար` | Общие условия для всех лотов: |  | * Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2025թ. տարվա ընթացքում, ըստ փաստացի պատվերների, ընդ որում յուրաքանչյուր պատվերի առավելագույն քանակը չի կարող լինել ավելի պայմանագրի ընդհանուր քանակի 1/2-ից, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Առաջին խմբաքանակի մատակարարումը Գնորդը չի կարող պահանջել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրից շուտ, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Այնուհետև, մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների` ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստացի կարիքից ելնելով նախատեսված քանակները կարող են ամբողջությամբ չպատվիրվել Պատվիրատուի կողմից և այդ մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված հաշվարկային տարվա ավարտով: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքային նշանի և/կամ/ մոդելի և/կամ արտադրողի նշումով փաթեթի վրա, պիտանելիության ժամկետները` հանձնման պահին առնվազն 75%-ը (եթե դա կիրառելի է), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պատվիրատուն կարիքից ելնելով համաձայնում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք: Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 հասցեով: | * Товар должен доставляться в течение 2025 года., согласно фактическим заказам, максимальное количество каждого заказа не может превышать 1/2 от общего количества контракта, если Продавец не согласен с этим. Доставка первой партии Покупатель не может потребовать ранее чем за 20 дней до вступления Договора в силу, если Продавец не согласен с этим. После этого поставки должны быть осуществлены по фактическим заказам не позднее 5 рабочих дней. Указанные количества могут быть не полностью заказаны Клиентом из за фактических потребностей, и договор будет считается расторгнутым в конце расчетного года. Поставляемая продукция должна быть новой, в заводской упаковке, на пакетах должны быть указаны товарный знак и /или/ модель и/или/ производитель, срок годности не менее 75% (если это применимо) на момент доставки, за исключением случаев, когда исходя иж нужд Заказчик соглашается принимать товар с менее сроком годности. Перемещение и выгрузка товара на соответствующий склад осуществляется средствами и средствами художника. Адрес: Арменакян 108/4, Ереван.
|  |  | Վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար | Условия оплаты для всех лотов |  | ** Ֆինանսական միջոցները նախատեսված չեն և ժամանակացույցը հաստատվում, կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում: Ընդունել ի գիտություն, որ նախատեսվելուց հետո Ֆինանսական միջոցները հատկացվելու են սահմանված կարգով Ապրանքները, կամ դրա մի մասը ընդունելու օրվան հաջորդող 90 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում: | ** Финансовые средства не предусмотрены и график заполняется, заключается между сторонами при предусмотрении финансовый средств. Иметь ввиду, что Финансовые средства будут предоставлятся в течении 90 дней, со дня принятия Товара или его части в соответсвующем порядке, и оплата будет осуществляется в течении 5 дней.
* Սույն գնման ընթացակարգում որպես գնման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված պայմանները:
* При данной процедуре закупки за основу графика доставки принимаются условия доставки, указанные в настоящем пункте.
** Սույն գնման ընթացակարգում որպես վճարման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված վճարման պայմանները:
** При данной процедуре закупки за основу графика платежей принимаются условия оплаты, указанные в настоящем пункте.
*** Մասնակցության փուլում Մասնակցի կողմից նշված տվյալներից որևէ մեկը ներկայացնելու դեպքում հրավերի պահանջը համարվում է կատարված
***На этапе участия, в случае предоставления Участником любого из этих данных, требование приглашения считается выполненным.
[6 empty] | ԳՆՈՐԴ <<Նորք Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 ՀՎՀՀ 01508793 <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ Հ/Հ 1150001612200100 --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ | ПОКУПАТЕЛЬ <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО г. Ереван, ул. Арменакяна 108/4 УНН 01508793 <<АМИО БАНК>> ЗАО Номер счета 1150001612200100 --------------------------------- /подпись/ М. П.