ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141155 | Гармонический нож |  | "Система гармонических ножей, минимум генератора гармоник в комплекте, ножной переключатель с двумя педалями, система управления с сенсорным дисплеем не менее 7-дюймового цвета Мощность не менее 150 Вт Рабочая частота 55,5±0,5 кГц Разъем преобразователя типа Lemo43 Класс защиты ножного переключателя не менее IPX8 Стандарт безопасности не менее GB9706. 1-2007 Стандарты качества и соответствия наличие не менее CE, ISO13485, IEC60601-1-2, CISPR11" | шт |  |  | 1 | Эчмиадзин, Спандарян 1 | по запросу | В случае предоставления финансовых средств в течение 1 месяца после заключения соглашения |