## Sheet1
Տեխնիկական բնութագիր
|  |  |  | Չափման միավոր | Քանակ | Միավոր գին | Ընդհանուր ախահաշվային գին
1 | Բժշկական մահճակալ | .Մահճակալի չափսերը՝ առնվազն 2060*910*500 մմ . Նյութը ՝ մետաղյա .Պարկելատեղը ՝ լամելներով . Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պատրաստված են հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող , կողային պլաստիկ պարիսպների գույնը պետք է լինի սպիտակ կամ բաց կաթնագույն, .Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը ՝առնվազն 200 կգ .Մահճակալի քաշը ՝առնվազն 50 կգ, .Ներքնակով , որը ունի անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցվում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում։ Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ներքնակից հանել կամ փոխարինել սպունգը։ Ներքնակի գույնը նախընտրելի է բաց մոխրագույ, բաց կաթնագույն։ Առանց անիվների։ Մահճակալի վերջնական տեսքը, ձևը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային ժամկետ առվազն 365 օր։ | Размеры кровати: не менее 2060*910*500 мм. Материал: металл. Парковочное место с ламелями. Стенки изголовья и изножья выполнены из ударопрочного пластика, легко снимаются, цвет боковых пластиковых стенок должен быть белым или светло-молочным. Максимальная нагрузка Не менее 200 кг на кровать. вес: не менее 50 кг, с матрасом, имеющим отверстия, которые пропускают воздух и быстро выталкивают воздух в положении лежа. При необходимости матрас можно снять или заменить. Цвет матраса желательно светло-серый, легкий молочный.Без колесОкончательный вид, форму и цвет кровати согласуйте с заказчиком. Гарантийный срок не менее 365 дней. | հատ | 41 | 110000 | 4510000
2 | Դեղորայքի պահարան | Մետաղյա պահարան դեղերի համար,(առնվազն1230x900x350), Մետաղ փոշեներկած,ապակին թափանցիկ,կոփած 5 մմ,դռները փականով/բանալիով/ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված:Վերջնական գույնը,տեսքը, ձևը, որակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։Մատակարարված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը` ապրանքը ընդունվելու օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացույցային օր: | Шкаф для медикаментов металлический, (минимум 1230х900х350), металл с порошковой покраской, стекло прозрачное, закаленное 5 мм, дверцы с замком/ключом. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Окончательный цвет, внешний вид, форма, качество согласовываются. с заказчиком. Гарантийный срок поставляемого товара: не менее 365 календарных дней со дня получения товара. | հատ | 3 | 100000 | 300000
3 | Բժշկական թախտ | Բարձրությունը առնվազն 500 մմ, Լայնությունը առնվազն 610մմ , Երկարությունը առնվազն 1970 մմ Այն պետք է ունենա կարգավորելի թեքություն դեպի առաջ և ետ, պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ նյութերից, որն կապահովի նրա հուսալի և երկար օգագործումը, պաստառապատման նյութը, պետք է լինեն դիմացկուն` բազմաթիվ անգամ ախտահանիչ միջոցոներով մաքրմանը։ Աթոռի մաքսիմալ ծանրաբեռնվածության դիմակայունությունը, ոչ պակաս 135 կգ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված։ Նախընտրելի գույնը բաց մոխրագույն կամ բաց կաթնագույն։ Վերջնական գույնը,տեսքը, ձևը, որակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Մատակարարված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը` ապրանքը ընդունվելու օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացույցային օր: | Высота не менее 500 мм, Ширина не менее 610 мм, Длина не менее 1970 мм. Он должен иметь регулируемый наклон вперед и назад, должен быть изготовлен из качественных материалов, обеспечивающих его надежность и длительный срок службы, материал обивки должен быть качественным. прочный, многократно дезинфицируется чистящими средствами. Максимальная грузоподъемность кресла не менее 135 кг. Товар должен быть новым, неиспользованным.Предпочтительный цвет – светло-серый или светло-молочный. Окончательный цвет, внешний вид, форму, качество согласуйте с клиентом. Гарантийный срок поставляемого товара составляет не менее 365 календарных дней со дня получения товара. | հատ | 5 | 80000 | 400000
5210000