## հայերեն
N | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման | անվանումը | չափման միավորը | Տեխնիկական բնութագիր | Պահանջվող տարեկան առավելագույն քանակ
1 | 33181160 | Կիտրոնաթթվի խտանյութ | լիտր | Կիտրոնաթթվի խտանյութ 50%, մեքենաների ախտահանման համար, մինչև 10լիտրանոց տարաներով, Dialog+ սարքին համապատասխան կամ համարժեք: | 650
2 | 33181120 | Արհեստական երիկամ | հատ | Արհեստական երիկամ HF20, դիալիզատորի մակերեսը 2,0մ2, գերզտման գործակիցը 99մլ/ժ, Dialog+ սարքին համապատասխան կամ համարժեք: | 4000
3 | 33181120 | Արհեստական երիկամ | հատ | Արհեստական երիկամ HF22, Դիալիզատորի մակերեսը 2,2մ2, գերզտման գործակիցը 118մլ/ժ, Dialog+ սարքին համապատասխան կամ համարժեք: | 1000
4 | 33181150 | Արյան հոսքագիծ | հատ | Արյունատար մագիստրալ զարկերակ-երակ լրակազմ, հավելյալ փոխներարկման համակարգի պարունակությամբ: Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8 մմ. լցման ծավալը 161մլ+20%: Երակային օդածուղակի տրամագիծը 22մմ: Dialog+ սարքին համապատասխան կամ համարժեք: | 5000
5 | 33181160 | Թթվային խտանյութ | լիտր | Թթվային խտանյութ՝ տարողությունը 10լ 1:44 տարաներով, Dialog+ սարքին համապատասխան կամ համարժեք: | 10000
6 | 33181160 | Հիմնային խտանյութի կարտրիջ | հատ | Հիմնային խտանյութի քարթրիջ՝ պարունակությունը ոչ պակաս քան 650գ, Dialog+ սարքին համապատասխան կամ համարժեք: | 5000
7 | 33141148 | Ֆիստուլային ասեղ զարկերակային | հատ | Ֆիստուլային ասեղ զարկերակային 16G, ասեղի երկարությունը 25մմ, խողովակի երկարությունը ոչ ավել 150մմ-ից, պտտվող թևիկներով, ասեղը պոլիկարբոնատե՝ պատված սիլիկոնով, Dialog+ սարքին համապատասխան կամ համարժեք: | 5000
8 | 33141148 | Ֆիստուլային ասեղ երակային | հատ | Ֆիստուլային ասեղ երակային 16G, ասեղի երկարությունը 25մմ, խողովակի երկարությունը ոչ ավել 150մմ-ից, պտտվող թևիկներով, ասեղը պոլիկարբոնատե՝ պատված սիլիկոնով, Dialog+ սարքին համապատասխան կամ համարժեք: | 5000
9 | 33181120 | Բակտերիալ ֆիլտր | հատ | Բակտերիալ ֆիլտր, Dialog+ սարքին համապատասխան կամ համարժեք, ոչ պակաս 150 դիալիզի կամ 900 ժամ աշխատելու հնարավորությամբ: | 16
- Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չմատակարարված (չիրացված) չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:
- Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է փուլային ըստ Պատվիրատուի պահանջի: Պահանջը կարող է տրվել գրավոր և/կամ բանավոր:
- Ապրանքի առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:
- Ապրանքի պիտանիության ժամկետները ապրանքը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն` 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
- Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

## ռուսերեն
N | Транзитный код по классификации CPV | Название | Единица измерения | Техническая спецификация | Требуемое годовое максимальное количество
1 | 33181160 | Концентрат лимонной кислоты | л | Концентрат лимонной кислоты 50%, для дезинфекции автомобилей, в емкостях до 10 литров, подходит для аппарата Диалог+ или аналогичного. | 650
2 | 33181120 | Искусственная почка | шт. | Искусственная почка HF20, площадь диализатора 2,0 м2, коэффициент ультрафильтрации 99 мл/ч, что соответствует или эквивалентно аппарату Диалог+. | 4000
3 | 33181120 | Искусственная почка | шт. | Искусственная почка HF22, площадь диализатора 2,2 м2, коэффициент ультрафильтрации 118 мл/ч, что соответствует или эквивалентно аппарату Диалог+. | 1000
4 | 33181150 | Кровоснабжающий магистраль | шт. | Кровоснабжающий магистральный артерио-венный комплект с дополнительной трансфузионной системой. Внутренний диаметр секции насоса 8 мм. объем наполнения 161мл+20%. Диаметр трубки Диалог+ 22мм. | 5000
5 | 33181160 | Кислотный концентрат | л | Кислотный концентрат в канистрах 10 л 1:44, совместимый с Dialog+ или аналогичный. | 10000
6 | 33181160 | Картридж с щелочным концентратом | шт. | Картридж с щелочным концентратом емкостью не менее 650 г, подходящий или эквивалентный для устройства Dialog+. | 5000
7 | 33141148 | Игла для артериальной фистулы | шт. | Игла для артериальной фистулы 16G, длина иглы 25 мм, длина трубки не более 150 мм, с вращающимися втулками, игла из поликарбоната с силиконом, подходящая или эквивалентная для аппарата Dialog+. | 5000
8 | 33141148 | Игла для фистулы внутривенная | шт. | Игла для фистулы внутривенная 16G, длина иглы 25 мм, длина трубки не более 150 мм, с вращающимися втулками, игла из поликарбоната с силиконом, подходящая или аналогичная для аппарата Диалог+. | 5000
9 | 33181120 | Бактериальный фильтр | шт. | Бактериальный фильтр, соответствующий или эквивалентный устройству Dialog+, рассчитанный как минимум на 150 диализов или 900 часов работы. | 16
- После истечения срока исполнения контракта контракт будет расторгнут в части непоставленных (нереализованных) количеств.
- Поставка продукции осуществляется поэтапно по заявке Заказчика. Запрос может быть сделан в письменной и/или устной форме.
- Срок первой поставки продукции – в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу условий исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на поставку продукции. товар в более короткие сроки. Срок поставки не может быть позднее 30 декабря текущего года.
- Срок годности товара должен быть на момент доставки товара покупателю: товары со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки, товары с полкой срок годности до 2,5 лет должен иметь не менее 12 месяцев на момент поставки остаточного срока годности,
- Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент.