|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6  Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը | | Տեխնիկական բնութագիր | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը (դրամ) | Նախատես-ված քանակը |
| 1 | 33211120 | Ակկու- Չեկ ակտիվ տեստ-երիզներN100 տուփ | | Արյան մեջ գլյուկոզայի ախտորոշման թեստ ստրիպաին համակարգ` նախատեսված Ակկու- Չեկ ակտիվ սարքի համար,տուփի պարունակություն 50թեստ : Նախատեսված փակ համակարգի համար: Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական: Չափման նվազագույն միջակայք` 1.1մմոլ/լ -33.3 մմոլ/լ: | տեստ |  |  | 200 |
| 2 | 33211120 | Ակկու- Չեկ պերֆորմա տեստ-երիզներN100 տուփ REF 06454011136 | | Արյան մեջ գլյուկոզայի ախտորոշման թեստ ստրիպաին համակարգ` նախատեսված Ակկու- Չեկ պերֆորմա սարքի համար, տուփի պարունակություն 50թեստ : Նախատեսված փակ համակարգի համար: Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական: Չափման նվազագույն միջակայք` 1.1մմոլ/լ -33.3 մմոլ/լ: | տեստ |  |  | 600 |
| 3 | 33121270 | Ազոտական թթու | | Ազոտական թթու Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 7 ամիս , մինչև 2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` ժամկետի 1/2-ը, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | մլ |  |  | 500 |
| 4 | 33691176 | Ազոպիրամ | | Ազոպիրամ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 7 ամիս , մինչև 2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` ժամկետի 1/2-ը, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | շշիկ |  |  | 5 |
| 5 | 33121270 | Աղաթթու | | Աղաթթու Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 7 ամիս , մինչև 2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` ժամկետի 1/2-ը, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | մլ |  |  | 3000 |
| 6 | 33691162 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար ԱՍԱՏ 5x60մլ | | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: ) ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ |  |  | 4 |
| 7 | 33691162 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար ԱԼԱՏ 5x60մլ | | ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: ) ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ |  |  | 4 |
| 8 | 33691162 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Ամիլազա | | Ամիլազա նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: ):  ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ |  |  | 3 |
| 9 | 33211140 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Բիլիռուբին 100/100 | | Բիլիռուբինի (ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL Total` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: ): Բիլիռուբին (ընդհանուր) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ |  |  | 5 |
| 10 | 33211120 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Գլյուկոզա + ԹԽՈՒԿ 2x250մլ | | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ:): Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ |  |  | 10 |
| 11 | 33691162 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար ԳԳՏ 5x60մլ | | Գամմմա գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GGT` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ:):  ԳԳՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ |  |  | 1 |
| 12 | 33211180 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Եռգլիցերիդներ 5x60մլ | | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ |  |  | 2 |
| 13 | 33211130 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Խոլեստերին 6x60մլ | | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար:: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ:): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ |  |  | 10 |
| 14 | 33211160 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Կրեատինին 5x60մլ | | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ): Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ |  |  | 6 |
| 15 | 33211290 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Կալիում | | Հավաքածու Կալիումի որոշման` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի կամ ՖԵԿ ապարատի համար 3x25մլ (մեկ ռեագենտի հավաքածուում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 50թեստ ): : Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ |  |  | 4 |
| 16 | 33211150 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Միզանյութ 5x60մլ | | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: ):  Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ |  |  | 3 |
| 17 | 33211170 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Միզաթթու | | Միզաթթվի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Uric Acid` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ((ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: ):  Միզաթթվի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ |  |  | 3 |
| 18 | 33691162 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Մաքրող, լվացող հիմնային լուծույթ 3x35մլ | | Հիմնային լուծույթ 3x35մլ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: | հատ |  |  | 5 |
| 19 | 33691162 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Մաքրող, լվացող թթվաին լուծույթ 3x35մլ | | 3x35մլ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: | հատ |  |  | 5 |
| 20 | 33691153 | Բարիումի սուլֆատ 100գր | | Բարիումի սուլֆատ 100գր Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 7 ամիս , մինչև 2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` ժամկետի 1/2-ը, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | տուփ |  |  | 20 |
| 21 | 24451140 | Դիքլորիզոցիանուրաթթվի նատրիումական աղ /ժավելի սոդիում/ կամ համարժեք | | **Դեղաձևը հաբեր;** Ախտահանիչ միջոցը պարունակում է դիքլորիզոիցիանուրաթթվի նատրիումական աղ ազդող նյութ, ֆունկցիոնալ հավելումներ՝ ադիպինաթթու, նատրիումի կարբոնատ և բիկարբոնատ: Հաբերը ինքնալուծվող են: Ախտահանիչ նյութը պետք է ունենա մանրէասպան ազդեցություն գրամբացասական և գրամդրական մանրէների, (այդ թվում ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաների ), վիրուսների (արտաընդերային հեպատիտներ, ՄԻԱՎ-վարակ), սնկերի (ներառյալ Կանդիդա ցեղի խմորասնկեր) նկատմամբ՝ ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով: | կգ |  |  | 4 |
| 22 | 33691162 | Էքսպրեսս-թեստ կորոնավիրուսի հայտնաբեր. | | Կորոնավիրուսի անտիգենի որոշման արագ թեստեր : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 100 |
| 23 | 38431720 | Ծայրակալ կապույտ | | Կապույտ գույնի, չափսը 200-1000մկլ | հատ |  |  | 2000 |
| 24 | 38431720 | Ծայրակալ դեղին | | Դեղին գույնի, չափսը 0-200մկլ | հատ |  |  | 2000 |
| 25 | 24451141 | Կատամին 50% | | Կատամին 50% | լիտր |  |  | 2 |
| 26 | 33691162 | Կոագուլոմետրի փորձանոթ և մագնիս 350x2 | | PRECiL C2000-2 կոագուլոմետրի համարՉափը 350X2: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ |  |  | 4 |
| 27 | 33691162 | Կոագուլոմետր C2000-2 -ի տպիչ թուղթ | | PRECiL C2000-2 կոագուլոմետրի համարՀանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 4 |
| 28 | 33691162 | Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշան թեստ հավաքածու 12\*2մլ նախատեսված PRECiLC2000-2 կոագուլոմետրի համար | | 12\*2մլ նախատեսված PRECiL C2000-2 կոագուլոմետրի համար : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ |  |  | 6 |
| 29 | 33691162 | Ֆիբրինոգենի թեստ հավաքածու 6x4մլ +125մլ նախատեսված PRECiL C2000-2 կոագուլոմետրի համար | | 6x4մլ +125մլ նախատեսված PRECiL C2000-2 կոագուլոմետրի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ |  |  | 6 |
| 30 | 33691162 | Ազատ Բետա ԽԳ N96 | | Ազատ Բետա ԽԳ քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: *Mindray MR-96A* կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 1 |
| 31 | 33211370 | Ազատ թիրoքսին FT4 N96 | | Ազատ թիրoքսինի (FT4) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: *Mindray MR-96A* կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 2 |
| 32 | 33211380 | Ազատ թրիյոդթիրոնին FT3 N96 | | Ազատ թրիյոդթիրոնինի ( FT3) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 2 |
| 33 | 33211350 | Թիրեոտրոպ հորմոն TSH N96 | | Թիրեոտրոպ հորմոնի ( TSH) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 2 |
| 34 | 33211390 | Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմիններ Anti-TPO N96 | | Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների (Anti-TPO) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 1 |
| 35 | 33691162 | Հղիության հետ կապված պլազմայի Ա սպիտակուց PAPP-A N96 | | Հղիության հետ կապված պլազմայի Ա սպիտակուցի՝ PAPP-A քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 1 |
| 36 | 33691162 | Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ Anti-TG N96 | | Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների (Anti-Tg) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 1 |
| 37 | 33691162 | Պրոլակտին N96 | | Պրոլակտինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 1 |
| 38 | 33691162 | Վիտամին D N96 | | Վիտամին D Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 1 |
| 39 | 33691162 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ mindray BC-5150 -ի M-52 Diluent 20լիտր նոսրացնող լուծույթ | | Նոսրացնող լուծույթ դիլյուենթ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար (M-52 Diluent 20լիտր ), նախատեսված (mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար) հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: | հատ |  |  | 10 |
| 40 | 33691162 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ mindray BC-5150 -ի M-52 Diff Lyse 500մլ Լիզ լուծույթ | | Լիզիսի լուծույթ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար (M-52 Diff Lyse 500մլ), նախատեսված mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար) հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: | հատ |  |  | 10 |
| 41 | 33691162 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ mindray BC-5150 -ի M-52 LH Lyse ԼՀ Լիզ լուծույթ 100մլ | | Լիզիսի լուծույթ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար (M-52 LH Lyse ԼՀ Լիզ լուծույթ 100մլ ), նախատեսված mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար) հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 14 |
| 42 | 33691162 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ mindray BC-5150 -ի M 68 Probe cleanser Մաքրող լուծույթ 50 մլ | | M 68 Probe cleanser 50մլ Մաքրող լուծույթ mindray BC-5150հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար: | հատ |  |  | 5 |
| 43 | 33691162 | Հելիկոբակտեր պիլուրի Helicobacter pylori հետազոտման թեստ | | Հելիկոբակտեր պիլուրի IgG:Ֆորմատ` 20 թեսթ18.01.2022 Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 100 |
| 44 | 33211320 | Հեպատիտ B-ի RapidSignal Hbs Ag WB տեստ N 100 տուփ | | Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`(Ստրիպային): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ |  |  | 4 |
| 45 | 33691162 | Հեպատիտ C տեստ երիզներ HCV որակական տեստ | | Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`(Ստրիպային,): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 450 |
| 46 | 33211110 | Մեզի թեստ սպիտների որոշման որակական 10 պարամետր N100 | | Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` որակական, ոչ պակաս քան 10 պարամետր, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ |  |  | 12 |
| 47 | 33211110 | Մեզի անալիզատոր UA 66 կիսաավտոմատ վերլուծիչի թեստ 11 պարամետրով | | Մեզի անալիզատոր UA 66 կիսաավտոմատ վերլուծիչի թեստ 11 պարամետրով Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` որակական, ոչ պակաս քան 10 պարամետր, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ |  |  | 10 |
| 48 | 33211230 | Սիֆիլիսի որոշման տեստN150 RPR- CARBON | | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ): Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ |  |  | 4 |
| 49 | 33691162 | Ստաֆիլակոկի հայտնաբերման թեստ | | Ստաֆիլակոկի հայտնաբերման թեստ Քթից վերցված քսուքով:Ֆորմատ 1 թեստ,1 տուփում 20թեստ:Յուրաքանչյուր թեստ-երիզը առանձին փաթեթավորմամբ: Հավաքածուն պետք է պարունակի յուրաքանչյուր թեստին համապատասխան քանակով կաթոցիկ, փորձանոթ,3 տեսակի անհրաժեշտ լուծույթներ:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 200 |
| 50 | 33191310 | Վակումային փորձանոթ K2EDTA 2մլ (մանուշակագույն) | | K2EDTA 2մլ (մանուշակագույն): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 3000 |
| 51 | 33191310 | Վակումային փորձանոթ հելո+կլոտ ակտիվատոր 5մլ (դեղին կամ կարմիր) | | հելո+կլոտ ակտիվատոր 5մլ (դեղին կամ կարմիր): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 3000 |
| 52 | 33191320 | Վակումային փորձանոթ NaCi 3,6մլ (կապույտ) | | NaCi 3,6մլ (կապույտ): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 2000 |
| 53 | 33141146 | Վակումային փորձանոթի ասեղ 21G | | Չափսը 21G: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 2500 |
| 54 | 33141146 | Վակումային փորձանոթի ասեղ 22G | | Չափսը 22G: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 2500 |
| 55 | 33211470 | Տրոպոնինի հետազոտման թեստ | | Տրոպոնինի որոշման թեստ հավաքածու : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 120 |
| 56 | 33211250 | C ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման տեստ CRP ռեագենտ N 100 տուփ | | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ:  C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ |  |  | 6 |
| 57 | 33121270 | Իզոհեմագլյուտինացնող շիճուկ Rh նոսրացուցիչ Abo (IV) 10մլ | | Իզոհեմագլյուտինացնող շիճուկ Rh նոսրացուցիչ Abo (IV) 10մլ Նախատեսված է արյան տիտրի որոշման համար:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | սրվակ |  |  | 6 |
| 58 | 33211190 | Ցոլիկլոն անտի -Խմբակային շիճուկ A10մլ ֆլ. | | Ցոլիկլոն հակա - A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 4 |
| 59 | 33691162 | Ցոլիկլոն անտի -Խմբակային շիճուկ AB 5մլ ֆլ. | | Ցոլիկլոն հակա - AB: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 6 |
| 60 | 33211200 | Ցոլիկլոն անտի- Խմբակային շիճուկ B 10մլ ֆլ. | | Ցոլիկլոն հակա - B: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 4 |
| 61 | 33211220 | Ցոլիկլոն անտի - սուպեր Խմբակային շիճուկ D 10մլ ֆլ. | | Ցոլիկլոն հակա - D: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 4 |
| 62 | 33211210 | Ցոլիկլոն անտի - սուպեր Խմբակային շիճուկ C 5մլ ֆլ. | | Ցոլիկլոն հակա - C: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 3 |
| 63 | 33621641 | ՈՒՁՀ սարքի տվիչների ախտահանիչ Բոնսոլար 750մլ կամ համարժեք | | ՈՒՁՀ սարքի տվիչների ախտահանիչ Բոնսոլար 750մլ կամ համարժեք առանց սպիրտի: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ |  |  | 5 |
| 64 | 33191310 | Փորձանոթ՝ չափիչ սանդղակով , ապակե ցենտրիֆուգայի | | Ապակյա փորձանոթ նախատեսված ցենտրիֆուգայի համար։ Չափիչ սանդղակով: Ծավալը` 10մլ : | հատ |  |  | 500 |
| 65 | 33631240 | Քլորհեքսիդին 20% | | Քլորհեքսիդին 20%:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | լիտր |  |  | 10 |
| 66 | 33121270 | Քացախաթթու 33% | | Քացախաթթու 33% :Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | մլ |  |  | 3000 |
| 67 | 24451140 | Ֆենոֆտալինի փոշի | | Փոշի :Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | կգ |  |  | 0,2 |
| 68 | 24451141 | Ֆորմալին 37% | | Ֆորմալինի 37% լուծույթ:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | լիտր |  |  | 10 |
| *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*  \*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:*  ***Պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա։ Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից յուրաքանչյուր պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:***  ***Ծանոթություն 1*** | | | | | | | | |
| Նշված քանակը առավելագույնն է*:* Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | | | | | | |
| ***Ծանոթություն 2*** | | | | | | | | |
| Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը: | | | | | | | | |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 | | |  |  |  |  |
| номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование товара | техническая характеристика | | единица измерения | цена единицы драмов РА | общая цена драмов РА | общий объем |
| 1 | 33211120 | Акку\_Чек Active Test Strips N50 | Тест-полоска актив для измерения уровня глюкозы в крови, коробка содержит 50 тестов. Предназначен для закрытой системы. Метод измерения: электрохимический. Минимальный диапазон измерений: 1,1 ммоль / л -33,3 ммоль / л. Период измерения не менее 15 сек. Наличие 2/3 срока годности, товарного знака. Условные признаки - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 200 |
| 2 | 33211120 | Акку\_Чек Performa Test Strips N50 pack N50 REF 06454011136 | Тест-полоска перфома для измерения уровня глюкозы в крови,коробка содержит 50 тестов. Предназначен для закрытой системы. Метод измерения: электрохимический. Минимальный диапазон измерений: 1,1 ммоль / л -33,3 ммоль / л. Период измерения не менее 15 сек. Наличие 2/3 срока годности, товарного знака. Условные признаки - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 600 |
| 3 | 33121270 | Азотная кислота | Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | мл |  |  | 500 |
| 4 | 33691176 | Азопирам | Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 5 |
| 5 | 33121270 | соляная кислота | Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | мл |  |  | 3000 |
| 6 | 33691162 | АСАТ для биохимического анализатора BA88A | ASAT Набор решений ASAT для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов и не более 500 тестов).  В коллекции ASAT должны быть материалы, представленные в руководстве для использования в ее работе (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 4 |
| 7 | 33691162 | АЛАТ для биохимического анализатора BA88A | Набор ALAT для определения ALAT для биохимического анализатора BA88A. Кинетический метод. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов и не более 500 тестов).  В коллекции ALAT должны быть материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 4 |
| 8 | 33691162 | Амилаза для биохимического анализатора BA88A | Амилаза предназначена для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов и не более 300 тестов).  В коллекции ALAT должны быть материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика.Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 3 |
| 9 | 33211140 | Билирубин для биохимического анализатора BA88A | Сборник определения билирубина (общего) BIL Total для биохимического анализатора BA88A. Метод ферментативного колориметрии. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов и не более 300 тестов). Билирубиновая (общая) коллекция должна иметь материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие необходимые материалы).Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 5 |
| 10 | 33211120 | Глюкоза + Люпин для биохимического анализатора BA88A | GLUCOSE набор для определения глюкозы для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов и не более 300 тестов). Сборник глюкозы должен иметь материалы для использования в его работе (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 10 |
| 11 | 33691162 | ГГТ для биохимического анализатора BA88A | ГГТ устанавливают для определения гамма-глутамилтрансферазы ГГТ для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов и не более 300 тестов).  Коллекция GAT должна иметь материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик воспроизводит Биохимический Анализатор по запросу Клиента. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 1 |
| 12 | 33211180 | Три глицериды для биохимического анализатора BA88A | Набор для определения триглицеридов TG для биохимического анализатора BA88A. Метод колориметрическим методом. Тестовый образец - сыворотка крови / плазма / нас. Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 и не более 300).  Коллекция триглицеридов должна иметь материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик воспроизводит Биохимический Анализатор по запросу Клиента. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 2 |
| 13 | 33211130 | Холестерин для биохимического анализатора BA88A | Набор для определения холестерина CHOL для биохимического анализатора BA88A :: Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов и не более 300 тестов). Коллекция холестерина должна иметь материалы, представленные в руководстве для использования в ее работе (например, калибратор, стандартные или другие необходимые материалы). Поставщик воспроизводит Биохимический Анализатор по запросу Клиента.: Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 10 |
| 14 | 33211160 | Креатинин для биохимического анализатора BA88A | Набор креатинина для определения креатина для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов и не более 300 тестов). В коллекции креатина должны быть материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 6 |
| 15 | 33211290 | калий для биохимического анализатора BA88A или для ФЕК апарата | калий для биохимического анализатора BA88A или для ФЕК апарата 3x25мл 50тест Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 4 |
| 16 | 33211150 | Мочевина для биохимического анализатора BA88A | Набор UREA для определения мочи для биохимического анализатора BA88A. Кинетический метод. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов и не более 500 тестов).  В коллекции должны быть материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы).Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 3 |
| 17 | 33211170 | Мочевая кислота для биохимического анализатора BA88A | Набор мочевой кислоты для определения мочевой кислоты для биохимического анализатора BA88A. Метод колориметрическим методом. Тестовый образец - сыворотка крови / плазма / нас. Количество тестов в одном наборе реагентов ((не менее 200 тестов и не более 300 тестов).  Для сбора мочевой кислоты должны использоваться материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы).Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 3 |
| 18 | 33691162 | Очищающий, моющийся основной раствор 3x35мл для биохимического анализатора BA88A | Очищающий, моющийся основной раствор 3x35мл для биохимического анализатора BA88A.Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 5 |
| 19 | 33691162 | Очищающий, моющийся кислотный раствор 3x35мл для биохимического анализатора BA88A | Очищающий, моющийся кислотный раствор 3x35мл для биохимического анализатора BA88A. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 5 |
| 20 | 33691153 | Бария сульфат 100 г | 100г , Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 20 |
| 21 | 24451140 | Натриевая соль дихлоризоциановой кислоты | Таблетки таблетки; Дезинфицирующее средство содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты, функциональные добавки: адипиновую кислоту, карбонат натрия и бикарбонат. Таблетки саморастворяются. Дезинфицирующее средство должно оказывать бактерицидное действие против грамположительных и вирулентных бактерий (включая внутрибольничные инфекции, микобактерии туберкулеза), вирусов (неконтролируемый гепатит, ВИЧ-инфекция), грибковых инфекций (включая грибковые инфекции) с методическими указаниями. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 7 месяцев для товаров со сроком годности до 1 года, не менее 1/2 для срока годности до 2 лет, не менее 15 месяц для товаров со сроком годности более 2 лет. месяцев. Должен иметь методическую инструкцию по применению, утвержденную МЗ. | | кг |  |  | 4 |
| 22 | 33691162 | Экспресс-тест на коронавирус | Экспресс-тесты на коронавирус или экспресс-тесты на антитела IgM և lgG.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 100 |
| 23 | 38431720 | Насадка пипетка | Синий цвет, размер 200-1000 мкл. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | Штук |  |  | 2000 |
| 24 | 38431720 | Насадка пипетка | Желтый цвет, размер 0-200 мкл. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | Штук |  |  | 2000 |
| 25 | 24451141 | Катамин 50% | Катамин 50% | | литр |  |  | 2 |
| 26 | 33691162 | Тестер коагулометра и магнит 350х2 | Для Коагулометр PRECiL C2000-2. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 4 |
| 27 | 33691162 | Бумага для принтера Коагулометр C2000-2 | Для принтера Коагулометр PRECiL C2000-2. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Штук |  |  | 4 |
| 28 | 33691162 | Протромбин тест 4х5 мл для коагулометра PRECiL C2000-2 | Протромбин тест 4х5 мл для коагулометра PRECiL C2000-2. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 6 |
| 29 | 33691162 | Тестовый набор на фибриноген 6х3 мл для коагулометра PRECiL C2000-2 | Тестовый набор на фибриноген 6х3 мл для коагулометра PRECiL C2000-2. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 6 |
| 30 | 33691162 | Свободный бета-хорионический гонадотропин человека (свободный β-ХГЧ) N96 | Свободный бета-хорионический гонадотропин человека (свободный β-ХГЧ) для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 1 |
| 31 | 33211370 | FT4 N96 | FT4 для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 2 |
| 32 | 33211380 | FT3 N96 | FT3 для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 2 |
| 33 | 33211350 | TSH N96 | TSH для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 2 |
| 34 | 33211390 | Anti-TPO N96 | Anti-TPO для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 1 |
| 35 | 33691162 | PAPP-A N96 | PAPP-A для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 1 |
| 36 | 33691162 | Anti-TG N96 | Anti-TG для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 1 |
| 37 | 33691162 | Пролактин N96 | Пролактин для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 1 |
| 38 | 33691162 | Витамин D N96 | Витамин Dдля полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 90-100 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 1 |
| 39 | 33691162 | M-52 Diluent 20 литров раствора для разведения mindray BC-5150 для гематологического анализатора | Разбавитель (M-52 Diluent 20 L) для Гематологический анализатор mindray BC-5150 . Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 10 |
| 40 | 33691162 | M-52 Diff Lyse 500мл Лиз раствор mindray BC-5150 для гематологического анализатора | Раствор для лизиса(M-52 Diff Lyse 500 мл) для гематологического анализатора mindray BC-5150.Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 10 |
| 41 | 33691162 | M-52 LH Lyse LH Лиз раствор 100мл mindray BC-5150 для гематологического анализатора | Lysis раствор (M-52 LH Lyse Lysis Solution 100 мл) для гематологического анализатора Mindray BC-5150. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 14 |
| 42 | 33691162 | M68 Probe cleanser Очищающий раствор 50мл mindray BC-5150 для гематологического анализатора | Очищающий раствор 50мл mindray BC-5150 для гематологического анализатора Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 5 |
| 43 | 33691162 | Helicobacter pylori тест | Helicobacter pylori IgG: Формат: 20 тестов. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки, Наличие товарного знака. Условные обозначения - "хранить в сухом месте» | | штук |  |  | 100 |
| 44 | 33211320 | RapidSignal Hbs Ag WB Тест N 100 | Тестовый набор для определения гепатита Б. Метод: (Стрип).Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 4 |
| 45 | 33691162 | Гепатит Ц тест HCV качественный Ora Quick или Эквивалентность | Тестовый набор для определения гепатита Ц. Метод: (Стрип). Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 450 |
| 46 | 33211110 | Анализ мочи Качественное определение параметра N100 | Диагностическая тест-полоска системы - качественная не менее 10 параметров Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 12 |
| 47 | 33211110 | Для Анализатора мочи U A66 тесты Анализ мочи Качественное определение 11 параметра N100 | Диагностическая тест-полоска системы - качественная не менее 11 параметров Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 10 |
| 48 | 33211230 | RPR- CARBON test, c/n 36001 тест N150 | Набор для тестирования на сифилис RPR (Syphilis RPR). Метод агглютинации. Тестовый образец - сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе (не менее 100 тестов и не более 200 тестов). Набор тестов для принятия решения о сифилисе должен иметь материалы, предоставленные в руководстве, для использования в его работе. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 4 |
| 49 | 33691162 | Тест на выявление стафилококка (Экспресс-тест ) | Тест на выявление стафилококка с помощью мазка из носа. Формат: 1 тест, 20 тестов в 1 упаковке. Каждая тест-полоска в отдельной упаковке. В наборе на момент поставки должно быть необходимое количество капельницы, пробирка, 3 вида необходимых растворов. 3 срока годности. Наличие товарного знака - «хранить в сухом месте». | | штук |  |  | 200 |
| 50 | 33191310 | Вакуумный тестер | K2EDTA 2мл (фиалетовый): Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 3000 |
| 51 | 33191310 | Вакуумный тестер | геловый 5мл (желтый или красный): Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 3000 |
| 52 | 33191320 | Вакуумный тестер NaCi 3,6мл (синный): | NaCi 3,6мл (синный): Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Штук |  |  | 2000 |
| 53 | 33141146 | Игла вакуум-тестер 21G | Размер 21G: Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 2500 |
| 54 | 33141146 | Игла вакуум-тестер 22G | Размер 22G: Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 2500 |
| 55 | 33211470 | Тропониновый тест | Тропониновый тест. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 120 |
| 56 | 33211250 | CRP реагент N 100 | Набор С-реактивных белков для определения СРБ. Метод агглютинации. Тестовый образец - сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе составляет не менее 100 тестов и не более 200 тестов.Анализ C-реактивного белка должен иметь материалы для использования в его использовании.  Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка |  |  | 6 |
| 57 | 33121270 | Изогемагглютинирующая сыворотка Rh разбавитель Abo (IV) 10 мл | Изогемагглютинирующая сыворотка Rh разбавитель Abo (IV) 10 мл Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 6 |
| 58 | 33211190 | Цоликлон анти A10мл | Цоликлон анти - A 10мл. Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и реанимации: Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 4 |
| 59 | 33691162 | Цоликлон анти AB 5мл | Цоликлон анти - AB 5мл. Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и реанимации Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 6 |
| 60 | 33211200 | Цоликлон анти B 10мл | Цоликлон анти - B 10мл. Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и реанимации Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 4 |
| 61 | 33211220 | Цоликлон анти D 10мл | Цоликлон анти - D 10мл. Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и реанимации Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 4 |
| 62 | 33211210 | Цоликлон анти C 5мл | Цоликлон анти - C 5 мл. Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови и реанимации.: Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук |  |  | 3 |
| 63 | 33621641 | дезинфицирующее средство для датчиков прибора УЗИ | Дезинфицирующее средство для датчиков УЗИ Bonsolar 750мл или аналог без спирта. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Условные обозначения - «хранить в сухом месте». | | штук |  |  | 5 |
| 64 | 33191310 | Пробирка с мерной шкалой, стеклянная для центрифуги | Пробирка с мерной шкалой, стеклянная для центрифуги объем 10мл | | штук |  |  | 500 |
| 65 | 33631240 | Хлоргексидин 20% | Хлоргексидин 20%. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | литр |  |  | 10 |
| 66 | 33121270 | 33% уксусная кислота | 33% уксусная кислота: Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | мл |  |  | 3000 |
| 67 | 24451140 | Фенофталин | Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | кг |  |  | 0,2 |
| 68 | 24451141 | Формалин 37% | Формалин 37% раствор, Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | литр |  |  | 10 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*  *\*\* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение.*  ***Контракт заключен на основании статьи 15 части 6 Закона РА "О закупках". После предоставления финансовых средств, со дня вступления в силу договора между сторонами, Товар доставляется* поставщиком *в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,.***  ***Познание 1*** | | | | | | | | |
| Указанные количества являются максимальными. Товар должен быть новым, неиспользованным на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». | | | | | | | | |
| ***Познание 2*** | | | | | | | | |
| В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность». | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |