**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ծառայություն | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդ­հա­նուր քա­նա­կը | մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը\*\* |
|  | Հողի pH BaCl2-TEA էքստակցվող թթվայնության որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողի էքստակցվող թթվայնության (BaCl2-TEA-ով) որոշում։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։  Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում։  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 527 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողում պարունակվող նիտրատի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողում նիտրատի պարունակության (0,5 Մ K2SO4 կամ 1 Մ KCl էքստրակցում, գունաչափական մեթոդ) որոշում (mg kg-1)։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։  Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում։  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 527 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողում պարունակվող որոշ տարրերի ընդհանուր պարունակության ուսումնասիրության համալիր որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողում պարունակվող որոշ տարրերի ընդհանուր պարունակության (մգ/կգ) ուսումնասիրության համալիրն իր մեջ ներառում է հետևյալ տարրերի ընդհանուր պարունակության որոշում․  1․ Արսեն  2․ Բարիում  3․ Բերիլիում  4․ Կադմիում  5․ Քրոմ  6․ Կոբալտ  7․ Պղինձ  8․ Երկաթ  9․ Կապար  10․ Մանգան  11․ Մոլիբդեն  12․ Նիկել  13․ Սելեն  14․ Անագ  15․ Վանադիում  16․ Ցինկ  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի, որի մեջ պետք է իրականացվի համալիր ուսումնասիրություն։ Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում։  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողի քաշվածքում ամոնիում իոնի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողի քաշվածքում (0.5 Մ K2SO4 -ի կամ 1 Մ KCl-ի լուծույթներով պատրաստված) ամոնիում իոնի որոշում։  1 հատը համապատասխանում է 1 հեղուկ նմուշի։  Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում։  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողի ֆոսֆատ կապելու ունակության որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողի ֆոսֆատ կապելու ունակության (Phosphate retention) որոշում, %։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։  Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում։  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողի դիթիոնիտային քաշվածքում սիլիկատ իոնի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողի դիթիոնիտային քաշվածքում սիլիկատ իոնի որոշում, %։  1 հատը համապատասխանում է 1 հեղուկ նմուշի։  Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում։  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողի ամոնիումի օքսալատի հիդրատի քաշվածքում սիլիկատ իոնի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողի ամոնիումի օքսալատի հիդրատի քաշվածքում սիլիկատ իոնի որոշում, %։  1 հատը համապատասխանում է 1 հեղուկ նմուշի։  Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում։  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողում ջրալույծ քլորիդ իոնի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողում ջրալույծ քլորիդ իոնի որոշում (mmolc kg-1)։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։ Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում։  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողում մատչելի ալյումինի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողում մատչելի ալյումինի որոշում (0.5 Մ K2SO4 -ի կամ 1 Մ KCl-ի լուծույթներով պատրաստված քաշվածքներում), մգ/կգ։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։ Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում:  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողում մատչելի կոբալտի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողում մատչելի կոբալտի որոշում (քացախաթթվի 0․11 Մ լուծույթով պատրաստված քաշվածքում), մգ/կգ հողում կամ մգ/լ քաշվածքում ։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։ Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում։  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողում մատչելի պղնձի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողում մատչելի պղնձի որոշում (0․1 Մ EDTA-ի լուծույթով պատրաստված քաշվածքում), մգ/կգ հողում կամ մգ/լ քաշվածքում։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։ Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում։  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողում գիպսի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողում գիպսի (ջրով էքստրակցում, ացետոնով նստեցում) որոշում, %։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։ Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում:  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողի դիթիոնիտային քաշվածքում երկաթի, ալյումինի և մանգանի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողի դիթիոնիտային քաշվածքում երկաթի, ալյումինի և մանգանի որոշում, %։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։ Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում:  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողի ամոնիումի օքսալատի հիդրատի քաշվածքում երկաթի և ալյումինի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողի ամոնիումի օքսալատի հիդրատի քաշվածքում երկաթի և ալյումինի որոշում, %։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։ Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում:  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողի նատրումի ֆոսֆատի քաշվածքում երկաթի և ալյումինի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողի նատրումի ֆոսֆատի քաշվածքում երկաթի և ալյումինի որոշում, %։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։  Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում։  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողում մատչելի մանգանի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողում մատչելի մանգանի որոշում, մգ/կգ հողում կամ մգ/լ քաշվածքում։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։ Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում:  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողում սուլֆատի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողում (հողի քաշվածքում) սուլֆատի որոշում (mmolc kg-1)։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։ Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում:  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողում մատչելի ցինկի որոշման ծառայության ձեռքբերում | Հողում մատչելի ցինկի որոշում (0․1 Մ EDTA-ի լուծույթով պատրաստված քաշվածքում), մգ/կգ հողում կամ մգ/լ քաշվածքում։  1 հատը համապատասխանում է հողի 1 նմուշի։ Հետազոտությունները պետք է իրականացվեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 (ISO/IEC 17025) հավաստագրված լաբորատորիայում:  **Արդյունքները տրամադրել և՛ էլեկտրոնային, և՛ թղթային տարբերակներով, պաշտոնական ձևաթղթի վրա:** | հատ | 26 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո  3 ամսվա ընթացքում |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Услуга | | | | | | |
| номер предус­мотренного приглашением  лота | Наименование | |  | единица измерения | общий объем | предоставления | |
| техническая характеристика | Адрес | срок[[1]](#footnote-1)\*\* |
|  | Приобретенуе услуг для определение pH почвы BaCl2-TEA, экстрагируемая кислотность | | Определение экстрагируемой кислотности почвы (с BaCl2-TEA).  1 штука соответствует 1 образцу почвы.  Исследования должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 527 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение нитратов в почве | | Определение содержания нитратов в почве (экстракция 0,5 М K2SO4 или 1 М KCl, колориметрический метод) (мг кг-1).  1 штука соответствует 1 образцу почвы.  Исследования должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 527 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для комплекса изучения общего содержания некоторых элементов, содержащихся в почве | | Комплекс исследования общего содержания некоторых элементов, содержащихся в почве (мг/кг), включает определение общего содержания следующих элементов:  1. Арсен  2. Бар  3. Бериллий  4. Кадмий  5. Хром  6. Кобальт  7. Медь  8. Железо  9. Свинец  10. Манга  11. Молибден  12. Никель  13. Селен  14. Олово  15. Ванадий  16. Цинк  1 штука соответствует 1 образцу почвы, в котором следует провести комплексное исследование. Исследования должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение иона аммония в почвенной осадке | | Определение иона аммония в почвенной вытяжке (подготовленный растворами 0,5 М K2SO4 или 1 М KCl).  1 штука соответствует 1 образцу жидкости.  Исследования должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение фосфатсвязывающей способности почвы | | Определение способности почвы связывать фосфат (Phosphate retention),%.  1 штука соответствует 1 образцу почвы.  Исследования должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение силикат-иона в почвенном дитионитовом экстракте | | Определение силикат-иона в почвенном экстракте дитионитоа, %.  1 штука соответствует 1 образцу жидкости.  Исследования должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение силикат-иона в почвенном экстракте гидрата оксалата аммония | | Определение силикат-иона в почвенном экстракте гидрата оксалата аммония, %.  1 штука соответствует 1 образцу жидкости.  Исследования должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение растворенного хлорид-иона в почве | | Определение растворенного хлорид-иона в почве (ммоль·кг-1).  1 штука соответствует 1 образцу почвы. Исследования должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение доступного алюминия в почве | | Определение доступного алюминия в почве (в пробах, приготовленных с растворамы 0,5 М K2SO4 или 1 М KCl), мг/кг.  1 штука соответствует 1 образцу почвы. Испытания должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение доступного кобальта в почве | | Определение доступного кобальта в почве (в экстракте, приготовленном с растворам 0,11 М уксусной кислоты), мг/кг почвы или мг/л экстракта.  1 штука соответствует 1 образцу почвы. Исследования должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение доступной меди в почве | | Определение доступной меди в почве (в пробе, приготовленной 0,1 М раствором ЭДТА), мг/кг почвы или мг/л пробы.  1 штука соответствует 1 образцу почвы. Исследования должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение гипса в почве | | Определение гипса в почве (экстракция водой, осаждение ацетоном), %.  1 штука соответствует 1 образцу почвы. Испытания должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение железа, алюминия и марганца в дитионитовой вытяжке почвы | | Определение железа, алюминия и марганца в дитионитовой вытяжке почвы,%.  1 штука соответствует 1 образцу почвы. Испытания должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение железа и алюминия в почвенном экстракте оксалата гидрата аммония | | Определение железа и алюминия в почвенном экстракте оксалатов гидрата аммония, %.  1 штука соответствует 1 образцу почвы. Испытания должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение железа и алюминия в натриево-фосфатной вытяжке почвы | | Определение железа и алюминия в натриево-фосфатной вытяжке почвы, %.  1 штука соответствует 1 образцу почвы.  Исследования должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.**  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение доступного марганца в почве | | Определение доступного марганца в почве, мг/кг или мг/л.  1 штука соответствует 1 образцу почвы. Испытания должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение сульфата в почве | | Определение сульфата в почве (почвенном вытяжке) (ммоль кг-1).  1 штука соответствует 1 образцу почвы. Испытания должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |
|  | Приобретенуе услуг для определение доступного цинка в почве | | Определение доступного цинка в почве (в экстракте, приготовленном из 0,1 М растворе ЭДТА), мг/кг почвы или мг/л экстракта.  1 штука соответствует 1 образцу почвы. Испытания должны проводиться в лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO/IEC 17025.  **Результаты предоставить как в электронном, так и в бумажном варианте на официальном бланке.** | штук | 26 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления в силу договора, при наличии соответствующих финансовых средств, после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами  в течение 3 месяцев |

1. [↑](#footnote-ref-1)