**ՀԱՅՏ-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

***ՀԲԿ- ԷԱԱՊՁԲ - 25/ 0201***  Ծածկագրով

,,ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,,ՓԲԸ

կարիքների համար

**ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ**

ձեռք բերման նպատակով

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | CPV  կոդեր | Ապրանքի Անվանում | | | Չափմ.  միավոր | Միավ.  գին | Քանակ |
|  | 33141130 | Անալիզի տարա 100 մլ | Անալիզի տարա 100 մլ ոչ ստերիլ | Тара для анализов 100 мл нестерильный | հատ | 50 | 5000 |
|  | 33141130 | Անալիզի տարա 100 մլ | Անալիզի տարա 100 մլ ստերիլ | Тара для анализов 100 мл стерильный | հատ | 80 | 500 |
|  | 33141144 | Ասեղ ներերակային 21 G | Ասեղ ներերակային  21 G | Иглы в/в 21G | հատ | 10 | 5000 |
|  | 33141145 | Ասեղ ողնուղեղային 25 G | Ասեղ ողնուղեղային 25 G անեսթեզիայի համար, կտրվածքը կվիկեի 0.53x88մմ | Иглы для спинального наркоза 25G | հատ | 600 | 800 |
|  | 33141144 | Ասեղ ն / ե 21G վակուում փորձանոթի համար | Ասեղ ն / ե 21G վակուում փորձանոթի համար | Игла н/э 21G для вакуумной пробирки | հատ | 30 | 20000 |
|  | 33141144 | վակուում փորձանոթի ասեղ-թիթեռնիկ 21G | վակուում փորձանոթի ասեղ-թիթեռնիկ 21G | Игла-бабочка 21G для вакуумной пробирки | հատ | 50 | 10000 |
|  | 33141115 | Բամբակ 100գ Բժշկական ,հիգրոսկոպիկ, հիգիենիկ, առանց արհեստական թելերի, ոչ մանրէազերծված | Բամբակ 100գ Բժշկական ,հիգրոսկոպիկ, հիգիենիկ, առանց արհեստական թելերի, ոչ մանրէազերծված | Вата 100г медиц. гигроскопик,, гигеническая, без искуств. волокна не стерилизов. | հատ | 220 | 2000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Ձեռնոց վինիլային և նիտրիլային խառնուրդով S,M,L  ոչ ստերիլ | Перчатка со смесью винила и нитрила S,M,L  не стерильно | հատ | 25 | 80000 |
|  | 33141158 | Ձեռնոց վիրաբուժական ստերիլ 6,5 ,7, 7.5, 8 | Ձեռնոց վիրաբուժական ստերիլ 6,5, 7, 7.5,8 | Перчатки стирильные N 6,5, 7, 7.5,8 | զույգ | 200 | 10000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Գիպսակապ բժշկական 3 x20 սմ | Бинты гипсовые 3х20 см | հատ | 300 | 1200 |
|  | 33141129 | Դիմակ բժշկական եռաշերտ մ/ն | Դիմակ բժշկական եռաշերտ մ/ն | Медицинская трехслойная одноразовая маска | հատ | 20 | 10000 |
|  | 33141183 | Զոնդ կերակրման N 6, N 8, (Feting Tub F 6, F 8) | Զոնդ կերակրման N 6 N 8 (Feting Tub F 6, F 8) | Feting Tub F 6, F 8 | հատ | 80 | 500 |
|  | 31651200 | ԷՍԳ թուղթ 110x 45 գլան | ԷՍԳ թուղթ 110 x 45 գլան | Лента ЭКГ 110 x 45 рулон | հատ | 1500 | 50 |
|  | 31651200 | ԷՍԳ թուղթ 80x 25 գլան | ԷՍԳ թուղթ 80 x 25 գլան | Лента ЭКГ 80 x 25 рулон | հատ | 550 | 500 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Էլեկտրոդ ԷՍԳ-ի | Электроды | հատ | 50 | 6000 |
|  | 33791300 | Լաբորատոր ապակյա արտադրանք | Առարկայական ապակի 50հատ-ոց տուփ | Предметное стекло 50 пакет | հատ | 800 | 65 |
|  | 33191620 | Թղթից արտադրանք հիվանդանոցում օգտագործելու համար | Բժշկական սավան մեկանգամյա օգտագործման առնվազն 50սմx50մ/ երկշերտ /ռուլոն/ | Простини одноразов. Двухслойные 50смх50м в рулонах | հատ | 1500 | 100 |
|  | 33141114 | Թանզիֆ, բժշկական խտություն 32 ±2գ/մ2 երկ.-ը 1000մ, լայն.-90սմ, քաշը 27-28կգ | Թանզիֆ, բժշկական խտություն 32 ±2գ/մ2 երկ.-ը 1000մ, լայն.-90սմ քաշը 27-28կգ | Марля, медицинская плотность 32 ±2г/м2 на 1000м, ширина-90см вес 27-28кг | մ | 100 | 15000 |
|  | 33141131 | Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով /ժգուտ/ | Արնեկանգ լարան /ժգուտ/ փականով | Жгут с замком | հատ | 500 | 70 |
|  | 33141112 | Սպեղանիներ / պլաստիր/ | Սպեղանի 4 x 500 կտորի շերտով հիպոալերգիկ, լավ կպչուն | Лейкопластырь 4х500 тканевой | հատ | 250 | 1000 |
|  | 33141112 | Սպեղանիներ / պլաստիր/ | Սպեղանի 4 x 500 շոլկից | Лейкопластырь 4х500 шолковая | հատ | 250 | 1000 |
|  | 33141136 | Կաթետրներ G 20 1.1 x 33 մմ Վարդագույն 4269136), G 22 25մմ (կապույտ 4269098), G 18 1.3x 45մմ ( կանաչ) | Կաթետր G 20 1.1 x 33 մմ Վարդագույն 4269136), G 22 25մմ (կապույտ 4269098), G 18 1.3x 45մմ ( կանաչ)ատրավմատիկ ծայրով , հիգիենիկ ներարկման պորտով, տեղադրված թ թևիկների վրա | Катетры G 20 1.1х33 мм розовый, G 22 25мм синий, G 18 1.3х45мм /зелёный/ с атравматичным наконечником, гигиеническим инъекционным портом, размещенным на рукавах | հատ | 60 | 10000 |
|  | 33141136 | Կաթետր G 24 0.7x 19մմ ( դեղին 4269071) | Կաթետր G 24 0.7x 19մմ ( դեղին 4269071) | Катетры G 24 0.7х19мм /желтый/ | հատ | 70 | 1500 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | ԿՏԳ-ի թուղթ 151x90x160 150 թերթից բաղկացած | Лента для КТГ 151x90x160 150 лист | հատ | 3000 | 50 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Կոնտուր պլյուս /+/ գլյուկոմետրի ստրիպ **50հատ-ոց տուփ**  Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար (N50):  Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ:  Չափման միջակայքը՝ 0.6 -33.3 մմոլ/լ։  Արյան նմուշի ծավալը՝0,6մկլ։  Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-45°C:  Պահպանման ջերմաստիճան՝ 0-30°C:  Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10%-93%:  Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝0-70%:  Գործառնական բարձրություն՝ ծովի մակարդակից մինչև 6301մ:  Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Թեստ-երիզների  ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: Տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դիրեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին: | Тест-полоски для глюкометра Контур Плюс (N50).**50հատx 120 տուփ**  Период измерения: 5 секунд.  Диапазон измерения: 0,6-33,3 ммоль/л.  Объем образца крови: 0,6 мкл.  Рабочая температура: 5-45°С.  Температура хранения: 0-30°C.  Рабочая относительная влажность: 10%-93%.  Допустимый диапазон гематокрита: 0-70%.  Рабочая высота от уровня моря до 6301м.  При недостаточном объеме крови – 30 с. второй шанс добавить крови во время Тестовые ленты  срок годности не меняется независимо от условий вскрытия коробки. Система соответствует требованиям стандартов ISO 15197:2013, ISO 13485:2012. Эта система соответствует стандартам Европейской директивы 98/79/EC IVD. | հատ | 130 | 6000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Մեզընդունիչ 2լ խաչուկով դատարկելու հնարավ.-մբ | Ресивер 2 литра | հատ | 150 | 1500 |
|  | 33141157 | Նշտարի սայր N 15, 22,23,24 | Նշտարի սայր N 15, 22,23,24 տուփում 100 հատ, ստերիլ, չժանգոտվող մետաղից | Наконечник ланцета 15, 22,13,24 в коробке 100 шт., стерильно, нержавеющая сталь. | հատ | 30 | 1500 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ 2մլ ասեղով /0.6x25մմ/ 23G -24 G | Ներարկիչ 2 մլ ասեղով /0.6x25մմ/ 23G -24 G | Шпицы 2мл с иглой /0.6х25мм/ 23G -24 G | հատ | 18 | 37000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ 5մլ ասեղով /0.7x40մմ/ 22G | Ներարկիչ 5մլ ասեղով /0.7x40մմ/ 22G | Шпицы 2мл с иглой /0.7х40мм/ 22G | հատ | 19 | 32000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ 10մլ ասեղով /0.8x40մմ/ 21G | Ներարկիչ 10մլ ասեղով /0.8x40մմ/ 21G | Шпицы 10мл с иглой /0.8х40мм/ 21G | հատ | 21 | 28000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ 20մլ ասեղով /0.8x40մմ/ 21G | Ներարկիչ 20 մլ ասեղով /0.8x40մմ/ 21G | Шпицы 20мл с иглой /0.8х40мм/ 21G | հատ | 30 | 2500 |
|  | 33181330 | Վիրաբուժական իմպլանտներ | Պտուտակ, Իմպլանտները /գործիքները՝ հնարավոր բոլոր չափերով և տեսակներով / ունենան բժշկական պողպատի /չժանգոտող/ կամ տիտանի համաձուլվածք։ Նշված գործիքները և իմպլանտները լիենեն գործարանային արտադրության և ունենան հաստատված հավաստագիր։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Винт, Имплантаты/инструменты всех возможных размеров и типов/ должны быть изготовлены из медицинской стали/нержавеющей/или титанового сплава. Указанные инструменты и имплантаты должны быть заводского изготовления и иметь утвержденный сертификат. Наличие сертификатов качества. | հատ | 5000 | 500 |
|  | 33181330 | Վիրաբուժական իմպլանտներ | Միջին հարթակ / բազկոսկր, ոլոք, կրունկոսկր/ Իմպլանտները /գործիքները՝ հնարավոր բոլոր չափերով և տեսակներով / ունենան բժշկական պողպատի /չժանգոտող/ կամ տիտանի համաձուլվածք։ Նշված գործիքները և իմպլանտները լիենեն գործարանային արտադրության և ունենան հաստատված հավաստագիր։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Медиальная платформа/плечевая кость, большеберцовая кость, пяточная кость/Имплантаты/инструменты всех возможных размеров и типов/должны быть изготовлены из медицинской стали/нержавеющей/или титанового сплава. Указанные инструменты и имплантаты должны быть заводского изготовления и иметь утвержденный сертификат. Наличие сертификатов качества. | հատ | 132000 | 25 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ինսուլինի 1 մլ ասեղով /0.33x13մմ/ | Ներարկիչ ինսուլինի  1 մլ ասեով /0.33x13մմ/ | Шпицы 1мл инсулиновые с иглой /0.33х13мм/ | հատ | 70 | 4000 |
|  | 33161220 | Շպադել փայտյա | Շպադել փայտյա | Деревянный шпадел | հատ | 7 | 25000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Ջերմաչափ մեխանիկական մարմնի | Термометр механический | հատ | 1250 | 300 |
|  | 33141178 | Դեղերի ներարկման համակարգեր | Փոխներարկման համակարգ ֆիլտրով, նախատեսված է ինֆուզիոն լուծույթների ներարկման համար, անհատական , գործարանային , ստերիլ փաթեթավորումով | Система с фильтром, предназначенный для введения инфузионных растворов, в индивидуальной, заводской, стерильной упаковке. | հատ | 80 | 15000 |
|  | 33121180 | Արյան ճնշման չափման սարք / տոնոմետր/ | Տոնոմետր ֆանենդասկոպով | Тонометр с фанендаскопом | հատ | 5000 | 50 |
|  | 33141211 | Բժշկական այլ գործիքներ պարագաներ | Բժշկի գրանցող սարքի թուղթ /ջերմային թուղթ/KX-21NSISMEX CA-50 ապարատի /գլան/ | Термальная бумага для аппарата KX-21NSISMEX CA-50 | հատ | 500 | 350 |
|  | 33141136 | Ֆոլի կատետր 14G 16G, 18G երկճյուղ | Ֆոլի կատետր 14G 16G, 18G երկճյուղ միզային, սիլիկոնապատ | Катетр Фоли 14G 16G, 18G двухст.  Мочевой, с силиконовым покрытием | հատ | 200 | 1000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Գինեկոլոգիական հայելի M, S, | Зеркало гинекологич. M, S, | հատ | 100 | 2000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Ավտոկլավի ջերմային ինդիկատոր 12մմx55մ /0.47 in x 60d ռուլոն | Индикатор нагрева автоклава12մմx55մ /0.47 in x 60d рулон | հատ | 4300 | 30 |
|  | 33141138 | Կանյուլա | Նազալ խողովակ /носик/ մեծահասակների համար L | Трубка назальная /носик/ для взрослых L | հատ | 150 | 2000 |
|  | 33141141 | Երակային համակարգի արյան փորձանմուշների վերցման սարքեր | Լաբորատոր պլաստիկ պարագա  2.5-3 մլ փորձանոթ միանգամյա օգտագործման K3 EDTA | Лабораторные пластиковые принадлежности 2,5-3 мл  вакуумный пробирка K3 EDTA для однораз. использования | հատ | 25 | 20000 |
|  | 33141141 | Երակային համակարգի արյան փորձանմուշների վերցման սարքեր | Լաբորատոր պլաստիկ պարագա  Փորձանոթ գելով վաուկումային 5 մլ-ոց | Лабораторные пластиковые принадлежности 5мл  вакуумный пробирка геловый | հատ | 30 | 26000 |
|  | 33141141 | Երակային համակարգի արյան փորձանմուշների վերցման սարքեր | Լաբորատոր պլաստիկ պարագա  Փորձանոթ ցիտրատով վաուկումային 3,6 մլ-ոց | Лабораторные пластиковые принадлежности 3,6мл  вакуумный пробирка цытратный | հատ | 25 | 15000 |
|  | 33111140 | Ֆլյուորոգրաֆիայի ժապավեն 70x30.5 300 հատով տուփ | Ֆլյուորոգրաֆիայի ժապավեն 70x30.5  300 հատով տուփ  /25x300/ | Лента для флюорографии 70х30.5 300 шт | հատ | 50000 | 25 |
|  | 33181330 | Վիրաբուժական իմպլանտներ | Մեծ հարթակ / կոնքի, ազդրոսկրի հարթակներ, ոլոքի և բազկոսկրի ինտրամեդուլյար ձողեր, ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար ձողեր, Իմպլանտները /գործիքները՝ հնարավոր բոլոր չափերով և տեսակներով / ունենան բժշկական պողպատի /չժանգոտող/ կամ տիտանի համաձուլվածք։ Նշված գործիքները և իմպլանտները լիենեն գործարանային արտադրության և ունենան հաստատված հավաստագիր։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Большая платформа / тазовая, бедренная платформы, подвздошные и плечевые интрамедуллярные стержни, бедренные интрамедуллярные стержни, Имплантаты / инструменты всех возможных размеров и типов / изготовлены из медицинской стали / нержавеющей / или титанового сплава. Указанные инструменты и имплантаты должны быть заводского изготовления и иметь утвержденный сертификат. Наличие сертификатов качества. | հատ | 162000 | 25 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Էնդոտրախեալ խողովակ N 5,5.5, 6, 7, 7.5, 8, թափանցիկ իմպլանտացիոն, ոչ տոքսիկ, պոլիվինիլ քլորիդից | Трубка эндотрахеальная  N 7, 7,5, 8, прозрачный имплантируемый, нетоксичный, поливинилхлорид | հատ | 250 | 800 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | ԷՍԳ ժապավեն 210x140-140թերթ E.C.G SPECIAL RECORDING PAPER /դիագրամաներով/ | ЭКГ лента 210x140-140 лист E.C.G SPECIAL RECORDING PAPER | հատ | 4000 | 150 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | էլեկտրանոժ | электранож | հատ | 1500 | 100 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Տիտանային կլիպս ML- N6 STORTI standart nonflat medium-larg Ամրակներ միջին մեծ դիստալ փակման ձևով 5,5-7,5 մմ անոթների համար: Բաց վիճակում լայնությունը 5,73 մմ, բարձրությունը 7,29 մմ, իսկ փակ վիճակում 9,05 մմ: Ունի երկարաձիգ և զուգահեռ ակոսիկներ ՝ ներքին մակերեսին ֆիկսացիան ապահովելու համար : Ի առավելություն այլ կլիպսաների կառուցվածքի , այն ունի ներքին ակոսիկների խորը կառուցվածք, որը արգելում է սահումը անոթի վրայով: Կլիպսայի եզրային սրտաձև կտրվածքը հնարավորություն է տալիս լիովին հպում ապլիկատրի մակերեսին , որը արգելում է կլիպսայի դուրս մղումը: | Титановый зажим МЛ-Н6 STORTI standart nonflat medium-larg Застежка со средне-крупным дистальным затвором для сосудов шириной 5,73 мм, высотой в закрытом состоянии 7,29 мм. Имеет удлиненные и параллельные бороздки: для обеспечения фиксации на внутренней поверхности. В дополнение к конструкции других зажимов имеет рифление. глубокая структура канавок, предотвращающая скольжение по сосуду. Краевой срез зажима обеспечивает полный контакт с поверхностью аппликатора, что предотвращает выталкивание зажима. | հատ | 500 | 600 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Ծածկապակի 24 x 50մմ 100 PCS տուփ 0.13-0.17mm | Покровное стекло 24х50мм | հատ | 5 | 20000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Մանրէազերծման ծրարներ շոգեչորացման պահարանում գործիքների մանրէազերծման համար 100x200 | Пакеты стерилизационные для стерилизации мед. Предметов в сухожаровники 100х200 | հատ | 70 | 1200 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Մանրէազերծման ծրարներ շոգեչորացման պահարանում գործիքների մանրէազերծման համար 250x320 | Пакеты стерилизационные для стерилизации мед. Предметов в сухожаровники 250х320 | հատ | 300 | 2000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Տակաշոր գինեկոլոգիական փափուկ շերտով 60x90 ներծծող | Мягкое гинекологическое белье  60x90 впитывающая | հատ | 250 | 2000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Նորածնային թևնոց գրանցման համար | Браслет новорожденного для регистрац | հատ | 100 | 700 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր | Վիկրիլ կամ համարժեք Վիրաբուժական թել ներծծվող չափսը` (1), թելի երկարությունը` 90-100սմ, ասեղը`, ծակող 35-40մմ հակաբակտերիալ | Викрил или подобный хир. Нить рассасыв. Размер /1/ длина нити 90-100 см, игла-колюшая  35-40мм антибактериальный | հատ | 550 | 2000 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր | Վիկրիլ կամ համարժեք  Վիրաբուժական թել ներծծվող չափսը` (0), թելի երկարությունը` 90-100սմ, , ասեղը`, ծակող 35մմ,- 40մմ | Викрил или подобный хир. Нить рассасыв. Размер /0/ длина нити- 90-100см, игла-колюшая 35мм, 40мм | հատ | 550 | 600 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր | Վիկրիլ կամ համարժեք Վիրաբուժական Թել ներծծվող, չափսը` (2/0), թելի երկարությունը` 90-100սմ, ասեղը, ծակող 35մմ,- 40մմ | Викрил или подобный хир. Нить рассасыв. Размер /2/0/ длина нити 90-100 см, игла-колюшая 35մմ,- 40մմ | հատ | 550 | 2500 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր | Վիկրիլ կամ համարժեք Վիրաբուժական Թել ներծծվող, չափսը` (2/0), թելի երկարությունը` 90-100սմ, ասեղը, կտրող 35մմ,- 40մմ | Викрил или подобный хир. Нить рассасыв. Размер /2/0/ длина нити 90-100 см, игла- резка 35մմ,- 40մմ | հատ | 550 | 2000 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր | Վիկրիլ կամ համարժեք Վիրաբուժական Թել ներծծվող, չափսը` (3/0), թելի երկարությունը` 90-100սմ, , ասեղը`, ծակող 35-37մմ | Викрил или подобный хир. Нить рассасыв. Размер /3/0/ длина нити 100см, игла- колюшая 35-37мм | հատ | 550 | 360 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր | Վիկրիլ կամ համարժեք Վիրաբուժական Թել ներծծվող, չափսը` (3/0), թելի երկարությունը` 90-100սմ, , ասեղը`, կտրող 30-37մմ | Викрил или подобный хир. Нить рассасыв. Размер /3/0/ длина нити 100см, игла- резка 30-37мм | հատ | 550 | 240 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր | Վիկրիլ կամ համարժեք Վիրաբուժական Թել ներծծվող, չափսը` (4/0), թելի երկարությունը` 90-100սմ, , ասեղը`, ծակող 20-30մմ | Викрил или подобный хир. Нить рассасыв. Размер /3/0/ длина нити 100см, игла-колюшая 20-30мм | հատ | 550 | 480 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր | Վիկրիլ կամ համարժեք Վիրաբուժական Թել ներծծվող, չափսը` (4/0), թելի երկարությունը` 90-100սմ, , ասեղը`, կտրող 20-30մմ | Викрил или подобный хир. Нить рассасыв. Размер /3/0/ длина нити 100см, игла- резка 20-30мм | հատ | 550 | 240 |
|  | 33141155 | Վիրաբուժական դանակներ | Ակնաբուժական դանակ 2.75մմ-կերատոմ.  6-հատ-ոց տուփ: Նախագծված է օգնելու վիրաբույժին ստեղծել եղջերաթաղանթի կատարակտի գծային, հստակ կտրվածք: Ասիմետրիկ թեքված ադամանդե սայրն օգնում է սայրը տանել դեպի առաջի խցիկը: Այն նաև թույլ է տալիս ավելի հեշտ ստեղծել անջրանցիկ կտրվածքներ՝ միաժամանակ առաջացնելով եղջերաթաղանթի ավելի քիչ աղավաղում: Չափ (լայնություն)՝ 2.2 մմ։ | Нож офтальмологический 2,75мм-кератом.  Коробка 6. Разработан, чтобы помочь хирургу создать линейный и четкий разрез катаракты роговицы. Алмазное лезвие с асимметричным углом помогает вводить лезвие в переднюю камеру. Это также позволяет упростить создание водонепроницаемых разрезов, вызывая при этом меньшую деформацию роговицы. Размер (ширина): 2,2 мм. | հատ | 7000 | 300 |
|  | 33141155 | Վիրաբուժական դանակներ | Ակնաբուժական դանակ 20G- ածելի 6-հատ-ոց տուփ | Нож офтальмологический 20G - бритва, коробка 6 предм. | հատ | 7000 | 300 |
|  | 33141155 | Վիրաբուժական դանակներ | Ակնաբուժական դանակ 2.0- քերիչ 6-հատ-ոց տուփ | Нож офтальмологический 2.0 - скребок, коробка из 6 предметов | հատ | 7000 | 300 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք  Հեղուկ լվացման BSS 500մլ | Հեղուկ լվացման BSS 500մլ | Жидкость моющая BSS 500 мл | հատ | 6000 | 500 |
|  | 33731120 | Ներակնային ոսպնյակ Akreos Ao/ ներակնային լինզա/ | Ներակնային ոսպնյակ Akreos Ao/ ներակնային լինզա/ ՄՈՆՈԲԼՈԿ ՀԻԴՐՈՖԻԼ ԱԿՐԻԼ IOL  Կատալոգի համարը: ADAPTAOPxxxx  **ՆՅՈՒԹ-**Հիդրոֆիլ ակրիլ, ջրի պարուն.- 26%  ՊաշտպանությունUVՌեֆրակցիոն ինդեքս: 1.46:**ԴԻԶԱՅՆ-**Մոնոֆոկալ շեղումներից զերծ ասֆերիկ օպտիկա,Քառակուսի հետևի եզր 360°  Մոնոբլոկ IOL չորս կետանոց ամրացմամբ  Օպտիկայի տրամագիծը  6.0 մմ 15.5D միչև +22.0D  6.2 մմ +0.0D միչև +15.0D  Ընդհանուր տրամագիծը  11.0 մմ 0.0D միչև +15.0D  10.7 մմ +15.5D միչև +22.0D  10.5 մմ +22.5D միչև +30.0D  **ԴԻՈՊՏՐԻԱ-**0.0D միչև +30.0D  0.0D միչև +10.0D (քայլ 1.0D)  +10.0D միչև +30.0 (քայլ 0.5D)  **Հաստատուն\*-**Immersion A-scan կամ IOL Master  A-հաստատուն SRK/T: 118.5  ACD: 5.26, Վիրաբուժական գործոն: 1.51  Հաստատուն Haigis: a0: 0.83 / a1 0.305 / a2: 0.191  Applanation A-scan, А-հաստատուն: 118.0  ACD: 4.96,Վիրաբուժական գործոն: 1.22  \* Տրված են հաստատունների մոտավոր արժեքներ։ | Интраокулярная линза Akreos Ao/ интраокулярная линза/ МОНОБЛОЧНАЯ ГИДРОФИЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ИОЛ  Каталожный номер. АДАПТАОПxxxx:  МАТЕРИАЛ - Гидрофильный акрил, содержание воды - 26%  Защита от УФ-излучения. Показатель преломления. 1.46:ДИЗАЙН — монофокальная асферическая оптика без аберраций, квадратная задняя кромка на 360°.  Моноблоковая ИОЛ с четырехточечной фиксацией.  Диаметр оптики  6,0 мм от 15,5D до +22,0D  6,2 мм от +0,0D до +15,0D  Общий диаметр  11,0 мм от 0,0D до +15,0D  10,7 мм от +15,5D до +22,0D  10,5 мм от +22,5D до +30,0D  ДИОПТРИЯ от -0,0D до +30,0D  от 0,0D до +10,0D (шаг 1,0D)  от +10,0D до +30,0 (шаг 0,5D)  Фиксированное\*-иммерсионное А-сканирование или Мастер ИОЛ  А-константа SRK/T. 118,5:  АКД: 5.26, Хирургический фактор. 1:51 утра Констант Хейгис. а0: 0,83/а1 0,305/а2. 0,191 Аппланационный А-скан, А-константа. 118,0:  АКД: 4.96, Хирургический фактор. 1:22 утра  \* Приведены приблизительные значения констант. | հատ | 50000 | 400 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Ակնաբուժական ծածկոց 75 x 100, 80 x 100  Պարկով ստերիլ, | Чехол офтальмологический 75х10080 x 100, с мешком, стерильный | հատ | 1500 | 1000 |
|  | 33141155 | Վիրաբուժական դանակներ | Ակնաբուժական դանակ 15°-ի 6-հատ-ոց տուփ | Нож офтальмологический 15° Коробка, 6 шт. | հատ | 7000 | 300 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք  Ակնաբուժական ներկ 1մլ շշիկ /աչքի եղջերաթաղանթի ներկիչ 0.06% 1մլ | Ակնաբուժական ներկ 1մլ շշիկ /աչքի եղջերաթաղանթի ներկիչ 0.06% 1մլ | Краситель офтальмологический флакон 1мл / Краситель для роговицы 0,06% 1мл | հատ | 3500 | 50 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք  Ստերիլ իզոտոնիկ լուծույթ ocucoat 2 մլ | Ստերիլ իզոտոնիկ լուծույթ ocucoat 2 մլ | Стерильный изотонический раствор ocucoat 2 мл. | հատ | 18000 | 1000 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք  Պրեմիում Adaptive Fluidics Փաթեթ | Պրեմիում Adaptive Fluidics Փաթեթ  Adaptive Fluidics Պրեմիում Փաթեթը **BL5115-4** պարունակում է: A․ BL3420S MICS™ blue straight needle B․ 2 BL3124S sleeves  1 Adaptive Fluidics™ cassette and  tubing with StableChamber®  and Pulse Reflux,2 Screen drape,3 Tray cover drape  4 Remote control drape,5 Test chamber  6 Needle wrench,7 Bottle spike,8 Plug | Премиум-пакет адаптивной гидросистемы. Пакет премиум-класса Adaptive Fluidics **BL5115-4** содержит: А: BL3420S MICS™ blue straight needle B․ 2 BL3124S sleeves 1 Adaptive Fluidics™ cassette and tubing with StableChamber®  and Pulse Reflux,2 Screen drape,3 Tray cover drape 4 Remote control drape,5 Test chamber 6 Needle wrench,7 Bottle spike,8 Plug | հատ | 70000 | 60 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք  Պրեմիում Adaptive Fluidics Փաթեթ | Պրեմիում Adaptive Fluidics Փաթեթ  Adaptive Fluidics Պրեմիում Փաթեթը **SE5525-WVB/** **SE5525 MVB/ SE5525 WV/ SE5525 MV 25G** պարունակում է: A․ BL3420S MICS™ blue straight needle B․ 2 BL3124S sleeves  1 Adaptive Fluidics™ cassette and  tubing with StableChamber®  and Pulse Reflux,2 Screen drape,3 Tray cover drape  4 Remote control drape,5 Test chamber  6 Needle wrench,7 Bottle spike,8 Plug | Премиум-пакет адаптивной гидросистемы. Пакет премиум-класса Adaptive Fluidics **SE5525-WVB/** **SE5525 MVB/ SE5525 WV/ SE5525 MV 25G** содержит: А: BL3420S MICS™ blue straight needle B․ 2 BL3124S sleeves 1 Adaptive Fluidics™ cassette and tubing with StableChamber®  and Pulse Reflux,2 Screen drape,3 Tray cover drape 4 Remote control drape,5 Test chamber 6 Needle wrench,7 Bottle spike,8 Plug | հատ | 310000 | 12 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք  Պրեմիում Adaptive Fluidics Փաթեթ | Պրեմիում Adaptive Fluidics Փաթեթ  Adaptive Fluidics Պրեմիում Փաթեթը **BL5115-2** պարունակում է: A․ BL3420S MICS™ blue straight needle B․ 2 BL3124S sleeves  1 Adaptive Fluidics™ cassette and  tubing with StableChamber®  and Pulse Reflux,2 Screen drape,3 Tray cover drape  4 Remote control drape,5 Test chamber  6 Needle wrench,7 Bottle spike,8 Plug | Премиум-пакет адаптивной гидросистемы. Пакет премиум-класса Adaptive Fluidics **BL5115-2** содержит: А: BL3420S MICS™ blue straight needle B․ 2 BL3124S sleeves 1 Adaptive Fluidics™ cassette and tubing with StableChamber®  and Pulse Reflux,2 Screen drape,3 Tray cover drape 4 Remote control drape,5 Test chamber 6 Needle wrench,7 Bottle spike,8 Plug | հատ | 70000 | 60 |
|  | 32351230 | Ռենտգեն նկարների ժապավեններ | Carestream Health DVE ռենտգեն ապարատի լազերային թաղանթ ընդհանուր ռադիոլոգիայի համար,չափերը 35x43սմ, 14x7in: Մեկ ժապավենը/կասետը պարունակում է 125 թերթ | Carestream Health DVE апарата Рентгеновская лазерная пленка для общей радиологии, размеры 35х43см, 14х7 дюймов. Одна лента/кассета содержит 125 листов. | հատ | 133000 | 15 |
|  | 33181330 | Վիրաբուժական իմպլանտներ | Փոքր հարթակ / անրակ, ճաճանչոսկր, ծլիկոսկր, նրբոլոք ։ Իմպլանտները /գործիքները՝ հնարավոր բոլոր չափերով և տեսակներով / ունենան բժշկական պողպատի /չժանգոտող/ կամ տիտանի համաձուլվածք։ Նշված գործիքները և իմպլանտները լիենեն գործարանային արտադրության և ունենան հաստատված հավաստագիր։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Маленькая платформа/анрак, ключица, ключица, нежная. Имплантаты/инструменты всех возможных размеров и типов/ должны быть изготовлены из медицинской стали/нержавеющего/или титанового сплава. Указанные инструменты и имплантаты должны быть заводского изготовления и иметь утвержденный сертификат. Наличие сертификатов качества. | հատ | 102000 | 25 |
|  | 33111240 | Ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ | Կաթոցիկի դեղին ծայրակալ 10-100մկլ | Автоматические капельные форсунки  10-100 мкм желтые | հատ | 10 | 60000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Բախիլ մ/ն զույգով | Бахиль пара | հատ | 25 | 10000 |
|  | 33141160 | Սոնո Գել 260 մլ | Սոնո Գել 260 մլ, կապույտ գույնի, անհոտ, հիպոալերգիկ ֆլ | Соно гел 260мл синий, без запаха, гипоалергик | հատ | 270 | 800 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Սոնոթուղթ UPP-110HG (110մմ-18մ) Thermal Print MediaConsommable pour imprimante thermique, Type V,  Hight Glossy , original, ջրակայուն  Sony UP-X898 MDապարատի համար | Бумага Sono UPP-110HG (110մմ-18մ) Thermal Print MediaConsommable pour imprimante thermique, Type V,  Hight Glossy , original,водостойкая  Для апарата Sony UP-X898 MD | հատ | 6000 | 150 |
|  | 33141110 | Վիրակապ ոչ ստերիլ 7 x14 | Վիրակապ ոչ ստերիլ 7 x14 խտությունը ±30-±32, քաշը 27-28գրամ | Бинты 7х14 не стер. | հատ | 110 | 5000 |
|  | 33141110 | Վիրակապ ոչ ստերիլ 5 x10 | Վիրակապ ոչ ստերիլ  5 x10 խտությունը ±30-±32, քաշը 14-15գրամ | Бинты 5х10 не стер. | հատ | 70 | 2000 |
|  | 33141143 | Սկարիֆիկատոր պլաստմասսայե STERILE | Սկարիֆիկատոր պլաստմասսայե STERILE մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, ստերիլ,միանվագ օգտագործման | Скарификатор STERILE  тампон для взятия анализа крови, стерильный, одноразовый | հատ | 8 | 10000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Քթի ստերիլ հեմոստատիկ չներծծվող սպունգե տամպոններ  80 x 20x15մմ | Стерильные кровоостанавливающие нерассасывающиеся губчатые тампоны  80 х 20 х 15 мм | հատ | 130 | 300 |
|  | 33111240 | Ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ | Կաթոցիկի կապույտ ծայրակալ 100-1000մկլ | Автоматические капельные форсунки  100-1000 мкм синие | հատ | 10 | 13000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Պորտասեղմիչ նորածնային | Зажим пупочный новорожденныx | հատ | 70 | 700 |
|  | 33141129 | Դիմակ բժշկական թթվածնային մանկական | Դիմակ բժշկական թթվածնային մանկական | Медицинская кислородная для детей | հատ | 500 | 50 |
|  | 33141129 | Դիմակ բժշկական | Դիմակ ընդհանուր անզգայացմա N 4,5,6,7,8 | Маска общей анестезии N 4,5,6,7,8 | հատ | 700 | 25 |
|  | 33751100 | Մեկանգամյա օգտագործման Տակդիր | Տակդիր (պամպերս) մեծ L | Подгузники L: | հատ | 500 | 200 |
|  | 33161220 | Խոզանակ ցիտոլոգիական | Խոզանակ ցիտոլոգիական / ցիտոբրալ/ | Цитологическая щетка / цитобрал/ | հատ | 150 | 2000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Սանտավիկ /կպչուն սպեղանի/ | Сантавик /самоклеющаяся пленка/ | հատ | 10 | 5000 |
|  | 33141136 | Արտածծիչ կատետր 8 F,10 F | Արտածծիչ կատետր 8F,10F | Катетр для отсоса 8 F 10F | հատ | 300 | 500 |
|  | 33141136 | Կաթետր | Արտածծիչ կաթետր N14,16,18,20 | Катетр для отсоса N14,16,18,20 | հատ | 300 | 500 |
|  | 33141183 | Զոնդեր  Էնդոտրախեալ խողովակ հարավային թեքվածությամբ մանժետներով ԼՕՌ-ի համար | Նախատեսված է դիմածնոտային ԼՕՌ և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրոտրախեալ ինտուբացիայի համար պատրաստված է թափանցիկ թերմոպլսատիկ իմպլանտացիոն ոչ տոքսիկ պոլիվինիլ քլորիդից: Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ BLUE LINE մանժետը հատուկ գերնուրբ՝ SOFT-SEAL տեսակի տանձաձև կառուցվածքի, փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ ստերիլ փաթեթավորում: Չափսերը 5.0-8.0: | Предназначен для оротрахеальной интубации при челюстно-лицевой ЛОР и нейрохирургической анестезии, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида. Изогнутый вырез для денег, манжета BLUE LINE с отверстием Мерфи, специальная ультратонкая грушевидная структура типа SOFT-SEAL, продольная рентгеноположительная денежная линия, стерильная упаковка. Размеры 5.0-8.0. | հատ | 6000 | 50 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | STORT ռեզեկտոսկոպի էլեկտրական աղեղ 24-26 դիամետրով | STORT электрострела резектоскопа диаметром 24-26 мм. | հատ | 30000 | 4 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Վաուկումային տարա պլաստմասե կամ ապակյա 2 լ-ոց 3 անցքով | Вакуумный контейнер пластиковый или стеклянный 2 л с 3 отверстиями. | հատ | 10000 | 5 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Ստերիլ հեմոստատիկ սպունգ  80 x 50x10մմ | Стерильная гемостатическая губка  80 х 50 х 10мм | հատ | 2100 | 20 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Էպիդուրալ հավաքածու /էպիդուրալ ասեղ 18G, էպիդուրալ կաթետր, ֆիքսատոր +/- | Эпидуральный набор / эпидуральная игла 18G, эпидуральный катетер, фиксатор +/- | հատ | 5400 | 15 |
|  | 33191650 | Բժշկական հագուստ  Գլխարկ բժշկական | Գլխարկ բժշկական մ/ն | Медицинская шляпа | հատ | 25 | 2000 |
|  | 33141129 | Դիմակ բժշկական թթվածնային մեծահասակի | Դիմակ բժշկական թթվածնային մեծահասակի | Медицинская кислородная маска для взрослых | հատ | 700 | 50 |
|  | 33141136 | Կենտրոնական երակային կաթետր 18G | Կենտրոնական երակային կաթետր 18G | Центральный венозный катетер 18G | հատ | 7300 | 5 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ | Ներարկիչ 50 մլ-ոց ասեղով | Шприц с иглой 50 мл. | հատ | 100 | 300 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ | Ներարկիչ 50 մլ-ոց Ժանեյի | Шприц Жане 50 мл. | հատ | 100 | 100 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Սավան միանվագ 2մx80սմ խտությունը ±30 հիգիենիկ /դիակի ծածկոց ոչ գործվածքանյութից/ | Простини одноразов. 2мх80см плотность ±30, гигиенические для покрития трупа | հատ | 250 | 100 |
|  | 33141188 | Պարանոցի անշարժացման օձիքներ | Վզի ֆիքսատոր կոշտ և փափուկ | Шейный бандаж жесткий и мягкий | հատ | 15000 | 10 |
|  | 33141136 | Ֆոլի կատետր,  24 G եռաճյուղ | Ֆոլի կատետր, 24 G եռաճյուղ | Катетр Фоли 24G 3-х сторонный | հատ | 300 | 150 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Ճնշաչափի թևակապ /2 լարով/ | Манжета манометра /с 2 проводами/ | հատ | 2300 | 20 |
|  | 33141143 | Սկարիֆիկատոր մետաղական | Սկարիֆիկատոր մետաղական, մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, ստերիլ,միանվագ օգտագործման | Металич. Скарификатор  тампон для взятия анализа крови, стерильный, одноразовый | հատ | 4 | 10000 |
|  | 33141138 | Կանյուլա | Նազալ խողովակ /носик/ մանկական XS | Трубка назальная /носик/ детский XS | հատ | 500 | 200 |
|  | 33141138 | Կանյուլա | Նազալ խողովակ /носик/ նորածիների և անհասների համար | Трубка назальная /носик/ для младенцев и недоношенних | հատ | 1500 | 50 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | ԱՄԲՈՒ-Ի հավաքածու մեծերի և փոքրերի | Набор АМБУ для взослых и детей | հատ | 20000 | 4 |
|  | 33151270 | Խոնավացված թթվածնի մատակարարման սարքեր, որոնք կիրառվում են թթվածնային թերապիայում | Թթվածնի խոնավացուցիչ Բաբրովի բաժակ | Кислородная влагостойкая чашка Баброва | հատ | 15000 | 5 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Սպեյսեր մանկական դիմակով | Распорки с детской маской | հատ | 15000 | 5 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Էնդոսկոպիկ ,,զամբյուղ,, միզապարկի քարերի հեռացման համար, կարգավորող բռնակով, 90-110սմ, երկար-4-6սմ 5 շարքեր | Эндоскопическая «корзина» для удаления камней из мочевого пузыря, с регулируемой ручкой, 90-110см, длина 4-6см, 5 рядов. | հատ | 60000 | 1 |
|  | 33111240 | Ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ | Կաթոցիկի Ծայրադիր 10 մկլ-ոց | капельные форсунки 10 мкм | հատ | 10 | 10000 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Դոզատոր 1000մլ | Дозатор 1000мл | Հատ | 13000 | 2 |

***\*\*\*\*Ապրանքի մատակարարումը պետք է կատարվի պատվերի սահմաններում,***

***\*\*\*\*\*Ապրանքի մատակարարումը ք. Հրազդան, Մ.Բաղրամյան թաղ. Պուրակային 32 հասցեում***

***\*\*\*\*\*\** *Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:***

***\*\*\*\* Պատվիրատուի կողմից նմուշի պահանջի դեպքում մասնակցի կողմից պետք է այն պարտադիր ներկայացվի***

***\*\*\*\*\* Տեխնիկական բնութագրերում առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանման, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ արտադրողին կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ «կամ համարժեքը» բառերը:***

|  |
| --- |
| ***Պիտանելիության ժամկետները համաձայն ՀՀ Կառավարության 02.05. 2013 թ. Թիվ 502.-Ն***  ***Ա. 2.5 տարի և ավելի պիտանելության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելության ժամկետ***  ***Բ. նյութերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրաման*** |