## IT-Xirurgia
h/h | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV Код | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV Код | Գնման առարկայի անվանումը | Название товара закупки | *** Ապրանքային նշանը և(կամ) մոդելը և(կամ) արտադրողը *** Товарный знак и/или модель и/или производитель | Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը | Технические и качественные характеристики предмета закупки | Չափման միավորը | Единица измерения | Միավորի գինը ՀՀ դրամով Цена за единицу в драмах РА | 2025թ. Գնման պլանով նախատեսված ընդհանուր քանակը Общее количество za 2025 год | Ընդամենը գումարը ՀՀ դրամով Итого Сумма в драмах РА
1 | 33171100 | 33171100/508 | Խողովակ անեսթեզիայի մանկական | Трубка для анестезии детская |  | Փաթեթի պարունակությունը` 2 հատ 15 մմ տրամագծով գոֆրեաձև(չփոփոխվող երկարության) խողովակ 150-160սմ երկարության, զուգահեռ Y-ձև միացուցիչով, G-կոննեկտորով, 1 հատ շնչառական պարկ 1լ տարողությամբ, նյութը` թափանցիկ PVC, ստերիլ, ապիրոգեն, ոչ տոքսիկ, միանվագ օգտագործման: | Содержимое пакета: 2 гофрированной (непеременной длины)трубки диаметром 15 мм длиной 150-160см, с параллельным Y-образным соединителем, G-соединителем, 1 мешок дыхательный вместимостью 1 л, материал: прозрачный ПВХ, стерильный, апирогенный, нетоксичный, одноразовый. | հատ | штука | 3000 | 250 | 750000
2 | 33171100 | 33171100/509 | Խողովակ անեսթեզիայի մեծահասակի | Трубка для анестезии для взрослых |  | Փաթեթի պարունակությունը` 2 հատ 22 մմ տրամագծով գոֆրեաձև(չփոփոխվող երկարության) խողովակ 150-160սմ երկարության, զուգահեռ Y-ձև միացուցիչով, G-կոննեկտորով, 1 հատ շնչառական պարկ 3լ տարողությամբ, նյութը` թափանցիկ PVC, ստերիլ, ապիրոգեն, ոչ տոքսիկ, միանվագ օգտագործման: | Содержимое пакета: 2 гофрированной (непеременной длины)трубки диаметром 22 мм длиной 150-160см с параллельным Y-образным соединителем, G-соединителем, 1 мешок дыхательный вместимостью 1 л, материал: прозрачный ПВХ, стерильный, апирогенный, нетоксичный, одноразовый. | հատ | штука | 3000 | 900 | 2700000
3 | 33171100 | 33171100/510 | Խողովակ անեսթեզիայի նորածնային | Трубка для анестезии детская |  | Փաթեթի պարունակությունը` 2 հատ 10 մմ տրամագծով գոֆրեաձև խողովակ 150-160սմ երկարության ընդարձակվող հատկությամբ(Expandable), զուգահեռ Y-ձև միացուցիչով, G-կոննեկտորով, 1 հատ շնչառական պարկ 0,5լ տարողությամբ, նյութը` թափանցիկ PVC, ստերիլ, ապիրոգեն, ոչ տոքսիկ, միանվագ օգտագործման: | Содержимое пакета: 2 трубки диаметром 10 мм, длиной 150-160см расширяемый (Expandable), с параллельным Y-образным соединителем, G-соединителем, 1 мешок дыхательный вместимостью 1 л, материал: прозрачный ПВХ, стерильный, апирогенный, нетоксичный, одноразовый. | հատ | штука | 11000 | 150 | 1650000
4 | 33141211 | 33141211/628 | Խողովակ արտածծման 1/4'' ոչ ստերիլ | Трубка отсоса нестерильный 1/4'' |  | Թափանցիկ պոլիմերային հաստ պատերով խողովակ, լայնացող մասերով, նեղ մասի ներքին տրամագիծը 1/4", լայն մասի նեքին տրամագիծը 3/8", տրամագծի փոփոխման պարբերականությունը 3', լատեքսազերծ 30,5մ երկարությամբ գլանափաթեթ: | Прозрачная полимерная толстостенная труба, с расширяемыми секциями, внутренним диаметром 1/4 дюйма, широким диаметром узкого 3/8 дюйма, периодом смены диаметра 3 фута, полосой без латекса 30,5 м. | հատ | штука | 13680 | 240 | 3283200
5 | 33141211 | 33141211/629 | Խողովակ արտածծման 1/4'' ստերիլ | Трубка отсоса стерильный 1/4'' |  | Թափանցիկ պոլիմերային պատերով արտածծման խողովակ, նախատեսված բերանի խոռոչից հեղուկների հեռացման համար, ստերիլ, լատեքսազերծ, երկու ծայրերին female կոննեկտոր, տրամագիծը 1/4", երկարությունը 280-300սմ, | Прозрачные полимерные дренажные трубки для удаления жидкости из полости рта, стерильные, не содержит латекса, с обеих сторон Fm коннектор, диаметр 1/4 ", длина 280-300см | հատ | штука | 550 | 1500 | 825000
6 | 33141211 | 33141211/630 | Խողովակ արտածծման 1/4'' ստերիլ ծայրակալով | Трубка отсоса стерилзный 1/4'' с наконечником |  | Բաղկացած է ծայրակալից (յանքաուերից) և 6 ֆուտ երկարության 1/4'' տրամագծով խողովակից: Ծայրակալը տանձաձև, նյութը պոլիմեր, ստերիլ: | Состоит из насадки (янкауер) и трубки диаметром 6 футов 1/4 дюйма. Насадка бледная, материал полимерный, стерильный. | հատ | штука | 650 | 1000 | 650000
7 | 33141205 | 33141205/512 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 2,5ֆր առանց cuff | Трубка эндотрахеальная 2,5фр без манжета |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, առանց մանժետի, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար, չափսը՝ 2,5ֆր: | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, без манжеты, изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией. Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 2,5фр. | հատ | штука | 888 | 10 | 8880
8 | 33141205 | 33141205/513 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 2ֆր առանց cuff | Трубка эндотрахеальная 2фр без манжета |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, առանց մանժետի, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար, չափսը՝ 2ֆր: | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, без манжеты, изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией. Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 2фр. | հատ | штука | 888 | 10 | 8880
9 | 33141205 | 33141205/514 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 3,5ֆր cuff-ով | Трубка эндотрахеальная 3,5фр с манжетом |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ տեսակի, կայուն ազոտի ենթօքսիդի նկատմամբ, տանձաձև կառուցվածքի, մեծ ծավալի ցածր ճնշման, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար: Չափսը՝ 3,5ֆր | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, манжет особо сверхчувствительного типа, стабильная к перекиси азота, грушообразная структура, большой объем низкое давление , изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией.Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 3,5 ֆր | հատ | штука | 888 | 10 | 8880
10 | 33141205 | 33141205/515 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 3,5ֆր առանց cuff | Трубка эндотрахеальная 3,5фр без манжета |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, առանց մանժետի, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար, չափսը՝ 3,5ֆր: | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, без манжеты, изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией. Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 3,5фр. | հատ | штука | 888 | 20 | 17760
11 | 33141205 | 33141205/516 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 4,5ֆր առանց cuff | Трубка эндотрахеальная 4,5фр без манжета |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, առանց մանժետի, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար, չափսը՝ 4,5ֆր: | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, без манжеты, изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией. Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 4,5фр. | հատ | штука | 888 | 20 | 17760
12 | 33141205 | 33141205/517 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 5,5ֆր cuff-ով | Трубка эндотрахеальная 5,5фр с манжетом |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ տեսակի, կայուն ազոտի ենթօքսիդի նկատմամբ, տանձաձև կառուցվածքի, մեծ ծավալի ցածր ճնշման, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար: Չափսը՝ 5,5ֆր | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, манжет особо сверхчувствительного типа, стабильная к перекиси азота, грушообразная структура, большой объем низкое давление , изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией.Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 5,5 ֆր | հատ | штука | 888 | 20 | 17760
13 | 33141205 | 33141205/518 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 5,5ֆր առանց cuff | Трубка эндотрахеальная 5,5фр без манжета |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, առանց մանժետի, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար, չափսը՝ 5,5ֆր: | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, без манжеты, изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией. Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 5,5фр. | հատ | штука | 888 | 50 | 44400
14 | 33141205 | 33141205/519 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 5ֆր cuff-ով | Трубка эндотрахеальная 5фр с манжетом |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ տեսակի, կայուն ազոտի ենթօքսիդի նկատմամբ, տանձաձև կառուցվածքի, մեծ ծավալի ցածր ճնշման, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար: Չափսը՝ 5ֆր | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, манжет особо сверхчувствительного типа, стабильная к перекиси азота, грушообразная структура, большой объем низкое давление , изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией.Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 5 ֆր | հատ | штука | 888 | 30 | 26640
15 | 33141205 | 33141205/520 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 5ֆր առանց cuff | Трубка эндотрахеальная 5фр без манжета |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, առանց մանժետի, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար, չափսը՝ 5ֆր: | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, без манжета, изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией. Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 5фр. | հատ | штука | 888 | 60 | 53280
16 | 33141205 | 33141205/521 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 6,5ֆր cuff-ով | Трубка эндотрахеальная 6,5фр с манжетом |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ տեսակի, կայուն ազոտի ենթօքսիդի նկատմամբ, տանձաձև կառուցվածքի, մեծ ծավալի ցածր ճնշման, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար: Չափսը՝ 6,5ֆր | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, манжет особо сверхчувствительного типа, стабильная к перекиси азота, грушообразная структура, большой объем низкое давление , изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией.Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер6,5ֆր | հատ | штука | 888 | 20 | 17760
17 | 33141205 | 33141205/522 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 6,5ֆր առանց cuff | Трубка эндотрахеальная 6,5фр без манжета |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար,առանց մանժետի, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար: Չափսը՝ 6,5ֆր | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, без манжета, изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией.Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер6,5ֆր | հատ | штука | 888 | 20 | 17760
18 | 33141205 | 33141205/523 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 6ֆր cuff-ով | Трубка эндотрахеальная 6фр с манжетом |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ տեսակի, կայուն ազոտի ենթօքսիդի նկատմամբ, տանձաձև կառուցվածքի, մեծ ծավալի ցածր ճնշման, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար: Չափսը՝ 6ֆր | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, манжет особо сверхчувствительного типа, стабильная к перекиси азота, грушообразная структура, большой объем низкое давление , изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией.Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 6 ֆր | հատ | штука | 888 | 20 | 17760
19 | 33141205 | 33141205/524 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 6ֆր առանց cuff | Трубка эндотрахеальная 6фр без манжета |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, առանց մանժետի, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար, չափսը՝ 6ֆր: | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, без манжеты, изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией. Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 6фр. | հատ | штука | 888 | 50 | 44400
20 | 33141205 | 33141205/552 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 7,5ֆր cuff-ով | Трубка эндотрахеальная 7,5 фр с манжетом |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ տեսակի, կայուն ազոտի ենթօքսիդի նկատմամբ, տանձաձև կառուցվածքի, մեծ ծավալի ցածր ճնշման, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար: Չափսը՝ 7,5 ֆր | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, манжет особо сверхчувствительного типа, стабильная к перекиси азота, грушообразная структура, большой объем низкое давление , изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией.Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 7,5 ֆր | հատ | штука | 888 | 100 | 88800
21 | 33141205 | 33141205/553 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 7ֆր cuff-ով | Трубка эндотрахеальная 7 фр с манжетом |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ տեսակի, կայուն ազոտի ենթօքսիդի նկատմամբ, տանձաձև կառուցվածքի, մեծ ծավալի ցածր ճնշման, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար: Չափսը՝ 7ֆր | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, манжет особо сверхчувствительного типа, стабильная к перекиси азота, грушообразная структура, большой объем низкое давление , изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией.Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 7ֆր | հատ | штука | 888 | 20 | 17760
22 | 33141205 | 33141205/554 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 8,5ֆր cuff-ով | Трубка эндотрахеальная 8,5 фр с манжетом |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ տեսակի, կայուն ազոտի ենթօքսիդի նկատմամբ, տանձաձև կառուցվածքի, մեծ ծավալի ցածր ճնշման, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար: Չափսը՝ 8,5 ֆր | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, манжет особо сверхчувствительного типа, стабильная к перекиси азота, грушообразная структура, большой объем низкое давление , изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией.Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 8,5 ֆր | հատ | штука | 888 | 20 | 17760
23 | 33141205 | 33141205/555 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 8ֆր cuff-ով | Трубка эндотрахеальная 8 фр с манжетом |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ տեսակի, կայուն ազոտի ենթօքսիդի նկատմամբ, տանձաձև կառուցվածքի, մեծ ծավալի ցածր ճնշման, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար: Չափսը՝ 8 ֆր | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, манжет особо сверхчувствительного типа, стабильная к перекиси азота, грушообразная структура, большой объем низкое давление , изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией.Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 8 ֆր | հատ | штука | 888 | 350 | 310800
24 | 33141205 | 33141205/556 | Խողովակ Էնդոտրախիալ 9ֆր cuff-ով | Трубка эндотрахеальная 9 фр с манжетом |  | Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, օռո -նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ տեսակի, կայուն ազոտի ենթօքսիդի նկատմամբ, տանձաձև կառուցվածքի, մեծ ծավալի ցածր ճնշման, փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Նախատեսված է երկարատև անեսթեզիների և հաջորդող ինտեսիվ թերապիայի համար: Չափսը՝ 9 ֆր | Изготовлен из прозрачного, термопластичного, имплантируемого нетоксичного поливинилхлорида, для оро-назотрахеальной интубации, манжет особо сверхчувствительного типа, стабильная к перекиси азота, грушообразная структура, большой объем низкое давление , изогнутый отрез трубки, с отверстиями Мерфи, продольной рентгеновской линией.Предназначен для длительной анестезии и последующей интенсивной терапии. Размер 9 ֆր | հատ | штука | 888 | 400 | 355200
25 | 33151290 | 33151290/510 | Խողովակ շնչառական գոֆրեաձև մեծահասակի 22մմ | Трубка дыхательная для взрослых гофре 22мм |  | Թափանցիկ գոֆրեաձև պլաստիկե խողովակ , լատեքսազերծ 22մմ տրամագծով, կտրման առանձին հատվածներով, յուրաքանչյուր հատվածի երկարությունը 15,5 սմ, փաթեթավորումը` 100 ft գլանափաթեթ. | Прозрачная пластиковая трубка, гофрированная, не содержит латекса, диаметр 22 мм, с секциями отрезки, длина каждой секции 15,5 см, упаковка 100-футовая. | հատ | штука | 25800 | 60 | 1548000
26 | 33151290 | 33151290/511 | Խողովակ շնչառական մեծահասակի 22մմ | Трубка дыхательная для взрослых 22мм |  | Փաթեթի պարունակությունը` 2 հատ 22մմ տրամագծով գոֆրեաձև խողովակ յուրաքանչյուրը 150-160սմ երկարությամբ, որոնցից յուրաքանչյուրի միջնամասում առկա է խոնավության կուտակիչ բաժակ իր կցորդիչներով, խողովակների մի ծայրը իրար են միացված զուգահեռ Y-ձև կցորդիչով, Y-ձև կցորդիչին միացված է G-ձև կցորդիչ 90 աստիճանի, խողովակների մյուս ծայրերին առկա են կցորդիչներ; մեկ հատ 22մմ տրամագծով գոֆրեաձև խողովակ 60սմ երկարությամբ՝ ծայրերին կցորդիչներով: | Содержимое пакета- 2 гофрированных трубок: диаметром 22мм, длина каждого 150-160см, на средней части каждого стакана для сбора влаги с коннекторами, трубки соединены с параллельным Y-образным коннектором, к Y коннектору соединен G коннектор с 90 градусным углом, на других концах трубок есть коннекторы; 1 гофрированная трубка: диаметром 22мм, длина 60см, на концах коннекторы. | հատ | штука | 8900 | 20 | 178000
27 | 33151290 | 33151290/512 | Խողովակ շնչառական նորածնային 10մմ | Трубка дыхательная для новорожденных 10мм |  | Փաթեթի պարունակությունը` 2 հատ 10մմ տրամագծով գոֆրեաձև խողովակ յուրաքանչյուրը 150-160սմ երկարությամբ, որոնցից յուրաքանչյուրի միջնամասում առկա է խոնավության կուտակիչ բաժակ իր կցորդիչներով, խողովակների մի ծայրը իրար են միացված զուգահեռ Y-ձև կցորդիչով, Y-ձև կցորդիչին միացված է G-ձև կցորդիչ 90 աստիճանի, խողովակների մյուս ծայրերին առկա են կցորդիչներ; մեկ հատ 10մմ տրամագծով գոֆրեաձև խողովակ 60սմ երկարությամբ՝ ծայրերին կցորդիչներով: | Содержимое пакета- 2 гофрированных трубок: диаметром 10мм, длина каждого 150-160см, на средней части каждого стакана для сбора влаги с коннекторами, трубки соединены с параллельным Y-образным коннектором, к Y коннектору соединен G коннектор с 90 градусным углом, на других концах трубок есть коннекторы; 1 гофрированная трубка: диаметром 10мм, длина 60см, на концах коннекторы. | հատ | штука | 8900 | 50 | 445000
28 | 33151270 | 33151270/507 | Խոնավացուցիչ | Увлажнитель |  | Դատարկ, պղպջակային, ադապտորի տեսակը` DISS, ծավալը 350մլ, ճնշումը` 6 psi, | Пустой, пузырьковый, тип адаптера: DISS, объем 350 мл, давление 6 psi, | հատ | штука | 3943 | 30 | 118290
29 | 33151270 | 33151270/508 | Խոնավության կուտակիչ բաժակ | Стакан сбора влаги |  | Պլաստիկ փակ բաժակ, մուտքի և ելքի 22մմ կոննեկտորներով, նախատեսված է արհեստական շնչառության ընթացքում խոնավությունը կուտակելու համար, 70մլ տարողությամբ: | Пластиковая закрытая чашка с входными и выходными 22мм разъемами, предназначенная для хранения влаги при искусственном дыхании, вместимостью 70 мл. | հատ | штука | 1000 | 50 | 50000
30 | 33141136 | 33141136/547 | Կաթետր երակային 14G 45մմ | Катетр венозный 14G 45мм |  | Թողունակությունը 290մլ/րոպե, 14G, 2,00x45մմ, երևացող ռենտգեն ճառագայթներով, առանց թևիկների: | Пропускаемость 290 мл/мин, 14G, 2,00x45 мм, видимые под рентгеновскими лучами, без липистков | հատ | штука | 430 | 1200 | 516000
31 | 33141136 | 33141136/548 | Կաթետր երակային 16G 45մմ | Катетр венозный 16G 45мм |  | Թողունակությունը 225մլ/րոպե, 16G, 1,75x45մմ, երևացող ռենտգեն ճառագայթներով, առանց թևիկների: | Пропускаемость 225 мл/мин, 16G, 1,75x45 мм, видимые под рентгеновскими лучами, без липистков | հատ | штука | 430 | 1200 | 516000
32 | 33141136 | 33141136/549 | Կաթետր երակային 18G 32մմ | Катетр венозный 18G 32мм |  | Թողունակությունը 99մլ/րոպե, 18Gx1,25'', ա.տ.-1,3 (ն.տ.-0,95)x32մմ, երևացող ռենտգեն ճառագայթներով, առանց թևիկների: | Пропускаемость 99 мл/мин, 18Gx1,25'' н.д.1,3 мм, в.д. 0,95мм, длина 32мм, видимые под рентгеновскими лучами, без липистков | հատ | штука | 430 | 1400 | 602000
33 | 33141136 | 33141136/550 | Կաթետր երակային 18G 51մմ | Катетр венозный 18G 51мм |  | Թողունակությունը 88մլ/րոպե, 18Gx2'', ա.տ.-1,3մմ, ներքին տրամագիծը 0,95մմ, երկարությունը՝ 51մմ, երևացող ռենտգեն ճառագայթներով, առանց թևիկների: | Пропускаемость 88 мл/мин, 18Gx2'', н.д.1,3 мм, внутр. Диаметр: 0,95мм, длина 51мм, видимые под рентгеновскими лучами, без липистков | հատ | штука | 430 | 200 | 86000
34 | 33141136 | 33141136/551 | Կաթետր երակային 20G 32մմ | Катетр венозный 20G 32мм |  | Թողունակությունը 67մլ/րոպե, 20Gx1,25'', ա.տ.-1,1 (ն.տ.-0,8)x32մմ, երևացող ռենտգեն ճառագայթներով, առանց թևիկների: | Пропускаемость 67 мл/мин, 20Gx1,25'' н.д.1,1 мм, в.д. 0,8мм, длина 32мм, видимые под рентгеновскими лучами, без липистков | հատ | штука | 430 | 13000 | 5590000
35 | 33141136 | 33141136/552 | Կաթետր երակային 20G 51մմ | Катетр венозный 20G 51мм |  | Թողունակությունը 59մլ/րոպե, 20Gx2'', ա.տ.-1,1 (ն.տ.-0,8)x51մմ, երևացող ռենտգեն ճառագայթներով, առանց թևիկների: | Пропускаемость 59 мл/мин, 20Gx2'' н.д.1,1 мм, в.д. 0,8мм, длина 51мм, видимые под рентгеновскими лучами, без липистков | հատ | штука | 430 | 2500 | 1075000
36 | 33141136 | 33141136/553 | Կաթետր երակային 22G 25մմ | Катетр венозный 22G 25мм |  | Թողունակությունը 42մլ/րոպե, 22G, 0,90x25մմ, երևացող ռենտգեն ճառագայթներով, առանց թևիկների: | Пропускаемость 42 мл/мин, 22G 0,90x25мм, видимые под рентгеновскими лучами, без липистков | հատ | штука | 430 | 6800 | 2924000
37 | 33141136 | 33141136/554 | Կաթետր երակային 24G 19մմ | Катетр венозный 24G 19мм |  | Թողունակությունը 29մլ/րոպե, 24G, 0,74x19մմ, երևացող ռենտգեն ճառագայթներով, առանց թևիկների: | Пропускаемость 29 мл/мин, 24G 0,74x19мм, видимые под рентгеновскими лучами, без липистков | հատ | штука | 430 | 1500 | 645000
38 | 33141136 | 33141136/571 | Կաթետր երակային 26G 19մմ | Катетр венозный 24G 19мм |  | Թողունակությունը 29մլ/րոպե, 24G, 0,74x19մմ, երևացող ռենտգեն ճառագայթներով, առանց թևիկների: | Пропускаемость 29 мл/мин, 24G 0,74x19мм, видимые под рентгеновскими лучами, без липистков | հատ | штука | 430 | 1500 | 645000
39 | 33141136 | 33141136/572 | Կաթետր ուռետրալ 10ր | Катетр уретральный 10фр |  | Լատեքսե, նյութը կարմիր ռետին, երկարությունը 16'', 10ֆր., ստերիլ, | Латекс, красный резиновый материал, длина 16'', 10 фр, стерильный, | հատ | штука | 615 | 600 | 369000
40 | 33141136 | 33141136/573 | Կաթետր ուռետրալ 8ֆր | Катетр уретральный 8фр |  | Լատեքսե, նյութը կարմիր ռետին, երկարությունը 16'', 8ֆր, ստերիլ, | Латекс, красный резиновый материал, длина 16'' 8 фр, стерильный, | հատ | штука | 615 | 400 | 246000
41 | 33141136 | 33141136/574 | Կաթետր Ֆոգարթի 3ֆռ | Катетр фогарити 3Фр |  | Արտերյալ կաթետր Ֆոգարթի 3ֆր, երկարությունը` 80սմ, | Артериальный катетр фогарити 3фр, длина 80см, | հատ | штука | 11500 | 20 | 230000
42 | 33141136 | 33141136/575 | Կաթետր Ֆոգարթի 4ֆռ | Катетр фогарити 4Фр |  | Արտերյալ կաթետր Ֆոգարթի 4ֆր, երկարությունը` 80սմ, | Артериальный катетр фогарити 4фр, длина 80см, | հատ | штука | 11500 | 20 | 230000
43 | 33141136 | 33141136/576 | Կաթետր Ֆոգարթի 5ֆռ | Катетр фогарити 5Фр |  | Արտերյալ կաթետր Ֆոգարթի 5ֆր, երկարությունը` 80սմ, | Артериальный катетр фогарити 5фр, длина 80см, | հատ | штука | 11500 | 30 | 345000
44 | 33141136 | 33141136/577 | Կաթետր Ֆոգարթի 6ֆռ | Катетр фогарити 6Фр |  | Արտերյալ կաթետր Ֆոգարթի 6ֆր, երկարությունը` 80սմ, | Артериальный катетр фогарити 6фр, длина 80см, | հատ | штука | 11500 | 20 | 230000
45 | 33141136 | 33141136/578 | Կաթետր ֆոլի 10ֆր | Катетр фоли 10фр |  | Կաթետր ֆոլի 10ֆր, լատեքսէ, սիլիկոն -էլաստոմեր ծածկույթով, երկուղի, երկանցք, բալոնի ծավալը 3մլ: | Катетр фоли 10фр, латексовый, с силикон-эластомерным покрытием, двухканальный, с двумя отверствиями, баллон объемом 3 мл. | հատ | штука | 920 | 70 | 64400
46 | 33141136 | 33141136/579 | Կաթետր ֆոլի 12ֆր | Катетр фоли 12фр |  | Կաթետր ֆոլի 12ֆր, լատեքսէ, սիլիկոն -էլաստոմեր ծածկույթով, երկուղի, երկանցք, բալոնի ծավալը 10մլ: | Катетр фоли 12фр, латексовый, с силикон-эластомерным покрытием, двухканальный, с двумя отверствиями, баллон объемом 10 мл. | հատ | штука | 920 | 250 | 230000
47 | 33141136 | 33141136/580 | Կաթետր ֆոլի 14ֆր | Катетр фоли 14фр |  | Կաթետր ֆոլի 14ֆր, լատեքսէ, սիլիկոն -էլաստոմեր ծածկույթով, երկուղի, երկանցք, բալոնի ծավալը 10մլ: | Катетр фоли 14фр, латексовый, с силикон-эластомерным покрытием, двухканальный, с двумя отверствиями, баллон объемом 10 мл. | հատ | штука | 220 | 250 | 55000
48 | 33141136 | 33141136/581 | Կաթետր ֆոլի 16ֆր | Катетр фоли 16фр |  | Կաթետր ֆոլի 16ֆր, լատեքսէ, սիլիկոն -էլաստոմեր ծածկույթով, երկուղի, երկանցք, բալոնի ծավալը 10մլ: | Катетр фоли 16фр, латексовый, с силикон-эластомерным покрытием, двухканальный, с двумя отверствиями, баллон объемом 10 мл. | հատ | штука | 220 | 1200 | 264000
49 | 33141136 | 33141136/582 | Կաթետր ֆոլի 6ֆր | Катетр фоли 6фр |  | Կաթետր ֆոլի 6ֆր, լատեքսէ, սիլիկոն -էլաստոմեր ծածկույթով, երկուղի, երկանցք, բալոնի ծավալը 3մլ: | Катетр фоли 6фр, латексовый, с силикон-эластомерным покрытием, двухканальный, с двумя отверствиями, баллон объемом 3 мл. | հատ | штука | 875 | 200 | 175000
50 | 33141136 | 33141136/583 | Կաթետր ֆոլի 8ֆր | Катетр фоли 8фр |  | Կաթետր ֆոլի 8ֆր, լատեքսէ, սիլիկոն -էլաստոմեր ծածկույթով, երկուղի, երկանցք, բալոնի ծավալը 3մլ: | Катетр фоли 8фр, латексовый, с силикон-эластомерным покрытием, двухканальный, с двумя отверствиями, баллон объемом 3 мл. | հատ | штука | 400 | 100 | 40000
51 | 33141211 | 33141211/631 | Կոննեկտոր ստերիլ 3/16xML | Коннектор стерильный 3/16xML |  | Արյան արտամարմնային շրջանառության խողովակների միացման համար կիրառելի կոննեկտոր 3/16xML, ուղիղ, նյութը թափանցիկ պոլիկարբոնատ, ստերիլ անհատական փաթեթավորմամբ: | Коннектор для соединения трубок исскуственного кровообращения 3/16xML, прямой, материал прозрачный поликарбонат, стерильная штучная упоковка: | հատ | штука | 2000 | 50 | 100000
52 | 33141211 | 33141211/632 | Ճնշման պարկ 1000մլ | Мешок давления 1000мл |  | Ճնշման պարկ 1000մլ, ռետինե տանձիկով, օդի բացթողման փականով, ճնշման կարգավորիչ փականով, | Пакет под давлением 1000 мл, с резиновой пластиной, клапаном выпуска воздуха, клапаном регулирования давления, | հատ | штука | 15467 | 10 | 154670
53 | 33141211 | 33141211/633 | Ճնշման պարկ 500մլ | Мешок давления 500мл |  | Ճնշման պարկ 500մլ, ռետինե տանձիկով, օդի բացթողման փականով, ճնշման կարգավորիչ փականով, | Пакет под давлением 500 мл, с резиновой пластиной, клапаном выпуска воздуха, клапаном регулирования давления, | հատ | штука | 10000 | 10 | 100000
54 | 33141212 | 33141212/511 | Մանրէազերծման գազ էթիլեն օքսիդ | Стерилизационный газ этилен оксид |  | Ամպուլայով հեղուկ գազ` քիմիական ստերիլիզացիայի համար, 18մլ., ազդող նյութը էթիլեն օքսիդ (98%), | Жидкий газ в ампулах, для химической стерилизации, 18 мл, активное вещество оксид этилена (98%), | հատ | штука | 9960 | 1000 | 9960000
55 | 33141211 | 33141211/634 | Մանրէազերծման կասսետ | Касет стерилизационный |  | Ստեռռադ ֆիրմայի պլազմային ստերիլիզատորի համար նախատեսված կասետ | Кассета стерилизации для плазменного стерилизатора Стеррад | հատ | штука | 79200 | 20 | 1584000
56 | 33191640 | 33191640/505 | Մանրէազերծման պարկ | Стерилизационный мешок |  | Երկշերտանի մանրէազերծման պարկ ջերմակնքվող, մեկ շերտը թղթյա, մյուսը` պոլիմերային, մանրէազերծման եռագույն երեք ցուցանիշներով, լայնքը 15-17սմ, երկարությունը 26-30սմ: | Термоклеющый двухслойный стерилизационный пакет, один слой бумажный, другой полимерный, трехцветный индикатор стерилизации с тремя показателями, ширина 15-17см, длина 26-30см: | հատ | штука | 17 | 110000 | 1870000
57 | 33191640 | 33191640/506 | Մանրէազերծման պարկ | Стерилизационный мешок |  | Երկշերտանի մանրէազերծման պարկ ջերմակնքվող, մեկ շերտը թղթյա, մյուսը` պոլիմերային, մանրէազերծման եռագույն երեք ցուցանիշներով, լայնքը 20-23սմ, երկարությունը 35-40սմ: | Двухслойный термический мешок для стерилизации, один слой бумаги, другой: полимер, трехцветный индикатор стерилизации с тремя показателями, ширина 20-23см, длина 35-40см: | հատ | штука | 30 | 11000 | 330000
58 | 33191640 | 33191640/507 | Մանրէազերծման պարկ պոլիէթիլենային | Пакет для стерилизации полиэтиленовый |  | էթիլեն օքսիդ գազով քիմիական ստերիլիզացիայի համար նախատեսված պոլիէթիլենային պարկ 60x90սմ չափսերի, Լայններ բագ: | Полиэтиленовый мешок для стерилизации химическим газом этилен оясид, размеры 60x90см, Лайнер баг. | հատ | штука | 1080 | 1000 | 1080000
59 | 33191640 | 33191640/508 | Մանրէազերծման ռուլոն | Стерилизационный рулон |  | Երկշերտանի մանրէազերծման ռուլոն ջերմակնքվող, մեկ շերտը թղթյա, մյուսը` պոլիմերային, մանրէազերծման գունավոր ինդիկատորի առկայությամբ, լայնքը 15-17սմ, երկարությունը ոչ պակաս քան 200մ: | Двухслойный термический рулон для стерилизации, один слой бумажный, другой полимер, с цветным индикатором, ширина 15-17см, длина не менее 200м. | հատ | штука | 9500 | 70 | 665000
60 | 33191640 | 33191640/509 | Մանրէազերծման ռուլոն | Стерилизационный рулон |  | Երկշերտանի մանրէազերծման ռուլոն ջերմակնքվող, մեկ շերտը թղթյա, մյուսը` պոլիմերային, մանրէազերծման գունավոր ինդիկատորի առկայությամբ, լայնքը 40-45սմ, երկարությունը ոչ պակաս քան 200մ: | Двухслойный термический рулон для стерилизации, один слой бумажный, другой полимер, с цветным индикатором, ширина 40-45см, длина не менее 200м. | հատ | штука | 29000 | 5 | 145000
61 | 33141228 | 33141228/501 | Մարկեր վիրաբուժական | Маркер хирургический |  | Մարկեր վիրաբուժական գործարանային փաթեթավորմամբ, որի մեջ առկա է քանոն: | Маркер хирургический, в заводской упаковке, в состав которой входит линейка. | հատ | штука | 1200 | 550 | 660000
62 | 33141121 | 33141121/566 | Մոմ Վիրահատական ոսկրածուծ | Воск хирургический костный |  | Վիրահատական արնեկանգ միջոց, ոսկրածուծ մոմ, Bone Wax: | Хирургическое средство для остановки кровоточения, костный воск, Bone Wax. | հատ | штука | 600 | 800 | 480000
63 | 33141178 | 33141178/506 | Մոնիտորինգ գիծ | Система мониторинга |  | Մոնիտորինգ գիծ, ճնշման ցուցանիշը ոչ պակաս 800 psi, male-feмmale, 15, 30, 60, 90, 150 սմ: Պատի հաստությունը 0.8մմ, արտաքին լուսանցքի տրամագիծը 3մմ, ներքինը 2.2մմ: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | Линия мониторинга, показатель давления не менее 800 psi, male-feмmale, 15, 30, 60, 90, 150 см. Толщина стенки 0,8 мм, диаметр внешнего просвета 3 мм, внутреннего: 2,2 мм., Сертификат качества CE. | հատ | штука | 840 | 2300 | 1932000
64 | 33141211 | 33141211/635 | Յանքաուեր | Янкауер |  | Մանրէազերծ, արտածծիչի ծայրակալ, առանց կարգավորիչ անցքի, կոշտ, թափանցիկ, պլաստիկ նյութից, ընդհանուր երկարությունը 26սմ: | Стерильный, насадка для отсоса, без регулировочного отверствия, жесткий, прозрачный пластик, общая длина 26см. | հատ | штука | 480 | 1300 | 624000
65 | 33141183 | 33141183/517 | Նազոգաստրալ զոնդ 10ֆր | Зонд назогастральный 10фр |  | Նազոգաստրալ զոնդ 10ֆր, նյութը` PVC, լատեքսազերծ, ռենտգեն երևացող գծանշումներով, երկարությունը` 100-120սմ: | Зонд назогастральный 10фр, материал: PVC, не содержит латекса, рентгеновская маркировка, длина 100-120см, | հատ | штука | 580 | 160 | 92800
66 | 33141183 | 33141183/518 | Նազոգաստրալ զոնդ 16ֆր | Зонд назогастральный 16фр |  | Նազոգաստրալ զոնդ 16ֆր, նյութը` PVC, լատեքսազերծ, ռենտգեն երևացող գծանշումներով, երկարությունը` 120-130սմ: | Зонд назогастральный 16фр, материал: PVC, не содержит латекса, рентгеновская маркировка, длина 120-130см, | հատ | штука | 650 | 1700 | 1105000
67 | 33141183 | 33141183/519 | Նազոգաստրալ զոնդ 6ֆր | Зонд назогастральный 6фр |  | Նազոգաստրալ զոնդ 6 ֆր, նյութը` PVC, լատեքսազերծ, ռենտգեն երևացող գծանշումներով, երկարությունը 40 սմ: | Зонд назогастральный 6фр, материал: PVC, не содержит латекса, рентгеновская маркировка, длина 40см: | հատ | штука | 650 | 50 | 32500
68 | 33141183 | 33141183/520 | Նազոգաստրալ զոնդ 8ֆր | Зонд назогастральный 8фр |  | Նազոգաստրալ զոնդ 8 ֆր, նյութը` PVC, լատեքսազերծ, ռենտգեն երևացող գծանշումներով, երկարությունը 40 սմ: | Зонд назогастральный 8фр, материал: PVC, не содержит латекса, рентгеновская маркировка, длина 40см: | հատ | штука | 650 | 260 | 169000
69 | 33141138 | 33141138/501 | Նասալ կանյուլա թթվածնային մանկական | Насал канюла кислородная детский |  | Քթային փողակ թթվածնային, շնչափողերի հեռավորությունը 12-13մմ (կենտրոնից-կենտրոն), երկարությունը 9-10մմ, 210-215 սմ թթվածնային խողովակ, պատրաստված է փափուկ վինիլից: | Кислородный носовой канюла, расстояние между носиками 12-13 мм (центр-центр), длина носиков 9-10 мм, общая длина трубки 210-215см, трубка из мягкого неломаюшегося винила. | հատ | штука | 500 | 500 | 250000
70 | 33141138 | 33141138/502 | Նասալ կանյուլա թթվածնային մեծահասակի | Насал канюла кислородная для взрослых |  | Քթային փողակ թթվածնային, շնչափողերի հեռավորությունը 14-15մմ (կենտրոնից-կենտրոն), երկարությունը 13-14մմ, 210-215 սմ թթվածնային խողովակ, պատրաստված է փափուկ վինիլից: | Кислородный носовой канюла, расстояние между носиками 14-15 мм (центр-центр), длина носиков 13-14 мм, общая длина трубки 210-215 см, трубка из мягкого неломаюшегося винила. | հատ | штука | 380 | 4500 | 1710000
71 | 33141138 | 33141138/503 | Նասալ կանյուլա թթվածնային նորածնի | Насал канюла кислородная для новорожденных |  | Քթային փողակ թթվածնային, շնչափողերի հեռավորությունը 10-11մմ (կենտրոնից-կենտրոն), երկարությունը 8-9մմ, ունի ամրացնելու երիզ, քթին ֆիքսելու մետաղական սեղմակ, 210-215 սմ թթվածնային խողովակ, պատրաստված է փափուկ վինիլից: | Кислородный носовой канюла, расстояние между носиками 10-11 мм (центр-центр), длина носиков 8-9 мм, имеет фиксатор, общая длина трубки 210-215 см, трубка из мягкого неломаюшегося винила. | հատ | штука | 494 | 300 | 148200
72 | 33151270 | 33151270/509 | Նեբուլայզեր | Небулайзер |  | Շնչառական թերապիայի համար նախատեսված հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է փոքրածավալ ռեզերվուարը՝ 5-ից մինչև12մլ ծավալով, յուրաքանչյուր մլ գծանշումով, գոֆրեաձև խողովակը 10-15սմ երկարությամբ, T-ձև կոննեկտորը, բերանի համար նախատեսված կցորդը, թթվածնային խողովակը 7ft երկարությամբ: | Набор для респираторной терапии, включающий небольшой резервуар объемом от 5 до 12 мл, отметками на каждый, гофрированную трубку длиной 10-15 см, Т-коннектор, наконечник для рта, кислородную трубку длиной 7 футов. | հատ | штука | 994 | 500 | 497000
73 | 33141142 | 33141142/540 | Ներարկիչ իրիգացիոն 60մլ. | Шприц ирригационный 60мл |  | Իրիգաթիոն պլաստիկ ներարկիչ առանց ասեղի և մղիչի, լատեքսազերծ, մանրէազերծ, թափանցիկ, փափուկ ռետինե տանձիկով, ծավալը 60մլ: | Ирригационный, пластиковый, без иглы и поршина, не содержит латекса, стерильный, прозрачный, с мягкиой резиновой грушой, обем 60мл: | հատ | штука | 645 | 1200 | 774000
74 | 33141142 | 33141142/541 | Ներարկիչ նազոգաստրալ 60մլ. | Шприц назогастральный 60мл |  | Նազոգաստրալ պլաստիկ ներարկիչ, լատեքսազեծ, մանրէազերծ, առանց ասեղ, ռետինե գլխիկով մխոցով և оղակաձև բռնիչով, ծավալը 60մլ: | Назогастральный пластиковый шприц, не содержит латекса, стерильный, без иглы, головка поршина резиновый, ручка поршина с кольцом, обем 60мл: | հատ | штука | 620 | 1400 | 868000
75 | 33191320 | 33191320/502 | Նմուշառման տարա | Пробирка |  | Ստերիլ տարա, նախատեսված խորխի նմուշառման և տեղափոխման համար, կափարիչով, որի վրա առկա են երկու խողովակ, ծավալը` 40մլ, նշագրումով, 1մլ բաժանումներով, լատեքսազերծ: | Стерильная тара, для сбора и транспортировки проб макроты, имеет крышку с двумя трубками, объем 40 мл, с 1мл разделениями и оцифровкой, не содержит латекс. | հատ | штука | 1680 | 400 | 672000
76 | 33151290 | 33151290/513 | Շնչառական պարկ մանկական | Мешок дыхательный детский |  | Շնչառական պարկ մանկական, 500-1000 մլ լատեքսից ռեզերվուարով, թթվածնային դիմակով և պարկով, ռեզերվուարին միացվող բոլոր դետալները քանդվող և առանձնացվող, բազմակի օգտագործման: | Мешок дыхательный детский, с резервуаром из латекса 500-1000мл, с кослородной маской и мешком, все детали отсоединящиеся, многоразовый. | հատ | штука | 13800 | 15 | 207000
77 | 33151290 | 33151290/518 | Շնչառական պարկ մեծահասակի | Мешок дыхательный для взрослых |  | Շնչական պարկ մեծահասակի, 1500-1600 մլ լատեքսից ռեզերվուարով, թթվածնային դիմակով և պարկով, ռեզերվուարին միացվող բոլոր դետալները քանդվող և առանձնացվող, բազմակի օգտագործման: | Мешок дыхательный для взрослых, с резервуаром из латекса 1500-1600 мл, с кослородной маской и мешком, все детали отсоединящиеся, многоразовый. | հատ | штука | 13800 | 30 | 414000
78 | 33141211 | 33141211/636 | Ուրինալ | Уринал |  | Պլաստիկ տարա մեզի հավաքման համար, կափարիչով, բռնատեղով, 1000 մլ ծավալով, 25 ական մլ-ների նշագրումներով, | Контейнер пластиковый для сбора мочи, с крышкой, ручкой, объёмом 1000 мл, с маркировкой по 25 мл. | հատ | штука | 1440 | 48 | 69120
79 | 33141211 | 33141211/637 | Չուլկի վիրահատական | Чулки хирургические |  | Չսպիտակեցված, խողովակաձև, գլանափաթեթով, լայնքը 4'', երկարությունը 25յարդ: | Неотбеленный, трубчатый, рулонный, ширина 4'', длина 25 ярдов. | հատ | штука | 9800 | 50 | 490000
80 | 33141211 | 33141211/638 | Պաթոլոգիական պարկ | Потологический мешок |  | Բժշկական նշանակության արտադրանք, նախատեսված մահացածների մարմինների տեղափոխման և ժամանակավոր պահպանման համար, գույնը՝ սև, չափսերը՝ ոչ պակաս, քան 800x2100մմ, բեռնատարողությունը մինչև 180 կգ: | Изделие медицинского назначения для транспортировки и временного хранения тел умерших, цвет черный, размеры: не менее 800x2100, грузоподъемность до 180 кг. | հատ | штука | 4000 | 50 | 200000
81 | 33141211 | 33141211/639 | Պլաստիկ թաս բժշկական | Пластический таз медицинский |  | Պլաստիկ թաս բժշկական 500մլ. ծավալով, լուսնաձև, ոսկեգույն: | Пластический таз медицинский 500мл, луннообразный, золотистого цвета. | հատ | штука | 120 | 150 | 18000
82 | 33141144 | 33141144/521 | Պունկցիայի ասեղ | Пункционная игла |  | Պունկցիայի մետաղական ասեղ առանց ստիլետի, թափանցիկ լայնվածքով և Լուեր միացումով: Ապահովում է անոթների պունկցիան մաշկի միջով, ախտորոշման և ինտերվենցիոն միջամտության գործիքների անցկացման համար: Ասեղի տրամագիծը 18G, ներքին լուսանցքը` 0.021"-0.038", երկարությունը` 65-70մմ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | Металлическая пункционная игла без стилета, с прозрачным расширением о диаметра и соединением Люэра. Обеспечивает пункцию сосудов через кожу для прохождения диагностических и интервенционных инструментов. Диаметр иглы 18G, внутренний край 0,021"-0,038", длина 65-70мм. Наличие сертификата качества. | հատ | штука | 1000 | 20 | 20000
83 | 38411200 | 38411200/503 | Ջերմաչափ | Градусник |  | Ջերմաչափ մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, էլեկտրոնային, չափման դիապազոնը՝ 32-42ՕC, Մ-125մմ, թևատակի: Պաշտպանիչ պատյանով: | Градусник для измерения температуры тела, электронный, диапазон измерения: 32-42 ° С, М-125 мм, с защитным чехлом. | հատ | штука | 720 | 550 | 396000
84 | 24311530 | 24311530/503 | Ջրածնի պերօքսիդ | Перекись водорода |  | ջրածնի պերօքսիդի 33%-անոց լուծույթ, լցված գործարանային արտադրության, փակ, 10-ից 65 լիտրանոց տարաներով, պետք է լինի պիտակավորված, որի վրա առկա պիտի լինեն արտադրողի տվյալները և ապրանքի բաղադրությունը: | Перекись водорода 33%, жидкость в заводских закрытых тарах 10-65 литровых, товар должен иметь этикетку, на котором должны быть данные производителя и цоцтав товара. | լիտր | литр | 700 | 600 | 420000
85 | 33141112 | 33141112/501 | Սպեղանի | Пластырь |  | Ինքնակպչուն սպեղանի 19x72մմ, պաշտպանիչ շերտից սահուն, առանց դժվարությունների անջատվող, կպչողունակությունը` նորմալ: | Самоклеивающий пластырь 19х72мм, зашитный слой должен отделятся от самоклейки плавным образом, без затруднений, липкость нормальный. | հատ | штука | 3.4 | 50000 | 170000
86 | 33141118 | 33141118/522 | Սպիրտային անձեռոցիկ | Спиртовиe сальфетки |  | Սպիրտային անձեռոցիկներ, բժշկական նշանակության մշակման համար: | Спиртовиe сальфетки для обработки медицинского назначения. | հատ | штука | 4.5 | 1000 | 4500
87 | 33141116 | 33141116/501 | Վիրակապ հետվիրահատական 10X15 | Повязка послеоперационная 10x15 |  | Ստերիլ ինքնակպչուն վիրակապ պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային կպչուն եզրով, կենտրոնական ներծծող բարձիկով; հիպոալերգեն է, “շնչող”: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Չափսը 10x15սմ, բարձիկը ոչ պակաս քան 5x10սմ | Стерильная самоклеящаяся повязка из полиэстера, с внутренними полиакриловыми самоклеюшимися краями, с центральной абсорбирующей подушкой; гипоаллергенный, «дышащий». индивидуальная стерильная упаковка. Размер 10х15 см, подушка не менее 5х10 см. | հատ | штука | 200 | 400 | 80000
88 | 33141116 | 33141116/502 | Վիրակապ հետվիրահատական 10X20 | Повязка послеоперационная 10x20 |  | Ստերիլ ինքնակպչուն վիրակապ պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային կպչուն եզրով, կենտրոնական ներծծող բարձիկով; հիպոալերգեն է, “շնչող”: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Չափսը 10x20սմ, բարձիկը ոչ պակաս քան 5x15սմ | Стерильная самоклеящаяся повязка из полиэстера, с внутренними полиакриловыми самоклеюшимися краями, с центральной абсорбирующей подушкой; гипоаллергенный, «дышащий». индивидуальная стерильная упаковка. Размер 10х20 см, подушка не менее 5х15 см. | հատ | штука | 220 | 500 | 110000
89 | 33141116 | 33141116/503 | Վիրակապ հետվիրահատական 10X25 | Повязка послеоперационная 10x25 |  | Ստերիլ ինքնակպչուն վիրակապ պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային կպչուն եզրով, կենտրոնական ներծծող բարձիկով; հիպոալերգեն է, “շնչող”: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Չափսը 10x25սմ, բարձիկը ոչ պակաս քան 5x20սմ | Стерильная самоклеящаяся повязка из полиэстера, с внутренними полиакриловыми самоклеюшимися краями, с центральной абсорбирующей подушкой; гипоаллергенный, «дышащий». индивидуальная стерильная упаковка. Размер 10х25 см, подушка не менее 5х20 см. | հատ | штука | 245 | 400 | 98000
90 | 33141116 | 33141116/504 | Վիրակապ հետվիրահատական 10X30 | Повязка послеоперационная 10x30 |  | Ստերիլ ինքնակպչուն վիրակապ պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային կպչուն եզրով, կենտրոնական ներծծող բարձիկով; հիպոալերգեն է, “շնչող”: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Չափսը 10x30սմ, բարձիկը ոչ պակաս քան 5x25սմ | Стерильная самоклеящаяся повязка из полиэстера, с внутренними полиакриловыми самоклеюшимися краями, с центральной абсорбирующей подушкой; гипоаллергенный, «дышащий». индивидуальная стерильная упаковка. Размер 10х30 см, подушка не менее 5х25 см. | հատ | штука | 420 | 700 | 294000
91 | 33141116 | 33141116/505 | Վիրակապ հետվիրահատական 10X34 | Повязка послеоперационная 10x34 |  | Ստերիլ ինքնակպչուն վիրակապ պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային կպչուն եզրով, կենտրոնական ներծծող բարձիկով; հիպոալերգեն է, “շնչող”: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Չափսը 10x34-35սմ, բարձիկը ոչ պակաս քան 5x29սմ | Стерильная самоклеящаяся повязка из полиэстера, с внутренними полиакриловыми самоклеюшимися краями, с центральной абсорбирующей подушкой; гипоаллергенный, «дышащий». индивидуальная стерильная упаковка. Размер 10х34-35 см, подушка не менее 5х29 см. | հատ | штука | 480 | 900 | 432000
92 | 33141116 | 33141116/506 | Վիրակապ հետվիրահատական 10X8 | Повязка послеоперационная 10x8 |  | Ստերիլ ինքնակպչուն վիրակապ պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային կպչուն եզրով, կենտրոնական ներծծող բարձիկով; հիպոալերգեն է, “շնչող”: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Չափսը 10x8սմ, բարձիկը ոչ պակաս 4x5,2սմ | Стерильная самоклеящаяся повязка из полиэстера, с внутренними полиакриловыми самоклеюшимися краями, с центральной абсорбирующей подушкой; гипоаллергенный, «дышащий». индивидуальная стерильная упаковка. Размер 10х8 см, подушка не менее 4х5,2 см. | հատ | штука | 140 | 400 | 56000
93 | 33141116 | 33141116/507 | Վիրակապ հետվիրահատական 7X5 | Повязка послеоперационная 7x5 |  | Ստերիլ ինքնակպչուն վիրակապ պատրաստված է պոլիէսթերից, ներքին պոլիակրիլատային կպչուն եզրով, կենտրոնական ներծծող բարձիկով; հիպոալերգեն է, “շնչող”: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Չափսը 7x5սմ, բարձիկը ոչ պակաս 4x2.5սմ | Стерильная самоклеящаяся повязка из полиэстера, с внутренними полиакриловыми самоклеюшимися краями, с центральной абсорбирующей подушкой; гипоаллергенный, «дышащий». индивидуальная стерильная упаковка. Размер 7х5 см, подушка не менее 4х2,5 см. | հատ | штука | 62 | 400 | 24800
94 | 33141116 | 33141116/509 | Վիրակապ քսուկով | Повязка мазевая |  | Վիրակապը նախատեսված է վերքերի խնամքի համար, չափսերը՝ 10x20սմ, իրենից ներկայացնում է 100% բամբակից ցանց՝ պատված քսուկով, քսուկի բաղադրությունը՝ վազելին - 64,7%, սոֆտիսան 601 - 29,8% , պերուանյան բալզամ -5,5%, վեքի վրա կարելի է պահել մինչև 3 օր, հեշտությամբ, առանց ցավի և ատրավմատիկ հեռացվում է վերքի վրայից, ստերիլ գործարանային փաթեթ: | Повязка предназначена для обработки ран, размер 10х20см, представляет собой 100% хлопковую сетку: покрытый мазью, в составе мази вазелин - 64,7%, софтисан 601 - 29,8%, перуанский бальзам - 5,5%, можно оставлять на ране до 3-х суток, удаляется легко, безболезненно и атравматично, стерильная заводская упоковка. | հատ | штука | 1500 | 10 | 15000
95 | 33141204 | 33141204/504 | Վիրահատական գործիքների խնամքի հեղուկ լուբրիկանտ | Жидкий лубрикант для ухода хирургических инструментов |  | Հեղուկ լուբրիկանտ վիրահատական գործիքների խնամքի համար, 3,78 լ. տարայով, պաշտպանում է վիրաբուժական գործիքները ժանգից և կոռոզիայից, երկարացնում է ծառայության ժամկետը, չի պարունակում սիլիկոն, ունի չեզոք PH, չի խանգարում գործիքների գոլորշու կամ գազով ստերիլիզացմանը: | Жидкий лубрикант для ухода хирургических инструментов, в 3,78л. таре, защищяет хирургические инструменты от ржавчины и коррозии, продливает срок службы, не содержит силикона, нейтральная PH, не мешает паровой или газовой стерилизации инструментов. | հատ | штука | 28000 | 1 | 28000
96 | 33141212 | 33141212/512 | Վիրահատական գործիքների խնամքի փոշի | Пудра для ухода хирургических инструментов |  | Վիրահատական գործիքների խնամքի փոշի, 85գ. տարայով, վերականգնում է փայլը, ունի լաքաները հանելու և բծահան հատկություն: | Порошок для ухода за хирургическими инструментами, 85г. тара, восстанавливает блеск, обладает пятновыводящими свойствами и удаляет царапины. | հատ | штука | 25000 | 12 | 300000
[6 empty] | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | ИТОГО |  |  |  |  | 58216720
|  |  | Ընդհանուր պայմաններ բոլոր չափաբաժինների համար` | Общие условия для всех лотов: |  | * Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2025թ. տարվա ընթացքում, ըստ փաստացի պատվերների, ընդ որում յուրաքանչյուր պատվերի առավելագույն քանակը չի կարող լինել ավելի պայմանագրի ընդհանուր քանակի 1/2-ից, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Առաջին խմբաքանակի մատակարարումը Գնորդը չի կարող պահանջել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրից շուտ, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Այնուհետև, մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների` ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստացի կարիքից ելնելով նախատեսված քանակները կարող են ամբողջությամբ չպատվիրվել Պատվիրատուի կողմից և այդ մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված հաշվարկային տարվա ավարտով: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքային նշանի և/կամ/ մոդելի և/կամ արտադրողի նշումով փաթեթի վրա, պիտանելիության ժամկետները` հանձնման պահին առնվազն 75%-ը (եթե դա կիրառելի է), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պատվիրատուն կարիքից ելնելով համաձայնում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք: Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 հասցեով: | * Товар должен доставляться в течение 2025 года., согласно фактическим заказам, максимальное количество каждого заказа не может превышать 1/2 от общего количества контракта, если Продавец не согласен с этим. Доставка первой партии Покупатель не может потребовать ранее чем за 20 дней до вступления Договора в силу, если Продавец не согласен с этим. После этого поставки должны быть осуществлены по фактическим заказам не позднее 5 рабочих дней. Указанные количества могут быть не полностью заказаны Клиентом из за фактических потребностей, и договор будет считается расторгнутым в конце расчетного года. Поставляемая продукция должна быть новой, в заводской упаковке, на пакетах должны быть указаны товарный знак и /или/ модель и/или/ производитель, срок годности не менее 75% (если это применимо) на момент доставки, за исключением случаев, когда исходя иж нужд Заказчик соглашается принимать товар с менее сроком годности. Перемещение и выгрузка товара на соответствующий склад осуществляется средствами и средствами художника. Адрес: Арменакян 108/4, Ереван.
|  |  | Վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար | Условия оплаты для всех лотов |  | ** Ֆինանսական միջոցները նախատեսված չեն և ժամանակացույցը հաստատվում, կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում: Ընդունել ի գիտություն, որ նախատեսվելուց հետո Ֆինանսական միջոցները հատկացվելու են սահմանված կարգով Ապրանքները, կամ դրա մի մասը ընդունելու օրվան հաջորդող 90 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում: | ** Финансовые средства не предусмотрены и график заполняется, заключается между сторонами при предусмотрении финансовый средств. Иметь ввиду, что Финансовые средства будут предоставлятся в течении 90 дней, со дня принятия Товара или его части в соответсвующем порядке, и оплата будет осуществляется в течении 5 дней.
* Սույն գնման ընթացակարգում որպես գնման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված պայմանները:
* При данной процедуре закупки за основу графика доставки принимаются условия доставки, указанные в настоящем пункте.
** Սույն գնման ընթացակարգում որպես վճարման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված վճարման պայմանները:
** При данной процедуре закупки за основу графика платежей принимаются условия оплаты, указанные в настоящем пункте.
*** Մասնակցության փուլում Մասնակցի կողմից նշված տվյալներից որևէ մեկը ներկայացնելու դեպքում հրավերի պահանջը համարվում է կատարված
***На этапе участия, в случае предоставления Участником любого из этих данных, требование приглашения считается выполненным.
[6 empty] | ԳՆՈՐԴ <<Նորք Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 ՀՎՀՀ 01508793 <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ Հ/Հ 1150001612200100 --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ | ПОКУПАТЕЛЬ <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО г. Ереван, ул. Арменакяна 108/4 УНН 01508793 <<АМИО БАНК>> ЗАО Номер счета 1150001612200100 --------------------------------- /подпись/ М. П.
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ä ² î ì Æ ð ² î àõ
ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 54µ
ºñ¨³ÝÇ ÃÇí 3 ·³ÝÓ³å»ï³ñ³Ý
Ð/Ð 900031284012
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î
ì ² Ö ² è à Ô
ù. ºñ¨³Ý, Ì³ïáõñÛ³Ý 27
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ µ³ÝÏ¦ ö´À
Ð/Ð 145004670790
---------------------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
Î©î