ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6

Լաբորատոր նյութեր

| ԱՊՐԱՆՔԻ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը* | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| 1 | 33211500/532 | CRP Lx-ի կոնտրոլ ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | CRP Lx-ի կոնտրոլ ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | հատ | 5 |
| 2 | 33211500/533 | HDL Խոլեստերինի որոշման թեստ (HDL) նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | HDL Խոլեստերինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 80 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 800 |
| 3 | 33211500/534 | LDL Խոլեստերինի որոշման թեստ (HDL) նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | LDL Խոլեստերինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 140 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 560 |
| 4 | 33211500/535 | ԱԼԱՏ որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | ԱԼԱՏ որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 490 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 5000 |
| 5 | 33211500/536 | Ալբումինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Ալբումինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 160 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 500 |
| 6 | 33211500/537 | Ամիլազայի որոշման թեստ (AMYL) նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Ամիլազայի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 260 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 2600 |
| 7 | 33211500/539 | Աշխատանքային փորձանոթ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Աշխատանքային կյուվետ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար։ Ֆորմատ ` 8 հատ/տուփ | հատ | 1 |
| 8 | 33211500/540 | ԱՍԱՏ որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | ԱՍԱՏ որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 490 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 5000 |
| 9 | 33211500/541 | Բիլիռուբին ընդհանուր որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Ընդհանուր Բիլիրուբինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 370 թեստ : Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 3500 |
| 10 | 33211500/542 | Բիլիռուբին ուղղակի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Ուղղակի Բիլիրուբինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 220 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 2200 |
| 11 | 33211500/543 | ԳԳՏ որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | ԳԳՏ որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 150 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 450 |
| 12 | 33211500/544 | Գլիկոլիզացված HB հեմոգլոբինի HBA1C- կոնտրոլ ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Գլիկոլիզացված HB հեմոգլոբինի HBA1C- կոնտրոլ ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | հատ | 4 |
| 13 | 33211500/545 | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 95 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 1000 |
| 14 | 33211500/546 | Գլյուկոզայի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Գլյուկոզայի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 620 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 12000 |
| 15 | 33211500/547 | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 910 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 1240 |
| 16 | 33211500/548 | Երկաթի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Երկաթի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 400 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 1280 |
| 17 | 33211500/549 | Ընդհանուր Կալցիումի (Arsenazo) որոշման թեստ (Ca-Total) նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Ընդհանուր Կալցիումի (Arsenazo) որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 320 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 1050 |
| 18 | 33211500/550 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ (TP) նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 410 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 2500 |
| 19 | 33211500/551 | ԼԴՀ որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | ԼԴՀ որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 150 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 1000 |
| 20 | 33211500/552 | Լվացող լ-թ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | ACCENT MC 240 վերլուծիչի համար լվացող լուծույթ /Detergent B concentrated/: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 1000 մլ մաքրող լուծույթ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: | հատ | 25 |
| 21 | 33211500/553 | Խոլեստերինի որոշման թեստ (CHOL) նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Խոլեստերինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 690 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENTMC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 8000 |
| 22 | 33211500/554 | Կալիբրատոր HbA1C նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Կալիբրատոր HbA1C, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 4x0.5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 2 |
| 23 | 33211500/555 | Կալիբրատոր HDL/LDL նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Կալիբրատոր HDL/LDL, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 2 |
| 24 | 33211500/556 | Կալիբրատոր ՑՌՊ Ուլտրա նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Կալիբրատոր ՑՌՊ Ուլտրա, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5x2մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցովՀանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 2 |
| 25 | 33211500/557 | Կրեատինինի որոշման թեստ- (CREA) նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Կրեատինինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 280 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 7000 |
| 26 | 33211500/558 | Հալոգեն լամպ ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Հալոգեն լամպ ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | հատ | 5 |
| 27 | 33211500/559 | Հիմնային ֆոսֆոտազայի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Հիմնային ֆոսֆոտազայի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 220 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 660 |
| 28 | 33211500/560 | Մագնեզիումի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Մագնեզիումի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 130 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 390 |
| 29 | 33211500/561 | Մաքրող լ-թ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | ACCENT MC 240 վերլուծիչի համար մաքրող լուծույթ /Washing Solution/: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 4x40 մլ մաքրող լուծույթ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: | հատ | 25 |
| 30 | 33211500/562 | Միզաթթվի որոշման թեստ (UA) նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Միզաթթվի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 310 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 930 |
| 31 | 33211500/563 | Միզանյութի որոշման թեստ (UREA) նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Միզանյութի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար։ Ֆորմատ՝ 270 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 4320 |
| 32 | 33211500/564 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2 նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 5 |
| 33 | 33211500/565 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1 նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 5 |
| 34 | 33211500/566 | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 12 |
| 35 | 33211500/567 | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 12 |
| 36 | 33211500/568 | ՑՌՊ Ուլտրա որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | ՑՌՊ Ուլտրա որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 130 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 5000 |
| 37 | 33211500/569 | Անորգանական ֆոսֆորի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար | Անորգանական ֆոսֆորի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 140 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2 -8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 420 |
| 38 | 33211500/570 | LDL կոնտրոլ | LDL կոնտրոլ նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար | հատ | 5 |
| 39 | 33211500/571 | Maglumi աշխատանքային փորձանոթ reaction module | Maglumi աշխատանքային փորձանոթ (reaction module) նախատեսված maglumi 600 վերլուծիչով աշխատելու համար: Օրիգինալ։ Ֆորմատ` 6*64 կյուվետ/տուփ։ Պահպանման պայմանները` 15--30C ջերմաստիճանում:Որակի սերտիֆիկատների առկայություն,Ֆիրմային նշանի առկայություն | հատ | 3000 |
| 40 | 33211500/572 | Maglumi ֆոլաթթվի որոշման թեստ | Maglumi ֆոլաթթվի որոշման թեստ | հատ | 100 |
| 41 | 33211500/595 | Maglumi Ազատ T4 որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված Maglumi Ազատ T4 որոշման թեստ (Maglumi Free T4) Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 700 |
| 42 | 33211500/596 | Maglumi Անտի TG որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi Անտի ՏԳ որոշման թեստ (Maglumi ATG) Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 100 |
| 43 | 33211500/597 | Maglumi Անտի TPO որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi Անտի ՏՊՈ որոշման թեստ (Maglumi Anti TPO) Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 200 |
| 44 | 33211500/598 | Maglumi աշխատանքային լուծույթ Starter 1+2 | Maglumi աշխատանքային լուծույթ Starter 1+2, նախատեսված maglumi 600 վերլուծիչով աշխատելու համար: Օրիգինալ։ Ֆորմատ` 2x230մլ; Պահպանման պայմանները` 15-30C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն,Ֆիրմային նշանի առկայություն | հատ | 30 |
| 45 | 33211500/599 | Maglumi բարձր զգայունության Տրոպոնին I որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi բարձր զգայունության Տրոպոնին I որոշման թեստ (Maglumi hs cTnl): Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 500 |
| 46 | 33211500/600 | Maglumi Ընդհանուր խորիոնիկ հոնադոտրոպինի որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi ընդհանուր խորիոնիկ հոնադոտրոպինի որոշման թեստ (Maglumi β HCG) Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 200 |
| 47 | 33211500/601 | Maglumi Ընդհանուր տեստոստերոն որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi Ընդհանուր տեստոստերոն որոշման թեստ (Maglumi Testosterone)Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 100 |
| 48 | 33211500/602 | Maglumi Թիրեոտրոպ հորմոնի TRAB հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու | Maglumi Թիրեոտրոպ հորմոնի TRAB հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու | հատ | 100 |
| 49 | 33211500/603 | Maglumi Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi թիրեոտրոպ հորմոնի հայտնաբերման թեստ (Maglumi TSH) Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 1500 |
| 50 | 33211500/604 | Maglumi լվացող լուծույթ wash concentrate | Maglumi լվացող լուծույթ , նախատեսված maglumi 600 վերլուծիչով աշխատելու համար:Ֆորմատ` 710մլ±10% : Օրիգինալ։Պահպանման պայմանները` 15-30C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն,Ֆիրմային նշանի առկայություն | հատ | 35 |
| 51 | 33211500/605 | Maglumi մաքրող լուծույթ system tubing cleaning | Maglumi մաքրող լուծույթ system tubing cleaning , նախատեսված maglumi 600 վերլուծիչով աշխատելու համար:Ֆորմատ` 500մլ±10%; Օրիգինալ; Պահպանման պայմանները` 15-30C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic:Որակի սերտիֆիկատների առկայություն,Ֆիրմային նշանի առկայություն | հատ | 2 |
| 52 | 33211500/606 | Maglumi ՊՍԱ, PSA որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi ՊՍԱ որոշման թեստ (Maglumi PSA) Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ`100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 700 |
| 53 | 33211500/607 | Maglumi Պրոլակտին որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi Պրոլակտինի որոշման թեստ (Maglumi Prolactin) Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ`100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 200 |
| 54 | 33211500/608 | Maglumi ստուգիչ լուծույթ Light Check | Maglumi ստուգիչ լուծույթ Light Check, նախատեսված maglumi 600 վերլուծիչով աշխատելու համար: Օրիգինալ; Ֆորմատ` 2մլ±10%; Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic:Որակի սերտիֆիկատների առկայություն,Ֆիրմային նշանի առկայություն | հատ | 6 |
| 55 | 33211500/610 | Maglumi Վիտամին B12 որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi Վիտամին B12 որոշման թեստ (Maglumi Vitamin B12)Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 700 |
| 56 | 33211500/611 | Maglumi Վիտամին Դ որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi Վիտամին Դ որոշման թեստ (Maglumi 25-OH-Vitamin D) Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50%, For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն,Ֆիրմային նշանի առկայություն | հատ | 700 |
| 57 | 33211500/612 | Maglumi ֆերրիտինի որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi ֆերրիտինի որոշման թեստ (Maglumi Ferritin) Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% ,For In Vitro Diagnostic: | հատ | 300 |
| 58 | 33211500/613 | Դ Դիմերի (D dimmer) որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված Maglumi 600 վերլուծիչի համար | Դ Դիմերի (D dimmer) որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված Maglumi 600 վերլուծիչի համար, ֆորմատ 100 տեստ/տուփ | հատ | 200 |
| 59 | 33211500/614 | Մաքրող լուծույթ ABX CLEANER նախատեսված HORIBA Yumizen H500 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար | Մաքրող լուծույթ ABX CLEANER, նախատեսված HORIBA Yumizen H500 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 1լ Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 12 |
| 60 | 33211500/615 | Նոսրացնող լուծույթ ABX DILUENT նախատեսված HORIBA Yumizen H500 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար | Նոսրացնող լուծույթ ABX DILUENT, նախատեսված HORIBA Yumizen H500 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 20լ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 24 |
| 61 | 33211500/616 | Մաքրող լուծույթ ABX MINOCLAIR նախատեսված HORIBA Yumizen H500 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար | Մաքրող լուծույթ ABX MINOCLAIR, նախատեսված HORIBA Yumizen H500 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 500մլ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 5 |
| 62 | 33211500/617 | Horiba խնամքի հավաքածու | խնամքի հավաքածու նախատեսված HORIBA Yumizen H500 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 1 |
| 63 | 33211500/618 | Ստուգիչ հեղուկ ABX DIFFTROL 2N | Ստուգիչ հեղուկ նորմալ ABX DIFFTROL 2N նախատեսված HORIBA Yumizen շարքի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 1x3մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: For In Vitro Diagnostic | հատ | 2 |
| 64 | 33211500/619 | Ստուգիչ հեղուկ ABX DIFFTROL 2H | Ստուգիչ հեղուկ նորմալ ABX DIFFTROL 2H նախատեսված HORIBA Yumizen շարքի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 1x3մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: For In Vitro Diagnostic | հատ | 2 |
| 65 | 33211500/620 | Ստուգիչ հեղուկ ABX DIFFTROL 2L | Ստուգիչ հեղուկ նորմալ ABX DIFFTROL 2L նախատեսված HORIBA Yumizen շարքի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 1x3մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: For In Vitro Diagnostic | հատ | 2 |
| 66 | 33211500/621 | Կալիբրատոր MINOCAL | Կալիբրատոր MINOCAL նախատեսված HORIBA Yumizen շարքի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 1x3մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա:For In Vitro Diagnostic | հատ | 2 |
| 67 | 33211500/622 | Լիզ լուծույթ WHITEDIFF նախատեսված HORIBA Yumizen H500 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար | Լիզ լուծույթ WHITEDIFF, նախատեսված HORIBA Yumizen H500 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 1լ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 25 |

* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:

*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի(արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):

* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով  ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:

*Մատակարարաման ժամկետը՝ 360 օրացուցային օր

*Ապրանքները կմատակարարվեն 2025թ-ին ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը  ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։

*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։

*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ․Ստեփանյան 13, «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-17։00։

*Բոլոր ապրանքները պետք էլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

**Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները  պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը:  Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)

* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

*В случае расхождений между армянской и русской версиями приглашения,
преимущество будет иметь армянская версия

| Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем |  |
| 1 | 33211500/532 | Контроль CRP Lx для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Контроль CRP Lx для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | шт | 5 |  |
| 2 | 33211500/533 | Тест на определение холестерина ЛПВП (ЛПВП) для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на холестерин ЛПВП для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 800 |  |
| 3 | 33211500/534 | Тест на определение холестерина ЛПНП (ЛПВП) для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение холестерина ЛПНП для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: 140 тестов. Упаковка: прозрачный контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 560 |  |
| 4 | 33211500/535 | Тест на определение АЛТ для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение АЛТ для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 Формат: 490 тестов. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 5000 |  |
| 5 | 33211500/536 | Тест на определение альбумина для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение альбумина для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: 160 тестов. Упаковка: прозрачный контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 500 |  |
| 6 | 33211500/537 | Тест на определение амилазы (AMYL) для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение амилазы для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: 260 тестов. Упаковка: прозрачный контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 2600 |  |
| 7 | 33211500/539 | Рабочая трубка предназначена для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. | Рабочая кювета, предназначенная для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 8 шт./кор. | шт | 1 |  |
| 8 | 33211500/540 | Тест определения АСТ для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение АСАТ для автоматических биохимических анализаторов АКЦЕНТ МС240 Формат: 490 тестов. Упаковка: прозрачный контейнер для анализаторов АКЦЕНТ МС240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 5000 |  |
| 9 | 33211500/541 | Тест на определение общего билирубина для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение общего билирубина для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 Формат: 370 тестов: Упаковка для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 3500 |  |
| 10 | 33211500/542 | Тест прямого определения билирубина для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на прямой билирубин для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 Формат: 220 тестов. Упакованы в прозрачный контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 2200 |  |
| 11 | 33211500/543 | Тест на определение ГГТ для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение ГГТ для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: 150 тестов. Упаковка: прозрачный контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 450 |  |
| 12 | 33211500/544 | Гликолизированный гемоглобин HB HBA1C-Control для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Гликолизированный гемоглобин HB HBA1C-Control для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | шт | 4 |  |
| 13 | 33211500/545 | Тест на определение гликозилированного гемоглобина для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на гликозилированный гемоглобин для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 Формат: 95 тестов. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 1000 |  |
| 14 | 33211500/546 | Тест на определение глюкозы для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение глюкозы для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 12000 |  |
| 15 | 33211500/547 | Тест на определение триглицеридов для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение триглицеридов для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 1240 |  |
| 16 | 33211500/548 | Тест на определение железа для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение железа для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 Формат: 400 тестов. Упаковка: прозрачный контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 1280 |  |
| 17 | 33211500/549 | Тест на определение общего кальция (арсеназо) (Ca-Total) для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест определения общего кальция (арсеназо) для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 1050 |  |
| 18 | 33211500/550 | Тест на определение общего белка (ТП) для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение общего белка для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 2500 |  |
| 19 | 33211500/551 | Тест на определение ЛДГ для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение ЛДГ для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: 150 тестов. Упаковка: прозрачный контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 1000 |  |
| 20 | 33211500/552 | Промывной раствор для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Моющее средство Б концентрированное для анализатора: 1000 мл, неиспользованное, со сроком годности 75%. Условия хранения: комнатная температура. | шт | 25 |  |
| 21 | 33211500/553 | Тест на определение холестерина (ХОЛ) для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение холестерина для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. В руководстве пользователя есть схема программирования ACCENTMC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 8000 |  |
| 22 | 33211500/554 | Калибратор HbA1C для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Калибратор HbA1C, предназначен для проверки работоспособности автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240 Формат: 4х0,5мл. Программирование будет осуществлять сертифицированный производителем специалист. Наличие 75% от срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 2 |  |
| 23 | 33211500/555 | Калибратор ЛПВП/ЛПНП для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Калибратор ЛПВП/ЛПНП, предназначен для проверки работоспособности автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Программирование будет осуществляться сертифицированным производителем специалистом. Срок годности 75% на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 2 |  |
| 24 | 33211500/556 | Калибратор TRP Ultra для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Калибратор CRP Ultra для проверки работоспособности автоматизированного биохимического анализатора ACCENT MC240. Программирование осуществит сертифицированный производителем специалист. Наличие 75% срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 2 |  |
| 25 | 33211500/557 | Тест на определение креатинина (CREA) для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение креатинина для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 Формат: 280 тестов. Упаковка: прозрачный контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 7000 |  |
| 26 | 33211500/558 | Галогенная лампа для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Галогенная лампа для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | шт | 5 |  |
| 27 | 33211500/559 | Базовый тест на определение фосфатазы для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Базовый тест на фосфатазу для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 660 |  |
| 28 | 33211500/560 | Тест на определение магния для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение магния для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 390 |  |
| 29 | 33211500/561 | Чистящий раствор для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Чистящий раствор для ACCENT MC 240: Оригинальный формат: 4х40 мл, в заводской упаковке, срок годности 75%. Условия хранения: комнатная температура. | шт | 25 |  |
| 30 | 33211500/562 | Тест на определение мочевой кислоты (МК) для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение мочевой кислоты для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 930 |  |
| 31 | 33211500/563 | Тест на определение мочевины (мочевина) для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение мочевины для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: 270 тестов. Упаковка: прозрачный контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 4320 |  |
| 32 | 33211500/564 | Мультикалибратор 2 класса для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Мультикалибратор 2 класса, предназначен для проверки работоспособности автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Программирование будет осуществлять сертифицированный производителем специалист. Наличие 75% от срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 5 |  |
| 33 | 33211500/565 | Мультикалибратор 1 класса для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Мультикалибратор класса 1, предназначен для проверки работоспособности автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Программирование будет осуществлять сертифицированный производителем специалист. Наличие 75% от срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 5 |  |
| 34 | 33211500/566 | Контрольная сыворотка, обычно предназначенная для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. | Тестовая сыворотка для стандартных биохимических тестов Автоматический биохимический анализатор ACCENT MC240 Формат: 5 мл В комплект должно входить Руководство пользователя автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Программирование будет осуществляться сертифицированным производителем специалистом. Срок годности 75% на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 12 |  |
| 35 | 33211500/567 | Тестовая сыворотка для патологических автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тестовая сыворотка на патологические биохимические критерии Автоматический биохимический анализатор ACCENT MC240 Формат: 5 мл В комплект должно входить руководство пользователя для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Программирование будет осуществлять сертифицированный производителем специалист. Наличие 75% от срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 12 |  |
| 36 | 33211500/568 | Тест на определение CRP Ultra для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | Тест на определение СРБ Ультра для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: 130 тестов. Упаковка: прозрачный контейнер для анализаторов ACCENT MC240. В инструкции пользователя есть схема программирования ACCENT MC240. Программирование должен осуществлять сертифицированный производителем специалист. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для IVD. | шт | 5000 |  |
| 37 | 33211500/569 | Тест на определение неорганического фосфора для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240 | «Тест на определение неорганического фосфора для ACCENT MC240 для автоматических биохимических анализаторов.Формат: 140 тестов.Упаковка: для анализаторов ACCENT MC240. В руководстве пользователя есть АКЦЕНТ Схема программирования MC240. Программирование осуществляет специалист, сертифицированный производителем. Доступность 75%. Условия хранения: 2 -8°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования IVD. | шт | 420 |  |
| 38 | 33211500/570 | контроль ЛПНП | Контроль ЛПНП предназначен для проверки работоспособности биохимических критериев автоматизированного биохимического анализатора ACCENT MC240. | шт | 5 |  |
| 39 | 33211500/571 | Модуль реакции рабочей пробирки Maglumi | Пробирка Maglumi (реакционный модуль), предназначенная для работы с анализатором Maglumi 600 Original. Формат: 6*64 кюветы/коробка. Условия хранения: при температуре 15--30С. Наличие сертификатов качества, наличие товарного знака. | шт | 3000 |  |
| 40 | 33211500/572 | Тест на определение фолиевой кислоты Маглуми | Тест на определение фолиевой кислоты Маглуми | шт | 100 |  |
| 41 | 33211500/595 | Тест на определение свободного Т4 маглуми | Тест на определение свободного Т4 Maglumi для анализатора Maglumi 600. Метод: Электрохемилюминесценция. Формат: 100 тест 50%. Для диагностики in vitro. | шт | 700 |  |
| 42 | 33211500/596 | Тест на определение анти-ТГ Маглуми | Для анализатора Maglumi 600: Тест на определение анти-ТГ Маглуми (Maglumi ATG) Метод: Электрохемилюминесцентный Формат: 100 тестов/коробка. калибратор, контроль: сыворотка крови, условия хранения: 50% от срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic: | шт | 100 |  |
| 43 | 33211500/597 | Тест на определение анти-ТПО Маглуми | Для анализатора Maglumi 600: Метод определения Maglumi Anti TPO: 100 тестов/упаковка, контроль. Условия хранения: 2-8C на момент поставки Vitro Diagnostic: | шт | 200 |  |
| 44 | 33211500/598 | Рабочий раствор Maglumi Стартер 1+2 | Рабочее решение Maglumi Starter 1+2, предназначенное для работы с анализатором Maglumi 600 Original. Формат: 2х230мл; Условия хранения: 15-30 С. На момент поставки 50% срока годности, Для диагностики in vitro. | шт | 30 |  |
| 45 | 33211500/599 | Высокочувствительный тест Maglumi на определение тропонина I | Высокочувствительный тест на определение тропонина I Maglumi (Maglumi hs cTnl, 50% от срока годности на момент доставки, для диагностики in vitro). | шт | 500 |  |
| 46 | 33211500/600 | Тест на определение общего хорионического гонадотропина Маглуми | Тест на общий хорионический гонадотропин Maglumi 600 (Maglumi β HCG) Метод: Тест 100, калибратор, контроль Условия хранения: 2-8°C 50% срока годности, Для диагностики in vitro. | шт | 200 |  |
| 47 | 33211500/601 | Тест на определение общего тестостерона Маглуми | Для анализатора Maglumi 600, метод Maglumi Testosterone: 100 тестов в коробке, тестовый образец: при 2-8°C 50%, для диагностики in vitro. | шт | 100 |  |
| 48 | 33211500/602 | Набор для определения антител к гормону щитовидной железы Maglumi TRAB | Набор для определения антител к гормону щитовидной железы Maglumi TRAB | шт | 100 |  |
| 49 | 33211500/603 | Тест на определение гормонов щитовидной железы Маглуми | Для анализатора Maglumi 600, метод Maglumi TSH Формат: 100 тест, калибратор, контроль Условия хранения: 2-8C на момент поставки 50%, Для диагностики in vitro. | шт | 1500 |  |
| 50 | 33211500/604 | Концентрат моющего раствора Maglumi | Промывной раствор Maglumi, предназначенный для работы с анализатором Maglumi 600. Формат: 710мл±10%. Условия хранения: 15-30С. | шт | 35 |  |
| 51 | 33211500/605 | Очистка трубок системы чистящего раствора Maglumi | Очистка трубок системы чистящим раствором Maglumi, предназначенная для работы с анализатором maglumi 600. Формат: 500 мл±10%; Оригинал; Условия хранения: при температуре 15-30С 50% срока годности на момент поставки. | шт | 2 |  |
| 52 | 33211500/606 | Маглуми ПСА, тест на определение ПСА | Тест на определение ПСА Маглуми (Maglumi PSA) Формат: 100 тест, калибратор, сыворотка крови Условия хранения: 50% на момент поставки, Для диагностики in vitro. | шт | 700 |  |
| 53 | 33211500/607 | Тест на определение пролактина Маглуми | Тест на определение пролактина Маглуми (Maglumi Prolactin) Метод: 100 тест, калибратор, контроль Условия хранения: 50% на момент поставки, Для диагностики In Vitro. | шт | 200 |  |
| 54 | 33211500/608 | Решение Maglumi для проверки Light Check | Решение для проверки Maglumi Light Check, предназначенное для работы с анализатором Maglumi 600 Original; Формат: 2 мл±10%; Условия хранения: 2-8С. На момент поставки 50% срока годности. Для диагностики in vitro: Наличие сертификатов качества, наличие товарного знака. | шт | 6 |  |
| 55 | 33211500/610 | Тест на определение витамина B12 Маглуми | Для анализатора Maglumi 600, метод Maglumi Витамин B12: 100 тест, калибратор, контроль. Условия хранения: при 2-8°C 50% срока, Для диагностики in vitro. | Шт | 700 |  |
| 56 | 33211500/611 | Тест на определение витамина D Маглуми | Тест на определение витамина D Maglumi 25-OH для анализатора Maglumi 600. Метод: Электрохемилюминесценция. Формат: 100 тестов, калибратор: 50% срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro: Качество. наличие сертификатов, наличие товарного знака | Шт | 700 |  |
| 57 | 33211500/612 | Тест на определение ферритина Маглуми | Для анализатора Maglumi 600, метод Maglumi Ferritin: 100 тестов в коробке, образец для тестирования: при 2–8°C %, для диагностики in vitro. | Шт | 300 |  |
| 58 | 33211500/613 | Набор для тестирования определения диммера D для анализатора Maglumi 600 | Набор тестов для определения диммера D для анализатора Maglumi 600, формат 100 тестов/коробка | Шт | 200 |  |
| 59 | 33211500/614 | Чистящий раствор ABX CLEANER предназначен для автоматического гематологического анализатора HORIBA Yumizen H500. | Чистящий раствор для HORIBA Yumizen H500: | Шт | 12 |  |
| 60 | 33211500/615 | Раствор-разбавитель ABX DILUENT для автоматического гематологического анализатора HORIBA Yumizen H500 | Раствор-разбавитель для HORIBA H500. Условия хранения: наличие товарного знака и идентификации на упаковке. Для диагностики in vitro. | Шт | 24 |  |
| 61 | 33211500/616 | Чистящий раствор ABX MINOCLAIR, предназначенный для автоматического гематологического анализатора HORIBA Yumizen H500. | Моющий раствор для HORIBA H500 Условия хранения: Срок годности 1/2 на упаковке. Наличие сертификатов качества. | Шт | 5 |  |
| 62 | 33211500/617 | Набор для ухода за Хорибой | Набор для ухода за автоматическим гематологическим анализатором HORIBA Yumizen H500.Формат: шт.Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. | Шт | 1 |  |
| 63 | 33211500/618 | Проверка жидкости ABX DIFFTROL 2N | «Проверочная жидкость нормальная ABX DIFFTROL 2N предназначена для HORIBA Yumizen для автоматических гематологических анализаторов Оригинал. Формат: 1х3мл в коробке. Условия хранения: 2-8°С. Наличие товарного знака на упа | Шт | 2 |  |
| 64 | 33211500/619 | Проверка жидкости ABX DIFFTROL 2H | «Проверочная жидкость нормальная ABX DIFFTROL 2H предназначена для HORIBA Yumizen для автоматических гематологических анализаторов Оригинал. Формат: 1х3мл в коробке. Условия хранения: 2-8°С. Наличие товарного знака на упаковке. Для диагностики in vitro» | Шт | 2 |  |
| 65 | 33211500/620 | Проверка жидкости ABX DIFFTROL 2L | «Проверочная жидкость нормальная ABX DIFFTROL 2L, предназначенная для HORIBA Yumizen для автоматических гематологических анализаторов Оригинал. Формат: 1х3мл в коробке. Условия хранения: 2-8°С. Наличие товарного знака на упаковке. Для диагностики in vitro» | Шт | 2 |  |
| 66 | 33211500/621 | Калибратор МИНОКАЛ | Калибратор MINOCAL предназначен для автоматов серии HORIBA Yumizen. Для гематологических анализаторов: Оригинал: 1x3 мл. Условия хранения: 2-8°С. наличие на упаковке: «Для диагностики in vitro». | Шт | 2 |  |
| 67 | 33211500/622 | Раствор лизирующего WHITEDIFF предназначен для автоматического гематологического анализатора HORIBA Yumizen H500. | Раствор Lyse WHITEDIFF, предназначенный для HORIBA H500. Условия хранения: наличие товарного знака и идентификации на упаковке. Наличие срока годности 1/2. | Шт | 25 |  |

* Если в течение срока действия договора Заказчик предъявил заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор считается расторгнутым в отношении непоставленной, оставшейся партии предмета закупки.

*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (наименование организации-производителя), стране происхождения.

*Для всех лотов необходима информация о торговой марке и производителе (название организации-производителя).

* Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в данное приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку.

*Срок доставки: 360 календарных дней.

*Поставка продукции осуществляется в 2025 году при условии предоставления денежных средств, с даты вступления в силу соглашения между сторонами, каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в зависимости от срока поставки. количество и вид товара(ов), заказанного Покупателем, и Для 1-го этапа - через 20 календарных дней /если поставщик не согласен поставить раньше/.

*Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).

*Доставка осуществляется поставщиком по адресу ПАО «Капанский медицинский центр»/аптека, Армения, Сюникская область, г. Капан, М. Степаняна, 13, в рабочие дни и часы работы: 09:00-17:00.

* *Все товары должны быть новыми, неиспользованными, в оригинальной упаковке.

**Примечание. Если характеристики приобретаемых товаров содержат претензии или ссылки на какой-либо товарный знак, торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда без них невозможно описать приобретаемый товар. При использовании ссылок читайте слово «или эквивалент» в описании функции. Согласно (ст. 13, п. 5 Закона)

* Наличие сертификатов качества.