## Лист1
մանուալ+ իմուն, 2025
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Ընդհանուր գնման գին
1 | 33691162/1290 | Ալբումինի որոշման թեստ - հավաքածու | Մեթոդ՝ կոլորիմետրիկ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 2000 | հատ | 14 | 28000
2 | 33691162/1291 | Ալանինամինատրանսֆերազի /ԱԼՏ/ որոշման թեստ- հավաքածու | Մեթոդ՝ կինետիկ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 30000 | հատ | 25 | 750000
3 | 33691162/1292 | Ալֆա-Ամիլազայի որոշման թեստ-հավաքածու | Մեթոդ՝ կինետիկ-կոլորիմետրիկ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 1000 | հատ | 200 | 200000
4 | 33691162/1293 | Ասպարտատամինոտրանսֆերազի /ԱՍՏ/ որոշման թեստ - հավաքածու | Մեթոդ՝ կինետիկ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 5000 | հատ | 25 | 125000
5 | 33691162/1294 | ԱՍԼՕ /Անտիստրեպտոլիզին Օ/-ի որոշման տեստ հավաքածու | Մեթոդ՝ լատեքս ագլյուտինացիա։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 1400 | հատ | 30 | 42000
6 | 33691162/1295 | Գամմա-գլյուտամիլտրանսպեպտիդազայի որոշման թեստ - հավաքածու | Մեթոդ՝ կոլորիմետրիկ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 1000 | հատ | 80 | 80000
7 | 33691162/1296 | Գլյուկոզայի որոշման թեստ - հավաքածու | Մեթոդ՝ կինետիկ, կոլորիմետրիկ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 3000 | հատ | 10 | 30000
8 | 33691162/1297 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու | Մեթոդ՝ քիմիկոկոլորիմետրիկ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 2000 | հատ | 11 | 22000
9 | 33691162/1298 | Լակտատ դեհիդրոգենազայի որոշման թեստ - հավաքածու | Մեթոդ՝ կինետիկ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 3000 | հատ | 30 | 90000
10 | 33691162/1299 | Կրեատինինի որոշման թեստ - հավաքածու | Մեթոդ՝ կինետիկ, կոլորիմետրիկ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 5000 | հատ | 12 | 60000
11 | 33691162/1300 | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ - հավաքածու | Մեթոդ՝ կինետիկ, կոլորիմետրիկ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 800 | հատ | 40 | 32000
12 | 33691162/1301 | Միզանյութի որոշման թեստ - հավաքածու | Մեթոդ՝ էնզեմատիկ կինետիկ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 5000 | հատ | 25 | 125000
13 | 33691162/1302 | Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման թեստ-հավաքածու | Մեթոդ՝ լատեքսային ագլյուտինացիա։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 1400 | հատ | 35 | 49000
14 | 33691162/1303 | C-Ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ -հավաքածու | Մեթոդ՝ լատեքսային ագլյուտինացիա։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 1000 | հատ | 35 | 35000
15 | 33691162/1304 | Բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու | Բիլիռուբինի որոշման թեստ հավաքածու։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար։ | 6000 | հատ | 30 | 180000
16 | 33691162/1305 | Բրուցելյոզի որոշման թեստ- հավաքածու | Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար։ | 20000 | հատ | 25 | 500000
17 | 33691162/1306 | Տրեպոնեմա պալիդումի (TPHA) որոշման թեստ- հավաքածու | Մեթոդ՝ պասիվ հեմագլյուտինացիայի ռեակցիա, որը հայտնաբերում է սպեցիֆիկ հակամարմիններ Տրեպոնեմա պալիդիումի նկատմամբ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար։ | 20000 | հատ | 120 | 2400000
18 | 33691162/1307 | Բրուցելյոզ IgG-ի որոշման թեստ- հավաքածու | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ TMB 450nm։ Հավաքածուն պետք է պարունակի ծայրակալներ և նոսրացման տարա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար: | 384 | հատ | 400 | 153600
19 | 33691162/1308 | Բրուցելյոզ IgM-ի որոշման թեստ- հավաքածու | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ TMB 450nm։ Հավաքածուն պետք է պարունակի ծայրակալներ և նոսրացման տարա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար: | 384 | հատ | 400 | 153600
20 | 33691162/1339 | Էպշտեին-Բարի վիրուս IgG որոշման թեստ- հավաքածու | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 960 | հատ | 420 | 403200
21 | 33691162/1340 | Էպշտեին-Բարի վիրուս IgM որոշման թեստ- հավաքածու | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 960 | հատ | 420 | 403200
22 | 33691162/1341 | Հեպատիտ B -ի որոշման թեստ-հավաքածու | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ: Ինկուբացիոն ժամանակը 1 ժամ 44ºC, թափահարիչով 20 րոպե 37ºC: Փորձանյութը` շիճուկ, պլազմա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 12480 | հատ | 130 | 1622400
23 | 33691162/1342 | Տրեպոնեմա պալիդումի (Սիֆիլիս) IgG-ի և IgM-ի որոշման թեստ-հավաքածու | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ: Ինկուբացիոն ժամանակը 30 րոպե 37ºC: Փորձանյութը` շիճուկ, պլազմա: TMB 450nm: Հավաքածուն պետք է պարունակի ծայրակալներ և նոսրացման տարա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 15360 | հատ | 140 | 2150400
24 | 33691162/1343 | Հեպատիտ C -ի որոշման թեստ-հավաքածու | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ: Ինկուբացիոն ժամանակը 30 րոպե 37ºC թափահարիչով+ 30 րոպե 37ºC+20 րոպե 18-25ºC: Փորձանյութը` շիճուկ, պլազմա: TMB 450nm: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 12480 | հատ | 130 | 1622400
25 | 33691162/1344 | ՄԻԱՎ 1+2 վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների և հակածնի որոշման թեստ-հավաքածու | Նախատեսված է արյան պլազմայում և արյան շիճուկում ՄԻԱՎ-ի p-24 հակածնի, ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար։ Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ: Ինկուբացիոն ժամանակը 40 րոպե 37ºC, թափահարիչով 30 րոպե 18-25ºC: Փորձանյութը` շիճուկ, պլազմա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 15360 | հատ | 180 | 2764800
26 | 33691162/1345 | Էրիտրոպոէտինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու | Էրիտրոպոէտինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու։ Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ: Հավաքածուն հավելյալ պետք է պարունակի՝ տարա ռեագենտների համար առնվազն 1 հատ, ծայրակալներ 4-200մկլ ոչ պակաս քան 10 հատ, ինքնակպչուն թաղանթ ոչ պակաս քան 2 հատ: Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 1.0 պգ/մլ։ Չափման միջակայք` 0-500 պգ/մլ: Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/պլազմա: Ինկուբացիաների քանակ՝ ոչ ավել քան 3։ Ինկուբացիոն ժամանակը՝ ոչ ավել քան 45 րոպե յուրաքանչուրը։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 1152 | հատ | 1220 | 1405440
27 | 33691162/1346 | Իմունոգլոբուլին IgG ընդհանուր | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ TMB 450nm: Հավաքածուն պետք է պարունակի ծայրակալներ և նոսրացման տարա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 384 | հատ | 700 | 268800
28 | 33691162/1347 | Իմունոգլոբուլին IgM ընդհանուր | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ TMB 450nm: Հավաքածուն պարունակի ծայրակալներ և նոսրացման տարա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 384 | հատ | 700 | 268800
29 | 33691162/1348 | Իմունոգլոբուլին IgA ընդհանուր | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ TMB 450nm: Հավաքածուն պարունակի ծայրակալներ և նոսրացման տարա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 384 | հատ | 700 | 268800
30 | 33691162/1349 | ՀԵՊԱՏԻՏ B կորիզային հակածնի նկատմամբ հակամարմինների ԻՖԱ մեթոդով հայտնաբերման հավաքածու (HBc Ab) թեստ) | ՀԵՊԱՏԻՏ B կորիզային հակածնի նկատմամբ հակամարմինների ԻՖԱ մեթոդով հայտնաբերման հավաքածու (HBc Ab)։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 6720 | հատ | 200 | 1344000
31 | 33691162/1350 | Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային հակածնի (HBsAg) հայտնաբերման արագ թեստ | Հեպատիտ B-ի մակերեսային հակածնի (HBsAg) հայտնաբերման արագ թեստ, ստրիպային եղանակով։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար։ | 5000 | հատ | 90 | 450000
32 | 33691162/1351 | Հեպատիտ C վիրուսի հակամարմինների (Anti-HCV) հայտնաբերման արագ թեստ | Հեպատիտ C վիրուսի հակամարմինների (Anti-HCV) հայտնաբերման արագ թեստ, ստրիպային եղանակով։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար։ | 5000 | հատ | 120 | 600000
33 | 33691162/1352 | ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ ստրիպ-թեստ | HIV Ag/Ab 4th Gen. Rapid Test S/P/WB Combo Rapid test-Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood) Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette) Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե։ Զգայունությունը՝ 100.0% Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 100.0% Overall agreement: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար։ | 1000 | հատ | 500 | 500000
34 | 33691162/1353 | Սիֆիլիսի որոշման արագ թեստ | Սիֆիլիսի որոշման արագ թեստ, իմունոքրոմատոգրաֆիկ մեթոդ, ֆորմատ՝ կասետա։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար։ | 800 | հատ | 140 | 112000
35 | 33691162/1354 | Սիֆիլիսի պրեցիպիտացիայի մեթոդով ախտորոշման հավաքածու - RPR Carbon | Սիֆիլիսի պրեցիպիտացիայի մեթոդով ախտորոշման հավաքածու - RPR Carbon։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար։ | 2000 | հատ | 50 | 100000
36 | 33691162/1355 | Լուծվող ֆիբրին-մոնոմերների կոմպլեքսների որոշման թեստ հավաքածու | Արյան պլազմայում լուծվող ֆիբրին-մոնոմերների կոմպլեքսների որոշման թեստ հավաքածու, 100 որոշում։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ | 15 | հատ | 90000 | 1350000
37 | 33691400/725 | AHG Polyspecific (Coombs) | Coombs-ի ուղղակի և անուղղակի թեստեր ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ BioVue ORTO Workstation սարքով: Որակական սահմանում՝ արյան խմբերի, ֆերմենտների և ոչ ֆերմենտների չնախատեսված հակամարմիններ։ Բաղադրությունը՝ POLY Ant. Հակամարմիններ մարդու իմունոգլոբուլիններին, Anti-IgG- , Anti-C3b (մոնոկլոնալ, կլոն F7G3), Anti-C3d (մոնոկլոնալ, կլոն C4C7) C3b (մոնոկլոնալ, կլոն F7G3), Anti-C3d (մոնոկլոնալ, կլոն C4C7)։ Կասետային թեստերի քանակը` 1-6: Տուփում 100 կասետա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 8 | լրակազմ | 215000 | 1720000
38 | 33691400/726 | AHG Anti-IgG | Anti-IgG- ն օգտագործվում է Coombs- ի ուղղակի և անուղղակի նմուշների համար, ներառյալ հակամարմինների ստուգում և նույնականացում, համատեղելիության թեստ և ավտոկոնտրոլ BioVue ORTO Workstation սարքով։ Բաղադրությունը՝ IgG. Հակամարմիններ մարդու իմունոգլոբուլիններին, մոնոկլոնային հակամարմիններ: Կասետային թեստերի քանակը` 1-6: Տուփում 100 կասետա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 4 | լրակազմ | 152000 | 608000
39 | 33691400/727 | DAT/IDAT | Coombs- ի ուղղակի և անուղղակի թեստեր ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ BioVue ORTO Workstation սարքով: Որակական սահմանում արյան խմբերի, ֆերմենտների և ոչ ֆերմենտների չնախատեսված հակամարմիններ Բաղադրությունը՝ IgG hակամարմիններ մարդու իմունոգլոբուլիններին, մոնոկլոնային հակամարմիններ: Anti-C3b (մոնոկլոնալ, կլոն F7G3), Anti-C3d (մոնոկլոնալ, կլոն C4C7), C3b ( մոնոկլոնալ, կլոն F7G3), Anti-C3d (մոնոկլոնալ, կլոն C4C7): Կասետային թեստերի քանակը` 1-ից 2: Տուփում 100 կասետա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 4 | լրակազմ | 363000 | 1452000
40 | 33691400/728 | Resolve Panel A | Արյան խմբային հակամարմինների հայտնաբերման պանել: Բաղադրությունը՝ 11 ֆլակոնից բաղկացած պանել, որը պարունակում է առաջին խմբի 3%-անոց առանձնակի դոնորական էրիթրոցիտներ թույլ իոնային ուժով լուծույթում: Տուփում 11x3մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 176000 | 352000
41 | 33691400/729 | Նորածինների կասետա | Կասետային թեստ հավաքածու ABO և Rh (D) համակարգի հակածինների որոշում, ինչպես նաև ուղղակի հակագլոբուլինի թեստ նորածինների համար ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ BioVue ORTO Workstation սարքով։ Anti-A: մի խառնուրդ մոնոկլոնալ հակամարմիններ Anti-A (IgM, clonesMHO4 եւ 3d3) Anti -B. մոնոկլոնալ հակամարմինների հակամկմկանային խառնուրդ (IgM, clones NB10.5A5 և NB1.19) Anti-A, B. մկնիկի Anti-A, B մոնոկլոնային հակամկանային խառնուրդ (IgM, հակա-A կլոններ MHO4 և 3D3, հակա-B կլոններ NB10.5A5 և NB1.19) Anti-D. Anti-D մարդու (IgM, կլոն D7B8) հսկողություն: Պոտենցող լուծույթ, IgG. Հակամարմիններ մարդու իմունոգլոբուլիններին, մոնոկլոնային հակամարմիններ: Կասետային թեստերի քանակը` 1: Տուփում 100 կասետա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 158000 | 158000
42 | 33691162/1356 | ORTHO Coombs Control | 0 խմբի էրիթրոցիտների 3%-անոց սուսպենզիա, որոնք զգայուն են IgG հակամարմինների նկատմամբ, ֆոսֆատ-ցիտրատային բուֆերային լուծույթում հավելումներով, ռեակցիան պահպանելու նպատակով, դանդաղեցնում է հեմոլիզը և կանխում բակտերիաներով աղտոտվածությունը։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 13 | հատ | 20000 | 260000
43 | 33691400/730 | Թույլ իոնային ուժգնության լուծույթ 4x50մլ | Թույլ իոնային ուժգնության լուծույթ նախատեսված BioVue ORTO Workstation սարքի կիրառմամբ: Ֆորմատ 4x50մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 86000 | 86000
44 | 33691400/731 | Թույլ իոնային ուժգնության լուծույթ 3x10մլ | Թույլ իոնային ուժգնության լուծույթ նախատեսված BioVue ORTO Workstation սարքի կիրառմամբ: Ֆորմատ 3x10մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 4 | լրակազմ | 25000 | 100000
45 | 33691400/732 | Dilution Tray (Նոսրացման տարա) | Նոսրացման տարա պատրաստված կիսաթափանցիկ պլաստիկից, որը նախատեսված է Vision և Vision MAX սարքավորումների վրա ջրային լուծույթների և սուսպենզիաների հետ աշխատելու համար: Նախատեսված է ֆիզիոլոգիական լուծույթով էրիթրոցիտար զանգվածը նոսրացնելու համար: Տուփում՝ 180 շտատիվ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 15 | լրակազմ | 51000 | 765000
46 | 33691400/733 | Evaporation Cap | Evaporation Cap Ortho Clinical Diagnostics Պլաստիկե կափարիչներ, որոնք նախատեսված են Ortho Vision և Ortho Vision MAX սարքավորումների վրա ռեագենտի գոլորշիացումը կանխելու համար։ Տուփում՝ 250 հատ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 4 | լրակազմ | 26000 | 104000
47 | 33691400/734 | Ortho 7% BSA | 7% Տավարի շիճուկի ալբումին կոնսերվանտներով: Նախատեսված է Ortho Vision սարքավորման նմուշառման ասեղի ամենօրյա խնամքի համար։ Տուփում 12*5մլ` փակված ռետինե կափարիչներով։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 15 | լրակազմ | 62000 | 930000
48 | 33691400/735 | Affirmagen (A1+B) Ստանդարտ Էրիթրոցիտներ | 0,8% ստանդարտ էրիթրոցիտներ՝ նախատեսված արյան խումբը որոշելու համար, ստացված ուղղակի ռեակցիայի միջոցով։ Տուփում՝ 2*10մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 100 | լրակազմ | 48000 | 4800000
49 | 33691411/543 | Բորաթթու | Սպիտակ փոշի՝ 50 կամ 100 գրամանոց տարաներով։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 1500 | 750
50 | 33691410/518 | Վազելինի յուղ | Դեղնավուն մածուցիկ հեղուկ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | լ | 4000 | 2000
51 | 33691160/810 | Նոսրացնող լուծույթ դիլյուենթ (Hemolyzer 3) | Նոսրացնող լուծույթ դիլյուենթ (Diluent), 20լ, նախատեսված Hemolyzer 3 հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 2 | հատ | 63000 | 126000
52 | 33691160/811 | Լիզիսի լուծույթ (Hemolyzer 3) | Լիզիսի լուծույթ (Lyser) 1լ, նախատեսված Hemolyzer 3 հեմատոլոգիական անալիզատորի հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 2 | հատ | 52000 | 104000
53 | 33691160/812 | Մաքրող լուծույթ (Hemolyzer 3) | Մաքրող լուծույթ (Cleaner) 1լ, նախատեսված Hemolyzer 3 հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 5 | հատ | 45000 | 225000
54 | 33691160/813 | Մագնիսական խառնիչ (White stirring magnet) StaCompact Max վերլուծիչի համար | Մագնիսական խառնիչ (White stirring magnet)՝ StaCompact Max վերլուծիչի STA Neoptimal ռեագենտը խառնելու համար։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 3 | հատ | 12000 | 36000
55 | 33691160/814 | Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Ակտիվ B12 քանակական որոշման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս Ակտիվ B12 (Elecsys Active B12): Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: For In Vitro Diagnostic | 3 | հատ | 177600 | 532800
56 | 33691160/815 | Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս Ակտիվ B12 -ի կալիբրատոր | Էլեկսիս Ակտիվ B12 -ի կալիբրատոր (Active B12 CalSet): Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1 մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: For In Vitro Diagnostic | 1 | հատ | 744000 | 744000
57 | 33691160/816 | Cobas e 411 Elecsys 2010 Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Ակտիվ B12 | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Ակտիվ B12 (PreciControl Active B12): Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x3 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: For In Vitro Diagnostic | 1 | հատ | 816000 | 816000
58 | 33691160/817 | Rubella IgM ազդանյութ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար | Մարդու մոտ կարմրախտի վիրուսի նկատմամբ շիճուկում և պլազմայում IgM հակամարմինների իմունովերլուծության (CMIA) քանակական որոշման համար հավաքածու՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 377000 | 1885000
59 | 33691160/818 | Rubella IgM կալիբրատոր, ARCHITECT i1000 | Rubella IgM կալիբրատոր՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ 1 սրվակ ( 4,0 մ տարողությամբլ)։ Կալիբրատորը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ: Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 270000 | 270000
60 | 33691160/819 | Rubella IgM ստուգիչ թեստ, ARCHITECT i1000 | Rubella IgM կոնտրոլ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար 2 սրվակ (յուրաքանչյուրը՝ 4,0 մլ)։ Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin ։ Բացասական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ, իսկ դրական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ և Rubella IgM-ի հիբրիդային մոնոկլոնալ հակամարմիններ(human) : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 220000 | 220000
61 | 33691160/820 | Էրիթրոպոետինի քանակական որոշման թեստ- հավաքածու | Արյան շիճուկում, պլազմայում և այլ կենսաբանական հեղուկներում իֆա մեթոդով էրիթրոպոետինի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու։ Հավաքածուն պետք է ներառի ոչ պակաս քան 0,3մլ-անոց 6 տարբեր՝ 0,3,6,12,24,48 мМЕ/м, կոնցենտրացիաներով տրամաչափարկման լուծույթներ, 96 հատանոց հեշտ անջատվող պլանշետ, ոչ պակաս, քան 6մլ ծավալով խրոմոգոն Ա, խրոմոգեն Բ և ստոպ-ռեագենտի քանակներ։ Ինկուբացիայի ընդհանուր ժամանակը չգերազանցի 90 րոպե: Զգայունությունը ոչ ավել, քան 0,1 mМЕ/ml։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար։ | 960 | հատ | 150 | 144000
62 | 33691160/821 | Cobas e 402 Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգեն (Elecsys HBsAg) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 300 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: For In Vitro Diagnostic: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 20 | հատ | 230000 | 4600000
63 | 33691160/822 | Cobas e 402 Էլեկսիս HIV ՄԻԱՎ 1 / 2 DUO հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս HIV ՄԻԱՎ 1 / 2 DUO (Elecsys HIV 1/2 DUO) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 300 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: For In Vitro Diagnostic: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 20 | հատ | 280000 | 5600000
64 | 33691160/823 | Cobas e 402 Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի կորիզային անտիգենի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի կորիզային անտիգենի նկատմամբ հակամարմիններ (Elecsys anti-HBc) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 300 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: For In Vitro Diagnostic: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 20 | հատ | 255000 | 5100000
65 | 33691160/824 | Cobas e 402 Էլեկսիս վիտամին Դ քանակական որոշման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս վիտամին Դ (Elecsys Vitamin D) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար։ Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 300 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: For In Vitro Diagnostic: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 5 | հատ | 1120000 | 5600000
66 | 33691400/736 | Պրե-Տրիգեր լուծույթ (Architect 1000SR) | Պրե-Տրիգեր լուծույթ (PRE-TRIGGER SOLUTION) նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 4*975մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 12 | լրակազմ | 98000 | 1176000
67 | 33691400/737 | Տրիգեր լուծույթ (Architect 1000SR) | Տրիգեր լուծույթ (TRIGGER SOLUTION)՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 4*975մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 12 | լրակազմ | 50000 | 600000
68 | 33691400/738 | Ռեակցիոն սրվակներ (Architect 1000SR) | Ռեակցիոն սրվակներ՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 4000 հատ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 25 | լրակազմ | 144000 | 3600000
69 | 33691400/739 | Սեպթում 200-PK (Architect 1000SR) | Սեպթում 200-PK ՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 200 հատ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 6 | լրակազմ | 60000 | 360000
70 | 33691160/825 | Մետոտրեքսատ II կոնտրոլ (Architect 1000SR) | Մետոտրեքսատ II կոնտրոլ` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 66000 | 132000
71 | 33141211/829 | Wash cup bafl (Architect 1000SR) | Wash cup bafl ` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 1 | հատ | 53000 | 53000
72 | 33141211/830 | Sample cups (Architect 1000SR) | Sample cups` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 1000 | հատ | 240 | 240000
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետի դրույթները։
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2 -ի առկայություն։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
Ռուսերեն լեզվով հրապարակված նյութերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը

## Лист2
ЛАБОРАТОРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
N | CPV | Название | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | цена за единицу товара | Цена покупки
1 | 33691162/1290 | Тест на определение альбумина - набор | Метод: колориметрический. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 2000 | шт. | 14 | 28000
2 | 33691162/1291 | Набор тестов для определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) | Метод: кинетический. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 30000 | шт. | 25 | 750000
3 | 33691162/1292 | Тест-набор для определения альфа-амилазы | Метод: кинетико-колориметрический. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 1000 | шт. | 200 | 200000
4 | 33691162/1293 | Тест на определение аспартатаминотрансферазы (АСТ) - набор | Метод: кинетический. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 5000 | шт. | 25 | 125000
5 | 33691162/1294 | Тест-набор для определения АСЛО /Антистрептолизин О/ | Метод: латекс-агглютинация. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 1400 | шт. | 30 | 42000
6 | 33691162/1295 | Тест на определение гамма-глутамилтранспептидазы - набор | Метод: колориметрический. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 1000 | шт. | 80 | 80000
7 | 33691162/1296 | Тест на определение глюкозы - комплект | Метод: кинетический, колориметрический. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 3000 | шт. | 10 | 30000
8 | 33691162/1297 | Тест-набор для определения общего белка | Метод: хемиколориметрический. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 2000 | шт. | 11 | 22000
9 | 33691162/1298 | Тест на определение лактатдегидрогеназы - набор | Метод: кинетический. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 3000 | шт. | 30 | 90000
10 | 33691162/1299 | Тест на определение креатинина - комплект | Метод: кинетический, колориметрический. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 5000 | шт. | 12 | 60000
11 | 33691162/1300 | Базовый тест на определение фосфатазы - набор | Метод: кинетический, колориметрический. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 800 | шт. | 40 | 32000
12 | 33691162/1301 | Тест на определение мочевины - комплект | Метод: ферментативно-кинетический. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 5000 | шт. | 25 | 125000
13 | 33691162/1302 | Набор для тестов на определение ревматоидного фактора | Метод: латекс-агглютинация. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 1400 | шт. | 35 | 49000
14 | 33691162/1303 | Тест на определение С-реактивного белка - набор | Метод: латекс-агглютинация. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подать заявку на 1 тест (1 решение) | 1000 | шт. | 35 | 35000
15 | 33691162/1304 | Набор тестов для определения билирубина | Набор тестов для определения билирубина. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 6000 | шт. | 30 | 180000
16 | 33691162/1305 | Набор тестов для определения бруцеллеза | Метод: агглютинация. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 20000 | шт. | 25 | 500000
17 | 33691162/1306 | Тест-набор для определения бледной трепонемы (TPHA). | Метод: реакция пассивной гемагглютинации, позволяющая выявить специфические антитела к бледной трепонеме. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 20000 | шт. | 120 | 2400000
18 | 33691162/1307 | Набор тестов для определения IgG бруцеллеза | Метод: иммуноферментный анализ ТМВ 450нм. В комплекте должны быть насадки и контейнер для разведения. Наличие фирменного знака, международного сертификата контроля качества, выданного производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подавайте заявки на 1 тест (1 решение). | 384 | шт. | 400 | 153600
19 | 33691162/1308 | Набор тестов для определения IgM бруцеллеза | Метод: иммуноферментный анализ ТМВ 450нм. В комплекте должны быть насадки и контейнер для разведения. Наличие фирменного знака, международного сертификата контроля качества, выданного производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подавайте заявки на 1 тест (1 решение). | 384 | шт. | 400 | 153600
20 | 33691162/1339 | Набор для определения IgG вируса Эпштейна-Барр | Метод: Иммуноферментный анализ. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 960 | шт. | 420 | 403200
21 | 33691162/1340 | Набор для тестов на определение IgM к вирусу Эпштейна-Барр | Метод: иммуноферментный анализ. Наличие торговой марки, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 960 | шт. | 420 | 403200
22 | 33691162/1341 | Набор для тестов на определение гепатита В | Метод: иммуноферментный анализ. Время инкубации 1 час, 44°С, 20 минут на шейкере. Испытательный материал: сыворотка, наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 12480 | шт. | 130 | 1622400
23 | 33691162/1342 | Тест-набор для определения бледной трепонемы (сифилиса) IgG и IgM | Метод: иммуноферментный анализ. Время инкубации: 30 минут. Сыворотка, 450 нм. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 15360 | шт. | 140 | 2150400
24 | 33691162/1343 | Набор для тестов на гепатит С | Метод: иммуноферментный анализ. Время инкубации: 37°С + 20 мин. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 12480 | шт. | 130 | 1622400
25 | 33691162/1344 | Тест-набор для определения антител и антигена к вирусу ВИЧ 1+2 | Предназначен для обнаружения антигена р-24 ВИЧ, антител ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в плазме и сыворотке крови. Метод: иммуноферментный анализ. Время инкубации 40 минут при температуре 18-25°С. Исследуемый материал: сыворотка, наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 15360 | шт. | 180 | 2764800
26 | 33691162/1345 | Набор для количественного определения эритропоэтина | «Тест-набор для количественного определения эритропоэтина. Метод: иммуноферментный анализ. В наборе дополнительно должны быть: контейнер для реактивов не менее 1, насадки 4-200мкл не менее 10, пленка самоклеящаяся не менее 2. Чувствительность: не менее 1,0 пг/мл. Диапазон измерения: 0-500 пг/мл Тестируемая сыворотка/плазма крови. Количество инкубаций: не более 3. Время инкубации: не более 45 минут каждая. Наличие торговой марки, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 1152 | шт. | 1220 | 1405440
27 | 33691162/1346 | Иммуноглобулин IgG общий | Метод: Иммуноферментный анализ ТМВ 450нм. В комплекте должны быть насадки и контейнер для разведения. Наличие товарного знака, международного сертификата контроля качества, выданного производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 384 | шт. | 700 | 268800
28 | 33691162/1347 | Иммуноглобулин IgM общий | Метод: Иммуноферментный анализ ТМВ 450нм. В комплект входят насадки и контейнер для разведения. Наличие фирменного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 384 | шт. | 700 | 268800
29 | 33691162/1348 | Иммуноглобулин IgA общий | Метод: Иммуноферментный анализ ТМВ 450нм. В комплект входят насадки и контейнер для разведения. Наличие фирменного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 384 | шт. | 700 | 268800
30 | 33691162/1349 | Набор для обнаружения IFA основных антител к ГЕПАТИТУ B (тест HBc Ab) | Набор для выявления антител к кор-антигену ГЕПАТИТА В методом ИФА (HBc Ab). Наличие торговой марки, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 6720 | шт. | 200 | 1344000
31 | 33691162/1350 | Экспресс-тест для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg). | Экспресс-тест на выявление поверхностного антигена гепатита В (HBsAg), стрип-метод. Наличие торговой марки, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 5000 | шт. | 90 | 450000
32 | 33691162/1351 | Экспресс-тест на выявление антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV). | Экспресс-тест на выявление антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV), стрип-методом. Наличие торговой марки, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 5000 | шт. | 120 | 600000
33 | 33691162/1352 | Стрип-тест на ВИЧ-СПИД | «ВИЧ Ag/Ab 4-го поколения. Комбинированная экспресс-тест-кассета S/P/WB (сыворотка/плазма/цельная кровь)» Тип теста: Кассетный Время, необходимое для исследования, составляет максимум 15 минут. Чувствительность: 100,0% Специфика: не менее 100,0% Общее согласие. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). " | 1000 | шт. | 500 | 500000
34 | 33691162/1353 | Экспресс-тест на определение сифилиса | Экспресс-тест на определение сифилиса, иммунохроматографический метод, формат: кассета. Наличие торговой марки, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 800 | шт. | 140 | 112000
35 | 33691162/1354 | Диагностический набор для определения осадков сифилиса - RPR Carbon | Диагностический набор для диагностики сифилиса - RPR Carbon. Наличие торговой марки, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем, ISO9001. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 2000 | шт. | 50 | 100000
36 | 33691162/1355 | Тест-набор для определения растворимых комплексов фибрин-мономер | Тест-набор для определения растворимых в плазме крови комплексов фибрин-мономеры, 100 определений. Наличие торговой марки, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем, ISO9001. | 15 | шт. | 90000 | 1350000
37 | 33691400/725 | AHG Полиспецифический (Кумс) | «Прямые и непрямые тесты Кумбса на стекле. с использованием микросфер BioVue ORTO С качественным определением устройства рабочей станции: группы крови, ферменты и неферменты неожиданные антитела. Состав: ПОЛИ Ант. Антитела к человеку к иммуноглобулинам, Anti-IgG-, Anti-C3b (моноклональный, клон F7G3), Anti-C3d (моноклональный, клон C4C7) C3b (моноклональный, клон F7G3), Anti-C3d (моноклональный, клон C4C7). Количество кассетных тестов: 100 кассет в коробке. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 8 | комплект | 215000 | 1720000
38 | 33691400/726 | AHG Anti-IgG | «Анти-IgG используется при прямом Кумбсе и для непрямых проб, вкл. тестирование и идентификация антител, тест на совместимость и автоконтроль BioVue с устройством ОРТО Рабочая станция. Состав: IgG. Антитела к иммуноглобулинам человека Количество кассетных тестов: 100 кассет. Наличие фирменного знака, международных сертификатов контроля качества. | 4 | комплект | 152000 | 608000
39 | 33691400/727 | DAT/IDAT | «Прямые и непрямые испытания Кумбса на стекле. с использованием микросфер BioVue ORTO С рабочей станцией: качественное определение группы крови, ферменты и неферменты неожиданные антитела Состав: антитела IgG к иммуноглобулинам человека, моноклональные антитела Anti-C3b. (моноклональный, клон F7G3), Anti-C3d (моноклональный, клон C4C7), C3b (моноклональный, клон F7G3), Anti-C3d (моноклональный, клон С4С7). Количество кассетных тестов: 100 кассет в коробке. Наличие международных сертификатов контроля качества. | 4 | комплект | 363000 | 1452000
40 | 33691400/728 | Resolve Panel A | Панель определения антител по группе крови. Состав: 11 флаконов, содержащих 3% донорских эритроцитов в слабом растворе по ионной силе. Наличие международных сертификатов контроля качества. | 2 | комплект | 176000 | 352000
41 | 33691400/729 | Детская кассета | «Кассетный тест-набор АВО и Rh (D) определение системных антигенов, а также прямой антиглобулиновый тест для новорожденных с использованием стеклянных микросфер BioVue ORTO С устройством рабочей станции. Анти-А: смесь моноклональных антител Анти-А (IgM, клоны MHO4 и 3d3) Анти-Б. моноклональных антител антимышечная смесь (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19) Анти-A, B: мышиные моноклональные Anti-A, B антимышечная смесь (IgM, клоны анти-А MHO4 и 3D3, клоны анти-B NB10.5A5 и NB1.19) Анти-Д. Анти-D человека (IgM, клон D7B8) контроль: потенцирующий раствор, IgG. антитела к иммуноглобулинам человека, Антитела моноклональные Количество кассет: 100 кассет. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 1 | комплект | 158000 | 158000
42 | 33691162/1356 | ORTHO Coombs Control | % суспензия эритроцитов группы 0, сенсибилизированных к антителам IgG, в фосфатно-цитратном буферном растворе с добавками для поддержания реакции замедляет гемолиз и предотвращает бактериальную контаминацию. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 13 | шт. | 20000 | 260000
43 | 33691400/730 | Раствор со слабой ионной силой 4х50мл | Предоставляется раствор слабой ионной силы. Использование рабочей станции BioVue ORTO Формат 4х50мл. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 1 | комплект | 86000 | 86000
44 | 33691400/731 | Раствор со слабой ионной силой 3х10мл | Предоставляется раствор слабой ионной силы. Использование BioVue ORTO Workstation Формат 3х10мл. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 4 | комплект | 25000 | 100000
45 | 33691400/732 | Лоток для разбавления | Контейнер для разведения из полупрозрачного пластика, предназначенный для работы с водными растворами и суспензиями на оборудовании Vision и Vision MAX. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 15 | комплект | 51000 | 765000
46 | 33691400/733 | Испарительная крышка: | Испарительный колпачок Ortho Clinical Diagnostics Пластиковые колпачки, предназначенные для предотвращения испарения реагентов на оборудовании Ortho Vision и Ortho Vision MAX. В коробке: 250 шт. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 4 | комплект | 26000 | 104000
47 | 33691400/734 | Орто 7% БСА | 7% бычий сывороточный альбумин с консервантами. Предназначен для ежедневного ухода за иглой для отбора проб оборудования Ortho Vision. Коробка 12*5мл закрыта резиновыми крышками. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 15 | комплект | 62000 | 930000
48 | 33691400/735 | Аффирмаген (A1+B) Стандартные эритроциты | 0,8% стандартные эритроциты для определения группы крови, полученные методом прямой реакции. В коробке: 2*10 мл. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 100 | комплект | 48000 | 4800000
49 | 33691411/543 | Борная кислота | Белый порошок в упаковках по 50 или 100 грамм. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 0.5 | кг | 1500 | 750
50 | 33691410/518 | Вазелиновое масло | Желтоватая вязкая жидкость. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 0.5 | л | 4000 | 2000
51 | 33691160/810 | Раствор-разбавитель Разбавитель (Гемолизер 3) | Раствор Разбавитель (Diluent), 20 л, предназначен для гематологического анализатора Hemolyzer 3. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 63000 | 126000
52 | 33691160/811 | Лизисный раствор (Гемолизер 3) | Раствор Lyser (Лизер) 1л, предназначен для гематологического анализатора Hemolyzer 3. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 52000 | 104000
53 | 33691160/812 | Чистящий раствор (Гемолизер 3) | Раствор чистящий (Очиститель) 1л, предназначен для гематологического анализатора Hemolyzer 3. Наличие сертификата качества. | 5 | шт. | 45000 | 225000
54 | 33691160/813 | Магнитная мешалка (Белый магнит для перемешивания) для анализатора StaCompact Max | Магнитная мешалка (Белый магнит для перемешивания) для смешивания реагента STA Neoptimal анализатора StaCompact Max. Наличие торговой марки. | 3 | шт. | 12000 | 36000
55 | 33691160/814 | Cobas e 411 Elecsys 2010 Набор для количественного определения Elecsys Active B12 | Elecsys Active B12: Для анализатора Elecsys e 411. Формат: сыворотка/плазма крови. | 3 | шт. | 177600 | 532800
56 | 33691160/815 | Cobas e 411 Elecsys 2010 Калибратор Elecsys Active B12 | Калибратор Elexis Active B12: для анализаторов Elexis и Cobas e 411. Формат: сыворотка/плазма крови. | 1 | шт. | 744000 | 744000
57 | 33691160/816 | Cobas e 411 Elecsys 2010 Регулятор давления Elecsys Active B12 | Elexis Active B12: Для анализаторов Elexis и Cobas e 411. Формат: 4x3 мл. | 1 | шт. | 816000 | 816000
58 | 33691160/817 | Реагент Rubella IgM для аппарата ARCHITECT i1000 | Набор для количественного определения IgM для иммуноанализа (CMIA) в сыворотке и плазме вируса краснухи человека для прибора ARCHITECT i1000. Количество тестов в одной коробке: 100. Наличие сертификата качества. | 5 | шт. | 377000 | 1885000
59 | 33691160/818 | Калибратор IgM к краснухе, ARCHITECT i1000 | Калибратор Rubella IgM для оборудования ARCHITECT i1000. 1 флакон (емкостью 4,0 мл). Калибратор содержит стабилизатор белков плазмы человека. Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Наличие сертификата качества. | 1 | шт. | 270000 | 270000
60 | 33691160/819 | Скрининговый тест на краснуху IgM, ARCHITECT i1000 | «Контроль Rubella IgM для оборудования ARCHITECT i1000 2 флакона (по 4,0 мл). Консерванты: азид натрия и ПроКлин. Тест отрицательного контроля содержит стабилизатор белка плазмы человека, а тест положительного контроля содержит стабилизатор белка плазмы человека и гибридные моноклональные антитела Rubella IgM (человеческие). " | 1 | шт. | 220000 | 220000
61 | 33691160/820 | Набор для количественного анализа эритропоэтина | Тест-набор для количественного определения эритропоэтина в сыворотке крови, плазме и других биологических жидкостях методом ИФА. В наборе должно быть не менее 0,3 мл 6 различных: 0,3,6,12,24,48 мкМЕ/м, калибровочных растворов с концентрациями, 96 легкоразрушаемых таблеток, не менее 6 мл хромогена А, хромоген B и количество стоп-реагента. Общее время инкубации не должно превышать 90 минут. Чувствительность не должна превышать 0,1 мМЕ/мл. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Единица» эквивалентна единице измерения «Тест», подайте ценовые предложения за 1 тест (1 решение). | 960 | шт. | 150 | 144000
62 | 33691160/821 | Набор для тестирования поверхностного антигена вируса гепатита B Cobas e 402 Elexis | Для анализатора Elecsys HBsAg формат: сыворотка/плазма крови, обязательное условие договора на этапе исполнения участником на продукцию(ы) производителя или предоставление гарантийного письма или сертификатов соответствия, предоставленных производителем, представителем последнего. | 20 | шт. | 230000 | 4600000
63 | 33691160/822 | Cobas e 402 Elexis ВИЧ Набор тестов для обнаружения ВИЧ 1/2 DUO | Для анализатора Elecsys ВИЧ 1/2 DUO: Электрохемилюминесцентный анализ: Образец для исследования: Для диагностики In Vitro Это обязательное условие для продукта/ов со стороны участника на этапе исполнения договора. предоставление изготовителем или его представителем гарантийного письма или сертификатов соответствия, предоставленных изготовителем. | 20 | шт. | 280000 | 5600000
64 | 33691160/823 | Cobas e 402 Elexis Набор для обнаружения антител к вирусу гепатита B | Антитела к вирусу гепатита В (Elecsys e 402) Анализатор: Формат: Сыворотка/плазма крови: Обязательно – является условием на этапе исполнения договора участником предоставление производителем или представителем последнего гарантийного письма или сертификатов соответствия, предоставленных производителем на продукцию. | 20 | шт. | 255000 | 5100000
65 | 33691160/824 | Набор для количественного анализа витамина D Cobas e 402 Elexis | Elecsys Витамин D для анализатора Cobas e 402. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Проба: сыворотка/плазма крови. Наличие фирменного знака у представителя продукции на стадии исполнения обязательно при предоставлении сертификатов соответствия, предоставляемых производителем. | 5 | шт. | 1120000 | 5600000
66 | 33691400/736 | Предварительное решение (Architect 1000SR) | Раствор Pre-Trigger (PRE-TRIGGER SOLUTION), предназначенный для иммуноферментного анализатора Abbott's Architect 1000SR. Формат: 4*975 мл. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 12 | комплект | 98000 | 1176000
67 | 33691400/737 | Триггерное решение (Architect 1000SR) | Триггерный раствор (TRIGGER SOLUTION), предназначенный для иммуноферментного анализатора Abbott's Architect 1000SR. Формат: 4*975 мл. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 12 | комплект | 50000 | 600000
68 | 33691400/738 | Реакционные флаконы (Architect 1000SR) | Реакционные флаконы для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 4000 шт. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 25 | комплект | 144000 | 3600000
69 | 33691400/739 | Перегородка 200-ПК (Архитектор 1000СР) | Септум 200-PK для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Формат: 200 шт. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 6 | комплект | 60000 | 360000
70 | 33691160/825 | Контроль Метотрексата II (Architect 1000SR) | Контроль метотрексата II для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 2 | шт. | 66000 | 132000
71 | 33141211/829 | Перегородка для мойки (Architect 1000SR) | Перегородка промывочного стакана предназначена для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 1 | шт. | 53000 | 53000
72 | 33141211/830 | Образцы чашек (Architect 1000SR) | Чашки для образцов, предназначенные для иммуноферментного анализатора Abbott Architect 1000SR. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 1000 | шт. | 240 | 240000
Знакомство ** Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку. Если в приглашении не предусмотрено представление информации о товарном знаке, фирменном наименовании, модели и производителе предлагаемого участником товара, то графа «Товарный знак, торговая марка, модель и наименование производителя» удаляется. В случае, предусмотренном договором, Продавец также предоставляет Покупателю товар от производителя или гарантийное письмо или сертификат соответствия от представителя последнего. ***Сроки поставки: Поставка Товара/ов осуществляется Продавцом, в случае предоставления денежных средств после заключения настоящего Соглашения, с момента вступления в силу договора между сторонами до 30 декабря. , 2025 г., каждый раз заказ на поставку товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней с момента получения, в зависимости от количества заказанного Покупателем товара(ов) и срока поставки первого этапа. заказ 20 календарных дней. Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 закона распространяется на перечень продукции, не заказанной покупателем в соответствии с договором и соглашением до 30 декабря данного года.
1. Условия, предъявляемые к продукции: Во всех ссылках понимать словосочетание «или эквивалент», как того требует статья 13, часть 5 Закона РА «О закупках». Товар должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна. Транспортировку и обработку товара осуществляет поставщик до аптеки.
2․ *Обеспечение не менее 1/2 общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технической спецификации.
В случае возможности разной (двойственной) интерпретации материалов, опубликованных на русском языке, за основу принимается армянский текст.