| Չ/Հ | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիր` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավորը | Քանակը | Մատակարարման ժամկետը և վայրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31685000 | էլեկտրական երկարացման լար | Երկարություն: նվազագույնը 5 մետր Միացման վարդակների քանակ: նվազագույնը 5 հատ, Վարդակի տեսակը: Ունիվերսալ Անջատիչ: Սեղմակով անջատիչ և միացման լույսի ինդիկատոր, Հզորություն: 3500 Վտ (± 15%) | հատ | 10.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 22 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 2 | 39713432 | փոշեկուլ | Էլեկտրական օդամղիչ - փոշեկուլը :Այս սարքը գործում է 220± 5% Վ էլեկտրական ցանցով և ունի 600± 5% Վտ հզորություն՝ ապահովվելով 16000± 5% պ / ր պտտման արագություն, մինչև 3․5 խորանարդ մետր օդային հզորությամբ, հատուկ տոպրակ, որն ընդգրկված է: Երաշխիքը՝ 1 տարի : | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 22 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 3 | 39713432 | փոշեկուլ | Պահեստամասեր՝ Օդի Ֆիլտր, Ածխածնային Խոզանակներ, Հզորությունը՝ 2400± 5% Վտ , Կտորից Փոշու Ֆիլտր Լարումը՝ 220 – 240 Վ 50/60 Հց : Տարողությունը՝ 75± 5% լ : Օդի սպառումը՝ 3± 5% մ / րոպե : Վակուումային ճնշումը (կՊա)՝ ավելի քան 16 - 17 կՊա : Աղմուկի ծավալը՝ 11 - 82 դբ : Արագության կառավարման գործառույթով : Ջերմային ապահովիչով : Փափուկ մեկնարկով : Ճկուն խողովակ : Քաշը՝ 22± 5% կգ : Երաշխիքը՝ 1 տարի : | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 22 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 4 | 39714240 | օդորակիչ | Մակերես: 58-70 մ², Օդորակիչի հզորություն: նվազագույնը՝ 24000 BTU, Շարժիչ: Ինվերտորային, Էներգիայի սպառում: Սառեցման ռեժիմ: 2160 Վտ (± 5%) Տաքացման ռեժիմ: 1960 Վտ (± 5%) Հզորություն: Սառեցում: 7300 Վտ (± 5%) Տաքացում: 7000 Վտ (± 5%) Ռեժիմներ: Հովացում / Տաքացում Սառեցնող գազ: R32, Գույն: Սպիտակ Ներքին բլոկ: 240 x 1125 x 335 մմ ± 5% Արտաքին բլոկ: 353 x 890 x 697 մմ ± 5% Երաշխիք: Նվազագույնը 3 տարի | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 22 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 5 | 44112730 | կտրող սկավառակ | Թիթեղների և հարթակների ճշտգրիտ ալմաստե կտրիչ, վակուումային ներծծիչով, թվային մանոմետրով, մեկ առանցքով 10(± 5%) մկմ ճշտությամբ առավելագույնը 190 մմ տեղաշարժի կարգավորմամբ, կողմնորոշումը և համատեղումը միկրոսկոպով: Բազմաֆունկցիոնալ գործիք՝ 4 կտրող եզրերով: Սնուցվում է ստանդարտ էլեկտրական ցանցով՝ 220-240 Վ Երաշխիքը՝ 1 տարի: Precision diamond scriber for manual scribing, vacuum, chuck, fine adjustable in X-and Ø- digital gauge for X resolution 10µm, cross hair microscope lined up with the scribe trace to use it as a reference for further scribes. max. X travel 190 mm. Multipurpose tool with 4 cutting edges. Powered by a standard electrical network: 220-240 V Warranty: 1 year. | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 22 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 6 | 42651200 | ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ | Ձեռքի Էլեկտրական բոռ մեքենա (գրավեր), հղկող, փորագրող սարք իր կտրիչների հավաքածույով, Լարում՝ 20± 5% Վ: Արագություն՝ 5000-33000± 5% պտույտ / րոպե: Ցանգի չափս՝ 3.2± 5% մմ: Արագության կարգավորիչ: Հավաքածուն ներառում է իր մեջ 40 կտոր. 5 հատ կտրող անիվ, 10 հատ հղկաթուղթ, 3 հատ սրունքով հղկող անիվ, 2 հատ հղկող սրունք, 6 հատ հղկող ժապավեն, 1 հատ գայլիկոն, 3 հատ ադամանդե բիթ, 2 հատ մանդրել, 1 հատ պողպատե մետաղալարերով խոզանակ, 1 հատ, պտուտակաբանալի, 1 հատ փայլեցնող կցորդ, 1 հատ hss կտրիչ, 1 հատ ճկուն լիսեռ: Հավաքածուն ներառում է նաև. 1 հատ մարտկոց 2.0± 5% Ա*ժ, 1 հատ լիցքավորիչ: Երաշխիք՝ 1 տարի: | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 22 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 7 | 42651200 | ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ | Էլեկտրական նրբասղոց (լոբզիկ) , Էլեկտրական նրբասղոցը սնուցվում է ստանդարտ էլեկտրական ցանցով՝ 220-240 Վ : Առավելագույն արագությունը րոպեում 3100± 5% պտ․ է : Փայտի կտրվածքներ` առավելագույն ՝ 135± 5% մմ, պողպատի` առավելագույն՝ 10± 5% մմ : | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 22 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 8 | 44112720 | ֆրեզներ | Կոնական, կտրող ծայրի տրամագիծը՝ 1± 5% մմ, կիրառության նյութը՝ մետաղ | հատ | 2.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 22 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 9 | 44112720 | ֆրեզներ | Կոնական, կտրող ծայրի տրամագիծը՝ 0,25± 5% մմ, կիրառության նյութը՝ մետաղ | հատ | 2.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 22 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 10 | 44112720 | ֆրեզներ | Կոնական, կտրող ծայրի տրամագիծը՝ 0,5± 5% մմ, կիրառության նյութը՝ մետաղ | հատ | 2.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 22 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |