## Лист1
ԲՆԱ 25մլ+, 2025թ․
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գնման գինը
1 | 33141211/808 | Դոնորական արյան պահպանման պարկ եռկոմպոնենտ | Դոնորական արյան պահպանման պարկ եռկոմպոնենտ, հեմակոն տեսակի, ստերիլ, ոչ տոքսիկ, մեկանգամյա օգտագործման: Ֆորմատ՝ 450/400/400մլ։ Արյան պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 35 օր: Թրոմբոցիտները առնվազն 5 օր պահպանելու հնարավորությամբ: Պարունակությունը՝ CPD-SAGM հակակոագուլյանտ: Պարտադիր պայման է համարվում վակուումային փորձանոթին միացվող կցորդիչի (Holder) և հետազոտության համար արյուն հավաքող հավելյալ փոքր պարկի առկայությունը: Փաթեթավորում՝ յուրաքանչյուրն առանձին փաթեթավորված: Գծիկավոր կոդով պարկի նույնականացման հնարավորությամբ: ISO9001, ISO13485, GMP, CE կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ | 15000 | հատ | 2300 | 34500000
2 | 33141211/809 | Trima accel սարքի խողովակների համակարգ | Terumo ընկերության Trima accel սարքի խողովակների համակարգ՝ նախատեսված արյան բաղադրամասերի անջատման համար։ Օրիգինալ։ Correct connect միացման համակարգով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ | 600 | հատ | 100000 | 60000000
3 | 33691420/863 | ABO-Rh/Reverse | ABO համակարգի և Rh (D) հակածինների, ինչպես նաև արյան խմբի և հսկողության ակնկալվող հակամարմինների որոշում։ Ագլյուտինացիայի վրա հիմնված կասետ՝ ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ BioVue ORTO Workstation սարքով։ Բաղադրությունը՝ Anti-A. հակա-մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ (IgM, կլոններ MHO4) և 3D3) Anti-B: Anti-B մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ (IgM, clones NB10.5A5 և NB1.19) Anti-B: Anti-B մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ (IgM, clones NB10.5A5 և NB1.19) Anti-B: Anti-B մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ (IgM, clones NB10.5A5 և NB1.19) Կասետային թեստերի քանակը 1: Տուփում 400 կասետ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ | 100 | լրակազմ | 526000 | 52600000
4 | 33691420/864 | Rh/K (ֆենոտիպավորում) | Rh համակարգի հակածինների և Kell որոշում ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ BioVue ORTO Workstation սարքով։ Բաղադրությունը՝ Anti-C. Մոնոկլոնային հակամարմիններ Anti-C մարդկային (կլոն MS24) Anti-E: Anti-E մարդու մոնոկլոնային հակամարմիններ (կլոն C2) Anti-c. Հակա-c մոնոկլոնային հակամարմիններ (կլոն MS42) Anti-e. Մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ Anti- e մուկ (clones MS16, MS21) և MS63) Anti-K. Հակա-K1 մոնոկլոնային հակամարմիններ (կլոն MS56) Վերահսկիչ. Ուժեղացուցիչ խառնուրդ Կասետային թեստերի քանակը 1: Տուփում 400 կասետ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ | 66 | լրակազմ | 1210000 | 79860000
226960000
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետի դրույթները։
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2 -ի առկայություն։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
Ռուսերեն լեզվով հրապարակված նյութերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը

## Лист2
Товары медицинского назначения 25մ+, 2025
N | CPV | Название | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | цена за единицу товара | Цена покупки
1 | 33141211/808 | Пакет для хранения донорской крови трехкомпонентный | Пакет для хранения донорской крови, трехкомпонентный, стерильный, нетоксичный, одноразовый, формат: 450/400/400 мл. Срок хранения крови не менее 35 суток. В составе антикоагулянт CPD-SAGM. Обязательно наличие вакуумной муфты (холдера) и дополнительного пакета для забора крови для исследования. С идентификацией пакета по штрих-коду: ISO9001, ISO13485. GMP, CE или эквивалентные сертификаты качества являются обязательными. Продукт должен иметь не менее 1/2 общего срока годности на момент поставки. | 15000 | шт. | 2300 | 34500000
2 | 33141211/809 | Система труб ускорительного устройства Trima | Система трубок ускорительного устройства Terumo Trima для разделения компонентов крови. Оригинал. С правильной системой подключения. Наличие сертификата качества. Товар должен иметь не менее 1/2 общего срока годности на момент доставки. | 600 | шт. | 100000 | 60000000
3 | 33691420/863 | ABO-Rh/Reverse | «Система АВО и антигены Rh(D), как также ожидается для определения группы крови и контроля определение антител. На основе агглютинации кассета со стеклянными микросферами BioVue с устройством ОРТО Рабочая станция. Ингредиенты: Анти-А. смесь антимоноклональных антител (IgM, клоны MHO4 и 3D3) Анти-B: моноклональные антитела анти-B. смесь (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19) Анти-B: моноклональные антитела анти-B. смесь (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19) Анти-B: моноклональные антитела анти-B. смесь (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19) Количество кассетных тестов: 400 кассет в коробке. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Товар должен иметь не менее 1/2 общего срока годности на момент поставки». | 100 | комплект | 526000 | 52600000
4 | 33691420/864 | Rh/K (фенотипирование) | «Рус-антигены системы и стекло для определения Kell с использованием микросфер BioVue ORTO С устройством рабочей станции. Ингредиенты: Анти-С. Моноклональные антитела Анти-С человек (клон MS24) Анти-Е: человеческие моноклональные антитела против Е. (клон С2) Анти-c. Моноклональные антитела против c (клон: МС42) Анти-е. Смесь моноклональных антител электронная мышь (клоны MS16, MS21) и MS63) Анти-К. Моноклональные антитела анти-K1 (клон: МС56) Контроллер: Укрепляющая смесь Количество кассетных тестов: 400 кассет в коробке. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Товар должен иметь не менее 1/2 общего срока годности на момент поставки». | 66 | комплект | 1210000 | 79860000
Знакомство ** Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку. Если в приглашении не предусмотрено представление информации о товарном знаке, фирменном наименовании, модели и производителе предлагаемого участником товара, то графа «Товарный знак, торговая марка, модель и наименование производителя» удаляется. В случае, предусмотренном договором, Продавец также предоставляет Покупателю товар от производителя или гарантийное письмо или сертификат соответствия от представителя последнего. ***Сроки поставки: Поставка Товара/ов осуществляется Продавцом, в случае предоставления денежных средств после заключения настоящего Соглашения, с момента вступления в силу договора между сторонами до 30 декабря. , 2025 г., каждый раз заказ на поставку товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней с момента получения, в зависимости от количества заказанного Покупателем товара(ов) и срока поставки первого этапа. заказ 20 календарных дней. Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 закона распространяется на перечень продукции, не заказанной покупателем в соответствии с договором и соглашением до 30 декабря данного года.
1. Условия, предъявляемые к продукции: Во всех ссылках понимать словосочетание «или эквивалент», как того требует статья 13, часть 5 Закона РА «О закупках». Товар должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна. Транспортировку и обработку товара осуществляет поставщик до аптеки.
2․ *Обеспечение не менее 1/2 общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технической спецификации.
В случае возможности разной (двойственной) интерпретации материалов, опубликованных на русском языке, за основу принимается армянский текст.