ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   25-11

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141183 | Զոնդ |  | Նորածինների կերակրման 8 | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 2 | 33141183 | Զոնդ |  | Նորածինների կերակրման 6 | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 3 | 33141183 | Զոնդ |  | Նազոգաստրալ CH/FR12 | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 4 | 33141183 | Զոնդ |  | Նազոգաստրալ( Ստոմախ տուբ) CH/FR 20 | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 5 | 33141183 | Զոնդ |  | Նազոգաստրալ CH/FR 18 | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 6 | 33141183 | Զոնդ |  | Նազոգաստրալ CH/FR16 | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 7 | 33141183 | Զոնդ |  | Նազոգաստրալ CH/FR14 | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 8 | 33141183 | Ստամոքսի զոնդ |  | CH 20 | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 9 | 33141212 | Էսմարխի գավաթ |  | 1.5լ | հատ |  |  | 10 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 10 | 33111500 | Ինդիկատոր |  | Չորացնող պահարանների | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 11 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 1 75 սմ երկ կտրող 40մմ կամ համարժեք | հատ |  |  | 1200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 12 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 1 75 սմ ծակող 36 -45 մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 1200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 13 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Pոլիգլակտին 3/0 75 սմ ծակող 36 մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 960 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 14 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարելաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 2/0 75 սմ կտրող 40մմ կամ համարժեք | հատ |  |  | 1200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 15 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 2/0 75 սմ ծակող 40մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 1200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 16 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 0 75 սմ երկ կտրող 40- 45մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 1200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 17 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 0 75 սմ ծակող 40մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 1200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 18 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:պոլիգլակտին 5/0 75 սմ ծակող 36մմ կամ համարժեք | հատ |  |  | 60 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 19 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարաթել Պոլիեսթեր, ստերիլ, չներծծվող և հյուսված , ներկված կանաչ գույնով ,կազմված պոլիէթիլեն տերեֆտալատից: Այն պատրաստված է բարձր մոլեկուլային քաշի մանրաթելերից, փափկության համար պատված են սիլիկոնով: Պետք է համապատասխանի EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին՝ չներծծվող վիրաբուժական կարաթել:Պոլիեստեր 4/0 75 սմ երկ կտրող 36մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 960 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 20 | 33141121 | Ներծծվող վիր.կարաթել |  | № Վիրաբուժական կարաթել Պոլիեսթեր, ստերիլ, չներծծվող և հյուսված , ներկված կանաչ գույնով ,կազմված պոլիէթիլեն տերեֆտալատից: Այն պատրաստված է բարձր մոլեկուլային քաշի մանրաթելերից, փափկության համար պատված են սիլիկոնով: Պետք է համապատասխանի EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին՝ չներծծվող վիրաբուժական կարաթել:Պոլիեստեր 4/0 75 սմ երկ 36մմ կամ համարժեք:4.0 ծակող ասեղով | հատ |  |  | 720 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 21 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարթել Պոլիպրոպիլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու և չներծծվող վիրաբուժական կարաթելի համար EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջները բավարարելու համար:Պոլիպրոպիլեն 2/0 75 սմ երկ կտրող 35 մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 600 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 22 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարթել Պոլիպրոպիլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու և չներծծվող վիրաբուժական կարաթելի համար EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջները բավարարելու համար:Պոլիպրոպիլեն 3/0 75 սմ երկ կտրող 36մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 600 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 23 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարթել Պոլիպրոպիլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու և չներծծվող վիրաբուժական կարաթելի համար EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջները բավարարելու համար:Պոլիպրոպիլեն 3/0 75 սմ կտրող 26մմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 600 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 24 | 33141121 | Չներծծվող վիր.կարաթել |  | Վիրաբուժական կարթել Պոլիպրոպիլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու և չներծծվող վիրաբուժական կարաթելի համար EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջները բավարարելու համար:Պոլիպրոպիլեն 4/0 75 սմ երկ կտրող 30սմ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 240 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 25 | 33141205 | Ռեի էնդոտրախեալ խողովակ |  | 4.0 մանժետով հարավային թեքվածությամբ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 26 | 33141205 | Ռեի էնդոտրախեալ խողովակ |  | 4.5 մանժետով հարավային թեքվածությամբ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 27 | 33141205 | Ռեի էնդոտրախեալ խողովակ |  | 5.0 մանժետով հարավային թեքվածությամբ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 28 | 33141205 | Ռեի էնդոտրախեալ խողովակ |  | 5.5 մանժետով հարավային թեքվածությամբ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 29 | 33141205 | Ռեի էնդոտրախեալ խողովակ |  | 6.0 մանժետով հարավային թեքվածությամբ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 30 | 33141205 | էնդոտրախեալ խողովակ |  | 4,0 մանժետով | հատ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 31 | 33141205 | էնդոտրախեալ խողովակ |  | 4,5 մանժետով | հատ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 32 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ |  | 5.0 մանժետով | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 33 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ |  | 5.5 մանժետով | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 34 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ |  | 6.0 մանժետով | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 35 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ |  | 6.5 մանժետով | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 36 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ |  | 7.0 մանժետով | հատ |  |  | 700 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 37 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ |  | 7.5մանժետով | հատ |  |  | 700 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 38 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ |  | 8,5 մանժետով | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 39 | 33141205 | Էնդոտրախեալ խողովակ |  | 8.0 մանժետով | հատ |  |  | 550 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 40 | 33141212 | Թևկապ |  | Տոնոմետրի թևկապ մեծերի | հատ |  |  | 30 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 41 | 33121180 | Տոնոմետր |  | Կոմպլեկտ ՝ստանդարտ մանժետ չափսը՝40- 51սմ,մանոմետր, ստետոսկոպ ,տանձիկ,փական,հավաքածուն պահելու համար նախատեսված պարկ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 42 | 33141212 | Գլխարկ |  | միանվագ օգտ. համար | հատ |  |  | 10000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 43 | 33141212 | Որովայնային դրենաժ |  | Որովայնի համար | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 44 | 39511130 | Սավան |  | Մ/օ ոչ հիդրոսկոպիկ շ/օ պատգարակների համար | հատ |  |  | 3000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 45 | 39511130 | Սավան |  | Վիրահատական սեղանի կտորե | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 46 | 39511130 | Սավան |  | Թղթե 50 սմ* 50մ 1 ՍՖ շերտով | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 47 | 33141212 | Խողովակ նարկոզի ապարատի |  | , Պատրաստված է թափանցիկ պոլիէթիլենից ,դրսից ամրացված ճկման դիմացկուն, հարթ ներքին մակերեսովD =15/22մմ։երկ 120/150/160/180 սմ պացիենտի կողմից ներկառուցված Y միակցիչ՝22մ/15F միակցիչով և ապարատի կողմից միակցիչներ ՝22F միակցիչով | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 48 | 33141212 | Խոզանակ |  | 5սմx7,5սմ չափսի խոզանակ,մանր և խիտ պլաստիկմազիկներով` 1,5սմ երկարության, հետևի կողմինկցված սպունգ շատ բարձրորակի, 2,5սմ հաստությամբ, ստերիլ փաթեթ, փաթեթում պլաստիկ կոշտեղունգ մաքրիչ: Լատեքսազերծ, նախատեսված վիրաբուժական նպատակով ձեռքերի լվացման համար: | հատ |  |  | 700 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 49 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր |  | F10 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 50 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր |  | F 12 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 51 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր |  | F 14 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 52 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր |  | F 16 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 53 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր |  | F8 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 54 | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր |  | F18 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 55 | 33141212 | Բերան ըմպանային (օրոֆաինգյալ) օդուղիներ |  | - Հարմարավետ է ընդհանուր անզգայացման և անգիտակից հիվանդների ըմպանային օդուղու անխափանությունն ապահովելու համար - Կծման բլոկ՝ լեզվի կծումը և օդուղիների խցանումը կանխարգելելու համար - Կլորացված ատրավմատիկ ծայրեր - Սահուն օդուղի՝ նախատեսված հեշտ մաքրման համար - Գունավոր կոդավորում ՝ չափերի հեշտ ճանաչման համար - Չափեր՝ 1, 2, 3, 4, 5 | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 56 | 33141201 | Բախիլ |  | Պոլիէթիլենային մ/օ | հատ |  |  | 50000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 57 | 33141212 | Թթվածին մատակարարող խողովակ |  |  | հատ |  |  | 10000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 58 | 33141121 | Կարելանյութ կապրոնե |  | Վիրաբուժական կարաթել N 3 | մ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 59 | 33141121 | Կարելանյութ կապրոնե |  | Վիրաբուժական կարաթել N 4 | մ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 60 | 33141121 | Կարելանյութ կապրոնե |  | Վիրաբուժական կարաթել N 5 | մ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 61 | 33141212 | Երկարացման խողովակ |  | Ներարկման համակարգի երկարացման համար 150 սմ երկ | հատ |  |  | 550 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 62 | 38411200 | Ջերմաչափ |  | թվային | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 63 | 33111500 | Ինդիկատորներ |  | Ստերիլիզացիան որոշելու համար | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 64 | 33141211 | Ծայրադիրներ |  | Հոգնայի մեծի , փոքրի | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 65 | 33141136 | Կենտրոնական երակային կատետեր /Սերտոֆիքս Դուռ 730/NG-18 |  | Բարակ պատերով ասեղ20-22G 7*50 կամ 100մմ 30աստ կտրվածքով ,մեկուսացված կտրված ,հարթ մակերես,1սմ երկարությամբ անջնջելի գծանծում ,էխոգեն լազերային նշաններ,որոնք որոնք կիրառվում են ասեղի ամբողջերկարությամբ նախշերով, թաքնված մեկուսիչ ծածկույթի տակՆեյրոստիմուլատորին միանալու մալուխ, դեղերի կառավարման ,երկար ացման գիծ․Luer lok։ Անհատականացված ստերիլ փաթեթավորում։ | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 66 | 33141212 | Ադսորբենտ |  | Գրանուլացված ,5լ անզգայացման ապարատի | հատ |  |  | 10 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 67 | 33141157 | Նշտարի շեղբ |  | №11 | հատ |  |  | 2000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 68 | 33141157 | Նշտարի շեղբ |  | №15 | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 69 | 33141157 | Նշտարի շեղբ |  | №23 | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 70 | 33141157 | Նշտարի շեղբ |  | №21 | հատ |  |  | 1200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 71 | 33141211 | Պարույր |  | Ներարգանդային պարույր հակաբեղմնականխարգելիչ՝ սարք T-աձև, սարք պատրաստված ճկուն պոլիէթիլենից ,որի ուղղահայաց և հորիզոնական մասերի վրա կիրառված է պղնձե շերտ; | հատ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 72 | 33141212 | Մեզի տարրա |  | 60մլ կափարիչով,պլաստմասսե | հատ |  |  | 10000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 73 | 33141212 | Gլյուկոմետրի ստրիպContur,plus |  | Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ: | հատ |  |  | 5000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 74 | 33141212 | Գլյուկոմետրի ստրիպ Accu-Chek aktiv |  | Նմուշի տեսակը՝մազանոթային արյուն Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական Չափման միջակայքը` 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը՝5 վրկ Արյան ծավալը՝0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 8 -44 °C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝10-90% Չափում է հեմատոկրիտ10-65% միջակայքում,Կալիբրացիա՝համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան ,որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Ֆերմենտ՝Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ, Թեստ-երիզների ժամկետը՝պետք է չփոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Ճշգրտությունը՝համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին: Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ | հատ |  |  | 5000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 75 | 33141212 | Գլյուկոմետրի ստրիպ Accu-Chek Performa |  | Նմուշի տեսակը՝մազանոթային արյուն Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական Չափման միջակայքը` 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը՝5 վրկ Արյան ծավալը՝0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 8 -44 °C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝10-90% Չափում է հեմատոկրիտ10-65% միջակայքում,Կալիբրացիա՝համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան ,որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Ֆերմենտ՝Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ, Թեստ-երիզների ժամկետը՝պետք է չփոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Ճշգրտությունը՝համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին:Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ: | հատ |  |  | 10000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 76 | 24451141 | Հականեխիչ գել ձեռքերի հիգիենիկ և վիրաբուժական մշակման համար |  | Բաղադրությունը - դենատուրացված էթանոլ 60%-75%, իզոպրոպանոլի առկայության դեպքում՝ քանակը չգերազանցի 5%-ը, ինչպես նաև խոնավեցնող, հարթեցնող, փափկեցնող, պաշտպանիչ հավելումներ նախատեսված ձեռքերի մաշկի խնամքի համար: Այն իրենից ներկայացնում է հիպոալերգիկ, տիքսոտրոպիկ գել (մաշկի վրա վեր է ածվում հեղուկի`օժտված բարձր թափանցելիությամբ): Տոքսիկ չէ, չունի տեղային գրգռող, մաշկա-ռեզորբտիվ և գերզգայունացնող ազդեցություններ: Չպետք է պարունակի հոտավետ բաղադրիչներ: Հականեխիչ գելը պետք է նախատեսված լինի վիրաբույժների, բուժական անձնակազմի ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար՝ հաստատված ՀՀ Առողջապահության նախարարության մեթոդական հրահանգներով: Ախտահանիչ նյութը պետք է ունենա մանրէասպան ազդեցություն գրամբացասական և գրամդրական մանրէների, (այդ թվում ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաների), վիրուսների (արտաընդերային հեպատիտներ, ՄԻԱՎ-վարակ), սնկերի (ներառյալ Կանդիդա ցեղի խմորասնկեր) նկատմամբ ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով: Հակամանրէային երկարացված ազդեցությունը պահպանվի առնվազն 3 ժամվա ընթացքում: Փաթեթավորումը - 1 լ ծավալի պոլիէթիլենային տարա դիսպենսերով: Մատակարվող ապրանքի պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 3 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Տարան դոզավորող պոմպով է` 1 սեղմումը 1,5մլ, մեկ հիգենիկ մշակումը ոչ ավել քան 3մլ- մինչև 30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը ոչ ավել քան -6մլ - մինչև 90վրկ. : Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջում: 1լ նախատեսված է ոչ պակաս քան 333 հիգենիկ կամ 167 վիրաբուժական մշակման համար: Ունենա որակի հավաստագիր: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, | լ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 77 | 24451141 | Բարձր մակարդակի ախտահանող ( ԲՄԱ ) և մանրէազերծող նյութ - Գլուտարալդեհիդ 20%: Խտանյութ |  | Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 20%, հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը- 0.5 լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա: 0,5լիտր խտանյութից պատրաստվում է 2% 5լիտր աշխատանքային լուծույթ` բազմակի օգտագործման համար, որի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս, քան 30 օր է: Խտանյութից աշխատանքային լուծույթ կարելի է պատրաստել ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Խտանյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զոլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը մինչև 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը մինչև 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս:Ունի որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին: | լ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 78 | 24451141 | Ձեռքերի ախտահանող հեղուկ |  | Հակաբակտերիալ միջոց ջուր ,Էթիլ սպիրտի պարունակությունը 70% ոչ պակաս լ-թ ,հոտաորիչ,գլիցերին և այլ հավելանյութեր | լ |  |  | 300 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 79 | 33691153 | Բարիումի սուլֆատ |  | Ռենտգեն հետազոտության համար, փոշի՝ լուծույթ պատրաստելու համար՝ներքին ընդունման համար,100գ | հատ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |
| 80 | 33141212 | Թիփիս /միակցիչ/ |  | T-type Extension set ինֆուզիոն գծեր ՝ Luer T-աձև ներարկման միակցիչով և սեղմակով, ինֆուզիոն գիծ է, որը դիմացկուն է թեքություններին, կոտրվածքներին և վնասվածքներին ՝ ինֆուզիոն պոմպերի և պոմպերի միջոցով հիվանդին ինֆուզիոն իրականացնելու համար, այսինքն ՝ ավելի բարձր ճնշման դեպքում ՝ մինչև 55 բար: | հատ |  |  | 550 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25.12.25թ |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

- Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

- Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:Պիտանելիության ժամկետը`ապրանքը հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն:

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :