ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   25-09

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141183 | Зонд |  | 8 | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 2 | 33141183 | Зонд |  | 6 | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 3 | 33141183 | Зонд |  | CH/FR12 | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 4 | 33141183 | Зонд |  | CH/FR 20 | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 5 | 33141183 | Зонд |  | CH/FR 18 | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 6 | 33141183 | Зонд |  | CH/FR16 | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 7 | 33141183 | Зонд |  | CH/FR14 | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 8 | 33141183 | Желудочный зонд |  | CH 20 | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 9 | 24451141 | Кубок Эсмарха |  | 1.5լ | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 10 | 33111500 | Индикатор |  | Сушильные шкафы | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 11 | 33141121 | Впитывающий нить |  | 75 սմ երկ կտրող 40մմ կամ համարժեք Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10%L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 1 | шт |  |  | 1200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 12 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 1 75 սմ ծակող 36 -45 մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 1200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 13 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Pոլիգլակտին 3/0 75 սմ ծակող 36 մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 960 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 14 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 2/0 75 սմ կտրող 40մմ կամ համարժեք | шт |  |  | 1200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 15 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 2/0 75 սմ ծակող 40մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 1200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 16 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 0 75 սմ երկ կտրող 40- 45մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 1200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 17 | 33141121 | Впитывающий нить |  | ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:Պոլիգլակտին 0 75 սմ ծակող 40մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 1200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 18 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Ներծծվող կարաթել ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 , սինթետիկ ,ստերիլ, որը կազմված է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից պատրաստված համապոլիմերից: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պետք է բավարարի EP և USP-ի բոլոր պահանջները ,ստերիլ ,սինթետիկ ,հյուսված, ներծծվող: POLYGLACTIN 910 կարաթելը պատված լինի պոլի (glycolide-co-L-lactide) և կալցիումի ստեարատով: ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910 կարաթելը պահպանում է սկզբնական առաձգական ուժի մոտավորապես 75%-ը իմպլանտացիայից հետո երկու շաբաթ անց: Կլանումը, ըստ էության, ամբողջությամբ ներծծման տևողությունը մոտ 56-70 օր:պոլիգլակտին 5/0 75 սմ ծակող 36մմ կամ համարժեք | шт |  |  | 60 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 19 | 33141121 | Впитывающий нить |  | Վիրաբուժական կարաթել Պոլիեսթեր, ստերիլ, չներծծվող և հյուսված , ներկված կանաչ գույնով ,կազմված պոլիէթիլեն տերեֆտալատից: Այն պատրաստված է բարձր մոլեկուլային քաշի մանրաթելերից, փափկության համար պատված են սիլիկոնով: Պետք է համապատասխանի EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին՝ չներծծվող վիրաբուժական կարաթել:Պոլիեստեր 4/0 75 սմ երկ կտրող 36մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 960 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 20 | 33141121 | Впитывающий нить |  | № Վիրաբուժական կարաթել Պոլիեսթեր, ստերիլ, չներծծվող և հյուսված , ներկված կանաչ գույնով ,կազմված պոլիէթիլեն տերեֆտալատից: Այն պատրաստված է բարձր մոլեկուլային քաշի մանրաթելերից, փափկության համար պատված են սիլիկոնով: Պետք է համապատասխանի EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջներին՝ չներծծվող վիրաբուժական կարաթել:Պոլիեստեր 4/0 75 սմ երկ 36մմ կամ համարժեք:4.0 ծակող ասեղով | шт |  |  | 720 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 21 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարթել Պոլիպրոպիլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու և չներծծվող վիրաբուժական կարաթելի համար EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջները բավարարելու համար:Պոլիպրոպիլեն 2/0 75 սմ երկ կտրող 35 մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 600 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 22 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարթել Պոլիպրոպիլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու և չներծծվող վիրաբուժական կարաթելի համար EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջները բավարարելու համար:Պոլիպրոպիլեն 3/0 75 սմ երկ կտրող 36մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 600 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 23 | 33141121 | Не впитывается нить |  | Վիրաբուժական կարթել Պոլիպրոպիլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու և չներծծվող վիրաբուժական կարաթելի համար EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջները բավարարելու համար:Պոլիպրոպիլեն 3/0 75 սմ կտրող 26մմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 600 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 24 | 33141212 | Хирургическая нить |  | Վիրաբուժական կարթել Պոլիպրոպիլեն չներծծվող, ստերիլ, որը կազմված է թելային պոլիպրոպիլենից, սինթետիկ գծային պոլիոլեֆինից և դրա պիգմենտային կապույտից՝ տեսանելիությունը բարձրացնելու և չներծծվող վիրաբուժական կարաթելի համար EP-ի և USP-ի բոլոր պահանջները բավարարելու համար:Պոլիպրոպիլեն 4/0 75 սմ երկ կտրող 30սմ կամ համարժեք: | шт |  |  | 240 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 25 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка REI |  | 4.0 с манжетой с Южным изгибом | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 26 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка REI |  | 4.5 с манжетой с Южным изгибом | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 27 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка REI |  | 5.0 с манжетой с Южным изгибом | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 28 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка REI |  | 5.5 с манжетой с Южным изгибом | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 29 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка REI |  | 6.0 с манжетой с Южным изгибом | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 30 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 4,0 с манжетой | шт |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 31 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 4,5 с манжетой | шт |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 32 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 5.0 с манжетой | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 33 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 5.5 с манжетой | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 34 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 6.0 с манжетой | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 35 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 6.5 с манжетой | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 36 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 7.0 с манжетой | шт |  |  | 700 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 37 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 7.5 с манжетой | шт |  |  | 700 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 38 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 8,5 с манжетой | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 39 | 33141205 | Эндотрахеальная трубка |  | 8.0 с манжетой | шт |  |  | 550 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 40 | 33141212 | Нарукавная повязка |  | Нарукавник тонометра для взрослых | шт |  |  | 30 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 41 | 33121180 | Тонометр |  | Комплект: стандартная манжета размер: 40-51 см,манометр, стетоскоп, груша, клапан, сумка для хранения комплекта | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 42 | 38411200 | Шапка |  | միանվագ օգտ. համար | шт |  |  | 10000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 43 | 33141212 | Брюшной дренаж |  | Որովայնի համար | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 44 | 39511130 | Простинья |  | Մ/օ ոչ հիդրոսկոպիկ շ/օ պատգարակների համար | шт |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 45 | 39511130 | Простинья |  | Վիրահատական սեղանի կտորե | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 46 | 39511130 | Простинья |  | Թղթե 50 սմ* 50մ 1 ՍՖ շերտով | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 47 | 33141212 | Трубка наркозного аппарата |  | , Պատրաստված է թափանցիկ պոլիէթիլենից ,դրսից ամրացված ճկման դիմացկուն, հարթ ներքին մակերեսովD =15/22մմ։երկ 120/150/160/180 սմ պացիենտի կողմից ներկառուցված Y միակցիչ՝22մ/15F միակցիչով և ապարատի կողմից միակցիչներ ՝22F միակցիչով | шт |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 48 | 33141212 | Шетка |  | 5см x7,5см | шт |  |  | 700 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 49 | 33141211 | Аспирационный катетер |  | F10 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 50 | 33141211 | Аспирационный катетер |  | F 12 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 51 | 33141211 | Аспирационный катетер |  | F 14 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 52 | 33141211 | Аспирационный катетер |  | F 16 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 53 | 33141211 | Аспирационный катетер |  | F8 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 54 | 33141211 | Аспирационный катетер |  | F18 շնչուղիներից և այլ խոռոչներից պաթոլոգիական հեղուկների(արյուն, խորխ,թարախ) հեռացման համար | шт |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 55 | 33141212 | Рот глотательные (ротоглотковые) дыхательные пути |  | - Հարմարավետ է ընդհանուր անզգայացման և անգիտակից հիվանդների ըմպանային օդուղու անխափանությունն ապահովելու համար - Կծման բլոկ՝ լեզվի կծումը և օդուղիների խցանումը կանխարգելելու համար - Կլորացված ատրավմատիկ ծայրեր - Սահուն օդուղի՝ նախատեսված հեշտ մաքրման համար - Գունավոր կոդավորում ՝ չափերի հեշտ ճանաչման համար - Չափեր՝ 1, 2, 3, 4, 5 | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 56 | 33141201 | Бахил |  | Պոլիէթիլենային մ/օ | шт |  |  | 50000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 57 | 33141212 | Трубка для подачи кислорода |  |  | шт |  |  | 10000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 58 | 33141121 | Сшивающий материал капрон |  | Վիրաբուժական կարաթել N 3 | метр |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 59 | 33141121 | Сшивающий материал капрон |  | Վիրաբուժական կարաթել N 5 | метр |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 60 | 33141121 | Сшивающий материал капрон |  | Վիրաբուժական կարաթել N 4 | метр |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 61 | 33141121 | Удлинительная трубка |  | Ներարկման համակարգի երկարացման համար 150 սմ երկ | шт |  |  | 550 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 62 | 38411200 | Термометр |  | թվային | шт |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 63 | 33111500 | Индикаторы |  | Ստերիլիզացիան որոշելու համար | шт |  |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 64 | 33141211 | Наконечники |  | Հոգնայի մեծի , փոքրի | шт |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 65 | 33141136 | Центральный венозный катетер / дверь Sertofix 730/NG-18 |  | Բարակ պատերով ասեղ20-22G 7*50 կամ 100մմ 30աստ կտրվածքով ,մեկուսացված կտրված ,հարթ մակերես,1սմ երկարությամբ անջնջելի գծանծում ,էխոգեն լազերային նշաններ,որոնք որոնք կիրառվում են ասեղի ամբողջերկարությամբ նախշերով, թաքնված մեկուսիչ ծածկույթի տակՆեյրոստիմուլատորին միանալու մալուխ, դեղերի կառավարման ,երկար ացման գիծ․Luer lok։ Անհատականացված ստերիլ փաթեթավորում։ | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 66 | 24451141 | Адсорбент |  | Գրանուլացված ,5լ անզգայացման ապարատի | шт | ### 25000 | ### 250000 | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 67 | 33141157 | Лезвие ланцета |  | №11 | шт | ### 40 |  | 2000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 68 | 33141157 | Лезвие ланцета |  | №15 | шт | ### 30 |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 69 | 33141157 | Лезвие ланцета |  | №23 | шт | ### 30 |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 70 | 33141157 | Лезвие ланцета |  | №21 | шт | ### 30 |  | 1200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 71 | 39711330 | Спираль |  | Ներարգանդային պարույր հակաբեղմնականխարգելիչ՝ սարք T-աձև, սարք պատրաստված ճկուն պոլիէթիլենից ,որի ուղղահայաց և հորիզոնական մասերի վրա կիրառված է պղնձե շերտ; | шт | ### 3500 |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 72 | 33141212 | Контейнер для мочи |  | 60мг | шт | ### 90 |  | 10000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 73 | 33141212 | Стрип Полглюкометра Contur,plus |  | Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ: | шт | ### 150 |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 74 | 33141212 | Стрип Полглюкометра Accu-Chek aktiv |  | Նմուշի տեսակը՝մազանոթային արյուն Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական Չափման միջակայքը` 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը՝5 վրկ Արյան ծավալը՝0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 8 -44 °C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝10-90% Չափում է հեմատոկրիտ10-65% միջակայքում,Կալիբրացիա՝համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան ,որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Ֆերմենտ՝Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ, Թեստ-երիզների ժամկետը՝պետք է չփոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Ճշգրտությունը՝համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին: Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ | шт | ### 150 |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 75 | 33141212 | Стрип Полглюкометра Accu-Chek Performa |  | Նմուշի տեսակը՝մազանոթային արյուն Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական Չափման միջակայքը` 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը՝5 վրկ Արյան ծավալը՝0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 8 -44 °C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝10-90% Չափում է հեմատոկրիտ10-65% միջակայքում,Կալիբրացիա՝համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան ,որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Ֆերմենտ՝Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ, Թեստ-երիզների ժամկետը՝պետք է չփոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Ճշգրտությունը՝համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին:Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ: | шт | ### 180 | ### 1800000 | 10000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 76 | 24451141 | Антисептический гель для гигиенической и хирургической обработки рук |  | Բաղադրությունը - դենատուրացված էթանոլ 60%-75%, իզոպրոպանոլի առկայության դեպքում՝ քանակը չգերազանցի 5%-ը, ինչպես նաև խոնավեցնող, հարթեցնող, փափկեցնող, պաշտպանիչ հավելումներ նախատեսված ձեռքերի մաշկի խնամքի համար: Այն իրենից ներկայացնում է հիպոալերգիկ, տիքսոտրոպիկ գել (մաշկի վրա վեր է ածվում հեղուկի`օժտված բարձր թափանցելիությամբ): Տոքսիկ չէ, չունի տեղային գրգռող, մաշկա-ռեզորբտիվ և գերզգայունացնող ազդեցություններ: Չպետք է պարունակի հոտավետ բաղադրիչներ: Հականեխիչ գելը պետք է նախատեսված լինի վիրաբույժների, բուժական անձնակազմի ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար՝ հաստատված ՀՀ Առողջապահության նախարարության մեթոդական հրահանգներով: Ախտահանիչ նյութը պետք է ունենա մանրէասպան ազդեցություն գրամբացասական և գրամդրական մանրէների, (այդ թվում ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաների), վիրուսների (արտաընդերային հեպատիտներ, ՄԻԱՎ-վարակ), սնկերի (ներառյալ Կանդիդա ցեղի խմորասնկեր) նկատմամբ ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով: Հակամանրէային երկարացված ազդեցությունը պահպանվի առնվազն 3 ժամվա ընթացքում: Փաթեթավորումը - 1 լ ծավալի պոլիէթիլենային տարա դիսպենսերով: Մատակարվող ապրանքի պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 3 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Տարան դոզավորող պոմպով է` 1 սեղմումը 1,5մլ, մեկ հիգենիկ մշակումը ոչ ավել քան 3մլ- մինչև 30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը ոչ ավել քան -6մլ - մինչև 90վրկ. : Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջում: 1լ նախատեսված է ոչ պակաս քան 333 հիգենիկ կամ 167 վիրաբուժական մշակման համար: Ունենա որակի հավաստագիր: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, | л | ### 5000 |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 77 | 24451141 | Дезинфицирующее средство высокого уровня ( BMA ) и стерилизующий агент-глутаровый альдегид 20%. концентрат |  | Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 20%, հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը- 0.5 լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա: 0,5լիտր խտանյութից պատրաստվում է 2% 5լիտր աշխատանքային լուծույթ` բազմակի օգտագործման համար, որի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս, քան 30 օր է: Խտանյութից աշխատանքային լուծույթ կարելի է պատրաստել ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Խտանյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զոլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը մինչև 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը մինչև 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս:Ունի որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին: | л | ### 5500 |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 78 | 24451141 | Жидкость для дезинфекции рук |  | 70% | л |  |  | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 79 | 33691153 | Сульфат бария |  | Для рентгенологического исследования, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 100 г | шт |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 80 | 33141212 | Типис / разъем/ |  | Инфузионные линии T-типа Extension set с Т-образным разъемом для инъекций и зажимом Luer представляют собой инфузионную линию, устойчивую к изгибам, переломам и травмам, для проведения инфузии пациенту с помощью инфузионных насосов и насосов, то есть при более высоком давлении до 55 бар: | шт |  |  | 550 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :

•	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

•	Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:Պիտանելիության ժամկետը`գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն  հետևյալը․

- ա․ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ

բ մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության